LĒMUMS

iepirkumā, kas tiek rīkots Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteiktajā kārtībā

„Vakuuma sāls ūdens mīkstināšanai”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2017/161)

2017.gada 28.novembrī

- Pasūtītājs

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģ. Nr. 40003457109, (turpmāk – Slimnīca) Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002.

- Piedāvājuma izvēles kritērijs

Iepirkuma „Vakuuma sāls ūdens mīkstināšanai”, ID Nr. PSKUS 2017/161 (turpmāk – Iepirkums) noteikumiem atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu EUR bez PVN.

- Pretendenti, kas iesniedza piedāvājumus Iepirkumā, un piedāvātās vērtējamās cenas EUR bez PVN:

| Nr. p.k. | Pretendenta nosaukums | Piedāvātā cena par plānoto daudzumu EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | SIA “Watex” | 12 600.00 |
| 2. | SIA “Dangas” | 9 000.00 |
| 3. | SIA “BALT SPEKTRS L” | 8 500.00 |
| 4. | SIA “Santehnikas resursi” | 11 260.00 |
| 5. | SIA “KARME FILTRS” | 11 600.00 |
| 6. | SIA “Ūdens būve” | 12 900.00 |
| 7. | SIA “ŪdensBoss” | 13 600.00 |

- Noraidītie pretendenti un to noraidīšanas iemesli: IR

4.1. Komisija izvērtēja SIA “Dangas” piedāvājumu un konstatēja, ka Pretendenta piedāvājums neatbilsts Tehniskās specifikācijas 1.4.punktam: Granulu izmērs 6mm-15mm. Pretendents savā piedāvājumā norāda: granulu izmērs 3.5-5mm 14%, 5-13mm.- 86%. Tomēr no pievienotās Tehniskās dokumentācijas (Piedāvājuma 9.lpp) var redzēt, ka granulu izmērs 3.2-6mm – 85.36%, ne mazāk kā 3.2mm 14,64%. Komisija atzina SIA “Dangas” piedāvājumu par neatbilstošu Tehniskās specifikācijas prasībām.

4.2.  Komisija izvērtēja SIA “BALT SPEKTRS L” piedāvājumu un konstatēja, ka Pretendenta piedāvājums neatbilsts Tehniskās specifikācijas 1.4.punktam: Granulu izmērs 6mm-15mm. Pretendents savā piedāvājumā norāda: lpp. 11, 18, 25.. Tomēr no pievienotās Tehniskās dokumentācijas var redzēt, ka Pretendents piedāvā tabletes ar izmēru 12mm-25mm. Komisija atzina SIA “BALT SPEKTRS L” piedāvājumu par neatbilstošu Tehniskās specifikācijas prasībām.

4.3. Komisija izvērtēja SIA “KARME FILTRS” piedāvājumu un konstatēja, ka Pretendenta piedāvājums neatbilsts Tehniskās specifikācijas 1.4.punktam: Granulu izmērs 6mm-15mm. Pretendents savā piedāvājumā norāda:  izmērs 25mm +/-0.2mm. Savukārt no pievienotajiem dokumentiem var konstatēt, ka pretendents piedāvā tabletes ar izmēru: diametrs 25mm +/-0.2mm un biezums 14.8 mm+/- 1.0 mm. Komisija atzina SIA “KARME FILTRS” piedāvājumu par neatbilstošu Tehniskās specifikācijas prasībām.

- Lēmuma pieņemšanas datums: 28.11.2017.

- Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības un pamatojums piedāvājuma izvēlei:

  - Iepirkuma komisija vienbalsīgi nolēma līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Santehnikas resursi”, reģistrācijas Nr. 40003718369, kura piedāvājums atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām,  ar vērtējamo cenu – 11 260.00 (vienpadsmit tūkstoši divi simti sešdesmit euro un 00 centi) EUR bez PVN.

  - Līgums tiks slēgts par pasūtītāja plānotajiem finanšu līdzekļiem – līdz 15 000.00 (piecpadsmit tūkstoši euro un 00 centi) EUR bez PVN. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem: līdz līgumā noteiktās summas izlietojumam vai līdz ir pagājuši 36 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

  - Nepiešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Watex”, SIA “Ūdens būve” un SIA “ŪdensBoss”, jo, lai gan pretendentu piedāvājumi atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām, tie nav piedāvājumi ar viszemāko cenu.