**Iepirkuma komisijas 2017.gada 1.novembra komisijas sēdē sniegtā**

**atbilde uz uzdoto jautājumu par**

**iepirkuma “Rentgenstarojuma aizsargpriekškaru piegāde”,**

**ID Nr.PSKUS 2017/152, nolikumu**

**Jautājums:**

Iepirkumā PSKUS 2017/152  prasītā svina aizsarga izmēri neatbilst rekomendētā MAVIG TU 6901 svina aizsarga izmēriem.

Neatbilstība ir Tehniskā specifikācijas šajos punktos:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1.5 | Kopējais platums aizargpriekškara apakšējai daļai vismaz 81,5 cm. |
| 1.1.6 | Aizargpriekškara augšējā daļa vismaz 17 cm augsta un vismaz 64,5 cm plata. |

MAVIG savam produktam uzrāda sekojošus izmērus 80 cm platums apakšējai daļu un 17 cm x 60 cm augšējai daļai,  ražotāja brošūra pielikumā.

Jautājums: Vai jūs pieņemsiet piedāvājumus ar MAVIG  produkta TU 6901  piedāvājuma ar izmēriem 1.1.5 punktā platums 80 cm un 1.1.6 punktā  platums 60 cm?

**Atbilde:**

Iepirkuma komisija ir izvērtējusi iesniegto jautājumu un konstatējusi, ka iepirkuma tehniskās specifikācijas 1.1.5. un 1.1.6.punktos ir kļūdaini norādīti aizsargpriekškara izmēri un ir jāveic grozījumi.

Ņemot vērā to, ka Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā veiktajiem iepirkumiem nav paredzēts veikt grozījumus, **iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu** pārtraukt iepirkumu, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta piecpadsmito daļu un veikt grozījumus tehniskajā specifikācijā.