**Iepirkuma komisijas 2019.gada 20.maija sēdē sniegtās atbildes uz**

**atklāta konkursa**

**„Vienreizlietojamo medicīnisko preču piegāde II”**

**(identifikācijas Nr. PSKUS 2019/51)**

**ieinteresēto piegādātāju uzdotajiem jautājumiem**

**1.jautājums/atbilde**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **18** | **Artēriju kanilācijas komplekts. Paredzēts artērijas kanilācijai Seldingera tehnikā. Sastāvs: \*** | **Jautājumi** | **Atbildes** |
|   | 20Gx80mm FEP katetrs ar fiksācijai paredzētiem PUR spārniņiem un 70mm garu caurspīdīgu katetra pagarinātājvadu | Lūdzam precizēt kāda ir klīniskā vērtība un priekšrocības "*70mm garam caurspīdīgajam katetra pagarinātājvadam"*? Vai pagarinātājvads drīkst būt arī garāks? Vai pagarinātājvadam jābūt integrētam? Vai piegādātājs var piedāvāt katetrus arī bez šīs daļas?  | Saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā norādīto *skaitliskajiem parametriem pielaide +/- 5%, ja nav norādīts citādi.* Katetra pagarinātājvads ir nepieciešams. Pretendents var piedāvāt arī neinegrētu pagarinātājvadu, ja ir paredzēta iespēja to savienot ar kanilācijas adatau. |
| katetrā ir iestrādāts antirefluksa vārsts, kas neitekmē mērījumu precizitāti | Lūdzam precizēt kāda ir klīniskā vērtība un priekšrocības "*antirefluksa vārstam*"? Ja arteriālais katetrs tiek piemērots nepārtrauktai invazīvā spiediena mērīšanai, kas paredz nepārtrauktu arteriālās līnijas skalošanu, vai šāda veida sastāvdaļa ir nepieciešama? Ņemot vērā to, ka minētā sastāvdaļa ir raksturīga konkrētam ražotājam, vai piegadātājs var piedāvāt komplektus arī bez tās? | Pasūtītajam ir pieredze darbā ār Artēriju kanilācijas komplektiem un ārstniecibas procesā ir konstatēts , ka antirefluksa vārsts Artēriju kanilācijas komplektiem ir nepieciešams. Nepieciešamības gadījumā iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt pretendentiem piedāvātās preces paraugus un veikt paraugu aprobāciju klīniskajos apstākļos. |
| Punkcijas adata 20G 50mm | Ņemot vērā punkcijas adatas specifiskus izmērus, kas ir raksturīgi konkrētam ražotājam, lūdzam norādīt pieļaujamas izmēra novirzes | Saskaņā ar tehniskajā specifikācijā norādīto s*kaitliskajiem parametriem pielaide +/- 5%, ja nav norādīts citādi.* |
| \*Vadstīga 35cm 0,025’, taisna, ar lokaniem galiem | Ņemot vērā vadstīgas specifiskus izmērus, kas ir raksturīgi konkrētam ražotājam, lūdzam norādīt pieļaujamas izmēra novirzes | Saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā norādīto *skaitliskajiem parametriem pielaide +/- 5%, ja nav norādīts citādi.* |
| Ir pieejami komplekti ar katetriem bez vārsta, izmēri: 22G\*80mm, 20G\*160mm, 18G\*160mm | Ņemot vērā komplektu specifiskus izmērus, kas ir raksturīgi konkrētam ražotājam, lūdzam norādīt pieļaujamas izmēra novirzes. Lūdzam norādīt minēto komplektu daudzumu, kas ir nepieciešams diviem gadiem. | Saskaņā ar tehniskajā specifikācijā norādīto *skaitliskajiem parametriem pielaide +/- 5%, ja nav norādīts citādi.* Tehniskajā specifikācijā ir norādīts, ka pretendentam jānorāda cena par 1 vienību. Iepirkuma 18.pozīcijā saskaņā ar iepirkuma Tehniskajā specifikācijā norādīto viena vienība ir gabals (komplekts), līdz ar to pretendentam sadaļā Cena par 1 vienību ir jānorāda viena gabala (komplekta) cena. |

**2.jautājums**

Lūdzu precizējiet tehnisko/finanšu piedāvājuma formu 3. pozīcijai. Šobrīd nav redzams plānotais daudzums.

 **Atbilde**

Iepirkuma Tehniskās specifikācijas 3.pozīcijā  Plānotais daudzums 2 gadiem ir 100 vienības.

**Iepirkuma komisija informē, ka, tehniskajā specifikācijā un nolikumā tiks veikti grozījumi. Papildus informācija par iepirkuma dokumentācijā veiktajiem grozījumiem tiks publicēta pasūtītāja mājas lapā pie attiecīgā iepirkuma pēc tam, kad attiecīgie grozījumi tiks saskaņoti un publicēti Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā.**