## 1.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Vakuuma sāls ūdens mīkstināšanai
Vispārīgās prasības:
1 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un izkraušanu;
2 | Piegāde 2 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža;
3 | Viena pasūtījuma apjoms ne mazāk kā 40 maisi;
4 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
5 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
6 | Sāls ražošana sertificēta atbilstoši ISO 9001; sāls atbilst Eiropas savienības pārtikas produktu prasībām.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. | Vakuuma sāls ūdens mīkstināšanai
| Paredzamais daudzums (gab.): | 2000
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
1.1 | Sāls tabletes (NaCl) tiek izmantotas ūdens mīkstināšanas iekārtu tehnoloģiskajā procesā, jonu apmaiņas sveķu kapacitātes atjaunošanai (reģenerācijai)
Tehniskās prasības:
1.2 | Na Cl granulās
1.3 | Sastāvs NaCl ne mazāk kā 99,7%
1.4 | Granulu izmērs 6mm-15mm
1.5 | Presēta sijāta augstākās kategorijas vakuumsāls
1.6 | Sāls tabletes izšķīst vienmērīgi un lēni, saglabā sāls tabletes formu un tādejādi neveido sāls "putru" vai monolītu bloku sāls tvertnēs un neaizsprosto iekārtas
1.7 | Bez piejaukumiem
1.8 | Bez nosēdumiem
1.9 | Derīguma termiņš neierobežots
1.10 | Iepakojums 25kg
| EKK: | 23442