**Iepirkuma komisijas 2016.gada 3. jūnijā komisijas sēdē sniegtās**

**atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem par**

**atklāta konkursa “Kondicionieru remonts”,**

**ID Nr. PSKUS 2016/37, nolikumu**

**1.jautājums:**

Vai objektā ir ventilācijas iekārtas, kurām jāveic remonta darbi ( kondicionieru sarakstā ir ieraksts kas mulsina)?

**Atbilde:**

Remontdarbi jāveic iekārtu sarakstā norādītajām iekārtām.

**2.jautājums:**

Kāda ir plānoto remonta darbu specifika (veikt bojājuma novēršanu, novērtēšanu, detaļu nomaiņu ….)?

**Atbilde:**

Plānoto remontdarbu specifika ir bojājumu novēršana, novērtēšana, detaļu nomaiņa un citas darbības, lai nodrošinātu kondicionieru ekspluatāciju.

**3. jautājums:**

Kādā darba režīmā (laika periods) tiek darbinātas kondicioniera iekārtas?

**Atbilde:**

Slimnīca strādā 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī, kondicionieri tiek darbināti atbilstoši nepieciešamībai.

**4. jautājums:**

Vai šobrīd kondicioniera iekārtām tiek veikti profilaktiskie tehniskās apkopes darbi (nosaka iekārtu ražotājs un labas prakses principi)?

**Atbilde:**

Kondicionieru iekārtām tiek veiktas profilaktisko tehnisko apkopju darbi.

**5. jautājums:**

Kāds ir plānotais izsaukumu skaits plānotajiem remonta darbiem?

**Atbilde:**

Izsaukumi tiks veikti pēc nepieciešamības, nav iespējams paredzēt, kad un cik daudz remontdarbu būs nepieciešams.

**6. jautājums**:

Kāda ir 2015-16 avārijas izsaukuma darbus statistika (izsaukuma skaits un to raksturs)?

**Atbilde:**

Statistika netiek veikta, līdz ar to šādi dati nav pieejami.

**7. jautājums:**

Kādi ir iekārtu piekļuves apstākļi un/vai ierobežojumi?

**Atbilde:**

Piekļuve iekārtām tiek veikta saskaņojot to ar pasūtītāju.

**8. jautājums:**

Kā plānots nodrošināt piekļuvi telpām kurās jāveic remonta darbi?

**Atbilde:**

Piekļuve telpām tiek nodrošināta to saskaņojot ar pasūtītāju

**9. jautājums:**

Ka plānots apmaksāt pacēlāj mehānismu un remonta materiāla izmaksas?

**Atbilde:**

Pacēlāj mehānismu un remonta materiālu izmaksas tiek apmaksātas balstoties uz Pretendenta iesniegto remonta izmaksu tāmi, kurā iekļauj remontam nepieciešamos mehānismu un detaļu izmaksas. Pirms detaļu nomaiņas tāme tiek saskaņota ar Pasūtītāju. Remontdarbiem izmantojamo rezerves daļu un materiālu uzcenojums nevar pārsniegt 20% no vidējām remontdarbiem izmantojamo rezerves daļu un materiālu cenām Latvijas Republikā.