**Atklāta konkursa**

 **„Elektroķirurģijas instrumentu piederumi”,**

**identifikācijas Nr. SKUS 2013/22**

**ietvaros pretendentu uzdotie jautājumi**

1. Tehniskās specifikācijas 5. pozīcija ,,Monopolārais elektrokoagulācijas savienotāja vads (lieto komplektā ar rokturi un uzgaļiem no punktiem 2.2, 2.3 un 2.4) (8 gab./g.)" un 6. pozīcija ,,Monopolārais koagulācijas rokturis (paredzēts lietošanai ar vadu no 2.1.punkta) (8 gab./g.)". Pēc tehniskās specifikācijas prasībām ir saprotams, ka šīs pozīcijas ir paredzētas lietošanai kopā.

***Jautājums:*** **Vai Pretendents drīkst piedāvāt jau rūpnieciski samontētas abas augstāk minētās pozīcijas kopā?** Jo šis ir stabilāks un drošāks risinājums, kas nodrošina labāku kontaktu un ērtāku detaļu tīrīšanu. Ja Pretendents drīkst piedāvāt minētās pozīcijas kopā (piedāvātājs risinājums ir ar vienu preces kodu), lūdzu, norādiet, kā jānoformē piedāvājums, lai iepirkumā iesniegto piedāvājumu vērtēšanas procesā nerastos neskaidrības.

***Atbilde:***Kā norādīts specifikācijā, monopolārajam elektrokoagulācijas rokturim (6. poz.) un monopolārajam savienotājvadam (5. poz.) ir jābūt atsevišķi. Tātad pretendents nedrīkst piedāvāt šīs divas sastāvdaļas rūpnieciski samontētas.

1. Tehniskās specifikācijas 29. pozīcija ,,Monopolārais elektrokoagulācijas rokturis (lieto komplekta ar vadu pagarinātāju un uzgaļiem no punktiem 3.2, 3.3, 3.4 un 3.5) (5 gab./g.)" un 30. pozīcija ,,Monopolārais savienotāja vads (5 gab./g.)". Pēc tehniskās specifikācijas prasībām ir saprotams, ka šīs pozīcijas ir paredzētas lietošanai kopā.

***Jautājums:*** **Vai Pretendents drīkst piedāvāt jau rūpnieciski samontētas abas augstāk minētās pozīcijas kopā?** Jo šis ir stabilāks un drošāks risinājums, kas nodrošina labāku kontaktu un ērtāku detaļu tīrīšanu. Ja Pretendents drīkst piedāvāt minētās pozīcijas kopā (piedāvātājs risinājums ir ar vienu preces kodu), lūdzu, norādiet, kā jānoformē piedāvājums, lai iepirkumā iesniegto piedāvājumu vērtēšanas procesā nerastos neskaidrības.

***Atbilde****:* Kā norādīts specifikācijā, monopolārajam elektrokoagulācijas rokturim (29. poz.) un monopolārajam savienotājvadam (30. poz.) ir jābūt atsevišķi. Tātad pretendents nedrīkst piedāvāt šīs divas sastāvdaļas rūpnieciski samontētas.

1. Tehniskās specifikācijas52. pozīcija ,,Monopolārais elektrokoagulācijas rokturis (lieto komplekta ar vadu no punkta 4.2) (5 gab./g.)" un 53. pozīcija ,,Monopolārais savienotāja vads (5 gab./g.)" Pēc tehniskās specifikācijas prasībām ir saprotams, ka šīs pozīcijas ir paredzētas lietošanai kopā.

***Jautājums:*** **Vai Pretendents drīkst piedāvāt jau rūpnieciski samontētas abas augstāk minētās pozīcijas kopā?** Jo šis ir stabilāks un drošāks risinājums, kas nodrošina labāku kontaktu un ērtāku detaļu tīrīšanu. Ja Pretendents drīkst piedāvāt minētās pozīcijas kopā (piedāvātājs risinājums ir ar vienu preces kodu), lūdzu, norādiet, kā jānoformē piedāvājums, lai iepirkumā iesniegto piedāvājumu vērtēšanas procesā nerastos neskaidrības.

***Atbilde****:* Kā norādīts specifikācijā, monopolārajam elektrokoagulācijas rokturim (52. poz.) un monopolārajam savienotājvadam (53. poz.) ir jābūt atsevišķi. Tātad pretendents nedrīkst piedāvāt šīs divas sastāvdaļas rūpnieciski samontētas.

1. Tehniskās specifikācijas 3. pozīcija ,,Pacienta neitrālais elektrods (1500 gab./g.)"; 15. pozīcija ,,Neitrālā plate ar savienotājvadu (3000 gab./g.)"; 18. pozīcija ,,Neitrālā plate ar savienotājvadu (3000 gab./g.)"; 48. pozīcija ,,Vienreizlietojams pasīvais elektrods (200 gab./g.)"; 56. pozīcija ,,Neitrālā plate ar savienotājvadu (1300 gab./g.)"; 71. pozīcija ,,Neitrālā plate/elektrods (200 gab./g.)" un 73. pozīcija ,,Neitrālā plate/elektrods (250 gab./g.)". Pēc tehniskās specifikācijas prasībām ir saprotams, ka minētās pozīcijas ir jāpiedāvā ar savienotājvadu.

***Jautājums:*** **Vai iepirkumu komisija akceptēs Pretendenta iesniegto ekonomiski izdevīgāku risinājumu – vienreizlietojamās neitrālās plates vai elektrodi tiks piedāvātas komplektā ar atkārtojami lietojamu savienotājvadu?** Ja Šāds risinājums tiek akceptēts, lūdzu, norādiet nepieciešamo savienotājvadu daudzumu pozīcijās, kurās var piedāvāt šādu risinājumu. Vēlamies uzsvērt, ka vienreizlietojamie neitrālie elektrodi komplektā ar vadu parasti ir ar starptautisko savienojumu.

***Atbilde****:* 3. pozīcija – Drīkst piedāvāt **tikai** vienreizlietojamos neitrālos elektrodus kopā ar vienreizlietojamiem savienotājvadiem (tā, kā norādīts specifikācijā – 1500 gab./g.).

15. pozīcija – Drīkst piedāvāt arī vienreizlietojamo neitrālo plati (3000 gab./g.) komplektā ar daudzreizlietojamu savienotājvadu (10 gab./g.)

18. pozīcija – Drīkst piedāvāt arī vienreizlietojamo neitrālo plati (3000 gab./g.) komplektā ar daudzreizlietojamu savienotājvadu (10 gab./g.)

48. pozīcija - Drīkst piedāvāt arī vienreizlietojamo pasīvo elektrodu (200 gab./g.) ar daudzreizlietojamu savienotājvadu (3 gab./g.)

56. pozīcija – Drīkst piedāvāt **tikai** vienreizlietojamos neitrālos elektrodus kopā ar vienreizlietojamiem savienotājvadiem (tā, kā norādīts specifikācijā – 1300 gab./g.).

71. pozīcija - Drīkst piedāvāt arī vienreizlietojamo neitrālo plati (200 gab./g.) komplektā ar daudzreizlietojamu savienotājvadu (2 gab./g.)

73. pozīcija - Drīkst piedāvāt **tikai** vienreizlietojamos neitrālos elektrodus kopā ar vienreizlietojamiem savienotājvadiem (tā, kā norādīts specifikācijā – 250 gab./g.).

1. Tehniskās specifikācijas 47. pozīcija ,,Monopolārais savienotāja vads (1 gab./g.)".

***Jautājums:*** **Lūdzam precizēt, kāda ražotāja histero-rezektoskopu Pasūtītājs izmanto?**

***Atbilde:*** 3. operāciju bloka (torakālā un ginekoloģijas ķirurģija) lietošanā ir Karl – Storz histero-rezektoskops (47. pozīcija).