APSTIPRINĀTS

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

iepirkuma komisijas

2016.gada 22. jūlija sēdē

(protokols Nr.1)

IEPIRKUMA

„Disku masīvu paplašinājumu un rezerves daļu piegāde, uzstādīšana un datu pārnešanas darbi ”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2016/159)

NOLIKUMS

Iepirkums tiek rīkots Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā

1.	Pasūtītājs

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003457109, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002.

2.	Kontaktpersona

Par iepirkuma dokumentāciju un organizatoriska rakstura informāciju – Dairis Roģis, tālrunis 67069736, fakss 67095312, e-pasta adrese: dairis.rogis@stradini.lv.

3. 	Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Disku masīvu paplašinājumu un rezerves daļu piegāde, uzstādīšana un datu pārnešanas darbi (turpmāk – Pakalpojums) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1.pielikums).

  - Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms ir noteikts nolikuma Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 1.pielikums) (turpmāk – Tehniskā specifikācija).

  - Līguma izpildes termiņš –3 (trīs) mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

  - Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

  - CPV kods: 48800000-6 (Informācijas sistēmas un serveri); 72900000-9 (Datoru dublēšanas un katalogu pārveides pakalpojumi).

4. 	Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2016/159.

5. 	Informācijas apmaiņas kārtība

5.1.	Informāciju par iepirkumu Pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā http://www.stradini.lv sadaļā Iepirkumi.

  - Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai.

  - Pasūtītājs sniegs atbildes uz ieinteresēto piegādātāju uzdotajiem jautājumiem un sniegs papildu informāciju par iepirkuma dokumentācijā iekļautajām prasībām, ja ieinteresētie piegādātāji būs savlaicīgi uzdevuši jautājumus vai pieprasījuši papildu informāciju.

- Piedāvājuma iesniegšana

  - Piedāvājums jāiesniedz līdz 2016.gada 2. augustā, plkst. 10:00.

  - Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu.

  - Iesniegšanas vieta – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, turpmāk – PSKUS, Iepirkumu daļā, Pilsoņu ielā 13, Rīgā, 2.korpusa 2.stāvā.

  - Pasta sūtījumam jābūt nogādātam nolikuma 6.3.punktā norādītajā adresē līdz nolikuma 6.1.punktā noteiktajam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

  - Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.

  - Iesniegtais piedāvājums, izņemot Noteikumu 6.5.punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdots atpakaļ pretendentam.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

- Piedāvājuma noformēšana

  - Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls (papīra formā), kā arī jāpievieno tā elektroniskais eksemplārs *.pdf, *.doc formātā, izmantojot elektronisko datu nesēju. Uz piedāvājuma oriģināla (papīra formā) norāda atzīmi „ORIĢINĀLS” un uz elektroniskā eksemplāra attiecīgi norāda atzīmi “KOPIJA”.

  - Piedāvājums pretendentam jānoformē un jāiesniedz vienā iesietā sējumā. Sējumā dokumentiem jābūt sakārtotiem vienkopus, ar numurētām lapām, satura rādītāju un cauršūtiem ar auklu tādā veidā, kas nepieļauj to atdalīšanu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras jānorāda cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām, vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu vai tā apliecinātu kopiju.

  - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā iepakojumā, uz kura jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

- pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālrunis, fakss,;

- atzīme: „Disku masīvu un rezerves daļu piegāde, uzstādīšana un datu pārnešanas darbi”, identifikācijas Nr. PSKUS 2016/159;

- atzīme: „Neatvērt līdz 2016.gada 2. augustā plkst.10:00”.

  - Piedāvājums sastāv no Nolikuma 10., 11. un 12.punktā noteiktajiem dokumentiem.

  - Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā. Ja Pretendents piedāvājumā iesniedz dokumenta/-u tulkojumu/-us, tulkojuma/-u pareizība ir jāapliecina. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.

  - Dokumentu kopijas jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

  - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstošas pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju.

  - Ja Pretendents piedāvājumā iekļauj informāciju, kas satur komercnoslēpumu, pretendents to norāda piedāvājumā.

- Pretendentu atlases prasības

8.1. 	Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, t.i., pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

8.1.1.pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

8.1.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

8.1.3. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 8.1.1. un 8.1.2.punktā minētie nosacījumi.

| 9. Pretendenta kvalifikācijas prasības | 10. Pretendentam jāiesniedz šādi pretendenta kvalifikāciju apliecinoši dokumenti |
| --- | --- |
| 9.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība). | 10.1. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai iepirkumā, kurš sagatavots saskaņā ar Nolikuma 2. pielikumā pievienoto formu. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara vai tā apliecināta kopija. |
| 9.2. Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014., 2015. un 2016.gadā) ir bijusi pieredze vismaz 2 (divu) apjoma ziņā līdzvērtīgu līgumu izpildē, kuru ietvaros nodrošināta disku masīvu tehnikas piegāde, disku masīvu uzstādīšana un datu pārnešana. Pretendenti, kas dibināti vēlāk, uzrāda atbilstošo pieredzi par nostrādāto laiku. | 10.2. Pretendents lai apliecinātu 9.2. punktā noteiktās prasības aizpilda nolikuma 3. pielikumu un pievieno vismaz 2 (divas) pozitīvas atsauksmes par nolikuma 3. pielikumā norādītajām piegādēm |
| 9.3. Pretendents līguma izpildei piesaista: 9.3.1. vismaz vienu sertificētu tehnisko speciālistu, lai veiktu piedāvāto iekārtu uzstādīšanu un apkalpošanu; 9.3.2. vismaz vienu speciālistu ar kvalifikāciju MCITP: Microsoft Certified Database Administrator 2008 vai jaunākai versijai; 9.3.3. vismaz vienu speciālistu ar kvalifikāciju MCTS: SQL Server 2008, Implementation and Maintenance risinājuma ieviešanai un atbalsta nodrošināšanai, kā arī esošo datu un programmatūras pārnešanai, un uzstādīšanas veikšanai; 9.3.5. vismaz vienu speciālistu ar kvalifikāciju MCITP: Virtualization Administrator on Windows Server 2008 R2 datu pārnešanai; | 10.3. Pretendents, lai apliecinātu nolikuma 9.3. punktā noteiktās kvalifikācijas prasības, aizpilda nolikuma 4. pielikumu un iesniedz nolikuma 4. pielikumā norādīto speciālistu kvalifikāciju apliecinošus sertifikātu kopijas. Viens speciālists var veikt vairākas no nolikuma 9.3. punktā noteiktajām speciālista funkcijām. |
| 9.4. Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām. Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. | 10.4. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, rakstisks apliecinājums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apliecinājums nodot Pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus (norādot konkrētus darbus, kādi tiksi veikti vispārīgās vienošanās izpildes laikā), gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts līgums. Klāt jāpievieno dokuments, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma procedūras ietvaros. |

- Tehniskais piedāvājums

11.1.Tehnisko piedāvājumu pretendents iesniedz kā savu piedāvājumu tehniskās specifikācijas (Nolikuma 1. pielikums) izpildei.

11.2. Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo, ņemot vērā nolikumā noteikto, aizpildot Nolikuma tehniskās piedāvājumu (Nolikuma 1.pielikums) veidlapu.

11.3. Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami jāatspoguļo Nolikuma tehniskās specifikācijas (Nolikuma 1.pielikums) minimālo prasību izpilde tādā apjomā, lai piedāvājumu varētu novērtēt atbilstoši vērtēšanas kritērijiem.

- Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (Nolikuma 5.pielikums).

  - Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sniegtu Tehniskajā specifikācijā minēto pakalpojumu. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā.

  - Finanšu piedāvājumā visas cenas un summas jānorāda EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.

- Piedāvājuma vērtēšana, lēmuma pieņemšana

  - Iepirkuma komisija var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma 7.punkta prasībām.

  - Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanas laikā pārbauda pretendenta atbilstību Nolikuma 9.punktā noteiktajām prasībām pēc Nolikuma 10.punktā noteiktajiem un pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, no publiskajām datu bāzēm iegūtās informācijas.

  - Ja kvalifikācija neatbilst nolikuma 9.punktā noteiktajām prasībām vai nav iesniegts kāds no 10.punktā noteiktajiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, Iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.

  - Vērtējot tehnisko piedāvājumu, iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma tehniskajai specifikācijai (Nolikuma 1.pielikums) un nolikuma 11.punkta prasībām.

  - Ja pretendents nav iesniedzis tehnisko piedāvājumu vai pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma tehniskajai specifikācijai (Nolikuma 1.pielikums) un/vai nolikuma 11.punkta prasībām, komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, iepirkuma komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo pretendentu.

  - Vērtējot pretendenta piedāvājumu, komisija ņem vērā piedāvājuma kopējo līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

  - Iepirkuma komisija, attiecībā uz Pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu veic pārbaudi par Pretendenta un minētā panta piektās daļas 3.punktā minētās personas atbilstību Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā noteiktajam.

  - Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ, Pasūtītājs:

    - attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un minētā panta piektās daļas 3.punktā (Nolikuma 8.1.3.punkts)  minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

- par minētā panta piektās daļas 1.punktā (Nolikuma 8.1.1.punkts) minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra;

- par minētā panta piektās daļas 2.punktā (Nolikuma 8.1.2.punkts) minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un minētā panta piektās daļas 3.punktā (Nolikuma 8.1.3.punkts) minētās personas piekrišanu.

    - attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un minētā panta piektās daļas 3.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un minētā panta piektās daļas 3.punktā minēto personu neattiecas minētā panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Atkarībā no atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītās daļas 1.punkta "b" apakšpunktam (Nolikuma 13.9.1. “b” apakšpunktam) veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

    - neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un minētā panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

    - informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai minētā panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un minētā panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā norādītajiem apstākļiem, Iepirkuma komisija piedāvājumu noraida.

  - Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kas atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto cenu.

- Līguma nosacījumi

Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar pretendentu, pamatojoties uz izraudzītā pretendenta iesniegto piedāvājumu, saskaņā ar nolikumā noteiktajām prasībām.

- Pretendenta pienākumi un tiesības:

  - Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju.

  - Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

  - Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja juridiskās adreses 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

  - Pretendenta tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības:

  - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

  - Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai.

  - Pārbaudīt pretendentu sniegto informāciju, tai skaitā kontaktējoties arī ar pretendentu pieredzes aprakstā norādītajām kontaktpersonām, informācijas patiesuma pārbaudīšanai un atsauksmju iegūšanai.

  - Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

  - Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo zemāko cenu.

  - Iepirkuma komisijas tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

1.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2016/159)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

(Tehniskā piedāvājuma forma)

„Disku masīvu paplašinājumu un rezerves daļu piegāde, uzstādīšana un datu pārnešanas darbi”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2016/159)

1. Disku masīva paplašinājums

| Parametri | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums * |
| --- | --- | --- |
| Skaits: 1 (viens) gab. |  |  |
| Ražotājs | IBM *** |  |
| Modelis | Storwize 3700 SFF Dual Expansion, 2072-24E*** |  |
| Korpuss | Disku masīva paplašinājums disku lādes korpus 19” statnē stiprināma iekārta. |  |
| Cietais disks | HDD 600GB 10000 rpm 2.5”, ACLK, skaits: 10 gab. |  |
| Garantija | 3 gadi onsite ar reakcijas laiku 9 x 5 next business day. Iekārtas rezerves daļu pieejamības periods ne mazāk kā 60 mēneši. |  |
| Komplektācija | Sliedes stiprināšanai statnē un citi nepieciešamie komponenti montāžai statnē. 0.6m SAS Cable (mSAS HD) 2 gab. |  |
| Uzstādīšana | Pretendents veic piedāvāto iekārtu piegādi, uzstādīšanu un konfigurēšanu, nepieciešamās programmatūras pārnešanu. |  |

2. Disku masīva paplašinājums

| Parametri | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums * |
| --- | --- | --- |
| Skaits: 1 (viens) gab. |  |  |
| Ražotājs | Lenovo *** |  |
| Modelis | Storwize V3700 2.5-inch Storage Expansion Unit, 6099SEU *** |  |
| Korpuss | Disku masīva paplašinājums disku lādes korpus 19” statnē stiprināma iekārta. |  |
| Cietais disks | HDD 600GB 10000 rpm 6 Gb SAS 2.5”, 00MJ145, skaits: 10 gab. |  |
| Garantija | 3 gadi onsite ar reakcijas laiku 9 x 5 next business day. Iekārtas rezerves daļu pieejamības periods ne mazāk kā 60 mēneši. |  |
| Komplektācija | Sliedes stiprināšanai statnē un citi nepieciešamie komponenti montāžai statnē. 1.5m SAS Cable (mSAS HD to mSAS HD) 2 gab |  |
| Uzstādīšana | Pretendents veic piedāvāto iekārtu piegādi, uzstādīšanu un konfigurēšanu, nepieciešamās programmatūras pārnešanu. |  |

3. Disku masīva rezerves daļas

| Parametri | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums * |
| --- | --- | --- |
| Ražotājs | Infortrend Technology*** |  |
| Modelis | EonStor DS 3024GB disku masīva rezerves daļas *** |  |
| Interfeisu kontrolieris | 4 x 8Gb/s FC porti, savietojams ar rezervētā kontroliera moduli zemāk Skaits: 1 gab. |  |
| Rezervētais kontroliera modulis (redundant) | Controller module ar 8GB cash & 1x host board slot. Skaits: 1 gab. |  |
| Cietie diski | Infortrend 1.2TB SAS 10000 rpm 12Gbps, Skaits: 12 gab. |  |
| Garantija | 3 gadi onsite ar reakcijas laiku 9 x 5 next business day. Iekārtas rezerves daļu pieejamības periods ne mazāk kā 60 mēneši. |  |
| Uzstādīšana | Pretendents veic piedāvāto iekārtu piegādi, uzstādīšanu un konfigurēšanu, nepieciešamās programmatūras pārnešanu. |  |

4. Disku masīva paplašinājums

| Parametri | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums * |
| --- | --- | --- |
| Skaits: 1 (viens) gab. |  |  |
| Ražotājs | Infortrend Technology*** |  |
| Modelis | EonStor DS 3024GB paplašinājums*** |  |
| Korpuss | Disku masīva paplašinājums, 19” statnē stiprināma iekārta. |  |
| Ietilpība** | RAW kapacitāte: 43TB veidota no Hitachi diskiem HUC101818CS420x vai ekvivalentiem, diski ir karsti maināmi. |  |
| Papildprasības | Cietie diski Masīva ražotāja testēti un marķēti. |  |
| Atbalstāmie cieto disku veidi | atbalsta self-encrypting diskus, gan 2.5”, gan 3.5” diskus, kas var tikt kombinēti vienā iekārtā. 600GB SAS 10K 12Gb 1.2 TB SAS 10K 12Gb 1.8 TB SAS 10K 12Gb 4TB SAS 12Gb 6TB SAS 12Gb 8TB SAS 12Gb |  |
| Dzesēšanas sistēma | Modulāra, savstarpēji rezervēta un karsti maināma. |  |
| Kontrolieris | divi savstarpēji rezervēti un karsti maināmi kontrolieri, nodrošina visu atbalstīto RAID slēgumu darbību vienā platformā. Atbalsta FC 16Gb, 10 GbE iSCSI, 12Gb SAS, 6Gb SAS pieslēgumus |  |
| RAID atbalsts | Atbalsta RAID līmeņus 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50, 60 |  |
| Atmiņa | 8GB lasīšanas/rakstīšanas kešatmiņa kontrolierim, kas aizsargāta ar bateriju pret elektrības padeves traucējumiem. |  |
| Strāvas pieslēgums | tiek nodrošināts ar savstarpēji neatkarīgiem (redundant N+1) un darbības laikā karsti maināmiem elektriskās strāvas barošanas blokiem. Atbalsta 220V |  |
| Pieslēguma vietas | 8 gab FC 8Gb pieslēgumi, kas atbalsta FC fabric (FC-P2P), N_port un E_port slēgumus. |  |
| LUN atbalsts | Ne mazāk kā 2000 virtuālo disku (LUN). |  |
| Atbalsta tehnoloģijas | Nodrošina iespēja veidot aktīvo datu momentuzņēmumus (snapshots). Iekļauta licence 128 snapshot kopiju veidošanai. Thin provisioning un automated storage tiering, SSD cache, masīva loģisko struktūru replicēšanu un kopēšanu. Remote replication. |  |
| Atbalstītās operētājsistēmas | Microsoft Windows Server 2012 R2 x64, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Hyper-V, Vmware vSphere 5 vai jaunākas versijas. |  |
| Garantija | 3 gadi onsite ar reakcijas laiku 9 x 5 next business day. Iekārtas rezerves daļu pieejamības periods ne mazāk kā 60 mēneši. |  |
| Komplektācija | Sliedes stiprināšanai statnē un citi nepieciešamie komponenti montāžai statnē. |  |
| Sertifikācija | Datu glabātuve ir ražota ražotnēs, kas atbilst ISO9001 un ISO14001 prasībām (vai ekvivalentām procesu vadības un vides prasībām). Datu glabātuve ir Europe CE sertificēta. Pretendents piedāvājumam pievieno attiecīgos ražotāju sertifikātus. |  |
| Uzstādīšana | Pretendents veic piedāvāto iekārtu piegādi, uzstādīšanu un konfigurēšanu, nepieciešamās programmatūras pārnešanu. |  |

5. Pretendents veic Microsoft SQL datu bāzu un Microsoft Hyper-V virtuālo mašīnu klāstera slēguma vides migrācijas darbus.

Jebkuri zīmoli un preču zīmes lasāmi ar piebildi „vai ekvivalents”.

*Ailē „Pretendenta piedāvājums” pretendents norāda precīzu atbilstošās pozīcijas ražotāja detaļas modeli un/vai rūpnīcas kodu un atsauci (lpp. Pretendenta piedāvājumā vai vietnes adresi internetā, ja nav prasīts savādāk) uz informatīvo materiālu, kas apliecina piedāvājuma atbilstību tehniskajai specifikācijai.

*** Norādītie iekārtu ražotājus un modeļus tehniskajā piedāvājumā var norādīt ekvivalentus, kuri ir savienojami ar tehniskajā specifikācijā norādīto iekārtu modeļiem

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

2.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2016/159)

Pieteikums dalībai iepirkumā (veidne)

„Disku masīvu paplašinājumu un rezerves daļu piegāde, uzstādīšana un datu pārnešanas darbi”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2016/159)

Pretendents:

| nosaukums: | __________________________________________ |
| --- | --- |
| reģ. Nr. | __________________________________________ |
| juridiskā adrese: | __________________________________________ |
| pasta adrese (ja atšķiras): | __________________________________________ |
| telefona/faksa numurs: e-pasts: | __________________________________________ __________________________________________ |
| Bankas rekvizīti: |  |
| nosaukums: | __________________________________________ |
| kods: | __________________________________________ |
| konts: | __________________________________________ |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | __________________________________________ |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

- piesakās piedalīties iepirkumā „Disku masīvu paplašinājumu un rezerves daļu piegāde, uzstādīšana un datu pārnešanas darbi” (identifikācijas Nr. PSKUS 2016/159);

- apņemas sniegt Pakalpojumu atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, piekrīt Nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē Nolikuma prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

- apliecina, ka ir gatavs iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā noslēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju;

- garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;

- piedāvājumā ietvertās dokumentu kopijas atbilst to oriģināliem[1];

- piedāvājumā ietvertie dokumentu tulkojumi atbilst to oriģināliem[2].

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

3.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2016/159)

Pretendenta pieredze pēdējo 3 (trīs) gadu laikā

“Disku masīvu paplašinājumu un rezerves daļu piegāde, uzstādīšana un datu pārnešanas darbi”

(identifikācijas Nr. PSKUS2016/159)

| Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona) | Pieredzes apraksts, norādot veiktās piegādes | Līguma izpildes periods (piegādes gads/mēnesis) |
| --- | --- | --- |

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

4.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2016/159)

PRETENDENTA PIESAISTĪTIE SPECIĀLISTI (veidne)

“Disku masīvu paplašinājumu un rezerves daļu piegāde, uzstādīšana un datu pārnešanas darbi”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2016/159)

| Nr. p.k. | Amata nosaukums līguma izpildē | Vārds, Uzvārds, personas kods | Sertifikāta Nr. / Izglītības dokumenta Nr. | Sertifikāta nosaukums/ izglītības dokumenta nosaukums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | speciālists ar kvalifikāciju MCITP: Microsoft Certified Database Administrator 2008 vai jaunākai versija |  |  |  |
| 2. | speciālists ar kvalifikāciju MCTS: SQL Server 2008, Implementation and Maintenance risinājuma ieviešanai un atbalsta nodrošināšanai, kā arī esošo datu un programmatūras pārnešanai, un uzstādīšanas veikšanai |  |  |  |
| 3. | speciālists ar kvalifikāciju MCITP: Virtualization Administrator on Windows Server 2008 R2 datu pārnešana |  |  |  |

*Tabulā uzrādītajiem speciālistiem Pretendents pievieno klāt sertifikātus, kas apliecina speciālistu kvalifikāciju.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

5.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2016/159)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (veidne)

„Disku masīvu paplašinājumu un rezerves daļu piegāde, uzstādīšana un datu pārnešanas darbi”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2016/159)

Pretendents, ____________________________, reģ. Nr. _______________________,

piedāvā veikt disku masīvu paplašinājumu un rezerves daļu piegādes, uzstādīšanas un datu pārnešanas darbus saskaņā ar iepirkuma “Disku masīvu paplašinājumu un rezerves daļu piegāde, uzstādīšana un datu pārnešanas darbi” (identifikācijas Nr. PSKUS 2016/159) nolikuma noteikumiem par šādu piedāvājuma kopējo līgumcenu:

| N.r. | Preces nosaukums | Skaits (gab) | Cena par vienu vienību bez PVN (EUR) | Cena kopsumma bez PVN (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Disku masīva paplašinājums Storwize 3700 SFF Dual Expansion | 1 |  |  |
| 2 | Disku masīva paplašinājums Storwize V3700 2.5-inch Storage Expansion | 1 |  |  |
| 3.1. | Disku masīva rezerves daļas Interfeisu kontrolieris | 1 |  |  |
| 3.2. | Disku masīva rezerves daļas Rezervētais kontroliera modulis | 1 |  |  |
| 3.3. | Disku masīva rezerves daļas Cietie diski | 12 |  |  |
| 4. | Disku masīva paplašinājums | 1 |  |  |
| 5. | Datu pārnešana | 1 |  |  |
|  |  |  | KOPĀ bez PVN: |  |

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

# Footnotes

[1] norāda, ja piedāvājumā ir ietvertas dokumentu kopijas.

[2] norāda, ja piedāvājumā ir ietverti dokumentu tulkojumi.