## Noma
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskais un finanšu piedāvājums
Patoloģijas aprīkojuma noma
Vispārīgās prasības:
1) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
2) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums
1. | Morga aprīkojuma noma
| nomas ilgums mēnešos: | 9
cena par visa preču apjoma nomu 30 kalendārajās dienās EUR bez PVN:
Cena kopā visā nomas periodā bez PVN, EUR:
Nomas prasības:
1.1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā;
1.2 | Piegāde 1 nedēļas laikā no līguma noslēgšanas brīža;
1.3 | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību;
1.4 | Nomas laikā iekārtas remonta nosacījumi ir tādi paši kā tās garantijas laikā;
1.5 | Pretendents cenā iekļauj nomas laikā iekārtu darbināšanai nepieciešamo palīgmateriālu izmaksas;
1.6 | Nomas maksa ir par visām norādītajām iekārtām kopā, pretendentam ir jāpiedāvā visas tehniskajā un finanšu piedābvājumā norādītās iekārtas
2. | Iekārtu saraksts un minimālās prasības
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendneta tehniskais piedāvājums* | Norāde uz datu lapas lpp., kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībai**
2.1 | Mikroskops
| Daudzums (gab.): | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR:
Iekārtas ražošanas gads un mēnesis:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
2.1.1 | Paredzēts profesionālai lietošanai diagnostiskajam darbam liela apjoma patoloģijas laboratorijā audu izmeklējumos.
Tehniskās prasības:
2.1.2 | Optiskā sistēma:
2.1.2.1 | Brīva no hromatiskām aberācijām, bezgalībā koriģēta optiskā sistēma
2.1.3 | Apgaismojums:
2.1.3.1 | LED apgaismojuma sistēma ar intensitātes regulēšanu
2.1.3.2 | Darba spriegums 220V 50Hz
2.1.3.3 | Iebūvēta vienmērīga apgaismojuma optika ar apgaismojuma daudzuma regulēšanu
2.1.3.4 | Fokusēšana:
2.1.3.5 | Koaksiāla rotācijas fokusēšana ar atsevišķiem tuvinātās un precīzās fokusēšanas rokturiem
2.1.3.6 | Fokusēšanas precizitāte 2 mikrometri vai precīzāka
2.1.3.7 | Fokusēšanas intervāls vismaz 30 mm
2.1.4 | Tubuss:
2.1.4.1 | Ergonomisks binokulārs tubuss ar kameras portu
2.1.4.2 | Starpzīlīšu attāluma regulēšana no 54-75±10%mm
2.1.4.3 | nolieces leņķis 30°
2.1.5 | Okulāri:
2.1.5.1 | Okulāri 10x FOV, ne mazāk kā 22 mm ar dioptriju pielāgošanu
2.1.6 | Objektīvi:
2.1.6.1 | Ne mazāk kā PLANAPHROMATIC klases vai analogi
2.1.6.2 | 4X darbam gaisa vidē; skaitliskā apertūra N.A. vismaz 0,10; darba distance vismaz W.D. 11,0 mm
2.1.6.3 | 10X darbam gaisa vidē; skaitliskā apertūra N.A. vismaz 0,25; darba distance W.D. vismaz 12,0 mm
2.1.6.4 | 20X darbam gaisa vidē; skaitliskā apertūra N.A. vismaz 0,4; darba distance W.D. vismaz 1,5 mm
2.1.6.5 | 40X darbam gaisa vidē; skaitliskā apertūra N.A. vismaz 0,65; darba distance W.D. vismaz 0,35 mm
2.1.6.7 | Fiksēts vismaz 5 objektīvu revolveris
2.1.7 | Paraugu galdiņš:
2.1.7.1 | Paraugu turētājs 2 priekšmetstikliem
2.1.7.2 | Kustība pa X asi ne mazāk kā 75 mm, ar precizitāti ne mazāku kā 0.1 mm
2.1.7.3 | Kustība pa Y asi ne mazāk kā 50 mm ar precizitāti ne mazāku kā 0.1 mm
2.1.7.4 | Paraugu galdiņa izmērs 175x145 mm ±5 mm
2.1.7.5 | Regulējams ar labo roku
2.1.7.6 | Ir augšējās robežas ierobežotājs
2.1.8 | Kondensors:
2.1.8.1 | Abbe tipa kondensors
2.1.8.2 | Skaitliskā apertūra N.A. 1,2
2.1.9 | Kamera ar piederumiem:
2.1.9.1 | Specifiski paredzēta mikrofotogrammu uzņemšanai no mikroskopa
2.1.9.2 | Kamera nedrīkt būt stacionāri fiksēta pie mikroskopa
2.1.9.3 | Krāsainā CMOS tipa kamera, ne mazāk kā 16 megapikseļi
2.1.9.4 | Izšķirtspēja ne mazāk kā 4608x3456 pikseļi
2.1.9.5 | Ekspozīcijas korekcija - neierobežotā līmeņu skaitā.
2.1.9.6 | Ekspozīcijas laiks no 1ms līdz 1s
2.1.9.7 | Iebūvēts attēlu apstrādes procesors
2.1.9.8 | Saglabātos datus iespējams izmantot atskaišu un slēdzienu sagatavošanai
2.1.9.9 | Iespēja importēt un eksportēt datus dažādos failu formātos
2.1.9.10 | Digitālā kameras kontrole: automātiskā/manuālā
2.1.9.11 | Trokšņu samazināšana izmantojot reālā laika 3D trokšņu noņēmēju vai analogu risinājumu
2.1.9.12 | Kamera stiprinās pie mikroskopa ar standarta "C-mount" stiprinājumu
2.1.9.13 | Kameras ārējais materiāls - metāls
2.1.9.14 | Savienojums ar USB 3.0
2.1.10 | Programmatūra:
2.1.10.1 | Speciālā programmatūra darbam ar audu attēliem
2.1.10.2 | Saderīga ar piedāvājumā ietverto mikroskopu un kameru
2.1.10.3 | Krāsu temperatūras pielāgošana no 1900K-8000K
2.1.10.4 | Priekšskatījuma logs, lai salīdzinātu uzņemto attēlu ar reālā laika parauga priekšskatījumu
2.1.10.5 | Iespēja veikt mērījumus parauga priekškatījumā nesaglabājot attēlus.
2.1.10.6 | Attēlu HDR (high dynamic range) funkcija
2.1.10.7 | Iespēja importēt un eksportēt kameras datus dažādos failu formātos
2.2 | Pusautomātisks mikrotoms
| Daudzums (gab.): | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR:
Iekārtas ražošanas gads un mēnesis:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
2.2.1 | Pusautomātiks rotējošais mikrotoms ar stabilu konstrukciju, darbam ar vienreizējiem asmeņiem
Tehniskās prasības:
2.2.2 | Slēgta mikrometriskas padeves sistēma, aizsargāta no griešanas atkritumiem
2.2.3 | Automātiska parauga padeve griešanas laikā
2.2.4 | Griezuma biezuma diapazons ne mazāk kā 0.5 - 100 µm
2.2.5 | Griezuma biezuma soļi:
2.2.5.1 | 0,5–2 μm ar soli 0,5 μm
2.2.5.2 | 2–20 μm ar soli 1 μm
2.2.5.3 | 20–50 μm ar soli 2 μm
2.2.5.4 | 50–100 μm ar soli 5 μm
2.2.5.5 | 100-300 μm ar soli 10 μm
2.2.6 | Griešanas biezums: ne mazāk kā 0 - 300 µm
2.2.7 | Parauga retrakcija: ne mazāk kā 0-200 μm
2.2.8 | Horizontālā parauga padeve ne mazāk kā līdz 28 mm
2.2.9 | Vertikālā parauga padeve ne mazāk kā līdz 60 mm
2.2.10 | Parauga orientācija: horizontāli no 0° līdz 8°, vertikāli no 0° līdz 8°, rotācija 360°
2.2.11 | Maksimālais parauga izmērs ne mazāk kā 50x50mm
2.2.12 | Naža turētāja bāze: nobīdes funkcija: ziemeļu – dienvidu 24 mm
2.2.13 | Parauga padošanas ātrums, lēnais: 75 / 150 / 300 / 600 μm/s
2.2.14 | Parauga padošanas ātrums, normālais: 3000 μm/s
2.2.15 | Paraugu padošanas atmiņa: 2 pozīcijās programējama
2.2.16 | Mikrotoms ar griezuma skaitītju
2.2.17 | Maināms asmeņa leņķis
2.2.18 | Griešanas roktura bloķēšana pie roktura
2.2.19 | Griešanas roktura bloķēšana katrā pozīcijā
2.2.20 | Informācijas panelis par griezuma biezumu, griezumu skaitu atrodas virs paraugu padeves
2.2.21 | Iespējams papildināt ar ārēju kontroles paneli
2.2.22 | 3 komponentu asmens turētājs ar pirkstu aizsardzības un naža izņemšanas mehānismu
2.2.23 | Svars ne mazāks kā 33kg
2.2.24 | Izmēri ne lielāki kā 500x650x350mm
Komplektācija:
2.2.25 | Universālās kasetes turētājs
2.2.26 | 3 komponentu asmens turētājs, paredzēts zema vai augsta profila asmeņiem
2.2.27 | Griezumu atkritumu trauks
2.2.28 | 1 kasete ar vienreizējiem asmeņiem (50gab.)
2.2.29 | Putekļu pārvalks
2.3 | Mikroskops ar digitālo videokameru un programmatūru
| Daudzums, gab. | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
Iekārtas ražošanas gads un mēnesis:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
2.3 | Paredzēts profesionālai lietošanai diagnostiskajam darbam liela apjoma patoloģijas laboratorijā audu izmeklējumos.
Tehniskās prasības:
2.3.2 | Optiskā sistēma:
2.3.2.1 | Brīva no hromatiskām aberācijām, bezgalībā koriģēta optiskā sistēma
2.3.3 | Apgaismojums:
2.3.3.1 | Halogēna apgaismojuma sistēma ar intensitātes regulēšanu
2.3.3.2 | Baltā LED apgaismojuma sistēma ar intensitātes regulēšanu
2.3.3.3 | Darba spriegums 220V 50Hz
2.3.4 | Fokusēšana:
2.3.4.1 | Koaksiāla rotācijas fokusēšana ar atsevišķiem tuvinātās un precīzās fokusēšanas rokturiem
2.3.4.2 | Fokusēšanas precizitāte 1 mikrometrs vai precīzāka
2.3.4.3 | Fokusēšanas intervāls vismaz 25 mm
2.3.5 | Tubuss:
2.3.5.1 | Ergonomisks binokulārs tubuss ar kameras portu
2.3.5.2 | Starpzīlīšu attāluma regulēšana no 50-75±10% mm
2.3.5.3 | Iespējams 100/0 un 20/80 gaismas sadalījums
2.3.5.4 | Ergonomiska noliece 30°
2.3.6 | Okulāri:
2.3.6.1 | Okulāri 10x FOV, ne mazāk kā 25 mm ar dioptriju pielāgošanu
2.3.7 | Objektīvi:
2.3.7.1 | Ne mazāk kā SemiPLANAPO klases vai analogi
2.3.7.2 | 4X darbam gaisa vidē; skaitliskā apertūra N.A. vismaz 0,13; darba distance W.D. vismaz 16,00 mm
2.3.7.3 | 10X darbam gaisa vidē; skaitliskā apertūra N.A. vismaz 0,3; darba distance W.D. vismaz 8,00 mm
2.3.7.4 | 20X darbam gaisa vidē; skaitliskā apertūra N.A. vismaz 0,5; darba distance W.D. vismaz 2,00 mm
2.3.7.5 | 40X darbam gaisa vidē; skaitliskā apertūra N.A. vismaz 0,75; darba distance W.D. vismaz 0,70 mm
2.3.7.6 | 100X darbam eļļas vidē; skaitliskā apertūra N.A. vismaz 1,28; darba distance W.D. vismaz 0,18 mm
2.3.7.7 | Fiksēts vismaz 6 objektīvu revolveris
2.3.8 | Paraugu galdiņš:
2.3.8.1 | Paraugu turētājs 2 priekšmetstikliem
2.3.8.2 | Paraugu galdiņa izmērs 185x170 mm ±5mm
2.3.8.3 | Kustība pa X asi ne mazāk kā 80 mm, ar precizitāti ne mazāku kā 0.1 mm
2.3.8.4 | Kustība pa Y asi ne mazāk kā 55 mm ar precizitāti ne mazāku kā 0.1 mm
2.3.8.5 | Regulējams ar labo roku
2.3.8.6 | Ir augšējās robežas ierobežotājs
2.3.9 | Kondensors:
2.3.9.1 | Abbe tipa kondensors
2.3.9.2 | Kondensora fokusēšanas virzība ar pielāgojamu augstumu.
2.3.9.3 | Skaitliskā apertūra N.A. 0,9
2.3.10 | Kamera ar piederumiem:
2.3.10.1 | Specifiski paredzēta attēlu uzņemšanai no mikroskopa
2.3.10.2 | Kamera nedrīkt būt stacionāri fiksēta pie mikroskopa
2.3.10.3 | Krāsainā CMOS tipa kamera, ne mazāk kā 16 megapikseļi
2.3.10.4 | Izšķirtspēja ne mazāk kā 4608x3456 pikseļi
2.3.10.5 | Ekspozīcijas korekcija - neierobežotā līmeņu skaitā.
2.3.10.6 | Ekspozīcijas laiks no 1ms līdz 1s
2.3.10.7 | Iebūvēts attēlu apstrādes procesors
2.3.10.8 | Saglabātos datus iespējams izmantot atskaišu un slēdzienu sagatavošanai
2.3.10.9 | Iespēja importēt un eksportēt datus dažādos failu formātos
2.3.10.10 | Digitālā kameras kontrole: automātiskā/manuālā
2.3.10.11 | Trokšņu samazināšana izmantojot reālā laika 3D trokšņu noņēmēju vai analogu risinājumu
2.3.10.12 | Kamera stiprinās pie mikroskopa ar standarta "C-mount" stiprinājumu
2.3.10.13 | Kameras ārējais materiāls - metāls
2.3.10.14 | Savienojums ar USB 3.0
2.3.11 | Programmatūra:
2.3.11.1 | Speciālā programmatūra darbam ar audu attēliem
2.3.11.2 | Saderīga ar piedāvājumā ietverto mikroskopu un kameru
2.3.11.3 | Krāsu temperatūras pielāgošana no 1900K-8000K
2.3.11.4 | Priekšskatījuma logs, lai salīdzinātu uzņemto attēlu ar reālā laika parauga priekšskatījumu
2.3.11.5 | Iespēja veikt mērījumus parauga priekškatījumā nesaglabājot attēlus.
2.3.11.6 | Attēlu HDR (high dynamic range) funkcija
2.3.11.7 | Iespēja importēt un eksportēt kameras datus dažādos failu formātos
2.3.12 | Citas prasības ierīcei:
2.3.12.1 | Iebūvēti filtri LBD/ND6/ND25
2016.gada ___. ________________
_________________________________________________(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)