## 1.daļa
2.pielikums nolikumam
(ID Nr.PSKUS 2018/79)
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
Iepirkuma nosaukums: "Vadības un automātizācijas sistēmas apkope un remonts "
Daļa Nr.1 VSIA "Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca, A1 korpuss jaunbūve
I. Regulāri veicamie darbi
Priekšmets | Apkopes biežums | Apkopju reižu skaits | Cena par vienu apkopes reizi par noteiktā periodā veicamajiem darbiem (EUR) bez PVN | Cena par apkopi 2 gados kopā (E=C*D)
A | B | C | D | E
VAS kontrolieri | 1 x 3 mēn. | 8
VAS kontrolieri | 1 x 6 mēn. | 4
VAS servomotori | 1 x 6 mēn. | 4
VAS servomotori | 1 x 6 mēn. | 4
VAS spiediena devēji | 1 x 12 mēn. | 2
VAS darba stacija | 1 x 6 mēn. | 4
VAS darba stacija, VAS devēji | 1 x 12 mēn. | 2
Apkures automātisko vadības sistēmu tehniskā apkope | 1x 6 mēn. | 4
Apkures automātisko vadības sistēmu tehniskā apkope | 1 mēnesi pēc līguma noslēgšanas | 1
I. Regulāri veicamie darbi (vērtējamā summa) - summa kopā bez PVN
II. Neregulāri veicamie darbi
Priekšmets | Biežums | 1 h likme EUR bez PVN
A | B | C
Ārkārtas izsaukums vadības un automatizācijas sistēmu defektu novēršanai saskaņā ar Tehniskās specifikācijas Daļas Nr.1 - 5.punktu | Pēc nepieciešamības
Vadības un automatizācijas sistēmu remonts saskaņā ar Tehniskās specifikācijas Daļas Nr.1 - 4.punktu | Pēc nepieciešamības
VAS apkalpošanas un lietošanas instruktāža | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma
Ar šo apliecinu, ka finanšu piedāvājums sagatavots pilnībā ietverot visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājumu cenu noteikšanu, atskaitot PVN
Sastādīja: _______________________________________ |  |  |  | z.v.
Vārds, uzvārds, amats |  | (paraksts)

## 1.D_rezerves daļas
2.pielikums nolikumam
(ID Nr.PSKUS 2018/79)
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
Iepirkuma nosaukums: "Vadības un automātizācijas sistēmas apkope un remonts "
Daļa Nr.1 VSIA "Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca, A1 korpuss jaunbūve
III. Minimālais rezerves detaļu un materiālu saraksts
Nr.p.k. | Materiāls | Tips | Ražotājs | Mērvienība |  | Pretendenta piedāvātais materiāls* | Pretendneta piedāvātais Tips* | Pretendenta piedāvātais Ražotājs* | Vienas vienības cena (EUR) bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12
1 | BMS monitoringa stacija - centrālās sadales
1.1 | Centrālais kontrolieirs | CLAXHAWK350E | Honeywell | gab. | 1
1.2 | Centrālais kontrolieirs | CLAXHAWK650E | Honeywell | gab. | 1
1.3 | Centrāla kontroliera barošanas bloks | CLAXNPBPWR | Honeywell | gab. | 1
1.4 | Centrāla kontroliera RS485 interfeiss | CLAXHAWKIF485 | Honeywell | gab. | 1
1.5 | ModBus TCP/IP/M-Bus pārveidotājs | HD67044-B2-160 | AdfWeb | gab. | 1
2 | Gaisa apstrādes iekārta PN101/CC101
2.1 | PN iekārtas kontrolieris | XL2026B3A/MVC-IO830A | Honeywell | gab. | 1
2.2 | Pretaizsalšanas termostats ar auto RESET, | FT6961-30F | Honeywell | gab. | 1
2.3 | Spiediena diferences slēdzis | CPS330 | Produal | gab. | 1
2.4 | CO2 analogais devējs | HDK | Produal | gab. | 1
2.5 | Temperatūras devējs, temperaturas mērīšanai caurulēs | VF20A | Honeywell | gab. | 1
3 | Gaisa apstrādes iekārta PN102/CC102
3.2 | CO2 analogais devējs | HDK | Produal | gab. | 1
3.3 | Spiediena starpības analogais devējs | PEL1000 | Produal | gab. | 1
3.4 | Gaisavadu temperatūras devējs | LF20 | Honeywell | gab. | 1
3.5 | Gaisvada dūmu detektors |  |  | gab. | 1
5 | Gaisa apstrādes iekārta PN 126,125.1, 125.2, 130
5.1 | PN iekārtas kontrolieris | CORRIGO E | Regin | gab. | 1
6 | Gaisa apstrādes iekārtas
6.1 | Mitruma un temperatūras sensors (montējams gaisvados) | H7015B1060 | Honeywell | gab. | 1
6.2 | Pretaizsalšanas termostats ar auto RESET, | FT6961-30F | Honeywell | gab. | 1
6.3 | Spiediena starpības analogais devējs | PEL1000 | Produal | gab. | 1
6.4 | Gaisavadu temperatūras devējs | LF20 | Honeywell | gab. | 1
37 | Nosūces ventilatoru un VAV vārstu vadība
37.1 | Regulators 1fāze/0-10V | REE 050S0 | Systemair | gab. | 1
37.2 | Frekvenču pārviedotājs 0.55kW/3x400VAC | COMP400-P55-20 | Honeywell | gab. | 1
37.3 | Frekvenču pārviedotājs 0.75kW/3x400VAC | COMP400-P75-20 | Honeywell | gab. | 1
37.4 | Telpas temperatūras devējs | TEHR PT 1000 | Produal | gab. | 2
37.5 | Vārstu vadības un kontroles sistēma ar testēšanas funkciju | BKN230-24-MOD | Belimo | gab. | 1
38 | Aukstumapgādes cirkulācijas sūkņu vadība
38.1 | ModBus TCP/IP PLC | 750-881 | Wago | gab. | 1
38.2 | 4 analogu izeju modulis | 750-559 | Wago | gab. | 1
38.3 | Gala modulis | 750-600 | Wago | gab. | 1
38.4 | 16 digitālu ieeju modulis | 750-1405 | Wago | gab. | 2
38.5 | Rasas punkta devējs |  | Honeywell | gab. | 1
38.6 | Spiediena diferences slēdzis | VPEL 4.0/6.0 | Produal | gab. | 1
39 | Telpu klimata kontrole
39.1 | Telpas kontrolieris | CLLYUB6438S | Honeywell | gab. | 1
39.2 | Telpas kontrolieris | CLLYUB4024S | Honeywell | gab. | 1
39.3 | Telpas klimata kontroles pults | CLCMTR42 | Honeywell | gab. | 1
39.4 | Telpas temperatūras devējs ar mitrumu | KLH100 | Produal | gab. | 1
39.5 | Spiediena starpības devējs ar displeju | PEL1000-N | Produal | gab. | 1
39.6 | VOC gaisa kvalitātes devējs, 0-10V ar displeju | ILH-N | Produal | gab. | 1
41 | Siltummezgla ISM-1 vadība
41.1 | 4 analogu ieeju modulis 0-10V | 750-459 | Wago | gab. | 1
41.2 | 8 digitālu ieeju modulis | 750-430 | Wago | gab. | 2
41.3 | RS485 protokola modulis | 750-653/003-000 | Wago | gab. | 1
45 | Katlumājas vadība/ Siltummezgls EKM
45.1 | 4 analogu izeju modulis 4-20mA | 750-455 | Wago | gab. | 1
45.2 | Temperatūras devējs, temperaturas mērīšanai caurulēs | TEAT PT1000 | Produal | gab. | 2
47 | Apgaismojuma vadība
47.1 | DALI kontrolieirs | 750-641 | Wago | gab. | 2
47.2 | DC/DC-CONVERTER 24/18V 400MA DALI | 288-895 | Wago | gab. | 1
47.3 | Klātbūtnes devējs DALI | Dali CS Bewegung/Licht/Temp | Lunatone | gab. | 2
47.4 | DALI modulis slēdžu pieslēgšanai | DALI MC | Lunatone | gab. | 2
53 | LAN tīkls (Medicīnas iekārtu projektētiem un potenciāliem pieslēgumaiem)
53.1 | Tīkla slēdzis 8 porti | TCSESU083N0 | Schneider Electric | gab. | 1
53.2 | BacNet/BacNet IP prtokola pārveidotājs | TD071200-0ID | BASRT-B | gab. | 1
Kopā EUR, bez PVN
* Pretendents ir tiesīgs piedāvāt analogu vai ekvivalentu rezerves detaļu un/vai materiālu.
Ar šo apliecinu, ka finanšu piedāvājums sagatavots pilnībā ietverot visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājumu cenu noteikšanu, atskaitot PVN
| Sastādīja: _______________________________________ |  |  |  | z.v.
| Vārds, uzvārds, amats |  | (paraksts)

## 2.daļa
2.pielikums nolikumam (ID. Nr. PSKUS 2017/37)
ID Nr.PSKUS 2018/79
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
Iepirkuma nosaukums: "Vadības un automātizācijas sistēmas apkope un remonts "
Daļa Nr.2 VSIA "Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca, vecie korpusi
I. Regulāri veicamie darbi
Priekšmets | Apkopes biežums | Apkopju reižu skaits 24 mēnešos | Cena par vienu apkopes reizi par noteiktā periodā veicamajiem darbiem (EUR) bez PVN | Cena par apkopi 2 gados kopā (E=C*D)
A | B | C | D | E
Apkures automātisko vadības sistēmu tehniskā apkope | 1x 6 mēn. | 4
Apkures automātisko vadības sistēmu tehniskā apkope | 1 mēnesi pēc līguma noslēgšanas | 4
VAS temperatūras devēji | 1 x 12 mēn. | 2
VAS spiediena devēji | 1 x 12 mēn. | 2
I. Regulāri veicamie darbi - summa kopā bez PVN
II. Neregulāri veicamie darbi
Priekšmets | Biežums | 1 h likme EUR bez PVN
A | B | C
Ārkārtas izsaukums vadības un automatizācijas sistēmu defektu novēršanai saskaņā ar Tehniskās specifikācijas Daļa Nr.2 - 5.punktu | Pēc nepieciešamības
Vadības un automatizācijas sistēmu remonts saskaņā ar Tehniskās specifikācijas Daļas Nr.2 - 4.punktu | Pēc nepieciešamības
Ar šo apliecinu, ka finanšu piedāvājums sagatavots pilnībā ietverot visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājumu cenu noteikšanu, atskaitot PVN
Sastādīja: _______________________________________ |  |  |  | z.v.
Vārds, uzvārds, amats |  | (paraksts)