## Kopsavilkums
Apkalpošana izmaksas
N.p.k. | Nosaukums | Cena mēnesī, EUR bez PVN | Cena gadā, EUR bez PVN
1 | Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes siganlizācijas sistēma
2 | Ugunsgrēka balss izziņošanas sistēma
3 | Dūmu nosūces automātika
4 | Apsardzes signalizācijas sistēma
5 | Piekļuves kontroles sistēma
6 | Videonovērošanas sistēma
Kopā, EUR bez PVN |  | 0 | 0
PVN 21% |  | 0 | 0
Kopā, EUR ar PVN |  | 0 | 0
Materiāli
N.p.k. | Nosaukums | Cena kopā, EUR bez PVN
1 | Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes siganlizācijas sistēmas materiāli
2 | Ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmas materiāli
3 | Dūmu nosūces automātikas sistēmas materiāli
4 | Apsardzes signalizācijas sistēmas materiāli
5 | Piekļuves kontroles sistēmas materiāli
6 | Videonovērošanas sistēmas materiāli
Kopā, EUR bez PVN |  | 0
PVN 21% |  | 0
Kopā, EUR ar PVN |  | 0
Darbu izmaksas
N.p.k. | Nosaukums | Cena kopā, EUR bez PVN
1 | Izsaukums (iekļaujot 1 darba stundu) (1 reize)
2 | Darbu izcenojumi (1 stunda)
Kopā, EUR bez PVN |  | 0
PVN 21% |  | 0
Kopā, EUR ar PVN |  | 0
Kopsavilkums
N.p.k. | Nosaukums | Cena kopā, EUR bez PVN
1. | Apkalpošanas izmakas (gada izmaksas kopā) | 0
2. | Materiālu izmaksas (kopā) | 0
3 | Darba izmaksas (kopā) | 0
Kopā, EUR bez PVN |  | 0
PVN 21% |  | 0
Kopā, EUR ar PVN |  | 0

## Paildus darba izcenojums
A. Ugunsdrošības sistēmām
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Cena, EUR bez PVN
1 | Darbinieku apmācība, instruēšana (1 reize bez maksas) | 1 reize
4 | Instrukciju izstrāde | 1 instrukcija
5 | Zonu saraksta izveide | 1 sistēmai
Kopā: |  |  | 0
B. Balss izziņošanas sistēmas
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Cena, EUR bez PVN
1. | Darbinieku apmācība, instruēšana (1 reize bez maksas) | 1 reize
4 | Instrukciju izstrāde | 1 instrukcija
Kopā: |  |  | 0
C. Dūmu nosūces sistēma
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Cena, EUR bez PVN
1. | Darbinieku apmācība, instruēšana | 1 reize
2. | Izsaukums (iekļaujot 1 darba stundu) | 1 reize
3 | Papildus darba izmaksas | 1 stunda
Kopā: |  |  | 0
D. Apsardzes signalizācija
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Cena, EUR bez PVN
1. | Darbinieku apmācība, instruēšana (1 reize bez maksas) | 1 reize
Kopā: |  |  | 0
E. Piekļuves kontroles sistēma
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Cena, EUR bez PVN
1. | Darbinieku apmācība, instruēšana (1 reize bez maksas) | 1 reize
Kopā: |  |  | 0
F. Videonovērošna
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Cena, EUR bez PVN
1. | Darbinieku apmācība, instruēšana (1 reize bez maksas) | 1 reize
Kopā: |  |  | 0

## UATSS
Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma - materiāli
CE marķējums,atbilstība LVS EN 54
Nr. p.k. | Nosaukums | Mērv. | Daudzums | Cena kopā, EUR bez PVN
1 | Bosch LSN 0300 A | gab. | 1
2 | Bosch BCM-0000-B | gab. | 1
3 | Bosch FMR-5000-C-13 | gab. | 1
4 | 12V 24 Ah | gab. | 1
Perifērās iekārtas, adrešu
5 | Bosch MS 400 | gab. | 1
6 | Bosch FAP-425-O-R | gab. | 1
7 | Bosch FAH-425-T-R | gab. | 1
8 | Bosch FMC-420RW-GSRRD | gab. | 1
9 | Bosch FMC-420RW-HSRRD | gab. | 1
10 | Bosch FMC-KEY-RW | gab. | 1
11 | Bosch FLM-420-RHV-S | kompl | 1
12 | Bosch FLM-420/4-CON | kompl | 1
13 | Bosch FLC- FLAP-RW | gab. | 1
14 | Bosch FAA-420-RI-ROW | gab. | 1
15 | Bosch FLM-420-NAC-S | gab. | 1
16 | Bosch FLM-420-RLV8-S | gab. | 1
17 | Bosch FLM-420-RLV1-E | gab. | 1
18 | Bosch FLM-420-I2-W | gab. | 1
19 | Bosch FLM-420-I8R1-S | gab. | 1
20 | FCS-LWM-1 | gab. | 1
Perifērās iekārtas, konvencionālās
21 | Fireray 50 RV | kompl | 1
22 | Trauksmes sirēna ar gaismas indikāciju (sarkana gaisma), ārtelpu | gab. | 1
23 | CWST-WR-S5 | gab. | 1
24 | Barošanas bloks, 24V/5A ar akumulat. Bateriju, lādētāju (trauksmes signalizācijas iekārtām) | gab. | 1
25 | Barošanas bloks 24V/2A ar barošanas bloku, lādētāju (dūmu staru detektoriem) | gab. | 1
26 | Barošanas bloks 1A. Nav vajadzības pēc EN54-4 sertifikācijas. | gab. | 1
Kabeļi un komutācijas auklas
27 | Signalizācijas kabelis (gaismas indikatoriem) J-YY-1x2x0.8 | m | 1
28 | Termokabelis | m | 1
29 | Barošanas kabelis (N)HXH –FE 180/E30 3x2,5 | m | 1
30 | Kabelis, 2x1 mm2, E30 ugunsizturības pakāpe | m | 1
Kopā, EUR bez PVN |  |  |  | 0

## UBIZ
Ugunsgrēka balss izziņošanas sistēma - materiāli
(CE-marķējums, Atbilstība LVS EN 60849 un LVS EN 54)
Nr. p.k. | Nosaukums | Mērv. | Daudzums | Cena kopā, EUR bez PVN
1 | 19" kontaktligzdu bloks 1U WZ-LZ30-09-00-000 | kompl. | 1
2 | Ventilatoru panelis 4x160m³/h 60W WN-0200-06-01-011 | kompl. | 1
3 | Temperatūras regulators WN-0201-02-00-000 | kompl. | 1
4 | Kontrolieris 19" Bosch PRS-NCO-3 | kompl. | 1
5 | Jaudas pastiprinātājs 2x250W 2U 19" Bosch PRS-2B250 | kompl. | 1
6 | Pastiprinātāju interfeiss 2U 19" Bosch PRS-16MCI | kompl. | 1
7 | Izsaukuma stacijas zonu selektors Bosch LBB4432/00 | kompl. | 1
8 | Tīkla sadalītājs Bosch PRS-NSP | kompl. | 1
9 | Optiskais interfeiss Bosch PRS-FIN | kompl. | 1
10 | Akumulatora lādētājs 19" Bosch PRS-48CH12 | kompl. | 1
11 | Akumulators 12VDC 90A/h SBL 90-12i | gab. | 1
12 | Griestu skaļrunis Bosch LC1-UM06E8 | kompl. | 1
13 | Griestu skaļruņa kārba Bosch LC1-MFD | kompl. | 1
14 | Skaļrunis Bosch LB1-UM06E | kompl. | 1
15 | Prožektoru skaļrunis Bosch LP1-UC20E-1 | kompl. | 1
16 | Skaļruņu līnijas kontroles komplekts Bosch LBB 4443/00 | kompl. | 1
17 | Sakaru kabelis FR E30 Eurosafe 1*2*1.0 | m | 1
18 | Optiskais stikla šķiedra kabelis FR E30 MM 4x50/125 LSZH 1300 | m | 1
Kopā, EUR bez PVN |  |  |  | 0

## DV
Dūmu nosūces materiāli
(CE-marķējums)
Nr. p.k. | Nosaukums | Sērija, Ražotājs | Mērv. | Daudzums | Cena kopā, EUR bez PVN
1 | Relejs - 230 V AC , 2 CO , 8A interface relay - 230 V AC , 2 CO , 8A | 40.52 230V AC Finder | gab. | 1
2 | Relejs - 24 V DC , 2 CO , 8A interface relay - 24 V DC , 2 CO , 8A | 40.52 24V DC Finder | gab. | 1
3 | Varistors ar LED , 40.51/52/61 ,44.52/62 , 110 - 240 V AC/DC Green LED + Varistor module for 40.51/52/61 ,44.52/62 , 110 - 240 V AC/DC | 99.02.9.230.98 Finder | gab. | 1
4 | iC60N 1P 2A B automatsledzis Acti9 iC60N 1P 2A B Circuit Breaker Acti9 | A9F73102 Schneider Electric | gab. | 1
5 | iC60N 1P 6A B automatsledzis Acti9 iC60N 1P 6A B Circuit Breaker Acti9 | A9F73106 | gab. | 1
6 | iC60N 3P 6A B automatsledzis Acti9 iC60N 3P 6A B Circuit Breaker Acti9 | A9F73306 Schneider Electric | gab. | 1
7 | iC60N 1P 6A C automatsledzis Acti9 iC60N 1P 6A C Circuit Breaker Acti9 | A9F74106 Schneider Electric | gab. | 1
8 | iC60N 1P 16A C automatsledzis Acti9 iC60N 1P 16A C Circuit Breaker Acti9 | A9F74116 Schneider Electric | gab. | 1
9 | iC60N 3P 6A C automatsledzis Acti9 iC60N 3P 6A C Circuit Breaker Acti9 | A9F74306 Schneider Electric | gab. | 1
10 | iC60N 3P 16A C automatsledzis Acti9 iC60N 3P 16A C Circuit Breaker Acti9 | A9F74316 Schneider Electric | gab. | 1
11 | iC60N 3P 32A C automatsledzis Acti9 iC60N 3P 32A C Circuit Breaker Acti9 | A9F74332 Schneider Electric | gab. | 1
12 | OF papildkontakts iDPN N, DPN N Vigi- 1 C/O - AC/DC Auxiliary contact iOF - 1 C/O - AC/DC | A9N26924 Schneider Electric | gab. | 1
13 | iSW 3P 63A 380/415V slodzes atsledzejs Acti9 Main switch iSW 3P 63A 380/415V | A9S65363 Schneider Electric | gab. | 1
14 | Battery control module - 24..28.8 V DC - 24 V -20 A - for regulated SMPS | ABL8BBU24200 Schneider Electric | gab. | 1
15 | battery - 24 V DC - 40 A - 7 AH - for battery control module | ABL8BPK24A07 Schneider Electric | gab. | 1
16 | Barosanas bloks 24VAC 20A regulated SMPS - 1 or 2-phase - 100..240 V - 24 V -20 A | ABL8RPM24200 Schneider Electric | gab. | 1
17 | Barosanas bloks -3-phase - 380..500 V - 24 V - 40 A regulated SMPS - 3-phase - 380..500 V - 24 V - 40 A | ABL8WPS24400 Schneider Electric | gab. | 1
18 | ATV32 Frekvencu parveidot ajs -0.75 kW - 400 V - 3f variable speed drive ATV32 - 0.75 kw - 400 V - 3 phase - with heat sink | ATV32H075N4 Schneider Electric | gab. | 1
19 | ATV32 Frekvencu parveidot ajs -2.2 kW - 400 V - 3f variable speed drive ATV32 - 2.2 kw - 400 V - 3 phase - with heat sink | ATV32HU22N4 | gab. | 1
20 | ATV32 Frekvencu parveidot ajs -3 kW - 400 V - 3f variable speed drive ATV32 - 3 kw - 400 V - 3 phase - with heat sink | ATV32HU30N4 Schneider Electric | gab. | 1
21 | ATV32 Frekvencu parveidot ajs -4 kW - 400 V - 3f variable speed drive ATV32 - 4 kw - 400 V - 3 phase - with heat sink | ATV32HU40N4 Schneider Electric | gab. | 1
22 | ATV32 Frekvencu parveidot ajs -7.5 kW - 400 V - 3f variable speed drive ATV32 - 7.5 kw - 400 V - 3 phase - with heat sink | ATV32HU75N4 | gab. | 1
23 | Palaidejs 3P, 50A spole 230VAC contactor TeSys LC1-D - 3P - AC-3 440V 50 A , coil 230 V AC | LC1D50P7 Schneider Electric | gab. | 1
24 | Palaidejs 9A 3P 1NO spole 230VAC contactor TeSys LC1-K - 3P - AC-3 440V 9 A ,coil 230 V AC | LC1K0910P7 Schneider Electric | gab. | 1
25 | Ventilators 300 m3/h 230VAC IP54 Ventilator 300 m3/h 230VAC IP54 | NSYCVF300M230PF Schneider Electric | gab. | 1
26 | Skapis OMB H2000xW1000xD400 ar montazas plaksni Metal enclosures 1000x2000x400 mm with plate , plinth | OMB102040 SAKS-POL | gab. | 1
27 | Laika relejs 100st.8A on-delay timing relay - 0,1 s..100 h -,24V DC , 24..240 V AC - 1 OC | RE17RAMU Schneider Electric | gab. | 1
28 | Fazu kontroles relejs 200..500 V , 2 C/O Three-phase network control relay RM4-T - range 200..500 V , 2 C/O | RM4TG20 Schneider Electric | gab. | 1
29 | controller M241 40 IO relay, 24V DC | TM241C40T Schneider Electric | gab. | 1
30 | discrete input module M238 - 8 inputs 24 V DC - 1 removable screw terminal block | TM2DDI8DT Schneider Electric | gab. | 1
31 | discrete output module M238 - 8 outputs 24 V transistor - 1 screw terminal block | TM2DDO8TT Schneider Electric | gab. | 1
32 | module TM3 - 8 analog inputs , -10..10V , 0...10V , 0...20ma , 4...20ma | TM3AI8 Schneider Electric | gab. | 1
33 | Poga balta ,022, 1NO white flush complete pushbutton 022 spring return 1NO unmarked | XB5AA11 | gab. | 1
34 | Poga melna 022 , 1NO black flush complete pushbutton 022 spring return 1NO unmarked | XB5AA21 | gab. | 1
Kopā, EUR bez PVN |  |  |  |  | 0

## ASS
Aspardzes signalizācijas sistēma - materiāli
(CE-marķējums)
Nr. p.k. | Nosaukums | Mērv. | Daudzums | Cena kopā, EUR bez PVN
1 | ICP-MAP5000-2 | gab | 1
2 | IPP-MAP0005-2 | gab | 1
3 | ICP-MAP0007-2 | gab | 1
4 | ICP-MAP0110 | gab | 1
5 | ICP-MAP0017 | gab | 1
6 | 12VDC/38Ah | gab | 1
7 | ICP-MAP0120 | gab | 1
8 | IPP-MAP0005-2 | gab | 1
9 | 12VDC/17Ah | gab | 1
10 | ICP-MAP0017 | gab | 1
11 | Cilpu modulis MAP LSN Gateway | gab. | 1
12 | Apsardzes signalizācijas zonu kontroles modulis ISP-EMIL-120 | kompl. | 1
13 | Klaviatūra IUI-MAP0001-2 | kompl. | 1
14 | Barošanas bloks 24VDC/1A | gab. | 1
15 | Barošanas bloks 12VDC/1A | gab. | 1
16 | Infrasarkanā starojuma un mikroviļņu kombinētais detektors (IMD) ar antimasking funkciju ISP-PPR1-WA16G | gab. | 1
17 | Kronšteins detektoram (sienas/griestu)B338 | gab. | 1
18 | Infrasarkanā starojuma un mikroviļņu kombinētais detektors (IMD) ar antimasking funkciju, C klasesISP-PPR1-WA16VK | gab. | 1
19 | Magnētiskais kontaktu slēdzis (M)ISP-MCB3-FP110+4998138932 | gab. | 1
20 | AS trauksmes poga (AP) ND 100 GTL | gab. | 1
21 | Stikla plīšanas detektors (SD) AEC-0001 | gab. | 1
22 | Magnētiskais kontaktu slēdzis konvencionālais | gab. | 1
23 | Infrasarkanā starojuma detektors sprādzienbīstamām telpām (Ex)Voltek IS2000 | gab. | 1
24 | Zēnera barjera ar kontrolieri sprādzienbīstamām telpām kustību detektoriemVoltek ZE1-2 | gab. | 1
25 | Zēnera barjera sprādzienbīstamām telpām magnētkontaktiem Voltek DCI-2 | gab. | 1
26 | Apsardzes signalizācijas moduļu/perifērijas tīkls LiYY 6x0.22(LSZH) | m | 1
Kopā, EUR bez PVN |  |  |  | 0

## PKS
Piekļuves kontroles sistēma - materiāli
(CE-marķējums, visi kontrolieri spēj darboties vienotā sistēmā )
Nr. p.k. | Nosaukums | Mērv. | Daudzums | Cena kopā, EUR bez PVN
1 | Commend C-WS201PICM.C | gab. | 1
2 | Commend C-WSFB50P | gab. | 1
3 | Commend C-WSFB50VSS | gab. | 1
4 | Commend C-WS203PICM.C | gab. | 1
5 | Commend C-WSFB50P | gab. | 1
6 | Commend C-WS201PI.C | gab. | 1
7 | Commend C-WS202PI.C | gab. | 1
8 | Commend C-WSFB50P | gab. | 1
9 | Commend C-WS810FI.C | gab. | 1
Telekomunikāciju iekārtu un tīkla
10 | Commend C-GE800EU.C | kompl. | 1
11 | Commend C-G8-IP-32.C | gab. | 1
12 | Commend C-G8-VOIPSERV | gab. | 1
PIEKĻUVES KONTROLES SISTĒMAS
Iekārtas
13 | APC-AMC2-4R4CF | kompl. | 1
14 | AEC-AMC2-UL2 | kompl. | 1
15 | AEC-AMC2-UL1 | kompl. | 1
16 | APS-PBC-60 | gab. | 1
17 | 12VDC/7Ah | gab. | 1
18 | API-AMC2-8IOE | gab. | 1
19 | API-AMC2-16IOE | gab. | 1
20 | ARD-AYBS6260 | gab. | 1
21 | ARD-AYBS6360 | gab. | 1
22 | PW2 | kompl. | 1
23 | SP-004VPD | kompl. | 1
24 | 4-pozīciju | kompl. | 1
25 | LECTUS enroll 5000 MD | gab. | 1
Rindu sistēmas piekļuves
26 | Montāžas kārba SATEL | gab. | 1
27 | Vadības plate, 16 zonām SATEL INTEGRA 128 | gab. | 1
28 | IP modulis SATEL | gab. | 1
29 | Satel– LCD Keypad INT-KLFR-BSB | gab. | 1
30 | Satel – BR-STD-2 | gab. | 1
31 | Barošanas bloks ar akumulatoru SATEL | gab. | 1
32 | Zonu paplašinātājs, 8 zonām SATEL | gab. | 1
33 | IP releju modulis IP-1 ar korpusu, barošanas bloku un akumulatoru, 15 izejas | gab. | 1
34 | IP releju modulis IP-2 ar korpusu, barošanas bloku un akumulatoru, 60 izejas | gab. | 1
35 | IP releju modulis IP-3 ar korpusu, barošanas bloku un akumulatoru, 50 izejas | gab. | 1
36 | Durvju moduļu barošanas bloks 230VAC/12VDC 3A | gab. | 1
37 | Durvju moduļu barošanas bloks 230VAC/24VDC 10A | gab. | 1
38 | Rindu sistēmas durvju vadības modulis SATEL INT-R | gab. | 1
39 | Karšu nolasītājs, SATEL CZ-EMM | gab. | 1
40 | Elektromagnētiskais durvju aprīkojums 12VDC, 280mA, ASSA ABLOY 128.13-A71 | gab. | 1
41 | Druvju magnētiskais kontakts | gab. | 1
42 | Gaismas indikācijas signālspuldze, WERMA LED-Signal tower 693 | gab. | 1
Evakuācijas izeju atbloķēšanas sistēma
Iekārtas
43 | "ASSA Abloy" 970-TSBC-20 | kompl. | 1
44 | SPD24301 | kompl. | 1
45 | "ASSA Abloy" 901-35 | kompl. | 1
46 | "ASSA Abloy" 901-20 | kompl. | 1
47 | "ASSA Abloy" 1385-11N | kompl. | 1
48 | Veramo durvju automātika (TSA160). | durvju kompl. | 1
49 | Elektromagnētisko sprūdi (eff eff 143.10+878, BKS9242, eff eff 331U80/81,eff eff 128.13,eff eff 11805, effeff 9242eE). | durvju kompl. | 1
50 | Aizvērēji piekļuves kontroles durvīm. | durvju kompl. | 1
51 | Bīdāmo automātisko durvju automātika (AASL500). Durvis piegādā PS SBRE. | durvju kompl. | 1
52 | Elektroslēdzenes un motorslēdzenes (809,). PS SBRE nodrošina durvju un kabeļu pāreju piegādi. | durvju kompl. | 1
53 | Hold up UAS durvju (OS51) noturošo magnētu sistēma. | durvju kompl. | 1
54 | Audio sarunu iekārtu komplekts Commax DR-201D, DP-2S | gab. | 1
| Kopā, EUR bez PVN |  |  | 0

## VS
Videonovērošanas sistēma - materilāli (CE-marķējums)
Nr. p.k. | Nosaukums | Mērv. | Daudzums | Cena kopā , EUR bez PVN
Videonovērošanas kameras
1 | Bosch NIN-51022-V3 | gab. | 1
2 | Bosch NDA-FMT-DOME | gab. | 1
3 | Bosch VEZ-A2-WW | gab. | 1
4 | Bosch LVF-5003N-S3813 | gab. | 1
5 | Bosch UHO-HGS-51 | gab. | 1
6 | Bosch MIC-CMB-WD, LTC 9215/00 | gab. | 1
7 | Bosch NBN-71022-B | gab. | 1
8 | LTC 9215/00 | gab. | 1
9 | - Mikrofona pieslēgšanas modulis | gab. | 1
10 | Bosch VG5-7130-CPT4 | gab. | 1
11 | Bosch NXF-9130-AA, EXS-ADPT | gab. | 1
12 | Bosch MIC-WMB-S | gab. | 1
13 | Bosch NBN-71022-B | gab. | 1
14 | Bosch LVF-5003N-S3813 | gab. | 1
15 | Bosch UHO-HGS-51 | gab. | 1
16 | Bosch LTC 9215/00, LTC 9213/01 | gab. | 1
17 | Zēnera barjera F/UTP CAT.6 kabelim | gab. | 1
18 | Mikrofons videokamerām, Iebūvēts Bosch videokamerās | kompl. | 1
19 | Videokameru iekšējā atmiņa 32Gb micro-SD, SDC10/32Gb, 10 class | gab. | 1
Apsardzes un ugunsgrēka kontroles telpas
20 | - Darbastacijas monitors 24'' 1080p LED DELL U2414H | gab. | 1
21 | - Darba stacija MHW-WZ4R4-NGUK + Nvidia Quadro K4200 video karte | gab. | 1
Videonovērošanas iekārtu
22 | Sienas monitors 42'' 1080p LED Bosch UML-423-90 | gab. | 1
23 | Sienas monitora stiprinājums Bosch ST660 | gab. | 1
tai skaitā uz vienu kompl.:
24 | - Vadības pults Bosch KBD-UXF | gab. | 1
Videonovērošanas iekārtu
25 | MHW-WZ4R4-NGUK + Nvidia Quadro K4200 video karte | kompl. | 1
26 | Bosch VJD-8000 | kompl. | 1
27 | Bosch MHW-S380R8-SC | kompl. | 1
28 | 24xRJ45 CAT.6 | kompl. | 1
29 | - Kabeļu horizontālie organizatori | gab. | 1
30 | - Barošanas bloks PDU | gab. | 1
31 | - Ventilatoru komplekts | gab. | 1
32 | - Ventilatoru nosegvāks | kompl. | 1
33 | - Termostats | gab. | 1
34 | - Zemējuma kopne | gab. | 1
Telekomunikāciju iekārtu un tīkla
35 | Telekomunikāciju iekārtu un tīkla statnes DC-1.3 | kompl. | 1
36 | - Sistēmas pārvaldes iekārta, Bosch MHW-S380R8-SC | kompl. | 1
37 | - Sistēmas arhīva iekārta, Bosch DIP-6083-8HD | kompl. | 1
Telekomunikāciju iekārtu un tīkla
38 | Telekomunikāciju iekārtu un tīkla stāva | kompl. | 1
39 | sadales skapja FD-0.4 papildus aprīkojums, |  | 1
40 | - Optiskais komutācijas panelis, 24x LC MM Duplex | gab. | 1
41 | - Optiskā-elektriskā signāla pārveidotājs, SFP konvertors 10/100/1000mbps | gab. | 1
42 | - Optiskā savienojuma modulis, MM 2dz 1310nm LC 2km 1.25g © SFP modulis | gab. | 1
Papildus aprīkojums
43 | - Pārspriegumaizsardzības ierīce, SP001P-AC | kompl. | 1
44 | - Optiskā-elektriskā signāla pārveidotājs, SFP konvertors 10/100/1000mbps | kompl. | 1
45 | - Optiskā savienojuma modulis, MM 2dz 1310nm LC 2km 1.25g © SFP modulis | kompl. | 1
46 | - Barošanas bloks ar transformatoru 230VAC/24VDC 2A | kompl. | 1
47 | - Pārspriegumaizsardzības ierīce, SP004VPD | kompl. | 1
48 | Kabeļi un caurules
49 | Ekranēts vara datu pāraides kabelis, F/UTP-4x2x0.5(CAT.6) (LSZH) | m | 1
50 | Optiskās sķiedras datu pārraides kabelis , 50/125µm (LSZH) | m | 1
51 | Videonovērošanas kameras mirkofona , KLMA-2x0.8+0.8 (LSZH) | m | 1
52 | Elektrobarošanas kabelis, NYY-J-3x1,5 | m | 1
Komutācijas kabeļi
53 | Komutācijas kabelis F/UTP RJ45-RJ45, | gab. | 1
54 | Optiskā pieslēguma adapteris, LC Duplex MM | gab. | 1
55 | Kabeļa gals PIGTAIL, LC MM 50/125µm | gab. | 1
56 | Optiskais komutācijas kabelis, 1,5m, LC Duplex MM / LC Duplex MM, 50/125µm | gab. | 1
57 | Darbavietu monitoru pieslēgšanas kabelis, DVI, 3m | gab. | 1
58 | - Aktīvais USB signāla atkārtošanas kabelis , JU-CB0311-S1 | gab. | 1
59 | - Barošanas adapteris ar pieslēgšanas kabeli, 230VAC/5VDC | gab. | 1
Kopā, EUR bez PVN |  |  |  | 0