## Kopsavilkums
ar grozījumiem
Apkalpošana izmaksas
N.p.k. | Nosaukums | Cena mēnesī, EUR bez PVN | Cena gadā, EUR bez PVN
1 | Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes siganlizācijas sistēma
2 | Ugunsgrēka balss izziņošanas sistēma
3 | Dūmu nosūces automātika
4 | Apsardzes signalizācijas sistēma
5 | Piekļuves kontroles sistēma
6 | Videonovērošanas sistēma
Kopā, EUR bez PVN |  | 0 | 0
PVN 21% |  | 0 | 0
Kopā, EUR ar PVN |  | 0 | 0
Materiāli
N.p.k. | Nosaukums | Cena kopā, EUR bez PVN
1 | Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes siganlizācijas sistēmas materiāli
2 | Ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmas materiāli
3 | Dūmu nosūces automātikas sistēmas materiāli
4 | Apsardzes signalizācijas sistēmas materiāli
5 | Piekļuves kontroles sistēmas materiāli
6 | Videonovērošanas sistēmas materiāli
Kopā, EUR bez PVN |  | 0
PVN 21% |  | 0
Kopā, EUR ar PVN |  | 0
Darbu izmaksas
N.p.k. | Nosaukums | Cena kopā, EUR bez PVN
1 | Izsaukums (iekļaujot 1 darba stundu) (1 reize)
2 | Darbu izcenojumi (1 stunda)
Kopā, EUR bez PVN |  | 0
PVN 21% |  | 0
Kopā, EUR ar PVN |  | 0
Kopsavilkums
N.p.k. | Nosaukums | Cena kopā, EUR bez PVN
1. | Apkalpošanas izmakas (gada izmaksas kopā) | 0
2. | Materiālu izmaksas (kopā) | 0
3 | Darba izmaksas (kopā) | 0
Kopā, EUR bez PVN |  | 0
PVN 21% |  | 0
Kopā, EUR ar PVN |  | 0

## Darbu izcenojums
A. Ugunsdrošības sistēmām
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Cena, EUR bez PVN
1 | Darbinieku apmācība, instruēšana (1 reize bez maksas) | 1 reize
4 | Instrukciju izstrāde | 1 instrukcija
5 | Zonu saraksta izveide | 1 sistēmai
Kopā: |  |  | 0
B. Balss izziņošanas sistēmas
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Cena, EUR bez PVN
1. | Darbinieku apmācība, instruēšana (1 reize bez maksas) | 1 reize
4 | Instrukciju izstrāde | 1 instrukcija
Kopā: |  |  | 0
C. Dūmu nosūces sistēma
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Cena, EUR bez PVN
1. | Darbinieku apmācība, instruēšana | 1 reize
2. | Izsaukums (iekļaujot 1 darba stundu) | 1 reize
3 | Papildus darba izmaksas | 1 stunda
Kopā: |  |  | 0
D. Apsardzes signalizācija
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Cena, EUR bez PVN
1. | Darbinieku apmācība, instruēšana (1 reize bez maksas) | 1 reize
Kopā: |  |  | 0
E. Piekļuves kontroles sistēma
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Cena, EUR bez PVN
1. | Darbinieku apmācība, instruēšana (1 reize bez maksas) | 1 reize
Kopā: |  |  | 0
F. Videonovērošna
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Cena, EUR bez PVN
1. | Darbinieku apmācība, instruēšana (1 reize bez maksas) | 1 reize
Kopā: |  |  | 0

## Materiāli UATSS
Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma - materiāli
CE marķējums,atbilstība LVS EN 54, adrešu elementi spēj darboties vienotā sistēmā ESMI FXNet
Nosaukums | Mērv. | Daudzums | Vienas vienības cena, EUR bez PVN
Dūmu detektors ar bāzi Dūmu detektors; Darba temperatūra: -25ºС~+70ºС, Mitrums: 5~95%; Iznesamā indikatora izeja; Darba spriegums: 8~30VDC; | gab. | 1 | 0
Siltuma detektors ar bāzi Dūmu detektors; Darba temperatūra: -25ºС~+70ºС, Mitrums: 5~95%; Iznesamā indikatora izeja; Darba spriegums: 8~30VDC; | gab. | 1 | 0
24 V, 2 vadu bāze detektoriem | gab. | 1 | 0
Trauksmes indikators (iznesamā indikācija) | gab. | 1 | 0
Trauksmes poga, NO kontakts , EN 54, plastmasas, 470 Om. | gab. | 1 | 0
Sirēna bez stroblampas: 20~60 VDC; 5~50 mA; IP21; 100dB, -25ºC to +70ºC | gab. | 1 | 0
Sirēna ar stroblampu: 20~60 VDC; 10~55 mA; IP65; 105dB -25ºC to +70ºC | gab. | 1 | 0
EX Ugunsdrošības trauksmes poga sprādzienbīstamām telpām | gab. | 1 | 0
EX Dūmu detektors sprādzienbīstamām telpām | gab. | 1 | 0
Zennera barjera, 1 zona, 24VDC, pogām un detektoriem | gab. | 1 | 0
FXM 3NET/LV adrešu-analogā pults, mazais korpuss (piem. FXM 3NET/LV / 00703800LV vai ekvivalents) | gab. | 1 | 0
FXM 3NET/LV adrešu-analogā pults, vidējais korpuss (piem. FX 3NET/LV / 00703600LV vai ekvivalents) | gab. | 1 | 0
FXM 3NET/LV adrešu-analogā pults, liels korpuss (piem. FXL 3NET/LV / 00703700LV vai ekvivalents) | gab. | 1 | 0
Akumulatoru kabinets (piem. FXM-BAT vai ekvivalents) | gab. | 1 | 0
Akumulatoru liels kabinets (piem. FX-BAT vai ekvivalents) | gab. | 1 | 0
2-cilpu paplašināšanas plate System Sensor devējiem (piem. FX-SLC / 00702511 vai ekvivalents) | gab. | 1 | 0
Porta pārveidotājs (Piem. MOXA Nport 5150 vai ekvivalents) | gab. | 1 | 0
Adrešu dūmu detektors ar izolatoru (Piem. ESMI22051EI vai ekvivalents) | gab. | 1 | 0
Adrešu dūmu detektors bez izolatora (Piem. ESMI22051E vai ekvivalents) | gab. | 1 | 0
Adrešu siltuma detektors ar izolatoru (Piem. ESMI52051REI vai ekvivalents) | gab. | 1 | 0
Adrešu siltuma detektors bez izolatora (Piem. ESMI52051RE vai ekvivalents) | gab. | 1 | 0
Adrešu detektora bāze | gab. | 1 | 0
Adrešu ugunsdrošības sirēna/bāze ar izolatoru (Piem. BSO-PP-I33 vai ekvivalents) | gab. | 1 | 0
Adrešu ugunsdrošības sirēna/bāze bez izolatora (Piem. BSO-PP-N33 vai ekvivalents) | gab. | 1 | 0
Adrešu ugunsdrošības trauksmes poga ar izolatoru (Piem. MCP5A-RP02FF-01 vai ekvivalents) | gab. | 1 | 0
Akumulators 12V, 7,2Ah | gab. | 1 | 0
Akumulators 12V, 12Ah | gab. | 1 | 0
Akumulators 12V, 18Ah | gab. | 1 | 0
Akumulators 12V, 27Ah | gab. | 1 | 0
Kabelis, 2x1,5 +0,8 mm2, E30 ugunsizturības pakāpe | m | 1 | 0
Kopā, EUR bez PVN |  |  | 0

## Materiāli UBIZ
Ugunsgrēka balss izziņošanas sistēma - materiāli
(CE-marķējums, Atbilstība LVS EN 60849 un LVS EN 54)
Nosaukums | Mērv. | Daudzums | Vienas vienības cena, EUR bez PVN
Sistēmas kontrolieris ar mikrofonu: Iebūvēts 240 W pastiprinātājs. 6 zonu izejas. 6 avārijas un 6 dienesta trigeru ieejas. (piem. LBB1990/00 vai ekvivalents) | gab. | 1 | 0
Paplašinātais: 6 zonu izejas. 6 avārijas un 6 dienesta trigeru ieejas. (piem. LBB1992/00 vai ekvivalents) | gab. | 1 | 0
Jaudas pastiprinātājs 180/120W, EN54 | gab. | 1 | 0
Jaudas pastiprinātājs 360/240W, EN54 | gab. | 1 | 0
Jaudas pastiprinātājs 720/480W, EN54 | gab. | 1 | 0
Mikrofons ar 6 izsaukuma pogām (piem. LBB1956/00 vai ekvivalents) | gab. | 1 | 0
FIREMAN (atkārtotāja) panelis (piem. LBB1995/00 vai ekvivalents) | gab. | 1 | 0
Uzlādes iekārta: 24 VDC; 150 A (piem. PLN-24CH12 vai ekvivalents) | gab. | 1 | 0
EOL plate (piem. PLN-1EOL vai ekvivalents) | gab. | 1 | 0
Sienas uzliekams skaļrunis: 6 / 3 / 1.5 / 0.75 W; 160 Hz līdz 20 kHz; EN54-24 | gab. | 1 | 0
Griestu skaļrunis: 6 W (6/3/1.5/0.75 W); 85 Hz to 20 kHz ar aizmugures kārbu EN54-24 | gab. | 1 | 0
Akumulators 12V, 70Ah | gab. | 1 | 0
Kabelis 2 x 0,8mm2 | m | 1 | 0
Kabelis 2 x 0,8 + 0,8 mm2, E30 ugunsizturības pakāpe | m | 1 | 0
Kabelis 2 x 1,5 + 0,8 mm2, E30 ugunsizturības pakāpe | m | 1 | 0
Kopā, EUR bez PVN |  |  | 0

## Materiāli ASS
Apsardzes signalizācijas sistēma - materiāli
(CE-marķējums, visi kontrolieri spēj darboties vienotā sistēmā Inner Range Integriti )
Nosaukums | Mērv. | Daudzums | Vienas vienības cena, EUR bez PVN
8 Zonu LAN paplašinātājs, tikai plate. (piem. INTG-996005PCB&K vai ekvivalents) | gab. | 1 | 0
8 Zonu UniBus paplašinātājs, tikai plate. (piem. INTG-996500PCB&K vai ekvivalents) | gab. | 1 | 0
8 Releju izeju UniBus paplašinātājs, tikai plate. (piem. INTG-996515PCB&K vai ekvivalents) | gab. | 1 | 0
16 pogu lifta UniBus paplašinātājs, tikai plate. (piem. INTG-996540PCB&K vai ekvivalents) | gab. | 1 | 0
Kodu tastatūra (piem.INTG-996000W vai ekvivalents) | gab. | 1 | 0
Infrasarkanais kustības detektors ar aizsardzība pret dzīvniekiem (vēdeklis 12x12m vai aizkars 18x1,5m), 10.0~15.0, VDC 11 mA max, Darba temperatūra -10°~+40°C; Kronteins komplektā | gab. | 1 | 0
Ārējais infrasarkanais kustības detektors, 10.8~13.2VDC 25 mA max Darba temperatūra -35°~+55°C IP54; Vēdeklis 12x15m, 120° Kronšteins komplektā | gab. | 1 | 0
Kombinētājs kustības detektors & stikla plīšanas detektors; Diagramma - vēdeklis 12m/120° stikla plīšanas detektora detekcijas attālums - 9m, 10.0~15.0 VDC, 11 mA max, Darba temperatūra -10°~+40°C; Kronšteins komplektā | gab. | 1 | 0
Stikla plīšanas detektors; detekcijas attālums - 9m, 10.0~15.0 VDC, 11 mA max, Darba temperatūra -10°~+40°C. | gab. | 1 | 0
Bezvadu trauksmes uztvērējs un poga (200 m) | gab. | 1 | 0
Bezvadu trauksmes poga (200 m) | gab. | 1 | 0
Stacionārā trauksmes poga ar stavokļa indikāciju (piem. HB191 vai ekvivalents) | gab. | 1 | 0
Iekštelpu sirēna ar iebūvētu skaņas regulatoru 12V | gab. | 1 | 0
Ārējās uzstādīšanas sirēna 12 V min IP44 | gab. | 1 | 0
Transformators (ieejā 230V, izejā 17V, 2A) | gab. | 1 | 0
Magnētiskais devējs iekšdurvīm, plastmasas | gab. | 1 | 0
Magnētiskais devējs metāla durvīm, alumīnija | gab. | 1 | 0
Magnētiskais devējs vārtiem, metāla | gab. | 1 | 0
Barošanas bloks ar transformatoru un kārbu, 3A. | gab. | 1 | 0
Kabelis, 6 x 0,22mm2 | m | 1 | 0
Kabelis, 8 x 0,22mm2 | m | 1 | 0
Kopā, EUR bez PVN |  |  | 0

## Materiāli PKS
Piekļuves kontroles sistēma - materiāli
(CE-marķējums, visi kontrolieri spēj darboties vienotā sistēmā Inner Range Integriti )
Nosaukums | Mērv. | Daudzums | Vienas vienības cena, EUR bez PVN
LAN piekļuves paplašināms modulis, 2 durvis/2 nolasītāji, tikai plate. (piem.INTG-996018PCB&K vai ekvivalents) | gab. | 1 | 0
LAN piekļuves modulis bez paplašināšanas iespējas, 2 durvis/2 nolasītāji, tikai plate. (piem. INTG-996012PCB&K vai ekvivalents) | gab. | 1 | 0
UniBus piekļuves paplašināšanas modulis, 2 durvis/2 nolasītāji, tikai plate. (piem.INTG-996535PCB&K vai ekvivalents) | gab. | 1 | 0
Integriti papildus durvju licence (piem. INTG-996940 vai ekvivalents) | gab. | 1 | 0
Maza izmēra korpuss ar Integriti Smart PSU barošanas bloku 2A (piem. INTG-995200PEEUI vai ekvivalents) | gab. | 1 | 0
Vidējā izmēra korpuss ar Integriti Smart PSU barošanas bloku 3A (piem. INTG-995201PEEUI vai ekvivalents) | gab. | 1 | 0
Liela izmēra korpuss ar Integriti Smart PSU barošanas bloku 3A (piem. INTG-995203PEEUI vai ekvivalents) | gab. | 1 | 0
Liela izmēra korpuss ar Integriti Smart PSU barošanas bloku 8A (piem. INTG-995203PE8EU vai ekvivalents) | gab. | 1 | 0
Ārtelpu karšu nolasītājs 13.56MHz, atbilst ISO14443А (Mifare Classic) | gab. | 1 | 0
Apdrukājama MF 13.56MHz ISO piekļuves karte ISO14443А | gab. | 1 | 0
Sprūds 12V DC (max 270mA); simetriskais; NC; regulējama mēlīte; max 8 stundas zem sprieguma. | gab. | 1 | 0
12V DC (max 270mA); simetriskais; NC; regulējama mēlīte; max 8 stundas zem sprieguma; dienas/nakts režīms. | gab. | 1 | 0
Pretējās darbības (Normāli atvērts) modelis. Evakuācijas izejām. 12 VDC max.230 mA | gab. | 1 | 0
Pret plāksne, garā, nerūsējošā tērauda | gab. | 1 | 0
Elektromagnēts līdz 350 kg ar SMK un L veida kronšteinu | gab. | 1 | 0
Izejas poga ar pamatni | gab. | 1 | 0
Avārijas izejas poga (zaļa krāsā) ar nosegvāku | gab. | 1 | 0
Audio viena abonenta izsaukuma panelis. | gab. | 1 | 0
Audio vairāku abonentu līdz 4 izsaukuma panelis | gab. | 1 | 0
Video viena abonenta izsaukuma panelis | gab. | 1 | 0
Video vairāku abonentu līdz 4 izsaukuma panelis | gab. | 1 | 0
Audiodomofons (abonenta iekārta) | gab. | 1 | 0
Videodomofons (abonenta iekārta) | gab. | 1 | 0
Datu kabelis 4x2x0.5 AWG24 Cat5e U/UTP, pelēks PVC | m | 1 | 0
Signalizācijas kabelis 8x0,22 CORE8 | m | 1 | 0
Spēka kabelis NYM 3 x 1,0m2 | m | 1 | 0
Spēka kabelis NYM 3 x 1,5m2 | m | 1 | 0
Spēka kabelis NYM 3 x 2,5m2 | m | 1 | 0
Kopā, EUR bez PVN |  |  | 0

## Materiāli VS
Videonovērošanas sistēma - materiāli
(CE-marķējums visām iekārtām jāspēj darboties jau uz esošas video sistēmas bāzes "Luxriot" )
Nosaukums | Mērv. | Daudzums | Vienas vienības cena, EUR bez PVN
IP ierakstu iekārta, 4 kan. 4PoE IP ierakstu iekārta: Quad Core CPU; H.265/H.264; 80Mbps/80Mbps; HDMI, VGA; Maks 1HDDx6TB (HDD nav iekļauts); ONVIF 2.4. | gab. | 1 | 0
IP ierakstu iekārta, 8 kan. 8PoE IP ierakstu iekārta: Quad Core CPU; H.265/H.264; 200Mbps/200Mbps; HDMI, VGA; 2HDDx6TB(HDD nav iekļauts); ONVIF 2.4. | gab. | 1 | 0
IP ierakstu iekārta, 16 kan. 16PoE IP ierakstu iekārta: Quad Core CPU; H.265/H.264/MJEP; 320Mbps/320Mbps; 2xHDMI, VGA; 4HDDx6TB(HDD nav iekļauts); ONVIF 2.4. | gab. | 1 | 0
IP ierakstu iekārta, 32 kan. IP ierakstu iekārta: Quad Core CPU; 320Mbps/320Mbps; 2xHDMI, VGA; 8HDDx6TB(HDD nav iekļauts); RAID 0/1/5/6/10; Ethernet 2x1000Mb Port; 2xUSB3.0, 2xUSB2.0; ONVIF 2.4. | gab. | 1 | 0
IP ierakstu iekārta, 64 ieejas IP ierakstu iekārta: Quad Core CPU; 384Mbps/384Mbps; 2xHDMI, VGA; 8HDDx6TB(HDD nav iekļauts); RAID 0/1/5/6/10; Ethernet 2x1000Mb Port; 2xUSB3.0, 2xUSB2.0; ONVIF 2.4. | gab. | 1 | 0
Cietais disks - HDD; SATA; 24x7; 1 TB | gab. | 1 | 0
Cietais disks - HDD; SATA; 24x7; 2 TB | gab. | 1 | 0
Cietais disks - HDD; SATA; 24x7; 4 TB | gab. | 1 | 0
Cietais disks - HDD; SATA; 24x7; 6 TB | gab. | 1 | 0
Cietais disks - HDD; SATA; 24x7; 8 TB | gab. | 1 | 0
MicroSDHC karte 32GB, ātrums 48MB/S; Klase 10; | gab. | 1 | 0
MicroSDHC karte 64GB, ātrums 48MB/S; Klase 10; | gab. | 1 | 0
MicroSDHC karte 128GB, ātrums 48MB/S; Klase 10; | gab. | 1 | 0
Monitors 19" Full HD; HDMI; 5 ms. | gab. | 1 | 0
Monitors 21/22" Full HD; HDMI; 5 ms. | gab. | 1 | 0
Monitors 24" Full HD; HDMI; 5 ms. | gab. | 1 | 0
Monitors 29" Full HD; HDMI; 5 ms. | gab. | 1 | 0
Monitors 32" Full HD; HDMI; 5 ms. | gab. | 1 | 0
Kupola IP videokamera: 1/3; 4Mpix; CMOS; 2.7~12mm/F1.4 motorizēts, autofokuss, 0.10 Lux/F1.4 (Krāsu), 0Lux/F1.4(IR ieslēgts); Day/Night(ICR); WDR-120dB; IR-50m; H.265+/H.265/H.264+/H.264; 20fps@4M, 30fps@3M; 2 plūsmas; ONVIF(2.4), Micro SD līdz 128GB; IP67; IK10; -30°C~+60°C; DC12V, PoE (802.3af), maks. 10W; | gab. | 1 | 0
Bullet IP videokamera: 1/3; 4Mpix; CMOS; 2.7~12mm/F1.4 motorizēts, autofokuss, 0.10Lux/F1.4 (Krāsu), 0Lux/F1.4(IR ieslēgts); Day/Night(ICR); WDR-120dB; IR-50m; H.265+/H.265/H.264+/H.264; 30fps@4M; 2 plūsmas; ONVIF(2.4), Micro SD līdz 128GB maks; IP67; -40°C~+60°C; DC12V, PoE (802.3af), maks. 10W; | gab. | 1 | 0
PoE inžektors IEEE 802.3af | gab. | 1 | 0
Nepārtrauktās barošanas avots UPS 1000VA RM | gab. | 1 | 0
Nepārtrauktās barošanas avots UPS 2000VA RM | gab. | 1 | 0
Nepārtrauktās barošanas avots UPS 3000VA RM | gab. | 1 | 0
Datu kabelis 4x2x0.5 AWG24, U/UTP, PVC, āra darbiem, Cat5e. | m | 1 | 0
Kopā, EUR bez PVN |  |  | 0