## I
2. pielikums Atklāta konkursa nolikumam ID Nr. PSKUS 2021/67
Tehniskā specifikācija/ Tehniskais-finanšu piedācājums (forma)
Ķirurģisko instrumentu iegāde
1. daļa - Ķirurģisko instrumentu piegāde I
Vispārīgās prasības:
1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi un transportu;
2 | Piegāde 4 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža;
3 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ____ (______) mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
4 | Pretendentam jāiesniedz ķirurģisko instrumentu ražotāja apliecinājums par pretendenta iespējām nodrošināt ķirurģisko instrumentu garantijas remontu vai instrumentu nomaiņu;
5 | Remonts jāveic, atjaunojot instrumenta funkcionalitāti un virsmas īpašības atbilstoši jaunu instrumentu ražošanas kvalitātes standartiem, instrumentu ražotāja autorizētā servisa centrā;
6 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7 | Pretendentam jāiesniedz ražotāja autorizācijas vēstuli, ka piegādātājam tiesības realizēt ražotāja produkciju;
8 | Pretendentam jāiesniedz EK atbilstības deklarācija atbilstoši regulai 2017/745 vai direktīvai 93/42. IIa, IIb, III klases instrumentiem CE sertifikātu;
9 | Uz katra instrumenta jābūt iegravētam ražotāja logo un artikula numuram, pēc kura to var atrast ražotājfirmas katalogā;
10 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
11 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.1. | Skalpeļa rokturis Nr.3
| Daudzums (gab.): | 10
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.1. | Paredzēts asmeņiem Nr.10-Nr.15
1.1.2. | Instrumenta garums: 125±3 mm
1.1.3. | Izmērs: #3
1.1.4. | Atsauces Nr. AESCULAP BB073R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.2. | Skalpeļa rokturis Nr.7
| Daudzums (gab.): | 10
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.2.1. | Paredzēts asmeņiem Nr.10-Nr.15
1.2.2. | Instrumenta garums: 160±3 mm
1.2.3. | Atsauces Nr. AESCULAP BB077R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.3. | Skalpeļa rokturis Nr.4
| Daudzums (gab.): | 10
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.3.1. | Paredzēts asmeņiem Nr.10-Nr.15
1.3.2. | Instrumenta garums: 135±3 mm
1.3.3. | Atsauces Nr. AESCULAP BB084R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.4. | Nierveida šāle
| Daudzums (gab.): | 10
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.4.1. | Šāles garums: 250±3 mm
1.4.2. | Atsauces Nr. AESCULAP JG506R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.5. | Trauks 0.05l
| Daudzums (gab.): | 20
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.5.1 | Graduēts
1.5.2 | Atsauces Nr. AESCULAP JG514R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.6. | Trauks 0.1l
| Daudzums (gab.): | 20
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.6.1 | Graduēts
1.6.2 | Ar osiņu
1.6.3 | Atsauces Nr. AESCULAP JG515R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.7. | Trauks 0.25l
| Daudzums (gab.): | 20
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.7.1 | Graduēts
1.7.2 | Ar osiņu
1.7.3 | Atsauces Nr. AESCULAP JG516R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.8. | Trauks 1.0l
| Daudzums (gab.): | 10
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.8.1 | Graduēts
1.8.2 | Ar osiņu
1.8.3 | Atsauces Nr. AESCULAP JG518R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.9. | Trauks 0.06l
| Daudzums (gab.): | 20
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.9.1 | Dimensijas 6.1cm x 4.2cm x 3.0cm
1.9.2 | Atsauces Nr. AESCULAP JG521R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.10. | Trauks 0.16l
| Daudzums (gab.): | 20
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.10.1 | Dimensijas 8.3cm x 5.4cm x 4.1cm
1.10.2 | Atsauces Nr. AESCULAP JG522R vai analogs.
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.11. | Trauks 0.4l
| Daudzums (gab.): | 20
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.11.1 | Dimensijas 11.1cm x 7.2cm x 5.6cm
1.11.2 | Atsauces Nr. AESCULAP JG523R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.12. | Trauks 2.5l
| Daudzums (gab.): | 5
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.12.1 | Dimensijas 21.1cm x 14.5cm x 9.6cm
1.12.2 | Atsauces Nr. AESCULAP JG525R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.13. | Kaulu knaibles LUER
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.13.1 | Liektas
1.13.2 | Instrumenta garums: 155±3 mm
1.13.3 | Atsauces Nr. AESCULAP FO412R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.14. | Kaulu knaibles JANSEN
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.14.1 | Liektas
1.14.2 | Instrumenta garums: 190±3 mm
1.14.3 | Atsauces Nr. AESCULAP FO442R vai analogs.
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.15. | Kaulu knaibles BEYER
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.15.1 | Liektas
1.15.2 | Instrumenta garums: 180±3 mm
1.15.3 | Atsauces Nr. AESCULAP FO453R vai analogs.
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.18. | Kaulu knaibles LEKSELL
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.18.1 | Taisnas
1.18.2 | Instrumenta garums: 245±5 mm
1.18.3 | Atsauces Nr. AESCULAP FO526R vai analogs.
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.19. | Kaulu knaibles LEKSELL
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.19.1 | Taisnas
1.19.2 | Instrumenta garums: 245±5 mm
1.19.3 | Atsauces Nr. AESCULAP FO527R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.20. | Kaulu knaibles LUER-STILLE
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.20.1 | Liektas
1.20.2 | Instrumenta garums: 225±5 mm
1.20.3 | Atsauces Nr. AESCULAP FO551R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.21. | Adatturis CRILE-WOOD
| Daudzums (gab.): | 15
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.21.1 | DUROGRIP tips
1.21.2 | Volframa-karbida pārklājums
1.21.3 | Apzeltīti rokturi
1.21.4 | Darba virsma ar 0,4 mm šķērssvītrotu rievojumu
1.21.5 | Taisns
1.21.6 | Paredzēts no 4/0 līdz 6/0 izmēra šuvju materiālam
1.21.7 | Instrumenta garums: 145±5 mm
1.21.8 | Rokturis ar trīspakāpju fiksatoru
1.21.9 | Atsauces Nr. AESCULAP BM016R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.22. | Adatturis HEGAR-MAYO-SEELEY
| Daudzums (gab.): | 15
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.22.1 | DUROGRIP tips
1.22.2 | Volframa-karbida pārklājums
1.22.3 | Apzeltīti rokturi
1.22.4 | Darba virsma ar 0,4 mm šķērssvītrotu rievojumu
1.22.5 | Taisns
1.22.6 | Paredzēts no 4/0 līdz 6/0 izmēra šuvju materiālam
1.22.7 | Instrumenta garums: 200±5 mm
1.22.8 | Rokturis ar trīspakāpju fiksatoru
1.22.9 | Atsauces Nr. AESCULAP BM022R vai analogs.
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.23. | Adatturis DUROGRIP
| Daudzums (gab.): | 15
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.23.1 | Delikāta satveršanas virsma
1.23.2 | Volframa-karbida pārklājums
1.23.3 | Apzeltīti rokturi
1.23.4 | Darba virsma ar 0,2 mm šķērssvītrotu rievojumu
1.23.5 | Taisns
1.23.6 | Paredzēts no 4/0 līdz 6/0 izmēra šuvju materiālam
1.23.7 | Instrumenta garums: 180±5 mm
1.23.8 | Rokturis ar trīspakāpju fiksatoru
1.23.9 | Atsauces Nr. AESCULAP BM025R vai analogs
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.24. | Adatturis DE BAKEY
| Daudzums (gab.): | 15
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.24.1 | DUROGRIP tips
1.24.2 | Volframa-karbida pārklājums
1.24.3 | Apzeltīti rokturi
1.24.4 | Darba virsma ar 0,4 mm šķērssvītrotu rievojumu
1.24.5 | Taisns
1.24.6 | Paredzēts no 4/0 līdz 6/0 izmēra šuvju materiālam
1.24.7 | Instrumenta garums: 150±5 mm
1.24.8 | Rokturis ar trīspakāpju fiksatoru
1.24.9 | Atsauces Nr. AESCULAP BM032R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.25. | Adatturis DE BAKEY
| Daudzums (gab.): | 10
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.25.1 | DUROGRIP tips
1.25.2 | Volframa-karbida pārklājums
1.25.3 | Apzeltīti rokturi
1.25.4 | Darba virsma ar 0,4 mm šķērssvītrotu rievojumu
1.25.5 | Taisns
1.25.6 | Paredzēts no 4/0 līdz 6/0 izmēra šuvju materiālam
1.25.7 | Instrumenta garums: 180±5 mm
1.25.8 | Rokturis ar trīspakāpju fiksatoru
1.25.9 | Atsauces Nr. AESCULAP BM035R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.26. | Adatturis HEGAR-MAYO
| Daudzums (gab.): | 15
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.26.1 | DUROGRIP tips
1.26.2 | Volframa-karbida pārklājums
1.26.3 | Apzeltīti rokturi
1.26.4 | Darba virsma ar 0,5 mm šķērssvītrotu rievojumu
1.26.5 | Taisns
1.26.6 | Paredzēts līdz 3/0 izmēra šuvju materiālam
1.26.7 | Instrumenta garums: 205±5 mm
1.26.8 | Rokturis ar trīspakāpju fiksatoru
1.26.9 | Atsauces Nr. AESCULAP BM067R vai analogs.
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.27. | Adatturis MAYO-HEGAR
| Daudzums (gab.): | 15
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.27.1 | Darba virsma ar vidēji smalku rievojumu
1.27.2 | Taisns
1.27.3 | Instrumenta garums: 150±5 mm
1.27.4 | Rokturis ar trīspakāpju fiksatoru
1.27.5 | Atsauces Nr. AESCULAP BM235R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.28. | Adatturis MAYO-HEGAR
| Daudzums (gab.): | 15
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.28.1 | Darba virsma ar vidēji smalku rievojumu
1.28.2 | Taisns
1.28.3 | Instrumenta garums: 185±5 mm
1.28.4 | Rokturis ar trīspakāpju fiksatoru
1.28.5 | Atsauces Nr. AESCULAP BM236R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.29. | Adatturis HEGAR
| Daudzums (gab.): | 15
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.29.1 | Darba virsma ar rupju rievojumu
1.29.2 | Taisns
1.29.3 | Instrumenta garums: 205±5 mm
1.29.4 | Rokturis ar trīspakāpju fiksatoru
1.29.5 | Atsauces Nr. AESCULAP BM255R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.30. | Spaile GROSS
| Daudzums (gab.): | 15
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.30.1 | Darba gali noapaļoti, liekti
1.30.2 | Paredzēta virsmu apstrādei
1.30.3 | Instrumenta garums: 200±5 mm
1.30.4 | Atsauces Nr. AESCULAP BF047R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.31. | Spaile MAIER
| Daudzums (gab.): | 20
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.31.1 | Darba gali noapaļoti, taisni
1.31.2 | Paredzēta virsmu apstrādei
1.31.3 | Instrumenta garums: 265±5 mm
1.31.4 | Atsauces Nr. AESCULAP BF058R vai analogs.
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.32. | Spaile MAIER
| Daudzums (gab.): | 20
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.32.1 | Darba gali noapaļoti, liekti
1.32.2 | Paredzēta virsmu apstrādei
1.32.3 | Instrumenta garums: 265±5 mm
1.32.4 | Atsauces Nr. AESCULAP BF059R vai analogs.
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.33. | Spaile BACKHAUS
| Daudzums (gab.): | 15
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.33.1 | Darba gali liekti
1.33.2 | Paredzēta veļas satveršanai
1.33.3 | Instrumenta garums: 90±5 mm
1.33.4 | Atsauces Nr. AESCULAP BF431R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.34. | Spaile BACKHAUS
| Daudzums (gab.): | 15
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.34.1 | Darba gali liekti
1.34.2 | Paredzēta veļas satveršanai
1.34.3 | Instrumenta garums: 110±5 mm
1.34.4 | Atsauces Nr. AESCULAP BF432R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.35. | Spaile BACKHAUS
| Daudzums (gab.): | 15
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.35.1 | Darba gali liekti
1.35.2 | Paredzēta veļas satveršanai
1.35.3 | Instrumenta garums: 135±5 mm
1.35.4 | Atsauces Nr. AESCULAP BF433R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.36. | Spaile HALSTED-MOSQUITO
| Daudzums (gab.): | 20
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.36.1 | Darba virsma īpaši smalku rievotu tekstūru
1.36.2 | Darba gali liekti
1.36.3 | Rokturis ar trīspakāpju fiksatoru
1.36.4 | Instrumenta garums: 125±3 mm
1.36.5 | Atsauces Nr. AESCULAP BH111R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.37. | Spaile KELLY
| Daudzums (gab.): | 30
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.37.1 | Darba gali liekti
1.37.2 | Darba gali smalku horizontālu rievojumu
1.37.3 | Instrumenta garums: 140±5 mm
1.37.4 | Rokturis ar trīspakāpju fiksatoru
1.37.5 | Atsauces Nr. AESCULAP BH135R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.38. | Spaile CRILE
| Daudzums (gab.): | 15
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.38.1 | Darba gali liekti
1.38.2 | Darba gali horizontālu rievojumu
1.38.3 | Instrumenta garums: 140±5 mm
1.38.4 | Rokturis ar trīspakāpju fiksatoru
1.38.5 | Atsauces Nr. AESCULAP BH145R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.39. | Spaile CRILE
| Daudzums (gab.): | 15
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.39.1 | Darba gali liekti
1.39.2 | Darba gali horizontālu rievojumu
1.39.3 | Instrumenta garums: 160±5 mm
1.39.4 | Rokturis ar trīspakāpju fiksatoru
1.39.5 | Atsauces Nr. AESCULAP BH167R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.40. | Spaile CRILE
| Daudzums (gab.): | 15
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.40.1 | Darba gali liekti
1.40.2 | Darba gali horizontālu rievojumu
1.40.3 | 1x2 zobi
1.40.4 | Instrumenta garums: 160±5 mm
1.40.5 | Rokturis ar trīspakāpju fiksatoru
1.40.6 | Atsauces Nr. AESCULAP BH177R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.41. | Spaile HEISS
| Daudzums (gab.): | 15
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.41.1 | Darba gali viegli liekti
1.41.2 | Darba virsma ar horizontālu rievojumu visā tās garumā
1.41.3 | Instrumenta garums: 200±5 mm
1.41.4 | Rokturis ar četrpakāpju fiksatoru
1.41.5 | Atsauces Nr. AESCULAP BH207R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.42. | Spaile ROCHESTER-PEAN
| Daudzums (gab.): | 15
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.42.1 | Gali liekti
1.42.2 | Darba galiem smalks, horizontāls rievojums visā to garumā
1.42.3 | Instrumenta garums: 160±5 mm
1.42.4 | Rokturis ar trīspakāpju fiksatoru
1.42.5 | Atsauces Nr. AESCULAP BH443R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.43. | Spaile ROCHESTER-PEAN
| Daudzums (gab.): | 15
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.43.1 | Gali liekti
1.43.2 | Darba galiem smalks, horizontāls rievojums visā to garumā
1.43.3 | Instrumenta garums: 200±5 mm
1.43.4 | Rokturis ar trīspakāpju fiksatoru
1.43.5 | Atsauces Nr. AESCULAP BH447R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.44. | Spaile BABY-MIXTER
| Daudzums (gab.): | 15
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.44.1 | Darba gali stipri liekti
1.44.2 | Darba virsma ar horizontālu rievojumu
1.44.3 | Instrumenta garums: 180±5 mm
1.44.4 | Rokturis ar trīspakāpju fiksatoru
1.44.5 | Atsauces Nr. AESCULAP BJ012R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.45. | Spaile disekcijai
| Daudzums (gab.): | 15
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.45.1 | Darba virsma ar smalkiem, noapaļotiem galiem
1.45.2 | Darba gali liekti, instrumentam S-veida izliekums
1.45.3 | Darba gali ar smalku, horizontālu rievojumu
1.45.4 | Instrumenta garums: 220±5 mm
1.45.5 | Rokturis ar trīspakāpju fiksatoru
1.45.6 | Atsauces Nr. AESCULAP BJ018R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.46. | Spaile OVERHOLT-GEISSENDOERFER
| Daudzums (gab.): | 15
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.46.1 | Darba virsma ar smalku, horizontālu rievojumu
1.46.2 | Darba gali ar stipru liekumu
1.46.3 | Instrumenta garums: 225±5 mm
1.46.4 | Rokturis ar trīspakāpju fiksatoru
1.46.5 | Atsauces Nr. AESCULAP BJ023R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.47. | Spaile OVERHOLT
| Daudzums (gab.): | 15
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.47.1 | Darba virsma ar smalku, horizontālu rievojumu
1.47.2 | Darba gali ar vieglu liekumu
1.47.3 | Instrumenta garums: 210±5 mm
1.47.4 | Rokturis ar trīspakāpju fiksatoru
1.47.5 | Atsauces Nr. AESCULAP BJ081R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.48. | Spaile MIKULICZ
| Daudzums (gab.): | 20
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.48.1 | Darba virsma ar horizontālu rievojumu
1.48.2 | Darba gali liekti, 1×2 zobi
1.48.3 | Instrumenta garums: 205±5 mm
1.48.4 | Četru pakāpju fiksācijas mehānisms
1.48.5 | Atsauces Nr. AESCULAP BJ314R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.49. | Spaile ALLIS
| Daudzums (gab.): | 15
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.49.1 | Satveršanas daļas platums 6.2±0.1mm
1.49.2 | Taisna
1.49.3 | Instrumenta garums 155±5 mm
1.49.4 | Atsauces Nr. AESCULAP EA092R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.50. | Spaile MOSQUITO
| Daudzums (gab.): | 15
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.50.1 | Darba virsma ar īpaši smalku zobiņu tekstūru
1.50.2 | Darba gali taisni
1.50.3 | Darba galu izmērs: 27±2 mm
1.50.4 | Rokturis ar trīspakāpju fiksatoru
1.50.5 | Instrumenta garums: 165±5 mm
1.50.6 | Atsauces Nr. AESCULAP FB442R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.51. | Spaile MOSQUITO
| Daudzums (gab.): | 15
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.51.1 | Darba virsma ar īpaši smalku zobiņu tekstūru
1.51.2 | Darba gali liekti
1.51.3 | Darba galu izmērs: 27±2 mm
1.51.4 | Rokturis ar trīspakāpju fiksatoru
1.51.5 | Instrumenta garums: 165±5 mm
1.51.6 | Atsauces Nr. AESCULAP FB443R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.52. | Grieznes IRIS
| Daudzums (gab.): | 15
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.52.1 | Taisni, spici asmeņu gali
1.52.2 | Asmeņi savienoti ar skrūvēm, atkārtoti asināmi, nedrīkst būt kniedēti
1.52.3 | Instrumenta garums 115±5 mm
1.52.4 | Atsauces Nr. AESCULAP BC106R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.53. | Grieznes JOSEPH
| Daudzums (gab.): | 10
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.53.1 | Liekti, spici asmeņu gali
1.53.2 | Asmeņi savienoti ar skrūvēm, atkārtoti asināmi, nedrīkst būt kniedēti
1.53.3 | Instrumenta garums 150±5 mm
1.53.4 | Atsauces Nr. AESCULAP BC157R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.54. | Grieznes JAMESON
| Daudzums (gab.): | 10
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.54.1 | Liekti, spici asmeņu gali
1.54.2 | Asmeņi savienoti ar skrūvēm, atkārtoti asināmi, nedrīkst būt kniedēti
1.54.3 | Instrumenta garums 150±5 mm
1.54.4 | Atsauces Nr. AESCULAP BC177R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.55. | Grieznes MAYO
| Daudzums (gab.): | 15
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.55.1 | Asmeņi ar volframa-karbida pārklājumu
1.55.2 | Liektiem, daļēji noapaļotiem asmeņu galiem
1.55.3 | Viena asmeņa griezošajai šķautnei Wavecut tips
1.55.4 | Ar apzeltītiem rokturiem
1.55.5 | Instrumenta garums: 170±5 mm
1.55.6 | Asmeņi savienoti ar skrūvēm, atkārtoti asināmi, nedrīkst būt kniedēti
1.55.7 | Atsauces Nr. AESCULAP BC253W vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.56. | Grieznes METZENBAUM
6 | Daudzums (gab.): | 10
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.56.1 | Liektiem noapaļotiem asmeņu galiem
1.56.2 | Ar apzeltītiem rokturiem
1.56.3 | Instrumenta garums: 200±5 mm
1.56.4 | Asmeņi savienoti ar skrūvēm, atkārtoti asināmi, nedrīkst būt kniedēti
1.56.5 | Atsauces Nr. AESCULAP BC265R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.57. | Grieznes METZENBAUM
| Daudzums (gab.): | 10
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.57.1 | Liektiem noapaļotiem asmeņu galiem
1.57.2 | Ar apzeltītiem rokturiem
1.57.3 | Instrumenta garums: 230±5 mm
1.57.4 | Asmeņi savienoti ar skrūvēm, atkārtoti asināmi, nedrīkst būt kniedēti
1.57.5 | Atsauces Nr. AESCULAP BC267R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.58. | Grieznes METZENBAUM
| Daudzums (gab.): | 10
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.58.1 | Liektiem noapaļotiem asmeņu galiem
1.58.2 | Ar apzeltītiem rokturiem
1.58.3 | Instrumenta garums: 180±5 mm
1.58.4 | Asmeņi savienoti ar skrūvēm, atkārtoti asināmi, nedrīkst būt kniedēti
1.58.5 | Atsauces Nr. AESCULAP BC271R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.59. | Grieznes METZENBAUM
| Daudzums (gab.): | 30
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.59.1 | Asmeņi ar volframa-karbida pārklājumu
1.59.2 | Liektiem noapaļotiem asmeņu galiem
1.59.3 | Viena asmeņa griezošajai šķautnei Wavecut tips
1.59.4 | Identificētas ar vienu apzeltītu rokturi
1.59.5 | Instrumenta garums: 180±5 mm
1.59.6 | Asmeņi savienoti ar skrūvēm, atkārtoti asināmi, nedrīkst būt kniedēti
1.59.7 | Atsauces Nr. AESCULAP BC295W vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.60. | Grieznes METZENBAUM
| Daudzums (gab.): | 10
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.60.1 | Asmeņi ar volframa-karbida pārklājumu
1.60.2 | Liektiem noapaļotiem asmeņu galiem
1.60.3 | Viena asmeņa griezošajai šķautnei Wavecut tips
1.60.4 | Identificētas ar vienu apzeltītu rokturi
1.60.5 | Instrumenta garums: 230±5 mm
1.60.6 | Asmeņi savienoti ar skrūvēm, atkārtoti asināmi, nedrīkst būt kniedēti
1.60.7 | Atsauces Nr. AESCULAP BC296W vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.61. | Grieznes STANDARD
| Daudzums (gab.): | 50
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.61.1 | Taisnas
1.61.2 | Viens asmenis noapaļots, otrs spics
1.61.3 | Instrumenta garums: 145±5 mm
1.61.4 | Asmeņi savienoti ar skrūvēm, atkārtoti asināmi, nedrīkst būt kniedēti
1.61.5 | Atsauces Nr. AESCULAP BC324R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.62. | Grieznes MAYO
| Daudzums (gab.): | 15
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.62.1 | Taisniem, plāniem un noapaļotiem asmeņu galiem
1.62.2 | Instrumenta garums: 140±5 mm
1.62.3 | Asmeņi savienoti ar skrūvēm, atkārtoti asināmi, nedrīkst būt kniedēti
1.62.4 | Atsauces Nr. AESCULAP BC544R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.63. | Grieznes MAYO
| Daudzums (gab.): | 10
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.63.1 | Taisniem, plāniem un noapaļotiem asmeņu galiem
1.63.2 | Instrumenta garums: 165±5 mm
1.63.3 | Asmeņi savienoti ar skrūvēm, atkārtoti asināmi, nedrīkst būt kniedēti
1.63.4 | Atsauces Nr. AESCULAP BC584R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.64. | Grieznes MAYO-LEXER
| Daudzums (gab.): | 10
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.64.1 | liektiem noapaļotiem asmeņu galiem
1.64.2 | Instrumenta garums: 165±5 mm
1.64.3 | Asmeņi savienoti ar skrūvēm, atkārtoti asināmi, nedrīkst būt kniedēti
1.64.4 | Atsauces Nr. AESCULAP BC592R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.65. | Grieznes NELSON-METZENBAUM
| Daudzums (gab.): | 10
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.65.1 | Liektiem noapaļotiem asmeņu galiem
1.65.2 | Garums: 230±5 mm
1.65.3 | Asmeņi savienoti ar skrūvēm, atkārtoti asināmi, nedrīkst būt kniedēti
1.65.4 | Atsauces Nr. AESCULAP BC615R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.66. | Grieznes TOENNIS-ADSON
| Daudzums (gab.): | 10
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.66.1 | Liektiem noapaļotiem asmeņu galiem
1.66.2 | Garums: 175±5 mm
1.66.3 | Asmeņi savienoti ar skrūvēm, atkārtoti asināmi, nedrīkst būt kniedēti
1.66.4 | Atsauces Nr. AESCULAP BC631R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.67. | Pincete anatomiska
| Daudzums (gab.): | 20
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.67.1 | Instrumenta garums 180±5 mm
1.67.2 | Vidēji smalks horizontāls darba virsmas rievojums
1.67.3 | Atsauces Nr. AESCULAP BD030R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.68. | Pincete anatomiska
| Daudzums (gab.): | 20
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.68.1 | Instrumenta garums 200±5 mm
1.68.2 | Vidēji smalks horizontāls darba virsmas rievojums
1.68.3 | Atsauces Nr. AESCULAP BD031R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.69. | Pincete anatomiska
| Daudzums (gab.): | 20
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.69.1 | Instrumenta garums 250±5 mm
1.69.2 | Vidēji smalks horizontāls darba virsmas rievojums
1.69.3 | Atsauces Nr. AESCULAP BD032R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.70. | Pincete anatomiska STANDARD
| Daudzums (gab.): | 20
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.70.1 | Instrumenta garums 160±5 mm
1.70.2 | Standarta horizontāls darba virsmas rievojums
1.70.3 | Atsauces Nr. AESCULAP BD049R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
11.0. | Pincete anatomiska STANDARD
| Daudzums (gab.): | 20
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.71.1 | Instrumenta garums 200±5 mm
1.71.2 | Standarta horizontāls darba virsmas rievojums
1.71.3 | Atsauces Nr. AESCULAP BD051R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.72. | Pincete ķirurģiska
| Daudzums (gab.): | 20
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.72.1 | Instrumenta garums 145±5 mm
1.72.2 | Vidēji smalki 1x2 zobi
1.72.3 | Atsauces Nr. AESCULAP BD537R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.73. | Pincete ķirurģiska
| Daudzums (gab.): | 20
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.73.1 | Instrumenta garums 160±5 mm
1.73.2 | Vidēji smalki 1x2 zobi
1.73.3 | Atsauces Nr. AESCULAP BD539R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.74. | Pincete ķirurģiska STANDARD
| Daudzums (gab.): | 50
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.74.1 | Instrumenta garums 145±5 mm
1.74.2 | Standarta 1x2 zobi
1.74.3 | Atsauces Nr. AESCULAP BD557R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.75. | Pincete ķirurģiska STANDARD
| Daudzums (gab.): | 25
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.75.1 | Instrumenta garums 160±5 mm
1.75.2 | Standarta 1x2 zobi
1.75.3 | Atsauces Nr. AESCULAP BD559R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.76. | Pincete koagulācijai monopolāra anatomiska
| Daudzums (gab.): | 20
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.76.1 | Rokturis pārklāts ar elektrisko izolāciju
1.76.2 | Vidēji smalks horizontāls darba virsmas rievojums
1.76.3 | Instrumenta garums: 200±5 mm
1.76.4 | Atsauces Nr. AESCULAP BD852R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.77. | Pincete koagulācijai monopolāra ķirurģiska
| Daudzums (gab.): | 20
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.77.1 | Rokturis pārklāts ar elektrisko izolāciju
1.77.2 | 1x2 zobu
1.77.3 | Instrumenta garums: 200±5 mm
1.77.4 | Atsauces Nr. AESCULAP BD855R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.78. | Pincete DE BAKEY
| Daudzums (gab.): | 15
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.78.1 | Darba virsmas gali ar smalku, longitudināli izkārtotu zobiņu tekstūru
1.78.2 | Īpaši saudzīgai satveršanai
1.78.3 | Instrumenta garums: 200±5 mm
1.78.4 | Darba gali sašaurināti, noapaļoti
1.78.5 | Darba galu platums: 2,0±0,3 mm
1.78.6 | Taisna
1.78.7 | Atsauces Nr. AESCULAP FB402R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.79. | Pincete DE BAKEY
| Daudzums (gab.): | 15
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.79.1 | Darba virsmas gali ar smalku, longitudināli izkārtotu zobiņu tekstūru
1.79.2 | Īpaši saudzīgai satveršanai
1.79.3 | Instrumenta garums: 240±5 mm
1.79.4 | Darba gali sašaurināti, noapaļoti
1.79.5 | Darba galu platums: 2,0±0,3 mm
1.79.6 | Taisna
1.79.7 | Atsauces Nr. AESCULAP FB404R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.80. | Pincete DE BAKEY
| Daudzums (gab.): | 15
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.80.1 | Darba virsmas gali ar smalku, longitudināli izkārtotu zobiņu tekstūru
1.80.2 | Īpaši saudzīgai satveršanai
1.80.3 | Instrumenta garums: 200±5 mm
1.80.4 | Darba gali sašaurināti, noapaļoti
1.80.5 | Darba galu platums: 3,3±0,3 mm
1.80.6 | Taisna
1.80.7 | Atsauces Nr. AESCULAP FB406R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.81. | Pincete DE BAKEY
| Daudzums (gab.): | 15
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.81.1 | Darba virsmas gali ar smalku, longitudināli izkārtotu zobiņu tekstūru
1.81.2 | Īpaši saudzīgai satveršanai
1.81.3 | Instrumenta garums: 240±5 mm
1.81.4 | Darba gali sašaurināti, noapaļoti
1.81.5 | Darba galu platums: 3,3±0,3 mm
1.81.6 | Taisna
1.81.7 | Atsauces Nr. AESCULAP FB407R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.82. | Pincete DE BAKEY
| Daudzums (gab.): | 15
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.82.1 | Darba virsmas gali ar smalku, longitudināli izkārtotu zobiņu tekstūru
1.82.2 | Īpaši saudzīgai satveršanai
1.82.3 | Instrumenta garums: 150±5 mm
1.82.4 | Darba gali sašaurināti, noapaļoti
1.82.5 | Darba galu platums: 1,5±0,3 mm
1.82.6 | Taisna
1.82.7 | Atsauces Nr. AESCULAP FB411R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.83. | Pincete DE BAKEY
| Daudzums (gab.): | 15
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.83.1 | Darba virsmas gali ar smalku, longitudināli izkārtotu zobiņu tekstūru
1.83.2 | Īpaši saudzīgai satveršanai
1.83.3 | Instrumenta garums: 150±5 mm
1.83.4 | Darba gali sašaurināti, noapaļoti
1.83.5 | Darba galu platums: 2,8±0,3 mm
1.83.6 | Taisna
1.83.7 | Atsauces Nr. AESCULAP FB414R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
1.84. | Pincete DE BAKEY
| Daudzums (gab.): | 15
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.84.1 | Darba virsmas gali ar smalku, longitudināli izkārtotu zobiņu tekstūru
1.84.2 | Īpaši saudzīgai satveršanai
1.84.3 | Instrumenta garums: 200±5 mm
1.84.4 | Darba gali sašaurināti, noapaļoti
1.84.5 | Darba galu platums: 2,8±0,3 mm
1.84.6 | Taisna
1.84.7 | Atsauces Nr. AESCULAP FB415R vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
| SUM: | 0

## II
2. pielikums Atklāta konkursa nolikumam ID Nr. PSKUS 2021/67
Tehniskā specifikācija/ Tehniskais-finanšu piedācājums (forma)
Ķirurģisko instrumentu iegāde
2. daļa - Ķirurģisko instrumentu piegāde II
Vispārīgās prasības:
1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi un transportu;
2 | Piegāde 4 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža;
3 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ____ (______) mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
4 | Pretendentam jāiesniedz ķirurģisko instrumentu ražotāja apliecinājums par pretendenta iespējām nodrošināt ķirurģisko instrumentu garantijas remontu vai instrumentu nomaiņu;
5 | Remonts jāveic, atjaunojot instrumenta funkcionalitāti un virsmas īpašības atbilstoši jaunu instrumentu ražošanas kvalitātes standartiem, instrumentu ražotāja autorizētā servisa centrā;
6 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7 | Pretendentam jāiesniedz ražotāja autorizācijas vēstuli, ka piegādātājam tiesības realizēt ražotāja produkciju;
8 | Pretendentam jāiesniedz EK atbilstības deklarācija atbilstoši regulai 2017/745 vai direktīvai 93/42. IIa, IIb, III klases instrumentiem CE sertifikātu;
9 | Uz katra instrumenta jābūt iegravētam ražotāja logo un artikula numuram, pēc kura to var atrast ražotājfirmas katalogā;
10 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
11 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2.1. | Knaibles FERRIS-SMITH-KERRISON
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.1.1 | Titāna nitrīda klājums
2.1.2 | Augšup vērsts 40⁰, kodiena platums 1 mm
2.1.3 | Garums 230±5 mm
2.1.4 | Atsauces Nr. KLS Martin 24-978-05-14 vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
2.2. | Knaibles FERRIS-SMITH-KERRISON
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.2.1 | Titāna nitrīda klājums
2.2.2 | Augšup vērsts 40⁰, kodiena platums 2 mm
2.2.3 | Garums 230±5 mm
2.2.4 | Atsauces Nr. KLS Martin 24-978-13-14 vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
2.3. | Knaibles FERRIS-SMITH-KERRISON
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.3.1 | Titāna nitrīda klājums
2.3.2 | Augšup vērsts 40⁰, kodiena platums 3 mm
2.3.3 | Garums 230±5 mm
2.3.4 | Atsauces Nr. KLS Martin 24-978-21-14 vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
2.4. | Knaibles FERRIS-SMITH-KERRISON
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.4.1 | Titāna nitrīda klājums
2.4.2 | Augšup vērsts 40⁰, kodiena platums 4 mm
2.4.3 | Garums 230±5 mm
2.4.4 | Atsauces Nr. KLS Martin 24-978-29-14 vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
2.5. | Knaibles FERRIS-SMITH-KERRISON
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.5.1 | Titāna nitrīda klājums
2.5.2 | Augšup vērsts 40⁰, kodiena platums 1 mm
2.5.3 | Garums 280±5 mm
2.5.4 | Atsauces Nr. KLS Martin 24-978-07-14 vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
2.6. | Knaibles FERRIS-SMITH-KERRISON
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.6.1 | Titāna nitrīda klājums
2.6.2 | Augšup vērsts 40⁰, kodiena platums 2 mm
2.6.3 | Garums 280±5 mm
2.6.4 | Atsauces Nr. KLS Martin 24-978-15-14 vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
2.7. | Knaibles FERRIS-SMITH-KERRISON
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.7.1 | Titāna nitrīda klājums
2.7.2 | Augšup vērsts 40⁰, kodiena platums 3 mm
2.7.3 | Garums 280±5 mm
2.7.4 | Atsauces Nr. KLS Martin 24-978-23-14 vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
2.8. | Knaibles CASPAR
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.8.1 | Titāna nitrīda klājums
2.8.2 | Taisns, kodiena platums 2 mm
2.8.3 | Garums 180±5 mm
2.8.4 | Atsauces nr. KLS Martin 24-981-09-14 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
2.9. | Knaibles CASPAR
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.9.1 | Titāna nitrīda klājums
2.9.2 | Taisns, kodiena platums 2 mm
2.9.3 | Garums 200±5 mm
2.9.4 | Atsauces nr. KLS Martin 24-981-13-14 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
2.10. | Knaibles CASPAR
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.10.1 | Titāna nitrīda klājums
2.10.2 | Taisns, kodiena platums 3 mm
2.10.3 | Garums 180±5 mm
2.10.4 | Atsauces nr. KLS Martin 24-981-10-14 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
2.11. | Knaibles CASPAR
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.11.1 | Titāna nitrīda klājums
2.11.2 | Taisns, kodiena platums 3 mm
2.11.3 | Garums 200±5 mm
2.11.4 | Atsauces nr. KLS Martin 24-981-14-14 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
2.12. | Knaibles CASPAR
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.12.1 | Titāna nitrīda klājums
2.12.2 | Taisns, kodiena platums 4 mm
2.12.3 | Garums 180±5 mm
2.12.4 | Atsauces nr. KLS Martin 24-981-11-14 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
2.13. | Knaibles CASPAR
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.13.1 | Titāna nitrīda klājums
2.13.2 | Taisns, kodiena platums 4 mm
2.13.3 | Garums 200±5 mm
2.13.4 | Atsauces nr. KLS Martin 24-981-15-14 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
2.14. | Spaile SCHRÖDER
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.14.1 | Taisna
2.14.2 | Standarta modelis
2.14.3 | Vienzoba
2.14.4 | Instrumenta garums: 255±5 mm
2.14.5 | Rokturis ar četrpakāpju fiksatoru
2.14.6 | Atsauces nr. KLS Martin 32-622-25-07 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
2.15. | Spaile SCHRÖDER
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.15.1 | Taisna
2.15.2 | Standarta modelis
2.15.3 | Divzobu
2.15.4 | Instrumenta garums: 250±5 mm
2.15.5 | Rokturis ar četrpakāpju fiksatoru
2.15.6 | Atsauces nr. KLS Martin 32-682-24-07 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
2.16. | Spaile DE BAKEY MOSQUITO
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.16.1 | Darba virsma ar īpaši smalku zobiņu tekstūru
2.16.2 | Darba gali taisni
2.16.3 | Rokturis ar trīspakāpju fiksatoru
2.16.4 | Instrumenta garums: 125±5 mm
2.16.5 | Atsauces nr. KLS Martin 24-438-12-07 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
2.17. | Spaile DE BAKEY MOSQUITO
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.17.1 | Darba virsma ar īpaši smalku zobiņu tekstūru
2.17.2 | Darba gali liekti
2.17.3 | Rokturis ar trīspakāpju fiksatoru
2.17.4 | Instrumenta garums: 125±5 mm
2.17.5 | Atsauces nr. KLS Martin 24-439-12-07 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
2.18. | Spaile DE BAKEY PEAN
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.18.1 | Darba virsma ar īpaši smalku zobiņu tekstūru
2.18.2 | Darba gali taisni
2.18.3 | Rokturis ar trīspakāpju fiksatoru
2.18.4 | Instrumenta garums: 145±5 mm
2.18.5 | Atsauces nr. KLS Martin 24-438-14-07 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
2.19. | Spaile DE BAKEY PEAN
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.19.1 | Darba virsma ar īpaši smalku zobiņu tekstūru
2.19.2 | Darba gali liekti
2.19.3 | Rokturis ar trīspakāpju fiksatoru
2.19.4 | Instrumenta garums: 145±5 mm
2.19.5 | Atsauces nr. KLS Martin 24-439-14-07 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
2.20. | Pincete RESANO
| Daudzums (gab.): | 3
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.20.1 | Darba virsma ar smalku, horizontāli izkārtotu zobiņu tekstūru
2.20.2 | Darba gali taisni
2.20.3 | Instrumenta garums: 230±5 mm
2.20.4 | Nerūsējošs tērauds
2.20.5 | Atsauces nr. KLS Martin 12-467-23-07 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
2.21. | Spoguļu KRISTELLER komplekts
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.21.1 | Sastāv no divām daļām
2.21.2 | Atsauces nr. KLS Martin 32-185-01-01 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
2.22. | Spoguļu KRISTELLER komplekts
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.22.1 | Sastāv no divām daļām
2.22.2 | Atsauces nr. KLS Martin 32-185-02-01 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
2.23. | Zonde VALLEIX
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.23.1 | Darba daļas diametrs 4mm
2.23.2 | Graduēta
2.23.3 | Instrumenta garums: 255±5 mm
2.23.4 | Atsauces nr. KLS Martin 32-593-25-01 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
| SUM: | 0

## III
2. pielikums Atklāta konkursa nolikumam ID Nr. PSKUS 2021/67
Tehniskā specifikācija/ Tehniskais-finanšu piedācājums (forma)
Ķirurģisko instrumentu iegāde
3. daļa - Ķirurģisko instrumentu piegāde III
Vispārīgās prasības:
1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi un transportu;
2 | Piegāde 4 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža;
3 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ____ (______) mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
4 | Pretendentam jāiesniedz ķirurģisko instrumentu ražotāja apliecinājums par pretendenta iespējām nodrošināt ķirurģisko instrumentu garantijas remontu vai instrumentu nomaiņu;
5 | Remonts jāveic, atjaunojot instrumenta funkcionalitāti un virsmas īpašības atbilstoši jaunu instrumentu ražošanas kvalitātes standartiem, instrumentu ražotāja autorizētā servisa centrā;
6 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7 | Pretendentam jāiesniedz ražotāja autorizācijas vēstuli, ka piegādātājam tiesības realizēt ražotāja produkciju;
8 | Pretendentam jāiesniedz EK atbilstības deklarācija atbilstoši regulai 2017/745 vai direktīvai 93/42. IIa, IIb, III klases instrumentiem CE sertifikātu;
9 | Uz katra instrumenta jābūt iegravētam ražotāja logo un artikula numuram, pēc kura to var atrast ražotājfirmas katalogā;
10 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
11 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
3.1. | Pincete GRAEFE-SELECT
| Daudzums (gab.): | 10
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.1 | 1x2 zobi
3.1.2 | Zobu platums 0,5mm
3.1.3 | Garums 100±5 mm
3.1.4 | Atsauces Nr. ProMed 30.2014 vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
3.2. | Pincete TROELTSCH
| Daudzums (gab.): | 20
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.2.1 | Liekta
3.2.2 | 1x2 zobi
3.2.3 | Garums 110±5 mm
3.2.4 | Atsauces Nr. ProMed 32.0641 vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
3.3. | Pincete TROELTSCH
| Daudzums (gab.): | 20
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.3.1 | Liekta
3.3.2 | 1x2 zobi
3.3.3 | Garums 130±5 mm
3.3.4 | Atsauces Nr. ProMed 32.0644 vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
3.4. | Spaile DANDY MOSQUITO
| Daudzums (gab.): | 5
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.4.1 | Instrumenta garums 120±5 mm
3.4.2 | Gals viegli liekts
3.4.3 | Trīs pakāpju fiksators
3.4.4 | Atsauces Nr. ProMed 15.0218 vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
3.5. | Spaile DANDY
| Daudzums (gab.): | 5
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.5.1 | Instrumenta garums 145±5 mm
3.5.2 | Gals viegli liekts
3.5.3 | Trīs pakāpju fiksators
3.5.4 | Atsauces Nr. ProMed 15.0220 vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
3.6. | Spaile COLLER CRILE
| Daudzums (gab.): | 5
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.6.1 | Instrumenta garums 140±5 mm
3.6.2 | Taisna
3.6.3 | Trīs pakāpju fiksators
3.6.4 | Atsauces Nr. ProMed 15.0260 vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
3.7. | Spaile COLLER CRILE
| Daudzums (gab.): | 5
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.7.1 | Instrumenta garums 140±5 mm
3.7.2 | Gals viegli liekts
3.7.3 | Trīs pakāpju fiksators
3.7.4 | Atsauces Nr. ProMed 15.0261 vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
3.8. | Spaile COLLER CRILE
| Daudzums (gab.): | 5
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.8.1 | Instrumenta garums 160±5 mm
3.8.2 | Taisna
3.8.3 | Trīs pakāpju fiksators
3.8.4 | Atsauces Nr. ProMed 15.0262 vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
3.9. | Spaile COLLER CRILE
| Daudzums (gab.): | 5
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.9.1 | Instrumenta garums 160±5 mm
3.9.2 | Gals viegli liekts
3.9.3 | Trīs pakāpju fiksators
3.9.4 | Atsauces Nr. ProMed 15.0263 vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
3.10. | Adatturis HALSEY MIKRO
| Daudzums (gab.): | 5
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.10.1 | Instrumenta garums 120±5 mm
3.10.2 | Trīs pakāpju fiksators
3.10.3 | Atsauces Nr. ProMed 18.0016 vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
3.11. | Adatturis OLSEN-HEGAR
| Daudzums (gab.): | 5
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.11.1 | Instrumenta garums 165±5 mm
3.11.2 | Trīs pakāpju fiksators
3.11.3 | Atsauces Nr. ProMed 18.0334 vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
3.12. | Adatturis KAYE
| Daudzums (gab.): | 10
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.12.1 | Instrumenta garums 120±5 mm
3.12.2 | Trīs pakāpju fiksators
3.12.3 | Atsauces Nr. ProMed 18.0340 vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
3.13. | Ausu mikrospaile WULLSTEIN
| Daudzums (gab.): | 5
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.13.1 | Instrumenta darba daļas garums 80±5 mm
3.13.2 | Kniebjošā daļa taisna
3.13.3 | Atveres kopējais garums 4,0±0,5 mm
3.13.4 | Kniebjošās daļas izmēri 1,0±0,2 x 0,8±0,2 mm
3.13.5 | Atsauces Nr. ProMed 32.0810 vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
3.14. | Ausu mikrospaile WULLSTEIN
| Daudzums (gab.): | 5
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.14.1 | Instrumenta darba daļas garums 80±5 mm
3.14.2 | Kniebjošā daļa liekta pa kreisi
3.14.3 | Atveres kopējais garums 4,0±0,5 mm
3.14.4 | Kniebjošās daļas izmēri 1,0±0,2 x 0,8±0,2 mm
3.14.5 | Atsauces Nr. ProMed 32.0811 vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
3.15. | Ausu mikrospaile WULLSTEIN
| Daudzums (gab.): | 5
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.15.1 | Instrumenta darba daļas garums 80±5 mm
3.15.2 | Kniebjošā daļa liekta pa labi
3.15.3 | Atveres kopējais garums 4,0±0,5 mm
3.15.4 | Kniebjošās daļas izmēri 1,0±0,2 x 0,8±0,2 mm
3.15.5 | Atsauces Nr. ProMed 32.0812 vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
3.16. | Ausu mikrospaile WULLSTEIN
| Daudzums (gab.): | 5
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.16.1 | Instrumenta darba daļas garums 80±5 mm
3.16.2 | Kniebjošā daļa liekta uz augšu
3.16.3 | Atveres kopējais garums 4,0±0,5 mm
3.16.4 | Kniebjošās daļas izmēri 1,0±0,2 x 0,8±0,2 mm
3.16.5 | Atsauces Nr. ProMed 32.0813 vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
3.17. | Ausu mikrospaile WULLSTEIN
| Daudzums (gab.): | 5
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.17.1 | Instrumenta darba daļas garums 80±5 mm
3.17.2 | Kniebjošā daļa liekta uz leju
3.17.3 | Atveres kopējais garums 4,0±0,5 mm
3.17.4 | Kniebjošās daļas izmēri 1,0±0,2 x 0,8±0,2 mm
3.17.5 | Atsauces Nr. ProMed 32.0814 vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
3.18. | Ausu mikrospaile HARTMANN MIKRO
| Daudzums (gab.): | 5
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.18.1 | Instrumenta darba daļas garums 80±5 mm
3.18.2 | Satverošā daļa taisna, gluda
3.18.3 | Atveres kopējais garums 4,0±0,5 mm
3.18.4 | Satverošās daļas platums pamatnē 0,8±0,2 mm
3.18.5 | Atsauces Nr. ProMed 32.0801 vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
3.19. | Ausu mikrospaile HARTMANN MIKRO
| Daudzums (gab.): | 5
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.19.1 | Instrumenta darba daļas garums 80±5 mm
3.19.2 | Satverošā daļa taisna, smalki robota
3.19.3 | Atveres kopējais garums 4,0±0,5 mm
3.19.4 | Satverošās daļas platums pamatnē 0,8±0,2 mm
3.19.5 | Atsauces Nr. ProMed 32.0805 vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
3.20. | Grieznes STRABISMUS
| Daudzums (gab.): | 20
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.20.1 | Instrumenta garums 115±5 mm
3.20.2 | Darba gali taisni, spici
3.20.3 | Asmeņi savienoti ar skrūvēm, atkārtoti asināmi, nedrīkst būt kniedēti
3.20.4 | Atsauces Nr. ProMed 13.0062 vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
3.21. | Grieznes STRABISMUS
| Daudzums (gab.): | 20
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.21.1 | Instrumenta garums 115±5 mm
3.21.2 | Darba gali liekti, spici
3.21.3 | Asmeņi savienoti ar skrūvēm, atkārtoti asināmi, nedrīkst būt kniedēti
3.21.4 | Atsauces Nr. ProMed 13.0063 vai analogs;
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.22. | Zonde STACKE
| Daudzums (gab.): | 10
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.22.1 | Instrumenta garums 110±5 mm
3.22.2 | Sudraba klājums
3.22.4 | Atsauces Nr. ProMed 19.0249 vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
3.23. | Spogulis HARTMANN
| Daudzums (gab.): | 40
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.23.1 | Diametrs 4,5±0,2 mm
3.23.2 | Nr.1
3.23.3 | Atsauces Nr. ProMed 32.0002 vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
3.24. | Spogulis HARTMANN
| Daudzums (gab.): | 40
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.24.1 | Diametrs 5,5±0,2 mm
3.24.2 | Nr.2
3.24.3 | Atsauces Nr. ProMed 32.0003 vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
3.25. | Spogulis HARTMANN
| Daudzums (gab.): | 40
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.25.1 | Diametrs 6,5±0,2 mm
3.25.2 | Nr.3
3.25.3 | Atsauces Nr. ProMed 32.0004 vai analogs;
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.26. | Spogulis TOYNBEE
| Daudzums (gab.): | 40
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.26.1 | Diametrs 4,5±0,2 mm
3.26.2 | Nr.1
3.26.3 | Atsauces Nr. ProMed 32.0021 vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
3.27. | Spogulis TOYNBEE
| Daudzums (gab.): | 40
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.27.1 | Diametrs 5,5±0,2 mm
3.27.2 | Nr.2
3.27.3 | Atsauces Nr. ProMed 32.0022 vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
3.28. | Spogulis TOYNBEE
| Daudzums (gab.): | 40
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.28.1 | Diametrs 6,5±0,2 mm
3.28.2 | Nr.3
3.28.3 | Atsauces Nr. ProMed 32.0023 vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
3.29. | Spogulis TOYNBEE
| Daudzums (gab.): | 40
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.29.1 | Diametrs 7,5±0,2 mm
3.29.2 | Nr.4
3.29.3 | Atsauces Nr. ProMed 32.0024 vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
3.30. | Nazis LUCAE
| Daudzums (gab.): | 10
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.30.1 | Bajonetes forma
3.30.2 | Instrumenta garums 160±5 mm
3.30.3 | Atsauces Nr. ProMed 32.1201 vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
3.31. | Nazis LUCAE
| Daudzums (gab.): | 10
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.31.1 | Bajonetes forma
3.31.2 | Instrumenta garums 180±5 mm
3.31.3 | Atsauces Nr. ProMed 32.1202 vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
3.32. | Nazis POLITZER
| Daudzums (gab.): | 10
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.32.1 | Liekts
3.32.2 | Instrumenta garums 165±5 mm
3.32.3 | Atsauces Nr. ProMed 32.1204 vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
3.33. | Āķis WAGENER
| Daudzums (gab.): | 10
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.33.1 | Nr.2
3.33.2 | Instrumenta garums 140±5 mm
3.33.3 | Atsauces Nr. ProMed 32.1362 vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
3.34. | Āķis LUCAE
| Daudzums (gab.): | 10
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.34.1 | Nr.2
3.34.2 | Instrumenta garums 140±5 mm
3.34.3 | Atsauces Nr. ProMed 32.1377 vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
3.35. | Nazis ROSEN
| Daudzums (gab.): | 10
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.35.1 | Asmenis liekts 45⁰ leņķī
3.35.2 | Asmeņa diametrs 1±0,1 mm
3.35.3 | Atsauces Nr. ProMed 32.2550 vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
3.36. | Nazis ROSEN
| Daudzums (gab.): | 10
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.36.1 | Asmenis liekts 45⁰ leņķī
3.36.2 | Asmeņa diametrs 1,4±0,1 mm
3.36.3 | Atsauces Nr. ProMed 32.2551 vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
3.37. | Spogulis VIENNA
| Daudzums (gab.): | 20
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.37.1 | Izmērs "Bērnu"
3.37.2 | Instrumenta garums 140±5 mm
3.37.3 | Atsauces Nr. ProMed 33.0021 vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
3.38. | Spogulis VIENNA
| Daudzums (gab.): | 20
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.38.1 | Izmērs "Pieaugušo"
3.38.2 | Instrumenta garums 140±5 mm
3.38.3 | Atsauces Nr. ProMed 33.0022 vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
3.39. | Spogulis KILLIAN
| Daudzums (gab.): | 20
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.39.1 | Darba daļas izmērs 75±2 mm
3.39.2 | Instrumenta garums 130±5 mm
3.39.3 | Atsauces Nr. ProMed 33.0042 vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
3.40. | Kanile EICKEN-KILLIAN
| Daudzums (gab.): | 20
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.40.1 | Kaniles diametrs 3,0±0,2 mm
3.40.2 | Īss darba daļas izliekums
3.40.3 | Instrumenta garums 145±5 mm
3.40.4 | Atsauces Nr. ProMed 33.1151 vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
3.41. | Kanile EICKEN-KILLIAN
| Daudzums (gab.): | 20
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.41.1 | Kaniles diametrs 3,0±0,2 mm
3.41.2 | Garš lēzens darba daļas izliekums
3.41.3 | Instrumenta garums 145±5 mm
3.41.4 | Atsauces Nr. ProMed 33.1152 vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
3.42. | Kanile EICKEN-KILLIAN
| Daudzums (gab.): | 50
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.42.1 | Kaniles diametrs 4,0±0,2 mm
3.42.2 | Īss darba daļas izliekums
3.42.3 | Instrumenta garums 145±5 mm
3.42.4 | Atsauces Nr. ProMed 33.1153 vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
3.43. | Kanile nazāla
| Daudzums (gab.): | 10
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.43.1 | Kaniles diametrs 5,0±0,2 mm
3.43.2 | Sašaurinājums darba daļas galā
3.43.3 | Instrumenta garums 160±5 mm
3.43.4 | Atsauces Nr. ProMed 33.1170 vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
3.44. | Špātele BRUENINGS
| Daudzums (gab.): | 10
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.44.1 | Instrumentam S-veida izliekums
3.44.2 | Instrumenta garums 190±5 mm
3.44.3 | Atsauces Nr. ProMed 34.0029 vai analogs;
| EKK: | 23121/52201
| Nomenklatūra: | 2388
| SUM: | 0