## 1. daļa
Pielikums Nr._
„Skrejceļš medicīniskais" nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS
Tehniskā specifikācija/Tehniskais un finanšu piedāvājums
Vispārīgās prasības:
1. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācību, iekārtas apkopes un pārbaudes garantijas laikā;
2. | Piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas;
3. | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4. | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5. | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
6. | Pretendentam jāiesniedz EK atbilstības deklarācija atbilstoši regulai 2017/745 vai direktīvai 93/42. IIa, IIb, III klases medicīnas ierīcēm CE sertifikātu;
7. | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai;
8. | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju);
9. | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
10. | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. | Intraaortālā balona kontrapulsācijas sistēmas piegāde
| Daudzums (komplekti): | 2
| Vienas iekārtas cena bez PVN, EUR: | 0
| Norādītās komplektācijas cena bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1 | Automātisks režīms - automātiska EKG novadījuma un/vai invazīvā spiediena izvēle sinhronizācijai;
1.2 | Daļēji automātisks režīms - kontrapulsācijas balona augnentācijas manuāla kontrole, novadījumu/invazīvā spiediena izvēle sinhronizācijai;
1.3 | Automātiska invazīvā spiediena “in vivo” kalibrācija;
1.4 | Automātiska kondensāta izvadīšana;
1.5 | Akumulatoru darbības laiks ne mazāk kā 3 stundas;
1.6 | Atvērta displeja (90°) iekārtas izmēri 570 x 400 x 330 +/- 5% mm.
| Komplektācija: | Daudzums (gab.): | Cena par 1 vienību EUR bez PVN:
1.1.1 | Akumulatori; | 4
1.1.2 | Hēlija baloni; | 6
| EKK: | 52201
| Nomenklatūra: | 2355
| Kopējā cena, EUR bez PVN: | 0
| Kopējā cena, EUR ar PVN: | 0