## Saturs
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Neelektriskā medicīniskā palīgaprīkojuma iegāde II
1.daļa Mehāniskie medicīnas svari
2.daļa Pozicionēšanas līdzekļi
3.daļa Vieglas fiksācijas līdzekļi
4.daļa Pārvietošanas līdzekļi
5.daļa Stipras fiksācijas līdzekļi
6.daļa Infūziju spiediena manšetes

## 1.
Pielikums Nr.
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Neelektriskā medicīniskā palīgaprīkojuma iegāde II
1.daļa Mehāniskie medicīnas svari
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi un transportu;
2) |  | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) |  | Vienreiz lietojamam un ierobežotu lietošanas reižu piedāvātajām Precēm uzglabāšanas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši. Daudzreiz lietojamam piedāvātajām Precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši;
4) |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
5) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
6) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes un tā uzglabāta atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un instrukcijām par Preces uzglabāšanu;
7) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces), ja ražotājs definējis Preci kā medicīnas ierīci;
8) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu (ja paredzēts) piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
9) |  | Pēc pasūtītāja pieprasījuma piegādātājam jānodrošina Preces paraugs;
10) |  | Norādītais Preču daudzums tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiks slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu.
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.1.
|  | Paredzamais daudzums (gab.): | 5
1 vienības cena bez PVN, EUR:
|  | KOPĒJĀ CENA 1.1.pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1. | 1 | Mehāniskie pacientu svari
1.1. | 2 | Medicīniskie svari pieaugušajiem
1.1. | 3 | Liela, pārredzama un precīza skala no 0 līdz vismaz 150 kg
1.1. | 4 | Neslīdoša, plaša platforma
1.1. | 5 | Izšķirtspēja ne mazāka kā 1 kg
1.1. | 6 | Neto svars ne lielāks par 4 kg
1.1. | 7 | Seca 761 vai analogs
1.1. | 8 | III precizitātes klases svari
|  | EKK: | 23121
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA par 1.daļu bez PVN, EUR | 0
PVN likme %
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR | 0

## 2.
Pielikums Nr._
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Neelektriskā medicīniskā palīgaprīkojuma iegāde II
2.daļa Pozicionēšanas līdzekļi
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi un transportu;
2) |  | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) |  | Vienreiz lietojamam un ierobežotu lietošanas reižu piedāvātajām Precēm uzglabāšanas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši. Daudzreiz lietojamam piedāvātajām Precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši;
4) |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
5) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
6) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7) |  | Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces), ja ražotājs definējis Preci kā medicīnas ierīci;
8) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu (ja paredzēts) piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
9) |  | Pēc pasūtītāja pieprasījuma piegādātājam jānodrošina Preces paraugs;
10) |  | Paredzamais daudzums tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu.
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2.1. |  | Pozicionēšanas rullis
Veicamās funkcijas:
2.1. | 1 | Pacientu stāvokļa maiņai un izgulējumu profilaksei, pacientiem ar izgulējumu izveidošanās risku
Tehniskās prasības:
2.1. | 2 | Pildījuma materiāls: hipoalerģisks
2.1. | 3 | Pārvalka materiāls: hipoalerģisks, antibakteriāls, pret šķidrumiem noturīgs un elpojošs
2.1. | 4 | Pārvalks ar rāvējslēdzēju, kas ir nosegts zem aizsargājoša atloka, kas neļauj šķidrumiem iekļūt iekšpusē
2.1. | 5 | Rulli var mazgāt
2.1. | 6 | Pārvalks mazgājams, drīkst žāvēt žāvētājā un dezinficējams ar spirtu saturošiem līdzekļiem
2.1. | 7 | Marķējums: ruļļa mazgāšanas un kopšanas instrukcijas norādes
2.1. | 8 | Care of Sweden vai analogs
|  | Konfigurācijas: | Pretendenta piedāvātie parametri*: | Preces modelis, kods, ražotājs: | Paredzamais daudzums (gab.): | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
2.1. | 9 | Konfigurācijas 1 izmēri: Ø20± 5 cm x 225 ± 20 cm (atsauces nr. 14-001035) vai analogs |  |  | 20
2.1. | 10 | Konfigurācijas 2 izmēri: Ø20± 5 cm x 125 ± 10 cm (atsauces nr. 14-001036) vai analogs |  |  | 30
2.1. | 11 | Konfigurācijas 3 izmēri: Ø15± 5 cm x 60 ± 10 cm (atsauces nr. 14-001037) vai analogs |  |  | 30
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA 2.1.pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | EKK: | 23121
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2.2. |  | Kakla spilventiņš
|  | Paredzamais daudzums (gab.): | 20
1 vienības cena bez PVN, EUR:
|  | KOPĒJĀ CENA 2.2. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
2.2. | 1 | Pacientu stāvokļa maiņai un izgulējumu profilaksei, pacientiem ar izgulējumu izveidošanās risku
Tehniskās prasības:
2.2. | 2 | Pakava jeb U veida spilvens
2.2. | 3 | Garums: 50± 5 cm
2.2. | 4 | Pildījuma materiāls:hipoalerģisks
2.2. | 5 | Pārvalka materiāls: hipoalerģisks, antibakteriāls, pret šķidrumiem noturīgs un elpojošs
2.2. | 6 | Pārvalks ar rāvējslēdzēju
2.2. | 7 | Spilventiņu var mazgāt
2.2. | 8 | Pārvalks mazgājams un dezinficējams ar spirtu saturošiem līdzekļiem
2.2. | 9 | Marķējums: spilventiņa mazgāšanas un kopšanas instrukcijas norādes
2.2. | 10 | Care of Sweden vai analogs
|  | EKK: | 23121
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2.3. |  | Taisnstūrvieda pozicionēšanas spilventiņš
|  | Paredzamais daudzums (gab.): | 20
1 vienības cena bez PVN, EUR:
|  | KOPĒJĀ CENA 2.3. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
2.3. | 1 | Pacientu stāvokļa maiņai un izgulējumu profilaksei, pacientiem ar izgulējumu izveidošanās risku
Tehniskās prasības:
2.3. | 2 | Izmēri: platums 25± 5 cm, garums 80 ± 10 cm
2.3. | 3 | Pildījuma materiāls: hipoalerģisks
2.3. | 4 | Pārvalka materiāls: hipoalerģisks, antibakteriāls, pret šķidrumiem noturīgs un elpojošs
2.3. | 5 | Pārvalks ar rāvējslēdzēju, kas ir nosegts zem aizsargājoša atloka, kas neļauj šķidrumiem iekļūt iekšpusē
2.3. | 6 | Spilventiņu var mazgāt
2.3. | 7 | Pārvalks mazgājams, drīkst žāvēt žāvētājā un dezinficēt ar spirtu saturošiem līdzekļiem
2.3. | 8 | Marķējums: spilventiņa mazgāšanas un kopšanas instrukcijas norādes
2.3. | 9 | Care of Sweden (atsauces nr. 14-001010) vai analogs
|  | EKK: | 23121
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2.4. |  | Trīsstūrveida spilventiņš
|  | Paredzamais daudzums (gab.): | 30
1 vienības cena bez PVN, EUR:
|  | KOPĒJĀ CENA 2.4. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
2.4. | 1 | Paredzēts pacientu pozicionēšanai un grozīšanai ārstniecības un aprūpes iestādēs pacientiem ar izgulējumu izveidošanās risku
Tehniskās prasības:
2.4. | 2 | Trīsstūrveida spilvens
2.4. | 3 | Izmēri: garums 70 ± 5 cm, platums 25 ± 3 cm, vienas šķautnes augstums 5 ± 2 cm, otras šķautnes augstums 15 ± 3 cm
2.4. | 4 | Pildījuma materiāls: hipoalerģisks
2.4. | 5 | Pārvalka materiāls: hipoalerģisks, antibakteriāls, pret šķidrumiem noturīgs un elpojošs
2.4. | 6 | Pārvalks ar rāvējslēdzēju, kas ir nosegts zem aizsargājoša atloka, kas neļauj šķidrumiem iekļūt iekšpusē
2.4. | 7 | Pārvalks mazgājams un dezinficējams ar spirtu saturošiem līdzekļiem
2.4. | 8 | Marķējums: spilventiņa mazgāšanas un kopšanas instrukcijas norādes
2.4. | 9 | Care of Sweden Curera (atsauces nr. 51-100001) vai analogs
23121
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2.5. |  | Spilventiņš
|  | Paredzamais daudzums (gab.): | 10
1 vienības cena bez PVN, EUR:
|  | KOPĒJĀ CENA 2.5. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
2.5. | 1 | Paredzēts pacientu pozicionēšanai un grozīšanai ārstniecības un aprūpes iestādēs pacientiem ar izgulējumu izveidošanās risku
Tehniskās prasības:
2.5. | 2 | Pildījuma materiāls: porolons un poliestera šķiedras vai līdzvērtīgs materiāls
2.5. | 3 | Spilvena izmēri 35 x 45 cm ± 10%
2.5. | 4 | Pārvalka materiāls: hipoalerģisks, antibakteriāls, pret šķidrumiem noturīgs un elpojošs
2.5. | 5 | Pārvalks ar rāvējslēdzēju, kas ir nosegts zem aizsargājoša atloka, kas neļauj šķidrumiem iekļūt iekšpusē
2.5. | 6 | Spilvenu var mazgāt
2.5. | 7 | Pārvalks mazgājams, drīkst žāvēt žāvētājā un dezinficējams ar spirtu saturošiem līdzekļiem
2.5. | 8 | Marķējums: mazgāšanas un kopšanas instrukcijas norādes
2.5. | 9 | Care of Sweden spilvens vai analogs
23121
|  | KOPĒJĀ CENA 2.1. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 2.2. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 2.3. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 2.4. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 2.5. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 2.daļu | 0
PVN likme %
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR | 0

## 3.
Pielikums Nr._
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Neelektriskā medicīniskā palīgaprīkojuma iegāde II
3.daļa Vieglas fiksācijas līdzekļi
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi un transportu;
2) |  | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) |  | Vienreiz lietojamam un ierobežotu lietošanas reižu piedāvātajām Precēm uzglabāšanas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši. Daudzreiz lietojamam piedāvātajām Precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši;
4) |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
5) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
6) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7) |  | Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces), ja ražotājs definējis Preci kā medicīnas ierīci;
8) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu (ja paredzēts) piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
9) |  | Pēc pasūtītāja pieprasījuma piegādātājam jānodrošina Preces paraugs;
10) |  | Paredzamais daudzums tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu.
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
3.1. |  | Universālais aizsargājošais cimds
Veicamās funkcijas:
3.1. | 1 | Cimds neļauj pacientam savainot sevi, kā arī ļauj imobilizēt pacientu.
Tehniskās prasības:
3.1. | 2 | Izgatavots no mīksta un elpojoša materiāla
3.1. | 3 | Daudzreizlietojams
3.1. | 4 | Fiksācija ar līplentes palīdzību
3.1. | 5 | Fiksācijas siksnas izmēri: 130 ± 10 cm x 4 ± 1cm
3.1. | 6 | Mazgājams
|  | Konfigurācijas: | Pretendenta piedāvātie parametri*: | Preces modelis, kods, ražotājs: | Paredzamais daudzums (gab.): | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
3.1. | 7 | M izmērs, 29z28 cm ± 3cm, SVC2500 vai analogs |  |  | 50
3.1. | 8 | L izmērs, 32.5x31cm ± 3cm, SVC2510 vai analogs |  |  | 50
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA 3.1.pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | EKK: | 23121
3.2. |  | Vieglas fiksācijas siksna ekstremitātēm
Veicamās funkcijas:
3.2. | 1 | Siksna paredzēta pacienta ekstremitāšu fiksācijai pie gultas
Tehniskās prasības:
3.2. | 2 | Elastīga, nesavelk pacienta ekstremitātes, netraumē pacienta ādu
3.2. | 3 | Izgatavota no elpojoša un hipoalerģiska materiāla, bez lateksa
3.2. | 4 | Viegli stiprināma ar līplenti un izturīgu siksnu
3.2. | 5 | Siksnas fiksācija ar vienu metāla gredzenu
3.2. | 6 | Mazgājama un dezinficējama
3.2. | 7 | Pirms piegādes saskaņot fiksācijas siksnas izmēru
3.2. | 8 | Salvacel (atsauces nr. SVC 2476) vai analogs
|  | Konfigurācijas: | Pretendenta piedāvātie parametri*: | Preces modelis, kods, ražotājs: | Paredzamais daudzums (gab.): | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
3.2. | 9 | M izmērs |  |  | 300
3.2. | 10 | L izmērs |  |  | 100
3.2. | 11 | XL izmērs |  |  | 100
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA 3.2.pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | EKK: | 23121
3.3. |  | Vieglas fiksācijas siksna jostas daļai
Veicamās funkcijas:
3.3. | 1 | Siksna paredzēta pacienta jostas daļas fiksācijai pie gultas
Tehniskās prasības:
3.3. | 2 | Elastīga, nesavelk pacienta jostas daļu, netraumē pacienta ādu
3.3. | 3 | Ļauj pagriezties pacientam uz sāniem
3.3. | 4 | Izgatavota no elpojoša un hipoalerģiska materiāla, bez lateksa
3.3. | 5 | Viegli stiprināma ar līplenti un izturīgu siksnu
3.3. | 6 | Siksnas fiksācija ar diviem izturīgiem gredzeniem
3.3. | 7 | Mazgājama un dezinficējama
3.3. | 8 | Pirms piegādes saskaņot fiksācijas siksnas izmēru
3.3. | 9 | Salvacel (atsauces nr. SVC 2200) vai analogs
|  | Konfigurācijas: | Pretendenta piedāvātie parametri*: | Preces modelis, kods, ražotājs: | Paredzamais daudzums (gab.): | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
3.3. | 10 | M izmērs |  |  | 10
3.3. | 11 | L izmērs |  |  | 5
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA 3.3.pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | EKK: | 23121
|  | KOPĒJĀ CENA 3.1. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 3.2. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 3.3. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 3.daļu | 0
PVN likme %
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR | 0

## 4.
Pielikums Nr._
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Neelektriskā medicīniskā palīgaprīkojuma iegāde II
4.daļa Pārvietošanas līdzekļi
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi un transportu;
2) |  | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) |  | Vienreiz lietojamam un ierobežotu lietošanas reižu piedāvātajām Precēm uzglabāšanas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši. Daudzreiz lietojamam piedāvātajām Precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši;
4) |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
5) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
6) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes un tā uzglabāta atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un instrukcijām par Preces uzglabāšanu;
7) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces), ja ražotājs definējis Preci kā medicīnas ierīci;
8) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu (ja paredzēts) piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
9) |  | Pēc pasūtītāja pieprasījuma piegādātājam jānodrošina Preces paraugs;
10) |  | Norādītais Preču daudzums tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiks slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu.
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4.1. |  | Pārcelšanas palags
|  | Paredzamais daudzums (gab.): | 7
1 vienības cena bez PVN, EUR:
|  | KOPĒJĀ CENA 4.1.pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
4.1. | 1 | Piemērots pacienta grozīšanai gultā, kā arī samazina izgulējumu rašanos
Tehniskās prasības:
4.1. | 2 | Iekšpuse izgatavota no īpaši mazas berzes materiāla
4.1. | 3 | Izmēri: 100x70 ± 5 cm
4.1. | 4 | Dezinficējams ar spirtu saturošiem līdzekļiem
4.1. | 5 | Mazgājams
4.1. | 6 | Komplektā ar aizsargājošu pārvalku
4.1. | 7 | EasySlide (atsauces nr. 1230) vai analogs
|  | EKK: | 23121
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4.2. |  | Pacelšanās siksna
|  | Paredzamais daudzums (gab.): | 50
1 vienības cena bez PVN, EUR:
|  | KOPĒJĀ CENA 4.2.pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
4.2. | 1 | Palīdz pacientam pacelties no gultas
Tehniskās prasības:
4.2. | 2 | Siksna stiprināma pie gultas gala
4.2. | 3 | Vismaz 8 rokturi, pa 4 katrā siksnas pusē
4.2. | 4 | Izgatavota no izturīga materiāla
4.2. | 5 | Izmēri: 175±10 x 9±3 cm
4.2. | 6 | FlexiGrip (atsauces nr. 6090) vai analogs
|  | EKK: | 23121
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4.3. |  | Pārcelšanas josta
Veicamās funkcijas:
4.3. | 1 | Palīdz pārvietot pacientu no sēdošās pozīcijas stāvošā
Tehniskās prasības:
4.3. | 2 | Josta sasprādzējama ar plastikāta slēdzi apkārt viduklim
4.3. | 3 | Regulējams apkārtmērs
4.3. | 4 | No iekšpuses izgatavota no neslīdoša materiāla
4.3. | 5 | Vertikāli un horizontāli rokturi
4.3. | 6 | Jostas platums: 12±3 cm
4.3. | 7 | Mazgājama
4.3. | 8 | Maksimālā slodze ne mazāk kā 150 kg
4.3. | 9 | FlexiBelt vai analogs
|  | Konfigurācijas: | Pretendenta piedāvātie parametri*: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Paredzamais daudzums (gab.): | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
4.3. | 10 | S izmērs |  |  | 2
4.3. | 11 | M izmērs |  |  | 2
4.3. | 12 | L izmērs |  |  | 2
4.3. | 13 | XL izmērs |  |  | 2
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA 4.3.pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | EKK: | 23121
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4.4. |  | Pozicionēšanas siksna
|  | Paredzamais daudzums (gab.): | 3
1 vienības cena bez PVN, EUR:
|  | KOPĒJĀ CENA par 4.4. pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
4.4. | 1 | Palīdz pacientu pārvietot ērtākā sēdošā pozīcijā
Tehniskās prasības:
4.4. | 2 | Siksna izgatavota no izturīga materiāla
4.4. | 3 | Simetriski izvietoti vismaz 8 izturīgi rokturi
4.4. | 4 | Izmēri: garums 140±10, platums 13±3 cm
4.4. | 5 | Mazgājama
4.4. | 6 | SitWalk (atsauces nr. 6080) vai analogs
|  | EKK: | 23121
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4.5. |  | Pārcelšanas nestuves
Veicamās funkcijas:
4.5. | 1 | Pārcelšanas nestuves paredzētas pacienta pacelšanai augstāk gultā, pārcelšanas guļamratiņos un apgriešanai gultā.
Tehniskās prasības:
4.5. | 2 | Nestuves izgatavotas no elastīgas plastmasas pamatdaļas, pārvalka un ar simetriski izvietotiem pastiprinātiem rokturiem
4.5. | 3 | Pārvalks ir ūdensnecaurlaidīgs, paredzēts tīrīšanai, mazgāšanai un dezinfekcijai ar spirtu saturošiem līdzekļiem
4.5. | 4 | Maksimālā celtspēja ne mazāk kā 150 kg
4.5. | 5 | FlexiMove vai analogs
|  | Konfigurācijas: | Pretendenta piedāvātie parametri*: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Paredzamais daudzums (gab.): | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
4.5. | 6 | Izmēri 110 x 55 cm ± 10% (garums x platums) ar četriem rokturiem, kas piestiprināti pa diviem abos nestuvju sānos |  |  | 5
4.5. | 7 | Izmēri 150 x 55 cm ± 10% (garums x platums) ar sešiem rokturiem, kas piestiprināti pa trim abos nestuvju sānos |  |  | 2
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 4.5. pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | EKK: | 23121
|  | KOPĒJĀ CENA 4.1. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 4.2. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 4.3. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 4.4. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 4.5. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 5.daļu | 0
PVN likme %
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR | 0

## 5.
Pielikums Nr.
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Neelektriskā medicīniskā palīgaprīkojuma iegāde II
5.daļa Stipras fiksācijas līdzekļi
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi un transportu;
2) |  | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) |  | Vienreiz lietojamam un ierobežotu lietošanas reižu piedāvātajām Precēm uzglabāšanas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši. Daudzreiz lietojamam piedāvātajām Precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši;
4) |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
5) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
6) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes un tā uzglabāta atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un instrukcijām par Preces uzglabāšanu;
7) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces), ja ražotājs definējis Preci kā medicīnas ierīci;
8) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu (ja paredzēts) piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
9) |  | Pēc pasūtītāja pieprasījuma piegādātājam jānodrošina Preces paraugs;
10) |  | Norādītais Preču daudzums tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiks slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu.
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
5.1. |  | Stipras fiksācijas līdzekļi
Veicamās funkcijas:
5.1. | 1 | Stipras fiksācijas līdzekļi pasargā pacientu no savainošanās, piemēram, izkrišanas no gultas, sevis savainošanas, kā arī nodrošina personāla drošību pacienta psihozes laikā.
Tehniskās prasības:
5.1. | 2 | Vispārīgās prasības stipras fiksācijas līdzekļiem:
5.1. | 2.1 | Pieejami vismaz šādi fiksācijas siksnas līdzekļi -vidukļa un iegurņa, plecu, roku un kāju komplekti- kurus iespējas apvienot vienā komplektā
5.1. | 2.2 | Fiksācijas siknas izgatavotas no izturīga un elpojoša materiāla, kas paredzēts mazgāšanai un žāvēšanai elektriskajā žāvētājā, nesatur lateksu
5.1. | 2.3 | Fiksācijas siksnu iekšpuse ar mīkstu polsterējumu, kas pasarga pacienta ādu no noberzumiem
5.1. | 2.4 | Fiksācijas siksnu malas ar dubulto apšuvumu
5.1. | 2.5 | Siksnu fiksāciju nodrošina magnētiskas pogas
5.1. | 2.6 | Magnētiskās pogas var iztūrēt vismaz 150 kg slodzi
5.1. | 2.7 | Magnētiskas pogas ar ātro atveršanas mehānismu, kuru nodrošina magnētiskā atslēga
5.1. | 2.8 | Siksnu sasprādzēšanas vietas ir nostiprinātas ar izturīgu iekšējo jostu
5.1. | 2.9 | Roku un kāju fiksācijas siksnam papildus fiksācija ar līplentu (velcro) aizdari
5.1. | 2.10 | Fiksācijas komplekts paredzētas dažāda platuma gultam (85 cm - 105 cm)
5.1. | 3 | Prasības vidukļa un iegurņa fiksācijas siksnu komplektam:
5.1. | 3.1 | Komplekts nodrošina vidukļa un iegurņa fiksāciju pie pacienta gultas
5.1. | 3.2 | Vidukļa fiksācijas siksnas platums ir ne mazāk kā 16 cm
5.1. | 3.3 | Siksnas apkārtmērs M izmēram no 70±5 cm līdz 110±5 cm ar regulācijas diapazonu ne mazāk kā 30 cm
5.1. | 3.4 | Siksnas apkārtmērs L izmēram no 95±5 cm līdz 135±5 cm ar regulācijas diapazonu ne mazāk kā 30 cm
5.1. | 3.5 | Siksnas apkārtmērs XL izmēram no 115±5 cm līdz 150±5 cm ar regulācijas diapazonu ne mazāk kā 30 cm
5.1. | 3.6 | Siksna ar papildus jostiņām muguras daļā, kas ļauj mainīt pacienta stāvokli un fiksēt pacientu uz sāna
5.1. | 4 | Prasības roku fiksācijas siksnu komplektam:
5.1. | 4.1 | Komplekts nodrošina roku fiksāciju pie pacienta gultas
5.1. | 4.2 | Komplekts sastāv no divām roku fiksācijas jostām un vienas fiksācijas jostas, kura ir stiprināma pie gultas
5.1. | 4.3 | Roku fiksācijas siksnas platums ne mazāk kā 8 cm
5.1. | 4.4 | Siksnas apkārtmērs M izmēram no 15±2 cm līdz 20 ±2 cm ar regulācijas diapazonu ne mazāk kā 5 cm
5.1. | 4.5 | Siksnas apkārtmērs L izmēram no 20±2 cm līdz 25 ±2 cm ar regulācijas diapazonu ne mazāk kā 5 cm
5.1. | 4.6 | Siksnas apkārtmērs XL izmēram no 25±2 cm līdz 30 ±2 cm ar regulācijas diapazonu ne mazāk kā 5 cm
5.1. | 5 | Prasības kāju fiksācijas siksnu komplektam:
5.1. | 5.1 | Komplekts nodrošina kāju fiksāciju pie pacienta gultas
5.1. | 5.2 | Komplekts sastāv no divām kāju fiksācijas jostām un vienas fiksācijas jostas, kura ir stiprināma pie gultas
5.1. | 5.3 | Kāju fiksācijas siksnas platums ne mazāk kā 8 cm
5.1. | 5.4 | Siksnas apkārtmērs M izmēram no 20±2 cm līdz 24 ±2 cm ar regulācijas diapazonu ne mazāk kā 4 cm
5.1. | 5.5 | Siksnas apkārtmērs L izmēram no 24±2 cm līdz 28 ±2 cm ar regulācijas diapazonu ne mazāk kā 4 cm
5.1. | 5.6 | Siksnas apkārtmērs XL izmēram no 28±2 cm līdz 34 ±2 cm ar regulācijas diapazonu ne mazāk kā 4 cm
5.1. | 6 | Prasības plecu fiksācijas siksnu komplektam:
5.1. | 6.1 | Komplekts nodrošina plecu jostas fiksāciju pie pacienta gultas
5.1. | 6.2 | Komplekts sastāv no vismaz vienas krūškurvja fiksācijas jostas, vienas plecu fiksācijas jostas un vienas fiksācijas jostas, kura ir stiprināma pie gultas
5.1. | 6.3 | Krūškurvja fiksācijas siksna stiprināma pie vidukļa fiksācijas siksnas komplekta
5.1. | 6.4 | Siksnas apkārtmērs L izmēram no 70±5 cm līdz 125 ±10 cm ar regulācijas diapazonu ne mazāk kā 40 cm
5.1. | 6.5 | Siksnas apkārtmērs XL izmēram no 110±5 cm līdz 165 ±10 cm ar regulācijas diapazonu ne mazāk kā 40 cm
|  | Kompektācija: | Pretendenta piedāvātie parametri*: | Preces modelis, kods, ražotājs: | Paredzamais daudzums (gab.): | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
5.1 | 7 | Vidukļa un iegurņa fiksācijas komplekts ar magnētiskām pogām un atslēgu, M izmērs |  |  | 1
5.1 | 8 | Vidukļa un iegurņa fiksācijas komplekts ar magnētiskām pogām un atslēgu, L izmērs |  |  | 1
5.1 | 9 | Vidukļa un iegurņa fiksācijas komplekts ar magnētiskām pogām un atslēgu, XL izmērs |  |  | 1
5.1 | 10 | Roku fiksācijas komplekts ar magnētiskām pogām un atslēgu, M izmērs |  |  | 1
5.1 | 11 | Roku fiksācijas komplekts ar magnētiskām pogām un atslēgu, L izmērs |  |  | 1
5.1 | 12 | Roku fiksācijas komplekts ar magnētiskām pogām un atslēgu, XL izmērs |  |  | 1
5.1 | 13 | Kāju fiksācijas komplekts ar magnētiskām pogām un atslēgu, M izmērs |  |  | 1
5.1 | 14 | Kāju fiksācijas komplekts ar magnētiskām pogām un atslēgu, L izmērs |  |  | 1
5.1 | 15 | Kāju fiksācijas komplekts ar magnētiskām pogām un atslēgu, XL izmērs |  |  | 1
5.1 | 16 | Plecu fiksācijas komplekts ar magnētiskām pogām un atslēgu, L izmērs |  |  | 1
5.1 | 17 | Plecu fiksācijas komplekts ar magnētiskām pogām un atslēgu, XL izmērs |  |  | 1
5.1 | 18 | Magnētiskā poga |  |  | 10
5.1 | 19 | Atslēga |  |  | 2
5.1 | 20 | Glabāšanas soma |  |  | 2
[5 empty] | 'KOPĒJĀ CENA 5.1.pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | EKK: | 23121
|  | KOPĒJĀ CENA par 5.1. pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA par 5.daļu bez PVN, EUR | 0
PVN likme %
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR | 0

## 6.
Pielikums Nr._
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Neelektriskā medicīniskā palīgaprīkojuma iegāde II
6.daļa Infūziju spiediena manšetes
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi un transportu;
2) |  | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) |  | Vienreiz lietojamam un ierobežotu lietošanas reižu piedāvātajām Precēm uzglabāšanas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši. Daudzreiz lietojamam piedāvātajām Precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši;
4) |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
5) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
6) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7) |  | Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces), ja ražotājs definējis Preci kā medicīnas ierīci;
8) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu (ja paredzēts) piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
9) |  | Pēc pasūtītāja pieprasījuma piegādātājam jānodrošina Preces paraugs;
10) |  | Paredzamais daudzums tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu.
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
6.1. |  | Spiediena manšete ar rokas inflatoru un manometru
|  | Paredzamais daudzums (gab.): | 5
1 vienības cena bez PVN, EUR:
|  | KOPĒJĀ CENA 6.1.pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
6.1. | 1 | Spiediena manšete paredzēta straujai infūzijas ievadei
Tehniskās prasības:
6.1. | 2 | Kabatas tipa dizains
6.1. | 3 | Manšete sastāv no pamatnes, kurā ir gaisa kamera, priekšējās sienas (pudeles atbalsta siena), rokas inflatora jeb gaisa sūkņa baloniņa, spiediena manometra, manšetes fiksatora un pudeles fiksatora
6.1. | 4 | Paredzēta infūziju pudelēm ar tilpumu 500 ml
6.1. | 5 | Priekšējā siena izgatavota no caurspīdīga, izturīga, armēta materiāla, un tā ir novietota pamatnes priekšpusē tā, lai augšējais un apakšējais gals būtu brīvi pieejams pudeles ievietošanai, satveršanai un venozās sistēmas pievienošanai
6.1. | 6 | Gaisa kamera savienota ar spiediena manometru un rokas inflatoru ar caurulēm, kas izgatavoti no izturīga materiāla
6.1. | 7 | Spiediena manometra korpuss ietverts triecienus amortizējoša materiāla aizsargapvalkā
6.1. | 8 | Spiediena mērīšanas diapazons no 0 līdz vismaz 300 mmHg
6.1. | 9 | Spiediena mērīšanas izšķirtspēja 10 mmHg vai mazāk
6.1. | 10 | Rokas inflators izgatavots no izturīga materiāla, kas aprīkots ar vārstu spiediena regulācijai
6.1. | 11 | Ar manšetes fiksatora palīdzību iespējams piekārt manšeti uz infūzijas statīva āķa
6.1. | 12 | Daudzreizlietojama
6.1. | 13 | Izgatavota no materiāliem, kas paredzēti tīrīšanai un mazgāšanai
6.1. | 14 | VBM (atsauces nr. 58-06-050) vai analogs
|  | EKK: | 23121
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
6.2. |  | Spiediena manšete ar rokas inflatoru un spiediena izturīgo manometru
|  | Paredzamais daudzums (gab.): | 5
1 vienības cena bez PVN, EUR:
|  | KOPĒJĀ CENA 6.2.pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
6.2. | 1 | Manšete paredzēta ilgstošai infūzijas ievadīšanai zem kontrolēta spiediena
Tehniskās prasības:
6.2. | 2 | Wrap-Around tipa dizains
6.2. | 3 | Manšete sastāv no pamatnes, kurā ir gaisa kamera, rokas inflatora jeb gaisa sūkņa baloniņa, spiediena izturīgam manometra, manšetes fiksatora un pudeles fiksatora
6.2. | 4 | Paredzēta infūziju pudelēm ar tilpumu 500 ml
6.2. | 5 | Pamatne izgatavota no caurspīdīga un izturīga materiāla, kas ļauj vērot šķidruma līmeni pudelē no jebkuras puses
6.2. | 6 | Vismaz viens pamatnes gals brīvi pieejams pudeles ievietošanai, satveršanai un venozās sistēmas pievienošanai
6.2. | 7 | Gaisa kamera savienota ar spiediena manometru un rokas inflatoru ar caurulēm, kas izgatavoti no izturīga materiāla
6.2. | 8 | Spiediena izturīga manometra korpuss ietverts triecienus amortizējoša materiāla aizsargapvalkā
6.2. | 9 | Spiediena mērīšanas diapazons no 0 līdz vismaz 300 mmHg
6.2. | 10 | Spiediena mērīšanas izšķirtspēja ne vairāk kā 10 mmHg
6.2. | 11 | Rokas inflators izgatavots no izturīga materiāla
6.2. | 12 | Spiediena regulāciju un ilgstošu spiediena noturēšanu gaisa kamerā, kā arī gaisa kameras ātru izlaišanu nodrošina stop krāns vai līdzvērtīgs mehānisms
6.2. | 13 | Ar manšetes fiksatora palīdzību iespējams piekārt manšeti uz infūzijas statīva āķa
6.2. | 14 | Daudzreizlietojama
6.2. | 15 | Izgatavota no materiāliem, kas paredzēti tīrīšanai un mazgāšanai
6.2. | 16 | VBM (atsauces nr. 57-08-050) vai analogs
|  | EKK: | 23121
|  | KOPĒJĀ CENA 6.1. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 6.2. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 6.daļu | 0
PVN likme %
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR | 0