## Sheet1
Laboratorijas testu iegāde
Tehniskā specifikācija/ Tehniskais - finanšu piedāvājums (forma)
Oligoklonālo antivielu noteikšanas reaģentu iegāde
Vispārīgās prasības:
1 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Analizatoru un Testu, transportu un Analizatoru nodošanu ekspluatācijā, lietotāja apmācību, Analizatoru tehniskajām apkopēm un tajās izmantotajiem materiāliem un palīgmateriāliem.
Analizatoru un servisa prasības:
2 | Piedāvātajam analizatoram pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām. Piedāvāt jaunu nelietotu analizatoru vai analizatoru, kas lietots ne vairāk kā 3 gadus
4 | Piegādātājs saziņu ar lietotāju par inženiera pakalpojumiem nodrošina valsts valodā. Piegādātājam jānodrošina sertificēta inženiera pakalpojumi darba dienās, darba laikā. Reaģēšanas laiks uz izsaukumu 2 stundas. Piegādātājam jāveic darbības un piegādes, lai nodrošinātu nepārtrauktu analizatora darbu.
5 | Visas saistītās tehniskā pieslēguma un instalācijas izmaksas sedz piegādātājs.
6 | Piegādātājam jānodrošina bezmaksas periodiskās apkopes (ieskaitot apkopes komplektus un periodiski nomaināmās rezerves daļas vai piederumus), remonti un rezerves daļu nomaiņa, ievērojot ražotāja rekomendācijas.
7 | Pretendentam jāiesniedz dokuments, kas apliecina tiesības piegādāt piedāvātās preces un veikt servisa apkalpošanu Eiropas Savienībā (tajā skaitā Latvijas Republikā).
8 | Piegādātājam jānodrošina bezmaksas personāla apmācība darbam ar analizatoru.
9 | Pretendentam jānodrošina lietotāju atkārtotas un padziļinātas apmācības gada laikā pēc pirmreizējās apmācības darbam ar iekārtu pēc Pasūtīja pieprasījuma.
10 | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas (atbilstoši direktīvai 98/79 EEC - In vitro diagnostic medical device vai regulai 2017/746) kopija un Precei ir jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu.
11 | Analizatoru piegāde ne vēlāk kā 4 nedēļas no pasūtījuma brīža
Reaģentu, kalibratoru, kontroļu, sistēmšķīdumu prasības:
12 | Visu testu iespējamā piegāde jāspēj nodrošināt brīdī, kad stājas spēkā līgumsaistības, nevis uz atklāta konkursa piedāvājumu iesniegšanas brīdi. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents norāda testus, kurus nevar nodrošināt uz Atklāta konkursa piedāvājuma iesniegšanas brīdi.
13 | Pretendentam jānodrošina Lietotāja instrukcija un visu izmantojamo metožu apraksti un Drošības Datu lapas latviešu valodā.
14 | Darba procesa nodrošināšanai, piegādātājam jānodrošina validēti reaģenti, kvalitātes kontroles materiāli, kalibratori, kā arī papildus materiāli (piem. kivetes) un testēšanas protokoli, atbilstoši Eiropas Savienības IVD prasībām (CE marķējumam) vai, ja precei vai analizatoram nav CE marķējuma, pretendents iesniedz LR atbildīgo insitūciju izsniegtu atbilstošu dokumentu par atļauju darbam ar preci vai analizatoru.
15 | Ja Piegādājs norādījis nepietiekamu, kalibratoru, kontrolmateriālu, sistēmšķīdumu daudzumu norādītajam testu skaitam, iztrūkums līdz līguma izpildes beigām tiek piegādāts bezmaksas.
16 | Piegādātājs nodrošina piegādi ne vēlāk kā 10 kalendāro dienu laikā no pasūtījuma veikšanas.
17 | Piegādātājs nodrošina sistēmas darbības uzsākšanai, personāla apmācībai un izpildījuma verificēšanai nepieciešamos reaģentus.
18 | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līgums kopējās summas, Tehniskajā - finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot vispārīgās vienošanās kopējo summu.
19 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma.
20 | *Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme un tas tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču daudzumu;
21 | Pretendentam, aprēķinot piedāvāto reaģentu plānoto apjomu, jāņem vērā to derīguma termiņi, jo plānotais skaitliskais apjoms ir norādīts uz 36 mēnešiem jeb 3 gadiem, Pasūtītājam veicot pasūtījumus katrā gadā vienādās proporcijās.
Oligoklonālo antivielu un Bensa Džonsa olbaltuma noteikšana izmantojot gēla elektroforēzes metodi
Nr.p.k. | Prece | Mērvienība (testi/ gab./ ml/ g) | Skaits (plānotais apjoms) 36 mēn.* | Mērvienību skaits komplektā | Komplektu skaits | Preces oriģinālais nosaukums | Preces kods | Preces ražotājs | Komplekta cena, eur bez PVN | Kopējā cena eur, bez PVN | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6*10=11 | 12
1.Reaģenti ( Testa cena ietver reaģentus, gēla elektroforēzes iekārtu, tai nepieciešamos piederumus un gēla krāsošanai nepieciešamo aprīkojumu (iekārtu, vannas, krāsas u.c.).
1.1 | Oligoklonālo antivielu noteikšanas tests cerebrospinālajā šķidrumā un asins serumā. | tests | 800 (1 tests = serums + CSF)
1.2 | Monoklonāla olbaltuma noteikšana urīnā. Vienlaicīgi izmeklējami ne vairāk kā 4 urīna paraugi. | tests | 3200
Kopā, EUR bez PVN:
2.Kalibratori un kontroles (uzrādīt visus darbam nepieciešamos)
| Kontrolmateriāli | Saderība ar piedāvātās sistēmas reaģentiem | Nepieciešamais daudzums atbilstoši norādītājam testu daudzumam
Kopā, EUR bez PVN:
3.Sistēmšķīdumi un papildus piederumi (uzrādīt visus darbam nepieciešamos)
|  | Saderība ar piedāvātās sistēmas reaģentiem | Nepieciešamais daudzums norādītājam testu daudzumam
Kopā, EUR bez PVN:
4.Tehniskās prasības gēla elektroforēzes iekārtai
Ražotājs (ražotājvalsts)
Modelis
Ražošanas gads
| Tehniskā specifikācija: | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu
4.1 | Komplektā autoaplikators, kas nodrošina klīnisko paraugu un kontroļu automātisku pārnesi gēla agarozē un sekojošu gēla elektroforēzi.
4.2 | Komplektā elektrodi, svari, rullītis, antiserumu veidne, krāsošanas trauciņi un/vai iekārta
4.3 | Iekārtā programmatūra datu apstrādei un kvantifikācijai