## Saturs
Kriostata iekārtas piegāde
Saturs
| 1 | .daļa | Automātisks kriostats
| 2 | .daļa | Mikroskops kriostata darba vietai
| 3 | .daļa | Krāsošanas panelis kriostata darba vietai

## 1
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma
Kriostata iekārtas piegāde
Vispārīgās prasības:
Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācību un iekārtas apkopes garantijas laikā, ja ražotājs tādas ir paredzējis;
Piegāde iekārtai ne vairāk kā 8 nedēļu laikā pēc pasūtījuma veikšanas, piederumiem ne vairāk kā 2 nedēļu laikā pēc pasūtījuma veikšanas;
Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
Pretendentam ir jāspēj nodrošināt iekārtu garantijas un pēcgarantijas tehniskā uzraudzība un serviss, lai izpildītu šo prasību, Pretendents iesniedz apliecinājumu par servisa nodrošināšanu.
Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
1Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
2Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
*1.2 punktā norādītais paredzamais daudzums ir aptuvens un tiek izmantots piedāvājuma vērtēšanā. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras iepirkuma daļas apjomu;
| Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri1 | Atsauce uz informatīvo materiālu2
1 | Automātisks kriostats
CENA (A+B) abām apakšdaļām kopā bez PVN:
1.1 | Automātisks kriostats
CENA (A) ar komplektāciju bez PVN:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.1 | Pilnīgi automātisks rotācijas mikrotoms
1.1.2 | Rotācijas mikrotoms ar motorizētu biezuma regulāciju un padevi
1.1.3 | Digitāls displejs ar pogu vai touchscreen kontroles paneli
1.1.4 | Displejā tiek attēlots: griešanas biezums, piegriešanas biezums, esošā kameras temperatūra un uzstādītā kameras temperatūra, griešanas ātrums
1.1.5 | Saldēšanas kameras temperatūra iestatāma diapazonā no 0ºC līdz -35ºC
1.1.6 | Saldēšanas vieta priekš ne mazāk kā 10 paraugu turētājiem
1.1.7 | Ne mazāk kā divi paraugu turētāju izmēri
1.1.8 | Griešanas biezums diapazonā 0.5 - 100μm vai plašāk
1.1.9 | Ne mazāk kā 4 griešanas biezuma soļi
1.1.10 | Piegriešanas biezums, programmējams diapazonā vismaz 5 -150μm
1.1.11 | Parauga retrakcija 50 μm vai diapazonā ap šo vērtību
1.1.12 | Horizontālā parauga virzība vismaz 25mm
1.1.13 | Vertikālā parauga padeve vismaz 58mm
1.1.14 | Griešanas ātrums diapazonā no 20-170mm/s vai plašāk
1.1.15 | Parauga orientācija: x/y asī vismaz 8o, z asī 360o
1.1.16 | Saldēšanas kameras automātiska un manuāla atsaldēšana
1.1.17 | Automātiskā atsaldēšana iestādāma ne mazāk kā 1 reizi dienā
1.1.18 | Iekšējs apgaismojums – lietotāja ieslēdzams/izslēdzams vai automātiska regulācija.
1.1.19 | Apsildāms caurspīdīgs stikla skatlogs
1.1.20 | Saderīgs ar Latvijas elektrotīkla parametriem
1.1.21 | Svars ne lielāks par 180 kg.
1.1.22 | Iekārtā ir UVC dezinfekcija ar gaismu:
1.1.23 | UV-C radiācija pie vismaz 100-280 nm viļņa garumā
1.1.24 | Dezinfekcijai ir automātiski iestādāms darbības laiks
Kriostata komplektācija:
1.1.25 | Kriostats ar mikrotomu
1.1.26 | Paraugu turētāji 10 gab. (izmēru saskaņošana pie piegādes)
1.1.27 | Birstīte 1 gab.
1.1.28 | Uzlika pret savelšanos parauga griešanas procesā (anti-roll plate) 1 gab.
1.1.29 | Zemas temperatūras eļļa pudele 1 gab.
1.1.30 | Krio-līme 500 ml
1.1.31 | Vienreizējie naži 50 gab.
| Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri, ražotājs | Atsauce uz informatīvo materiālu2
1.2 | Kriostata piederumi
| CENA (B) piederumiem kopā bez PVN: | 0
| Paredzamais daudzums 5 gadiem*: | 2500
Vienas vienības cena bez PVN:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.2.1 | Vienreizējais nazis, saderīgs ar piedāvāto kriostatu

## 2
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma
Kriostata iekārtas piegāde
Vispārīgās prasības:
1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācību un iekārtas apkopes garantijas laikā, ja ražotājs tādas ir paredzējis;
2 | Piegāde ne vairāk kā 8 nedēļu laikā pēc pasūtījuma veikšanas;
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4 | Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5 | Pretendentam ir jāspēj nodrošināt iekārtu garantijas un pēcgarantijas tehniskā uzraudzība un serviss, lai izpildītu šo prasību, Pretendents iesniedz apliecinājumu par servisa nodrošināšanu.
6 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7 | 1Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
8 | 2Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
| Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri1 | Atsauce uz informatīvo materiālu2
2 | Mikroskops kriostata darba vietai
CENA kopā komplektācijai bez PVN:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.1 | Brīva no hromatiskām aberācijām bezgalībā koriģēta optiska sistēma ar parfokālo distanci 45-60 mm
2.2 | Palielinājums 50-400 reizes vai plašākā diapazonā
2.3 | Fokusēšanas gājiens - uz augšu 2 mm +/- 15% un uz leju 13 mm +/- 15%
2.4 | Refokusēšanas funkcija
2.5 | Augstas kvalitātes balta LED apgaismojuma sistēma ar iespēju regulēt gaismas intensitāti
2.6 | Iebūvēta vienmērīga apgaismojuma daudz lēcu optika kvalitatīvu digitālu attēlu iegūšanai
2.7 | Apgaismojums derīgs 60000 darba stundām vai vairāk
2.8 | Trinokulārs tubuss, F.O.V. vismaz 20 mm
2.9 | Regulējams starpokulāru attālums 55-75 mm vai plašāk
2.10 | Okulāri 10x
2.11 | Objektīvu revolveris vismaz četrvietīgs
2.12 | Paraugu galdiņš ar taisnstūra virsmu
2.13 | Taisnstūra virsma, kustības diapazons 25(Y)x76(X)mm vai vairāk
2.14 | Izmantojamās metodes - gaišais redzes lauks
Objektīvi
2.15 | Plan Achromat 4X vai 5X, N.A. vismaz 0.10
2.16 | Plan Achromat 10X, N.A. vismaz 0.25
2.17 | Plan Achromat 40X, N.A. vismaz 0.65
2.18 | Abbe kondensers NA 1.25
Komplektācija
2.19 | Mikroskops
2.20 | Digitālā mikroskopa kamera ar programmatūru
Digitālās mikroskopa kameras parametri
2.21 | Krāsaina digitālā 5 megapikseļu vai vairāk mikroskopa kamera
2.22 | USB 3.0 interfeiss
2.23 | Dzīvu attēlu ātrums vismaz 30 kadri sekundē
2.24 | Programmatūra - attēla arhivēšana, sūtīšana, advancēta mērīšana, anotācijas, atskaite Excel, PDF formāts, individuāla ielogošanās
2.25 | Saderīga ar piedāvāto mikroskopu

## 3
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma
Kriostata iekārtas piegāde
Vispārīgās prasības:
1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācību un iekārtas apkopes garantijas laikā, ja ražotājs tādas ir paredzējis;
2 | Piegāde ne vairāk kā 8 nedēļu laikā pēc pasūtījuma veikšanas;
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4 | Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5 | Pretendentam ir jāspēj nodrošināt iekārtu garantijas un pēcgarantijas tehniskā uzraudzība un serviss, lai izpildītu šo prasību, Pretendents iesniedz apliecinājumu par servisa nodrošināšanu.
6 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7 | 1Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
8 | 2Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
| Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri1 | Atsauce uz informatīvo materiālu2
3 | Krāsošanas panelis kriostata darba vietai
CENA kopā komplektācijai bez PVN:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1 | Vismaz 12 trauku krāsošanas panelis
3.2 | Krāsošanas panelis sastāv no trauku statīva un vismaz 12 no statīva izņemamiem krāsošanas traukiem
3.3 | Visiem traukiem ir vāki šķidruma pasargāšanai
3.4 | Trauki un statīvs izgatavoti no plastmasas vai nerūsējošā tērauda
3.5 | Komplektācijā ir turētājs, kurā iespējams ievietot mērcējamos paraugus un ar tā palīdzību tos iegremdēt traukos
Komplektācija:
3.6 | Statīvs trauku ievietošanai
3.7 | Trauks ar vāku 12 gab.
3.8 | Mērcēšanas turētājs saderīgs ar trauku izmēru