## Multifunkcionālie rati
Pielikums Nr.___
Atklāta konkursa „______” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS _____
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Multifunkcionālo ratu piegāde
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un preces nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtīšanas brīža;
3) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
4) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
5) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
6) | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt Preci Latvijas Republikā;
7) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) | Visām konstrukcijām un virsmām jābūt viegli kopjamām un dezinficējamām, bez asiem stūriem un neapstrādātām malām;
9) | Piedāvātām Precēm jābūt CE marķējumam. Jāiesniedz Preces EK Atbilstības deklarācija;
10) | *** Preces faktiskā komplektācija tiks precizēta pie pasūtījuma, lai nodrošinātu katras nodaļas specifiskās prasības. Iepirkuma ietvaros tiks vērtēta vērtējamā komplektācija, kas tiks izmantota finanšu piedāvājumu salīdzināšanai. Komplektācijā ir norādīts minimālās aksesuāru komplektācijas prasības, ja pretendents var piedāvāt vairāk aksesuārus, to cenu lapa jāpievieno piedāvājumam. Tā netiks izmantota iepirkuma vērtēšanā, bet tiks iekļauta līgumā, lai no šiem aksesuāriem varētu kombinēt komplektāciju;
11) | Iepirkums tiks noslēgts par summu, kas ir atbilstoša pieejamam budžetam, norādot komplektācijas vienību cenu, līguma nobeiguma nosacījumi ir bāzes ratu skaita sasniegšana vai summas sasniegšana;
12) | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līguma kopējās summas, tehniskajā un finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot Līguma kopējo summu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1 | Multifunkcionālie rati
| Paredzamais daudzums (gab.): | 10
| 1 (bāzes) vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Vērtējamās komplektācijas*** cena bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1 pozīcijai bez PVN, EUR | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.1 | Veicamās funkcijas:
1.1.1 | Paredzēts anesteziologu, medicīnas māsu darba vietas nodrošināšanai
1.2 | Tehniskās prasības:
1.2.1 | Konstrukcija no nerūsējoša metāla;
1.2.2 | Plata nesaskrāpējama plastikāta darba virsma ar integrētu stumšanas rokturi un piepaceltam malām;
1.2.3 | Galdiņam vismaz 4 atvilktnes, kuras aprīkotas ar pretizkrišanas mehānismu. Atvilktnes pilnībā izvelkamas ar sliežu gultņu mehānismu un pašaizvēršanās sistēmu;
1.2.4 | Katras atvilktnes celtspēja ne mazāka kā 20 kg;
1.2.5 | Visam atvilktnēm ir iespējams mainīt iekšējos nodalījumus pēc nepieciešamā lieluma, sadalījuma elementiem jābūt visas atvilktnes augstumā, garumā un platumā;
1.2.6 | Atvilktnes aprīkotas ar centrālo slēdzeni;
1.2.7 | Rati aprīkoti ar 4 grozāmiem gumijotiem riteņiem, vismaz 2 riteņi aprīkoti ar bremzēm;
1.2.8 | Riteņu diametrs ne mazāks kā 120 mm;
1.2.9 | Ratu pamatne aprīkota ar stūru bamperiem;
1.2.10 | Ratu izmēri:
1.2.10.1 | Platums: 820 ±50 mm;
1.2.10.2 | Dziļums: 600 ±50 mm;
1.2.11 | Darbavirsmas augstums no zemes 1000 ±70 mm;
1.2.12 | Galda bāzes svars ne lielāks kā 15 kg.
1.3 | Komplektācija: | Vērtējamais daudzums***: | Vienības cena bez PVN: | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.3.1 | Sānu malā iestrādāti vismaz 3 atgāžami un izņemami konteineri; | 1
1.3.2 | Atvilktne ar augstumu 70 ± 30 mm; | 1
1.3.3 | Atvilktne ar augstumu 150 ± 30 mm; | 1
1.3.4 | Atvilktne ar augstumu 220 ± 30 mm; | 1
1.3.5 | Sadalītāju elementu komplekti atvilktnēm no punktiem 1.3.2, 1.3.3 un 1.3.4;
1.3.5.1 | Atvilktnes garumā | 10
1.3.5.2 | Atvilktnes platumā | 10
1.3.6 | Izvelkama rakstāmvirsma; | 1
1.3.7 | Virs ratiem šļirču un adatu plauktiņš ar vismaz 8 atgāžamiem konteineriem, kuru augstumu var regulēt; | 1
1.3.8 | Virs ratiem piestiprināma un noņemama piederumu paplāte; | 1
1.3.9 | Nerūsējoša tērauda IV statīvs ar vismaz 2 āķiem un augstuma regulāciju; | 1
1.3.10 | Sānu malā piestiprināms atkritumu konteineris ar tilpumu ne mazāku kā 15 l; | 1
1.3.11 | Sānu malā vai galda aizmugurē piestiprināms vertikāls grozs katetru glabāšanai, ar augstumu ne mazāku kā 45 cm; | 1
1.3.12 | Aksesuāru sliede pie sānu malas; | 1
1.3.13 | Cimdu kastes turētājs; | 1
1.3.14 | Aso, bioloģisko atkritumu konteinera turētājs; | 1
1.3.15 | Elektroniska kodu atslēga. | 1
EKK: |  | 52393
KOPĒJĀ CENA 1.2. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 1.3. pozīcijai bez PVN, EUR:
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR | 0
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)