## Sheet1
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Cenu aptauja
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Pretendenta (lūgums ierakstīt uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
Stereotaktiskās biopsijas iekārtas punkciju komplekti izmantošanai biopsijas iekārtā
| Vispārīgās prasības |  |  |  |  | Atbilstība
1 | 'Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piederumu transportu un piegādi;
2 | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtīšanas brīža; Piegādes brīdi
3 | *Paredzamais daudzums tiks izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Līguma plānotā līgumcena ir 9900 EUR (deviņi tūkstoši deviņi simti eiro, 00 centi) bez PVN.
4 | Preču derīguma termiņam piegādes brīdī ir jābūt ne mazākam kā ¾ no kopējā Preču derīguma termiņa.
5 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
6 | Iesniegt ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izsniegtu apliecinošu dokumentu, kas apliecina, ka piegādātājs ir tiesīgs izplatīt piedāvāto produktu Latvijas Republikas teritorijā (vai Eiropas Savienības teritorijā);
7 | Piedāvātām precēm jābūt CE marķējums. Pretendentam jāiesniedz EK Atbilstības deklarācija un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi IIB vai III);
8 | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, tehnsikajā specifikācijā norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no kopējās summas, Tehniskajā un finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot Vienošanās kopējo summu;
9 | Savietojams ar iekārtas Hologic Selenia Dimension stereotaktisko krūts biopsju iekārtu AFIRM un vakuuma aspirācijas iekārtu ATEC SAPHIRE SYSTEM.
10 | Piegādātājam jābūt autorizētam biopsijas iekārtas Hologic Selenia Dimension AFIRM pārstāvim Latvijā.
11 | Piegādātājam jānodrošina komplekta pievienošana iekārtai, punkcijas adatas kalibrācija iekārtā Hologic Selenia Dimension AFIRM.
12 | Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces (īpaši attiecināms uz sadaļām, kurās norādīti specifiski preču nosaukumi). Par ekvivalentām precēm tiks uzskatītas preces, kas apmierina tehniskajā specifikācijā norādītās pasūtītāja prasības un pēc funkcionalitātes izpilda iepirkuma priekšmeta mērķi.
Tehniskā specifikācija |  |  | Nepieciešamais apjoms* |  | Piedāvātais apjoms
Nr.p.k. | Preces veids | Nosaukums, veicamās funkcijas, speciālās prasības un komplektācija. Attēlam ir ilustratīva nozīme. | Vienību skaits iepakojumā | Iepakojumu skaits, gab | Preces ražotājs, modelis vai REF kods | Iepakojumu skaits, gab | Vienību skaits iepakojumā | Cena par iepakojumu, eur bez PVN | Cena par vienu vienību, eur bez PVN | Summa kopā par iepakojumiem, eur bez PVN | Atsauce uz informatīvo materiālu**
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8/7 | 10=8*6 | 11
1 | Vakuuma aspirācijas biopsijas komplekts
1.1 | Speciālais konteiners | REF kods: ATEC Canister | 10 | 2
1.2 | Audu filtrs Tissue Filter | REF kods ATEC TF-1 | 5 | 4
1.3 | Izņemamais audu filtra adapteris Remote Tissue Filter Adapter | REF kods: ATEC RTFA | 5 | 4
1.4 | Asiprācijas punkcijas adata | REF kods: ATEC 0912-20 Handpiece | 5 | 4
1.5 | Punkcijas adatas vadīkla atbilstoša punkcijas adatas izmēram (needle guide) | REF kods: ATEC NG09 Lorad | 5 | 4
1.6 | Titāna marķieris punkcijas vietā, kas nav redzams ultraskaņā | REF kods: ATEC TriMark TD 36-09 | 10 | 2
Kopā, eur bez PVN
PVN likme
Kopā, eur ar PVN