## Tehniskā specifikācija
2.Pielikums
Nolikuma PSKUS 2017/108
Tehniskais un finanšu piedāvājums iepirkumam
Midas Rex spēka instrumentu piederumi
Vispārīgās prasības (attiecināmas uz visiem pretendenta piedāvātajiem piederumiem)
1.1 | Piegāde 2 nedēļu laikā no pasūtījuma;
1.2 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
1.3 | Pretendentam jāiesniedz atbilstības deklarācijas par visu pretendenta piedāvāto piederumu atbilstību Eiropas Padomes Direktīvai 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm;
1.4 | Paredzamais daudzums norādīts ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu un tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu.
1.5 | Uz katra instrumenta jābūt iegravētam ražotāja logo un atsauces numuram, pēc kura to var atrast izgatavotāja katalogā;
1.6 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar transportu un piegādi.
1.7 | *Plānotais apjoms norādīts ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu un tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības pasūtīt citus piederumus no Midas Rex piederumu kataloga, ja līguma darbības laikā rodas šāda nepieciešamība, šāda pasūtījuma summa nepārsniedz 10% no visas līguma summas.
Pretendents
| Tehniskās prasības | Plānotais apjoms 24 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums, preces kods, piezīmes. | Vienības cena EUR (bez PVN) | Kopējā cena EUR (bez PVN)
1. | Frēzes ieliktnīši lietošanai ar Medtronic ražotiem kraniatomiem ar uzgaļiem (AF02, AF02R)
1.1 | Vienreizlietojami;
1.2 | Konusveidīgi (tapered);
1.3 | Darba gala diametrs: 2,3±0,1mm | 200 |  |  | 0
1.4 | Darba gala garums: 15,9±0,2mm
1.5 | Kopējais vārpsta garums: 80±2mm
1.6 | Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar nodaļas ekspluatācijā esošo spēka instrumentu: Medtronic Midas Rex un kraniatoma uzgaļiem (AF02, AF02R) - pievienot apliecinājumu;
1.7 | Piedāvāt pašlaik lietošanā esošo frēzes ieliktnīti: Medtronic Midas Rex Legend F2-B1 (8B) (ref.F2/8TA23) vai analogu.
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, EUR: |  |  |  |  | 0
| Tehniskās prasības | Plānotais apjoms 24 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums, preces kods, piezīmes. | Vienības cena EUR (bez PVN) | Kopējā cena EUR (bez PVN)
2. | Urbīši lietošanai ar Medtronic ražotiem mazajiem urbja uzgaļiem (AS15, AA15, AVS15, AVA15)
2.1 | Vienreizlietojami;
2.2 | Vārpsta garums: 15±0,5 cm
2.3 | Vārpsta diametrs: 2,4±0,02 mm
2.4 | Ar lodveida darba galvu:
2.4.1 | Ar smalku dimanta pārklājumu:
2.4.1.1 | Darba galvas diametrs: 4±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.15BA40D vai analogs) | 10 |  |  | 0
2.4.1.2 | Darba galvas diametrs: 5±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.15BA50D vai analogs) | 4 |  |  | 0
2.4.2 | Vītņveida virsma:
2.4.2.1 | Darba galvas diametrs: 4±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.15BA40 vai analogs) | 4 |  |  | 0
2.4.2.2 | Darba galvas diametrs: 5±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.15BA50 vai analogs) | 4 |  |  | 0
2.5 | Ar cilindrveida darba galvu
2.5.1 | Ar gareniski rievotu virsmu;
2.5.2 | Darba galvas diametrs: 5±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.15CY50 vai analogs); | 4 |  |  | 0
2.5.3 | Darba galvas garums: 7,9±0,2mm
2.6 | Ar sērkociņveida (match head) darba galvu:
2.6.1 | Ar gareniski rievotu virsmu;
2.6.2 | Darba galvas diametrs: 2,2±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.15MH22 vai analogs). | 4 |  |  | 0
2.6.3 | Darba galvas garums: 3,8±0,1mm
2.7 | Vārpsts ar robu urbīša nostiprināšanai, iestiprinot urbīti atskan klikšķis, kas liecina par instrumenta drošu fiksāciju;
2.8 | Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar nodaļas ekspluatācijā esošo spēka instrumentu: Medtronic Midas Rex un mazajiem urbja uzgaļiem (ref.AS15, AA15, AVS15, AVA15) - pievienot apliecinājumu;
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, EUR: |  |  |  |  | 0
| Tehniskās prasības | Plānotais apjoms 24 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums, preces kods, piezīmes. | Vienības cena EUR (bez PVN) | Kopējā cena EUR (bez PVN)
3. | Urbīši lietošanai ar Medtronic ražotiem mazajiem urbja uzgaļiem (AS10, AS10S, AA10, AA10S, AVS10, AVA10)
3.1 | Vienreizlietojami;
3.2 | Vārpsta garums: 10±0,5 cm
3.3 | Vārpsta diametrs: 2,4±0,02 mm
3.4 | Ar lodveida darba galvu:
3.4.1 | Ar smalku dimanta pārklājumu:
3.4.1.1 | Darba galvas diametrs: 3±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.10BA30D vai analogs) | 10 |  |  | 0
3.4.1.2 | Darba galvas diametrs: 4±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.10BA40D vai analogs) | 10 |  |  | 0
3.4.2 | Ar vītņveida rievotu virsmu:
3.4.2.1 | Darba galvas diametrs: 3±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.10BA30 vai analogs) | 10 |  |  | 0
3.4.2.2 | Darba galvas diametrs: 4±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.10BA40 vai analogs) | 10 |  |  | 0
3.5 | Ar sērkociņveida (match head) darba galvu:
3.5.1 | Ar gareniski rievotu virsmu;
3.5.1.1 | Darba galvas diametrs: 2,2±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.10MH22 vai analogs). | 10 |  |  | 0
3.5.1.2 | Darba galvas diametrs: 3±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.10MH30 vai analogs). | 10 |  |  | 0
3.5.2 | Darba galvas garums: 3,8±0,1mm
3.6 | Ar zīļveida (acorn) darba galvu:
3.6.1 | Ar gareniski rievotu virsmu;
3.6.2 | Darba galvas diametrs: 5±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.10AC50 vai analogs). | 10 |  |  | 0
3.6.3 | Darba galvas garums: 7±0,2mm
3.7 | Vārpsts ar robu urbīša nostiprināšanai, iestiprinot urbīti atskan klikšķis, kas liecina par instrumenta drošu fiksāciju;
3.8 | Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar nodaļas ekspluatācijā esošo spēka instrumentu: Medtronic Midas Rex un mazajiem urbja uzgaļiem (ref.AS10, AS10S, AA10, AA10S, AVS10, AVA10) - pievienot apliecinājumu;
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, EUR: |  |  |  |  | 0
| Tehniskās prasības | Plānotais apjoms 24 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums, preces kods, piezīmes. | Vienības cena EUR (bez PVN) | Kopējā cena EUR (bez PVN)
4. | Urbīši lietošanai ar Medtronic ražotiem lielajiem urbja uzgaļiem (AS14, AS14S, AA14, AA14S, AVS14, AVA14)
4.1 | Vienreizlietojami;
4.2 | Vārpsta garums: 14±0,5 cm
4.3 | Vārpsta diametrs: 3,2±0,02 mm
4.4 | Ar lodveida darba galvu:
4.4.1 | Ar smalku dimanta pārklājumu:
4.4.1.1 | Darba galvas diametrs: 2±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.14BA20D vai analogs) | 10 |  |  | 0
4.4.1.2 | Darba galvas diametrs: 2,5±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.14BA25D vai analogs) | 10 |  |  | 0
4.4.1.3 | Darba galvas diametrs: 3±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.14BA30D vai analogs) | 10 |  |  | 0
4.4.1.4 | Darba galvas diametrs: 3,5±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.14BA35D vai analogs) | 10 |  |  | 0
4.4.1.5 | Darba galvas diametrs: 4±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.14BA40D vai analogs) | 10 |  |  | 0
4.4.1.6 | Darba galvas diametrs: 4,5±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.14BA45D vai analogs) | 10 |  |  | 0
4.4.1.7 | Darba galvas diametrs: 5±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.14BA50D vai analogs) | 10 |  |  | 0
4.4.2 | Ar vītņveida rievotu virsmu:
4.4.2.1 | Darba galvas diametrs: 2±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.14BA20 vai analogs) | 10 |  |  | 0
4.4.2.2 | Darba galvas diametrs: 2,5±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.14BA25 vai analogs) | 10 |  |  | 0
4.4.2.3 | Darba galvas diametrs: 3±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.14BA30 vai analogs) | 10 |  |  | 0
4.4.2.4 | Darba galvas diametrs: 3,5±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.14BA35 vai analogs) | 10 |  |  | 0
4.4.2.5 | Darba galvas diametrs: 4±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.14BA40 vai analogs) | 10 |  |  | 0
4.4.2.6 | Darba galvas diametrs: 4,5±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.14BA45 vai analogs) | 10 |  |  | 0
4.4.2.7 | Darba galvas diametrs: 5±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.14BA50 vai analogs) | 10 |  |  | 0
4.5 | Ar cilindrveida darba galvu
4.5.1 | Ar gareniski rievotu virsmu;
4.5.2 | Darba galvas diametrs: 5±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.14CY50 vai analogs); | 10 |  |  | 0
4.5.3 | Darba galvas garums: 7,9±0,2mm
4.6 | Ar sērkociņveida (match head) darba galvu:
4.6.1 | Ar gareniski rievotu virsmu;
4.6.2 | Darba galvas diametrs: 3±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.14MH30 vai analogs). | 10 |  |  | 0
4.6.3 | Darba galvas garums: 3,8±0,1mm
4.7 | Vārpsts ar robu urbīša nostiprināšanai, iestiprinot urbīti atskan klikšķis, kas liecina par instrumenta drošu fiksāciju;
4.8 | Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar nodaļas ekspluatācijā esošo spēka instrumentu: Medtronic Midas Rex un lielajiem urbja uzgaļiem (ref.AS14, AS14S, AA14, AA14S, AVS14, AVA14)) - pievienot apliecinājumu;
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, EUR: |  |  |  |  | 0
| Tehniskās prasības | Plānotais apjoms 24 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums, preces kods, piezīmes. | Vienības cena EUR (bez PVN) | Kopējā cena EUR (bez PVN)
5. | Urbīši lietošanai ar Medtronic ražotiem metāla griešanas uzgaļiem (ASMC)
5.1 | Vienreizlietojams;
5.2 | Ar šķērseniski rievotu vītņveida virsmu;
5.3 | Tapveida, ar noapaļotu galu;
5.4 | Materiāls: karbīds;
5.5 | Vārpsta diametrs: 3±0,02mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.MC30 vai analogs). | 10 |  |  | 0
5.6 | Vītnes garums: 18,3±0,5mm
5.7 | Vārpsta garums: 10±0,5 cm
5.8 | Vārpsts ar robu urbīša nostiprināšanai, iestiprinot urbīti atskan klikšķis, kas liecina par instrumenta drošu fiksāciju;
5.9 | Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar nodaļas ekspluatācijā esošo spēka instrumentu: Medtronic Midas Rex un metāla griešanas uzgaļiem (ref.ASMC) - pievienot apliecinājumu;
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, EUR: |  |  |  |  | 0
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR (visu aiļu"Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, EUR" summa) |  |  | 0
| PVN likme % un EUR |  |  | 12
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR |  |  | 0
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)