## 2017
VSIA "Paula Stradiņa Klīniskā universitāes slimnīca"
Pielikums Nr.
Nukleārās medicīnas produktu piegāde
Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma
Vispārīgās prasības
1.Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi un transportu (t.sk. aviotransportu).
2.Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju (ražotājsvalsti) un modeli atbilstošos parametrus.
3.Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
4.Preces aprakstā, jānorāda tehniskās prasības punkts, par kuru sniegta prasītā informācija.
5.Tehniskajā un finanšu piedāvājumā norādītajiem daudzumiem ir informatīva nozīme. Pasūtītājs Līguma ietvaros Preču daudzumu noteiks pēc vajadzības.
6.Pretendentu piedāvājumā norādītās kopējās cenas ir vērtējamās cenas un tiks izmantotas tikai pretendentu finanšu piedāvājumu savstarpējai salīdzināšanai. Pasūtītājs Līguma izpildē ņems vērā pretendenta piedāvātās vienas vienības cenas, kuras ir saistošas visu Līguma darbības laiku.
Prasības |  | Prasību izpilde | Datu lapas lpp, kurā tā fiksēta
1. | 99Mo-99mTc ģenerators
| Plānotais Daudzums (gab) | 20
Preces ražotājs, valsts:
Preces modelis, kods:
1 vienības cena bez PVN, EUR:
Kopā bez PVN, EUR:
PVN likme, EUR:
Kopā ar PVN, EUR:
1.1. | Tehniskās prasības
1.1.1 | Eluāta ķīmiskā forma: Nātrija pertehnetāts (NaTcO4)
1.1.2 | Eluāta fizikālās īpašības: Sterils, apirogēnisks, izotonisks, dzidrs, bez daļiņām, uzrādīt ražotāja apliecinājumu
1.1.3 | Eluāta ķimiskā tīrība: (NaTcO4 daudzums eluātā). Vismaz 98%, uzrādīt vērtību un ražotāja apliecinājumu
1.1.4 | Eluāta izotopiskā tīrība (99Mo piejaukums): Mazāks par 0,1%, uzrādīt vērtību un ražotāja apliecinājumu
1.1.5 | Eluāta pH līmenis: 4,5 – 7,5, uzrādīt vērtību un ražotāja apliecinājumu
1.1.6 | Ģeneratora aktivitāte kalibrēšanas dienā: 25 GBq, ar iespēju nodrošināt arī mazāku aktivitāti, ja to pieprasa pasūtītājs, uzrādīt ražotāja vērtību un ražotāja apliecinājumu
1.1.7 | Ģeneratora kalibrēšanas diena: Pirmdiena
1.1.8 | Piegāde: Līdz eluācijas boksam Diagnostiskās Radioloģijas institūta Scintigrāfijas telpās. 108.korpusa pagrabstāvs.
1.1.9 | Piegādes biežums: Reizi nedēļā
1.1.10 | Iespēja izmantot eluātu medicīniskiem nolūkiem: pēc piegādes, sākot ar nākamās dienas rītu
1.1.11 | Ģeneratora derīguma termiņš: Vismaz 2 nedēļas pēc kalibrēšanas dienas
2. | Radioizotops Ioflupane I123
| Plānotais Daudzums (gab) | 2
Preces ražotājs, valsts:
Preces modelis, kods:
1 vienības cena bez PVN, EUR:
Kopā bez PVN, EUR:
PVN likme, EUR:
Kopā ar PVN, EUR:
2.1. | Tehniskās prasības
2.1.1 | Izotopa medicīniskais nosaukums: Ioflupane 123I šķīdums radioizotopu injekcijām
2.1.2 | Izotopa fizikālās īpašības: Sterils, dzidrs, uzrādīt ražotāja apliecinājumu
2.1.3 | Piegāde: Līdz eluācijas boksam Diagnostiskās Radioloģijas institūta Scintigrāfijas telpās.
2.1.4 | Piegādes biežums: Pēc pieprasījuma
2.1.5 | Iespēja izmantot eluātu medicīniskiem nolūkiem: Sākot ar piegādes dienas rītu
2.1.6 | Viena pasūtījuma aktivitāte 370 MBq
3. | Vakuuma flakoni 99Tc ģeneratoram eluētajam RFP
| Plānotais Daudzums (gab) | 100
Preces ražotājs, valsts:
Preces modelis, kod:
1 vienības cena bez PVN, EUR:
Kopā bez PVN, EUR:
PVN likme, EUR:
Kopā ar PVN, EUR:
3.1. | Tehniskās prasības
3.1.1 | Tilpums: 11 ml
3.1.2 | Prasības flakonam: Sterils. Vakuums
3.1.3 | Piegādes biežums: Pēc pieprasījuma
4. | Flakoni NaCl ģeneratora eluācijai
| Daudzums (gab) | 25
Preces ražotājs (valsts):
Preces modelis, kods:
1 vienības cena bez PVN, EUR:
Kopā bez PVN, EUR:
PVN likme, EUR:
Kopā ar PVN, EUR:
4.1. | Tehniskās prasības
4.1.1 | Tilpums: 150 ml
4.1.2 | Prasības flakonam: Sterils
4.1.3 | Piegādes biežums: Pēc pieprasījuma
5 | Vakumma flakoni (korķi) 99Tc ģeneratoram
| Plānotais Daudzums (gab) | 25
Preces ražotājs, valsts:
Preces modelis, kods:
1 vienības cena bez PVN, EUR:
Kopā bez PVN, EUR:
PVN likme, EUR:
Kopā ar PVN, EUR:
5.1. | Tehniskās prasības
5.1.1 | Tilpums: 2 ml
5.1.2 | Prasības flakonam: Sterils
5.1.3 | Piegādes biežums: Pēc pieprasījuma
6 | Tetrafosmin (Myoview)
| Plānotais Daudzums (gab) | 10
Preces ražotājs, valsts:
Preces modelis:
1 vienības cena bez PVN, EUR:
Kopā bez PVN, EUR:
PVN likme, EUR:
Kopā ar PVN, EUR:
6.1. | Tehniskās prasības
6.1.1 | Pulveris (KITs miokarda, epitēlķermenīšu scintigrāfijas izmeklējuma radiofarmpreparātu pagatavošanai)
6.1.2 | Tiek iezīmēts ar 550-600 MBq 99m-Tc miokarda perfūzijas vai epitēlijķermenīšu scintigrāfijai.
Kopējā vērtējamā summa bez PVN
PVN likme
Kopējā vērtējamā summa ar PVN