## 2.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Torakālās ķirurģijas iekārtas
Endobronhinālās krioterapijas iekārta
Vispārīgās prasības:
1 |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā, ražotāja noteiktajām apkopēm kopā ar apkopes komplektu nomaiņu garantijas laikā
2 |  | Iekārtas piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas
3 |  | Piederumu piegāde 5 darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas
4 |  | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatas sadaļu, kurā norādītas ražotāja noteiktās tehniskās apkopes periodiskums, tajās iekļautie darbi (tai skaitā elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes ar norādītiem atbilstības kritērijiem) un nomaināmie materiāli.
5 |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6 |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7 |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne agrāk kā 2016.gadā), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8 |  | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums un servisa inženiera sertifikāts);
9 |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces ES atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvai EEK 93/42 vai regulai 2017/745 un CE sertifikāta kopija.
10 |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
11 |  | Pretendentam jānodrošina ierīces galveno funkciju un raksturlielumu pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
12 |  | Pretendentam jānodrošina vides sakārtošana pēc iekārtu piegādes t.sk. iepakojuma aizvešana no vietas, kurā iekārta ir uzstādīta.
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. |  | Endobronhinālās krioterapijas iekārta
|  | Daudzums (gab.): | 1
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis:
Preces ražotāja noteiktais ekspluatācijas laiks (gadi):
Garantijas laiks, garantijas laiks nevar būt mazāk kā 24 mēneši:
Tehniskās prasības:
1. | 1 | Maksimālā jauda ne mazāk kā 45 W
1. | 2 | Slēdzama pie Latvijas tīkla sprieguma
1. | 3 | Izmēri ne lielāki kā 420x150x400 mm.
1. | 4 | Svars ne vairāk kā 10kg
1. | 5 | Aukstumnesējs - CO2 gāze
1. | 6 | Iekārtas darba spiediens ne mazāk kā robežās no 45-65 bar ar automātisku spiediena kontroli
1. | 7 | Iekārta darbināma ar pedāli
1. | 8 | Iekārtas ģenerētā temperatūra zondes galā zemākā kā -500C
1. | 9 | Viegli konfigurējami ne mazāk kā 5 audu hemostāzes efekti, no kuriem ne mazāk kā 3 efekti lokanām zondēm
1. | 10 | Programmu un individuālu iestatījumu izvēle un uzstādīšana iespēja
1. | 11 | Displejā attēlojas vizuāli kļūdu ziņojumi
1. | 12 | Pievienojamas ne mazāk kā 5 dažādas zondes. Iekārta nodrošina saldēšanas efekta kvalitāti nemainīgu visās zondes visās lietošanas reizēs
1. | 13 | Automātiska zondes atpazīšana un uzstādīto parametru uzstādīšana, ievietojot to iekārtas ligzdā (plug and play)
1. | 14 | Iespēja kontrolēt dzesēšanas funkcijas ilgumu ar taimera palīdzību. Taimeris ar skaņas un vizuālu signālu.
1. | 15 | Iespēja individuāli programmēt un saglabāt, ne mazāk kā 10 režīmus dažādām manipulācijām un indikācijām, kā arī individuāliem lietotājiem
1. | 16 | Iespēja aprīkot ar diviem gāzes baloniem, kas nodrošina darbības nepārtrauktību, gadījumos, ja viens no baloniem ir iztukšots
1. | 17 | Iekārta piemērota izmantošanai krioķirurģijā, krioterapijā un diagnostiskā pulmonoloģijā
Komplektācijā:
1. | 18 | Mobila ķrioģirurģijas iekārta
1. | 19 | Lokanā gāzes caurule
1. | 20 | Gāzes balona adapteris
1. | 21 | Iekārtas rati ar instrumentu groziņu
1. | 22 | Kājas pedālis
1. | 23 | 1.9 mm +/- 10% diametra 900 mm +/- 10 % garu endoskopisku zondi
1. | 24 | 2.4 mm +/- 10% diametra 900 mm +/- 10 % garu endoskopisku zondi
|  | EKK: | 52201
|  | Nomenklatūra: | 2354