2.pielikums

Iepirkuma “Energoaudita pakalpojuma sniegšana”

(Nr. PSKUS 2021/203) nolikumam

**Tehniskā specifikācija**

**“****Energoaudita pakalpojuma sniegšana”**

1. Objekti, kuriem plānots veikt energoauditu, pasūtītājam ir tiesības norādīt ēku prioritāti ēku audita veikšanai, mainīt auditējamo apjomu un kārtību.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Īpašuma adrese, materiālo vērtību nosaukums | Kadastra numurs zemei un būvju kadastra apzīmējums | Mērvie-nība | Daudzums |
|  |
|  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | **Pilsoņu iela 13, Rīga** |  |  |  |  |
| 1 | Caurlaides ēka (korpuss Nr.1) | 01000560115001 | kv.m | 53.7 |  |
| 2 | Administratīvā ēka (korpuss Nr.5) | 01000560115005 | kv.m | 359.60 |  |
| 3 | Administratīvā ēka (korpuss Nr.6) | 01000560115006 | kv.m | 320.1 |  |
| 4 | Slimnīcas korpuss (korpuss Nr.8) | 01000560115008 | kv.m | 837.5 |  |
| 5 | Slimnīcas korpuss(korpuss Nr.9) | 01000560115009 | kv.m | 1886.50 |  |
| 6 | Slimnīcas korpuss (korpuss Nr.10) | 01000560115010 | kv.m | 1053.7 |  |
| 7 | Slimnīcas korpuss (korpuss Nr.11) | 01000560115011 | kv.m | 1071.70 |  |
| 8 | Slimnīcas korpuss (korpuss Nr.13) | 01000560115013 | kv.m | 427.10 |  |
| 9 | Ārstniecības korpuss (korpuss Nr.15) | 01000560115015 | kv.m | 10194.2 |  |
| 10 | Slimnīcas korpuss (korpuss Nr.21) | 01000560115021 | kv.m | 5783.2 |  |
| 11 | Slimnīcas korpuss (korpuss Nr.23) | 01000560115023 | kv.m | 3182.4 |  |
| 12 | Ārstniecības korpuss (korpuss Nr.24) | 01000560115024 | kv.m | 3131.6 |  |
| 13 | Kardioloģijas korpuss (korpuss Nr.32) | 01000560115032 | kv.m | 19710.7 |  |
| 14 | Ķirurģiskais (Kardioloģijas korpuss Nr.33) | 01000560115033 | kv.m | 4012.8 |  |
| 15 | Poliklīnika (korpuss Nr.38) | 01000560115038 | kv.m | 1235.3 |  |
| 16 | Administratīvā ēka(korpuss Nr.40) | 01000560115040 | kv.m | 256.1 |  |
| 17 | Aptieku centrālā noliktava korpuss Nr.108 | 01000560115108 | kv.m | 3147.5 |  |
| 18 | Slimnīcas korpuss (Ārstniecības korpuss, korpuss Nr.109) | 01000560115109 | kv.m | 948.4 |  |
|  | **KOPĀ:** |  | **kv.m** | **57 612.10** |  |

1. **Darba uzdevums:**
   1. Neatkarīgais eksperts:
      1. pārbauda aprēķiniem nepieciešamo izejas datu kvalitāti un nosaka to piemērojamību;
      2. veic objekta apsekošanu un kontrolmērījumus (piemēra, telpu temperatūru, relatīvo mitrumu un CO2 koncentrāciju) un to izvērtēšanu;
      3. aprēķina ēkas energoefektivitātes rādītājus saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēkas energoefektivitātes aprēķina metodes jomā;
      4. sagatavo ieteikumus ēkas energoefektivitātes uzlabošanai, sadarbībā ar Objekta inženiertehnisko personālu;
      5. sagatavo energoefektivitātes atbilstoši ēkas tipam;
      6. sagatavo ēkas energoefektivitātes sertifikāta izsniegšanas elektroniski, reģistrējot to BIS sistēmā;
      7. jāievēro līguma izpildes termiņš: **12 (divpadsmit) mēneši** no izejas datu saņemšanas brīža;
      8. sagatavo pārskatu par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, kuru īstenošanas izmaksas ir rentablas paredzamajā (plānotajā) kalpošanas laikā;
      9. sagatavo Pielikumu, kurā ietvertas aprēķinos izmantotās ievaddatu vērtības, norādot datu iegūšanas veidu un datu avotu.
2. **Pasūtītājam iesniedzamais dokumentu apjoms un saturs:**
   1. Ēku energosertifikāti jāiesniedz Pasūtītājam 2 eksemplāros un elektroniski uz elektroniskā datu nesēja 1 eksemplārā (dwg. un pdf.formātā).