## Saturs
Pielikums Nr.__
Iepirkuma "Ārstniecības krēslu piegāde"
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS ______
Ārstniecības krēslu piegāde
Saturs
1 | .daļa | Mobilais multifunkcionālais pacientu krēsls ar akumulatoru
2 | .daļa | Mobilais multifunkcionālais pacientu krēsls bez akumulatora
3 | .daļa | LOR pacientu krēsls
4 | .daļa | Taburete ar kāju pedāli
5 | .daļa | Taburete ar kāju pedāli un atzveltni
6 | .daļa | Taburete seglu tipa ar kāju pedāli
7 | .daļa | Taburete seglu tipa ar kāju pedāli un atzveltni
8 | .daļa | Taburetes ar roku pedāli

## 1.
Pielikums Nr.2
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Ārstniecības krēslu piegāde
1.daļa Mobilais multifunkcionālais pacientu krēsls ar akumulatoru
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi un transportu;
2) |  | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) |  | Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
4) |  | *Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
5) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
6) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7) |  | ***Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces), ja ražotājs definējis Preci kā medicīnas ierīci;
8) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu (ja paredzēts) piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
9) |  | ****Paredzamais daudzums tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu.
1. | 1. | Mobilais multifunkcionālais pacientu krēsls bez augstuma regulācijas ar akumulatoru
|  | Komplektācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1.1. | 1 | Krēsls bez augstuma regulācijas ar akumulatoru |  |  | 2
1.1. | 2 | Aksesuāri: | - | - | - | -
1.1. | 2.1 | Infūziju statīvs |  |  | 2
1.1. | 2.2 | Lampiņa |  |  | 2
1.1. | 2.3 | Galvas spilventiņš |  |  | 2
1.1. | 2.4 | Planšētes turētājs* |  |  | 2
1.1. | 2.5 | Grozs mantu glabāšanai* |  |  | 2
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 1.1.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
PVN likme, %:
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 1.1.pozīciju ar PVN, EUR: | 0
| * | Nav obligāta prasība, šo aksesuāru piedāvātas cenas netiks vērtētas finanšu piedāvājuma ietvaros
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.1. | 3 | Paredzēts pacientu izvietošanai un izmeklēšanai dienas stacionārā, dialīzes, onkoloģijas un neatliekamās palīdzības nodaļās, kā arī pacientu transportēšanai
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.1. | 4 | 3-sekciju polsterēta elektriski regulējama virsma (atzveltne, sēžas un kāju sekcijas) ar roku un pēdu balstu
1.1. | 5 | Krēsla bez augstuma regulācijas fiksēts augstums ne lielāks kā 55 cm
1.1. | 6 | Sēžas sekcijas platums 60 ±5 cm, 3 sekciju garums 210 ±5cm
1.1. | 7 | Krēsla platums ar roku balstiem ne vairāk kā 95 cm
1.1. | 8 | Elektriski regulējams atzveltnes sekcijas leņķis no 0º līdz ne mazāk kā +65º
1.1. | 9 | Elektriski regulējams sēžas sekcijas leņķis no ne vairāk kā +5º līdz ne mazāk kā +25º
1.1. | 10 | Elektriski regulējams kāju sekcijas leņķis no ne vairāk kā -30º līdz ne mazāk kā 0º
1.1. | 11 | Trendelenburga pozīcijas leņķis -12°
1.1. | 12 | Iespējams ar vienu darbību izlīdzināt sekcijas līdz horizontālai pozīcijai kardiopulmonālas reanimācijas veikšanai (CPR pozīcija) un/vai līdz Trendelenburga pozīcijai
1.1. | 13 | Māsu pults funkcijas (nav integrēts krēsla konstrukcijā): visu sekciju pozīciju regulēšana, pults bloķēšana, Trendelenburga pozīcija, CPR pozīcija (ja paredzēta elektriska sekciju izlīdzināšana līdz horizontālai pozīcijai), iekāpšanas/izkāpšanas pozīcija
1.1. | 14 | Konstrukcijā paredzēta vieta pults izvietošanai (piem., ar āķa palīdzību pie roku balsta)
1.1. | 15 | Aprīkots ar regulējamiem un noņemamiem bez instrumentu palīdzības roku balstiem, kas atbalsta pozīcijas maiņu horizontālā un vertikālā plaknē
1.1. | 16 | Iespējams pieregulēt roku balsta leņķi, lai veiktu asins noņemšanu/vai medikamentu ievadīšanu ergonomiski personālam un pacientam
1.1. | 17 | Aprīkots ar regulējamu (var pielāgot pozīciju atkarībā no pacientu kāju garuma) un noņemamu (pēc nepieciešamības var salikt nenoņemot no krēsla konstrukcijas vai noņemt) pēdu balstu
1.1. | 18 | Aprīkots ar 4 gumijotiem dubultriteņiem ar bremzēšanas sistēmu no krēsla labas un kreisas puses vai centrālo bremzēšanas sistēmu, vismaz viens ritenis antistatisks
1.1. | 19 | Riteņu rotācija 360º, riteņu diametrs ne mazāk kā 75 mm
1.1. | 20 | Aprīkots ar stumšanas rokturi aizmugurē
1.1. | 21 | Aprīkots ar papīra ruļļu turētāju
1.1. | 22 | Aprīkots ar turētāju infūziju statīvam (vēlams- konstrukcijā paredzēta iespēja ielikt statīvu gan no labas, gan no kreisas puses atkarībā no rokas, uz kuras veikta manipulācija)
1.1. | 23 | Konstrukcija no metāla, apdare no plastikāta vai no hromēta/krāsota metāla
1.1. | 24 | Konstrukcija ir stabila neatkarībā no sekciju un augstuma pozīcijas
1.1. | 25 | Visu sekciju polsterējuma biezums ne mazāk kā 5 cm. Polsterējuma materiāls ūdensnecaurlaidīgs, elpojošs, ugunsdrošs, paredzēts mazgāšanai un dezinfekcijai ar spirtu saturošiem līdzekļiem (ja paredzēts lietot citus līdzekļus, lūdzu norādīt), vēlams polsterējuma materiāls ar antibakteriālām īpašībām
1.1. | 26 | Pieejamas dažādas polsterējuma krāsas (norādīt kādas). Polsterējuma krāsu saskaņot ar Pasūtītāju
1.1. | 27 | Drošas darbības svars (SWL) ne mazāk kā 180 kg
1.1. | 28 | Krēsla svars bez aksesuāriem ne vairāk kā 120 kg
1.1. | 29 | Barošana no tīkla 220V/50 Hz, vada garums ne mazāk 2 m (konstrukcijā paredzēta vieta drošai vada ar rozeti glabāšanai transportēšanas laikā)
1.1. | 30 | Krēsls aprīkots ar integrēto akumulatoru ar uzlādes funkciju, kas nodrošina visu elektriski darbināmo elektromotoru funkcijas, ja krēsls atvienots no strāvas padeves
1.1. | 31 | Aizsardzības klase ne mazāk par IPX4
1.1. | 32 | Krēsla komplektāciju pēc Pasūtītāja pieprasījuma var papildināt ar šādiem aksesuāriem:
1.1. | 32.1 | Teleskopisko nerūsējošā tērauda infūziju statīvu ar četriem āķiem un augstuma regulāciju ne mazāk kā 15 cm amplitūdā
1.1. | 32.2 | Lampiņu uz fleksiblas kājiņas pie galvas zonas
1.1. | 32.3 | Galvas plakanu trapecveida mīkstu spilventiņu, kas fiksējas uz atzveltnes. Var regulēt spilventiņa pozīciju gar atzveltenes garumu
1.1. | 32.4 | *Planšetes turētāju uz fleksiblas kājiņas pie roku balstu zonas
1.1. | 32.5 | *Grozs mantu izvietošanai, kas integrēts krēsla konstrukcijā un netraucē sekciju pozīciju maiņai
| * | Ja Pretendents nevar nodrošināt šos aksesuārus, piedāvājums netiks noraidīts. | - |  | -
|  | EKK: | 52393
|  | Nomenklatūra: | -
1. | 2. | Mobilais multifunkcionālais pacientu krēsls ar augstuma regulāciju ar akumulatoru
|  | Komplektācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)* | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1.2. | 1 | Krēsls ar augstuma regulāciju ar akumulatoru (bez aksesuāriem) |  |  | 5
1.2. | 2 | Aksesuāri: | - | - | - | -
1.2. | 2.1 | Infūziju statīvs |  |  | 5
1.2. | 2.2 | Lampiņa |  |  | 5
1.2. | 2.3 | Galvas spilventiņš |  |  | 5
1.2. | 2.4 | Planšētes turētājs* |  |  | 5
1.2. | 2.5 | Grozs mantu glabāšanai* |  |  | 5
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 1.2.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
PVN likme, %:
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 1.2.pozīciju ar PVN, EUR: | 0
| * | Nav obligāta prasība, šo aksesuāru piedāvātas cenas netiks vērtētas finanšu piedāvājuma ietvaros
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.2. | 3 | Paredzēts pacientu izvietošanai un izmeklēšanai dienas stacionārā, dialīzes, onkoloģijas un neatliekamās palīdzības nodaļās, kā arī pacientu transportēšanai
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.2. | 4 | 3-sekciju polsterēta elektriski regulējama virsma (aizveltne, sēžas un kāju sekcijas) ar roku un pēdu balstiem
1.2. | 5 | Ar augstuma regulāciju krēsla augstuma regulācijas diapazona apakšējā robeža ne lielāka kā 57 cm. Augstuma regulācijas amplitūda ne mazāk kā 25 cm
1.2. | 6 | Sēžas sekcijas platums 60 ±5 cm, 3 sekciju garums 210 ±5cm
1.2. | 7 | Krēsla platums ar roku balstiem ne vairāk kā 95 cm
1.2. | 8 | Elektriski regulējams atzveltnes sekcijas leņķis no 0º līdz ne mazāk kā +65º
1.2. | 9 | Elektriski regulējams sēžas sekcijas leņķis no ne vairāk kā +5º līdz ne mazāk kā +25º
1.2. | 10 | Elektriski regulējams kāju sekcijas leņķis no ne vairāk kā -30º līdz ne mazāk kā 0º
1.2. | 11 | Trendelenburga pozīcijas leņķis -12°
1.2. | 12 | Iespējams ar vienu darbību izlīdzināt sekcijas horizontālā pozīcijā kardiopulmonālas reanimācijas veikšanai (CPR pozīcija) gan elektriski, gan mehāniski
1.2. | 13 | Māsu pults funkcijas (nav integrēts krēsla konstrukcijā): visu sekciju pozīciju regulēšana, augstuma regulēšana nemainot pārējo sekciju konfigurāciju, pults bloķēšana, Trendelenburga pozīcija, CPR pozīcija, iekāpšanas/izkāpšanas pozīcija
1.2. | 14 | Konstrukcijā paredzēta vieta pults izvietošanai (piem., ar āķa palīdzību pie roku balsta)
1.2. | 15 | Aprīkots ar regulējamiem un noņemamiem bez instrumentu palīdzības roku balstiem, kas atbalsta pozīcijas maiņu horizontālā un vertikālā plaknē
1.2. | 16 | Iespējams pieregulēt roku balsta leņķi, lai veiktu asins noņemšanu/vai medikamentu ievadīšanu ergonomiski personālam un pacientam
1.2. | 17 | Aprīkots ar regulējamu (var pielāgot pozīciju atkarībā no pacientu kāju garuma) un noņemamu (pēc nepieciešamības var salikt nenoņemot no krēsla konstrukcijas vai noņemt) pēdu balstu
1.2. | 18 | Aprīkots ar 4 gumijotiem dubultriteņiem ar centrālo bremzēšanas sistēmu, vismaz viens ritenis antistatisks
1.2. | 19 | Riteņu rotācija 360º, riteņu diametrs ne mazāk kā 100 mm
1.2. | 20 | Aprīkots ar stumšanas rokturi aizmugurē
1.2. | 21 | Aprīkots ar papīra ruļļu turētāju
1.2. | 22 | Aprīkots ar turētāju infūziju statīvam
1.2. | 23 | Konstrukcija no metāla, apdare no plastikāta vai no hromēta/krāsota metāla
1.2. | 24 | Konstrukcija ir stabila neatkarībā no sekciju un augstuma pozīcijas
1.2. | 25 | Visu sekciju polsterējuma biezums ne mazāk kā 5 cm. Polsterējuma materiāls ūdensnecaurlaidīgs, elpojošs, ugunsdrošs, paredzēts mazgāšanai un dezinfekcijai ar spirtu saturošiem līdzekļiem (ja paredzēts lietot citus līdzekļus, lūdzu norādīt), vēlams polsterējuma materiāls ar antibakteriālām īpašībām
1.2. | 26 | Pieejamas dažādas polsterējuma krāsas (norādīt kādas). Polsterējuma krāsu saskaņot ar Pasūtītāju
1.2. | 27 | Drošas darbības svars (SWL) ne mazāk kā 200 kg
1.2. | 28 | Krēsla svars bez aksesuāriem ne vairāk kā 120 kg
1.2. | 29 | Barošana no tīkla 220V/50 Hz, vada garums ne mazāk 2 m (konstrukcijā paredzēta vieta drošai vada ar rozeti glabāšanai transportēšanas laikā)
1.2. | 30 | Krēsls aprīkots ar integrēto akumulatoru ar uzlādes funkciju, kas nodrošina visu elektriski darbināmo elektromotoru funkcijas, ja krēsls atvienots no strāvas padeves
1.2. | 31 | Aizsardzības klase ne mazāk par IPX4
1.2. | 32 | Krēsla komplektāciju pēc Pasūtītāja pieprasījuma var papildināt ar šādiem aksesuāriem:
1.2. | 32.1 | Teleskopisko nerūsējošā tērauda infūziju statīvu ar četriem āķiem un augstuma regulāciju ne mazāk kā 15 cm amplitūdā
1.2. | 32.2 | Lampiņu uz fleksiblas kājiņas pie galvas zonas
1.2. | 32.3 | Galvas plakanu trapecveida mīkstu spilventiņu, kas fiksējas uz atzveltnes. Var regulēt spilventiņa pozīciju gar atzveltenes garumu
1.2. | 32.4 | *Planšetes turētāju uz fleksiblas kājiņas pie roku balstu zonas
1.2. | 32.5 | *Grozs mantu izvietošanai, kas integrēts krēsla konstrukcijā un netraucē sekciju pozīciju maiņai
| * | Ja Pretendents nevar nodrošināt šos aksesuārus, piedāvājums netiks noraidīts. | - |  | -
|  | EKK: | 52393
|  | Nomenklatūra: | -
|  | KOPĒJĀ CENA par 1.1.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA par 1.2.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 1.daļu | 0
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR | 0

## 2.
Pielikums Nr._
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Ārstniecības krēslu piegāde
2.daļa Mobilais multifunkcionālais pacientu krēsls bez akumulatora
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi un transportu;
2) |  | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) |  | Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
4) |  | *Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
5) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
6) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7) |  | ***Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces), ja ražotājs definējis Preci kā medicīnas ierīci;
8) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu (ja paredzēts) piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
9) |  | ****Paredzamais daudzums tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu.
2. | 1. | Mobilais multifunkcionālais pacientu krēsls bez augstuma regulācijas bez akumulatora
|  | Komplektācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
2.1. | 1 | Krēsls bez augstuma regulācijas bez akumulatora |  |  | 2
2.1. | 2 | Aksesuāri: | - | - | - | -
2.1. | 2.1 | Infūziju statīvs |  |  | 2
2.1. | 2.2 | Lampiņa |  |  | 2
2.1. | 2.3 | Galvas spilventiņš |  |  | 2
2.1. | 2.4 | Planšētes turētājs* |  |  | 2
2.1. | 2.5 | Grozs mantu glabāšanai* |  |  | 2
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 2.1.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
PVN likme, %:
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 2.1.pozīciju ar PVN, EUR: | 0
| * | Nav obligāta prasība, šo aksesuāru piedāvātas cenas netiks vērtētas finanšu piedāvājuma ietvaros
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2.1. | 3 | Paredzēts pacientu izvietošanai un izmeklēšanai dienas stacionārā, dialīzes, onkoloģijas un neatliekamās palīdzības nodaļās, kā arī pacientu transportēšanai
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2.1. | 4 | 3-sekciju polsterēta elektriski regulējama virsma (atzveltne, sēžas un kāju sekcijas) ar roku un pēdu balstu
2.1. | 5 | Krēsla bez augstuma regulācijas fiksēts augstums ne lielāks kā 55 cm
2.1. | 6 | Sēžas sekcijas platums 60 ±5 cm, 3 sekciju garums 210 ±5cm
2.1. | 7 | Krēsla platums ar roku balstiem ne vairāk kā 95 cm
2.1. | 8 | Elektriski regulējams atzveltnes sekcijas leņķis no 0º līdz ne mazāk kā +65º
2.1. | 9 | Elektriski regulējams sēžas sekcijas leņķis no ne vairāk kā +5º līdz ne mazāk kā +25º
2.1. | 10 | Elektriski regulējams kāju sekcijas leņķis no ne vairāk kā -30º līdz ne mazāk kā 0º
2.1. | 11 | Trendelenburga pozīcijas leņķis -12°
2.1. | 12 | Iespējams ar vienu darbību izlīdzināt sekcijas līdz horizontālai pozīciji kardiopulmonālas reanimācijas veikšanai (CPR pozīcija) un/vai līdz Trendelenburga pozīcijai
2.1. | 13 | Māsu pults funkcijas (nav integrēts krēsla konstrukcijā): visu sekciju pozīciju regulēšana, pults bloķēšana, Trendelenburga pozīcija, CPR pozīcija (ja paredzēta elektriska sekciju izlīdzināšana līdz horizontālai pozīcijai), iekāpšanas/izkāpšanas pozīcija
2.1. | 14 | Konstrukcijā paredzēta vieta pults izvietošanai (piem., ar āķa palīdzību pie roku balsta)
2.1. | 15 | Aprīkots ar regulējamiem un noņemamiem bez instrumentu palīdzības roku balstiem, kas atbalsta pozīcijas maiņu horizontālā un vertikālā plaknē
2.1. | 16 | Iespējams pieregulēt roku balsta leņķi, lai veiktu asins noņemšanu/vai medikamentu ievadīšanu ergonomiski personālam un pacientam
2.1. | 17 | Aprīkots ar regulējamu (var pielāgot pozīciju atkarībā no pacientu kāju garuma) un noņemamu (pēc nepieciešamības var salikt nenoņemot no krēsla konstrukcijas vai noņemt) pēdu balstu
2.1. | 18 | Aprīkots ar 4 gumijotiem dubultriteņiem ar bremzēšanas sistēmu no krēsla labas un kreisas puses vai centrālo bremzēšanas sistēmu, vismaz viens ritenis antistatisks
2.1. | 19 | Riteņu rotācija 360º, riteņu diametrs ne mazāk kā 75 mm
2.1. | 20 | Aprīkots ar stumšanas rokturi aizmugurē
2.1. | 21 | Aprīkots ar papīra ruļļu turētāju
2.1. | 22 | Aprīkots ar turētāju infūziju statīvam (vēlams- konstrukcijā paredzēta iespēja ielikt statīvu gan no labas, gan no kreisas puses atkarībā no rokas, uz kuras veikta manipulācija)
2.1. | 23 | Konstrukcija no metāla, apdare no plastikāta vai no hromēta/krāsota metāla
2.1. | 24 | Konstrukcija ir stabila neatkarībā no sekciju un augstuma pozīcijas
2.1. | 25 | Visu sekciju polsterējuma biezums ne mazāk kā 5 cm. Polsterējuma materiāls ūdensnecaurlaidīgs, elpojošs, ugunsdrošs, paredzēts mazgāšanai un dezinfekcijai ar spirtu saturošiem līdzekļiem (ja paredzēts lietot citus līdzekļus, lūdzu norādīt), vēlams polsterējuma materiāls ar antibakteriālām īpašībām
2.1. | 26 | Pieejamas dažādas polsterējuma krāsas (norādīt kādas). Polsterējuma krāsu saskaņot ar Pasūtītāju
2.1. | 27 | Drošas darbības svars (SWL) ne mazāk kā 180 kg
2.1. | 28 | Krēsla svars bez aksesuāriem ne vairāk kā 120 kg
2.1. | 29 | Barošana no tīkla 220V/50 Hz, vada garums ne mazāk 2 m (konstrukcijā paredzēta vieta drošai vada ar rozeti glabāšanai transportēšanas laikā)
2.1. | 30 | Aizsardzības klase ne mazāk par IPX4
2.1. | 31 | Krēsla komplektāciju pēc Pasūtītāja pieprasījuma var papildināt ar šādiem aksesuāriem:
2.1. | 31.1 | Teleskopisko nerūsējošā tērauda infūziju statīvu ar četriem āķiem un augstuma regulāciju ne mazāk kā 15 cm amplitūdā
2.1. | 31.2 | Lampiņu uz fleksiblas kājiņas pie galvas zonas
2.1. | 31.3 | Galvas plakanu trapecveida mīkstu spilventiņu, kas fiksējas uz atzveltnes. Var regulēt spilventiņa pozīciju gar atzveltenes garumu
2.1. | 31.4 | *Planšetes turētāju uz fleksiblas kājiņas pie roku balstu zonas
2.1. | 31.5 | *Grozs mantu izvietošanai, kas integrēts krēsla konstrukcijā un netraucē sekciju pozīciju maiņai
| * | Ja Pretendents nevar nodrošināt šos aksesuārus, piedāvājums netiks noraidīts. | - |  | -
|  | EKK: | 52393
|  | Nomenklatūra: | -
2. | 2. | Mobilais multifunkcionālais pacientu krēsls ar augstuma regulāciju bez akumulatora
|  | Komplektācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
2.2. | 1 | Krēsls ar augstuma regulāciju ar akumulatoru (bez aksesuāriem) |  |  | 5
2.2. | 2 | Aksesuāri: | - | - | - | -
2.2. | 2.1 | Infūziju statīvs |  |  | 5
2.2. | 2.2 | Lampiņa |  |  | 5
2.2. | 2.3 | Galvas spilventiņš |  |  | 5
2.2. | 2.4 | Planšētes turētājs* |  |  | 5
2.2. | 2.5 | Grozs mantu glabāšanai* |  |  | 5
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 2.2.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
PVN likme, %:
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 2.2.pozīciju ar PVN, EUR: | 0
| * | Nav obligāta prasība, šo aksesuāru piedāvātas cenas netiks vērtētas finanšu piedāvājuma ietvaros
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2.2. | 3 | Paredzēts pacientu izvietošanai un izmeklēšanai dienas stacionārā, dialīzes, onkoloģijas un neatliekamās palīdzības nodaļās, kā arī pacientu transportēšanai
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2.2. | 4 | 3-sekciju polsterēta elektriski regulējama virsma (aizveltne, sēžas un kāju sekcijas) ar roku un pēdu balstiem
2.2. | 5 | Ar augstuma regulāciju krēsla augstuma regulācijas diapazona apakšējā robeža ne lielāka kā 57 cm. Augstuma regulācijas amplitūda ne mazāk kā 25 cm
2.2. | 6 | Sēžas sekcijas platums 60 ±5 cm, 3 sekciju garums 210 ±5cm
2.2. | 7 | Krēsla platums ar roku balstiem ne vairāk kā 95 cm
2.2. | 8 | Elektriski regulējams atzveltnes sekcijas leņķis no 0º līdz ne mazāk kā +65º
2.2. | 9 | Elektriski regulējams sēžas sekcijas leņķis no ne vairāk kā +5º līdz ne mazāk kā +25º
2.2. | 10 | Elektriski regulējams kāju sekcijas leņķis no ne vairāk kā -30º līdz ne mazāk kā 0º
2.2. | 11 | Trendelenburga pozīcijas leņķis -12°
2.2. | 12 | Iespējams ar vienu darbību izlīdzināt sekcijas horizontālā pozīcijā kardiopulmonālas reanimācijas veikšanai (CPR pozīcija) gan elektriski, gan mehāniski
2.2. | 13 | Māsu pults funkcijas (nav integrēts krēsla konstrukcijā): visu sekciju pozīciju regulēšana, augstuma regulēšana nemainot pārējo sekciju konfigurāciju, pults bloķēšana, Trendelenburga pozīcija, CPR pozīcija, iekāpšanas/izkāpšanas pozīcija
2.2. | 14 | Konstrukcijā paredzēta vieta pults izvietošanai (piem., ar āķa palīdzību pie roku balsta)
2.2. | 15 | Aprīkots ar regulējamiem un noņemamiem bez instrumentu palīdzības roku balstiem, kas atbalsta pozīcijas maiņu horizontālā un vertikālā plaknē
2.2. | 16 | Iespējams pieregulēt roku balsta leņķi, lai veiktu asins noņemšanu/vai medikamentu ievadīšanu ergonomiski personālam un pacientam
2.2. | 17 | Aprīkots ar regulējamu (var pielāgot pozīciju atkarībā no pacientu kāju garuma) un noņemamu (pēc nepieciešamības var salikt nenoņemot no krēsla konstrukcijas vai noņemt) pēdu balstu
2.2. | 18 | Aprīkots ar 4 gumijotiem dubultriteņiem ar centrālo bremzēšanas sistēmu, vismaz viens ritenis antistatisks
2.2. | 19 | Riteņu rotācija 360º, riteņu diametrs ne mazāk kā 100 mm
2.2. | 20 | Aprīkots ar stumšanas rokturi aizmugurē
2.2. | 21 | Aprīkots ar papīra ruļļu turētāju
2.2. | 22 | Aprīkots ar turētāju infūziju statīvam (vēlams- konstrukcijā paredzēta iespēja ielikt statīvu gan no labas, gan no kreisas puses atkarībā no rokas, uz kuras veikta manipulācija)
2.2. | 23 | Konstrukcija no metāla, apdare no plastikāta vai no hromēta/krāsota metāla
2.2. | 24 | Konstrukcija ir stabila neatkarībā no sekciju un augstuma pozīcijas
2.2. | 25 | Visu sekciju polsterējuma biezums ne mazāk kā 5 cm. Polsterējuma materiāls ūdensnecaurlaidīgs, elpojošs, ugunsdrošs, paredzēts mazgāšanai un dezinfekcijai ar spirtu saturošiem līdzekļiem (ja paredzēts lietot citus līdzekļus, lūdzu norādīt), vēlams polsterējuma materiāls ar antibakteriālām īpašībām
2.2. | 26 | Pieejamas dažādas polsterējuma krāsas (norādīt kādas). Polsterējuma krāsu saskaņot ar Pasūtītāju
2.2. | 27 | Drošas darbības svars (SWL) ne mazāk kā 200 kg
2.2. | 28 | Krēsla svars bez aksesuāriem ne vairāk kā 120 kg
2.2. | 29 | Barošana no tīkla 220V/50 Hz, vada garums ne mazāk 2 m (konstrukcijā paredzēta vieta drošai vada ar rozeti glabāšanai transportēšanas laikā)
2.2. | 31 | Aizsardzības klase ne mazāk par IPX4
2.2. | 32 | Krēsla komplektāciju pēc Pasūtītāja pieprasījuma var papildināt ar šādiem aksesuāriem:
2.2. | 32.1 | Teleskopisko nerūsējošā tērauda infūziju statīvu ar četriem āķiem un augstuma regulāciju ne mazāk kā 15 cm amplitūdā
2.2. | 32.2 | Lampiņu uz fleksiblas kājiņas pie galvas zonas
2.2. | 32.3 | Galvas plakanu trapecveida mīkstu spilventiņu, kas fiksējas uz atzveltnes. Var regulēt spilventiņa pozīciju gar atzveltenes garumu
2.2. | 32.4 | *Planšetes turētāju uz fleksiblas kājiņas pie roku balstu zonas
2.2. | 32.5 | *Grozs mantu izvietošanai, kas integrēts krēsla konstrukcijā un netraucē sekciju pozīciju maiņai
| * | Ja Pretendents nevar nodrošināt šos aksesuārus, piedāvājums netiks noraidīts. | - |  | -
|  | EKK: | 52393
|  | Nomenklatūra: | -
|  | KOPĒJĀ CENA par 2.1.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA par 2.2.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 2.daļu | 0
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR | 0

## 3.
Pielikums Nr._
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Ārstniecības krēslu piegāde
3.daļa LOR pacientu krēsls
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi un transportu;
2) |  | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) |  | Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
4) |  | *Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
5) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
6) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7) |  | ***Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces), ja ražotājs definējis Preci kā medicīnas ierīci;
8) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu (ja paredzēts) piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
9) |  | ****Paredzamais daudzums tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu.
3. |  | LOR pacientu krēsls
|  | Komplektācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)***: | Paredzamais daudzums (gab.): | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
3. | 1 | LOR pacientu krēsls |  |  | 1
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 1.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
PVN likme, %:
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 1.pozīciju ar PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
3. | 2 | Paredzēts LOR (otorinolaringologa) pacientu izmeklēšanai
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
3. | 3 | 3-sekciju polsterēta regulējama virsma (atzveltne, sēžas un kāju sekcijas) ar galvas, roku un pēdu balstiem
3. | 4 | Sēžas sekcijas platums 60 ±5 cm, 3 sekciju garums ar galvas un pēdu balstiem 210 ±10 cm
3. | 5 | Krēsla platums ar roku balstiem ne vairāk kā 95 cm
3. | 6 | Augstuma elektriska regulācijas diapazona apakšējā robeža ne lielāka kā 60 cm. Augstuma regulācijas amplitūda ne mazāk kā 20 cm
3. | 7 | Elektriski regulējams atzveltnes sekcijas leņķis no ne vairāk kā 0º līdz ne mazāk kā +90º
3. | 8 | Atzveltnes horizontālā pozīcija (+90º pozīcija) ir sinhronizēta ar kāju sekcijas un roku balstu pozīciju, t.i., ja atzveltne tiek nolaista horizontāli, kāju balsts automātiski maina leņķi, kamēr atzveltne un kāju balsts ir horizontālajā pozīcijā kardiopulmonālās reanimācijas veikšanai
3. | 9 | Elektriski, mehāniski vai hidrauliski regulējama sēžas sekcijas rotācija pa labi vismaz uz 90º un pa kreisi vismaz uz 90º nemainot pārējo sekciju konfigurāciju, ar fiksāciju pēc pagrieziena uz 90º
3. | 10 | Krēsla elektriskā vadība nodrošināta ar kājas pulti (vēlams nav integēts krēslā balstā, bet ar ne mazāk kā 1 m vadu)
3. | 11 | Galvas balsts nav integrēts atzveltnes sekcijā. Galvas balsta regulēšanas diapazons ne mazāk kā 10 cm
3. | 12 | Aprīkots ar regulējamiem roku balstiem, kas atbalsta pozīcijas maiņu horizontāli vismaz +90º vai -90º
3. | 13 | Aprīkots ar noņemamu vai regulējamu (pēc nepieciešamības vai salikt nenoņemot no krēsla konstrukcijas) pēdu balstu
3. | 14 | Aprīkots ar riteņiem, kas nodrošina vieglu krēsla pozīcijas maiņu, ar bloķēšanas sistēmu
3. | 15 | Konstrukcija no metāla, apdare no plastikāta vai no hromēta/krāsota metāla
3. | 16 | Konstrukcija ir stabila neatkarībā no sekciju un augstuma pozīcijas
3. | 17 | Visu sekciju polsterējuma biezums ne mazāk kā 5 cm. Polsterējuma materiāls ūdensnecaurlaidīgs, elpojošs, ugunsdrošs, paredzēts mazgāšanai un dezinfekcijai ar spirtu saturošiem līdzekļiem (ja paredzēts lietot citus līdzekļus, lūdzu norādīt), vēlams polsterējuma materiāls ar antibakteriālām īpašībām
3. | 18 | Pieejamas dažādas polsterējuma krāsas (norādīt kādas). Polsterējuma krāsu saskaņot ar Pasūtītāju
3. | 19 | Drošas darbības svars (SWL) ne mazāk kā 180 kg
3. | 20 | Krēsla svars bez aksesuāriem ne vairāk kā 120 kg
3. | 21 | Barošana no tīkla 220V/50 Hz, vada garums ne mazāk 2 m
|  | EKK: | 52393
|  | Nomenklatūra: | -
|  | KOPĒJĀ CENA par 3.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 3.daļu | 0
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR | 0

## 4.
Pielikums Nr._
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Ārstniecības krēslu piegāde
4.daļa Taburete ar kāju pedāli
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi un transportu;
2) |  | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) |  | Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
4) |  | *Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
5) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
6) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7) |  | ***Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces), ja ražotājs definējis Preci kā medicīnas ierīci;
8) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu (ja paredzēts) piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
9) |  | ****Paredzamais daudzums tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu.
4. |  | Taburete ar kāju pedāli
|  | Komplektācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
4. | 1 | Taburete ar kāju pedāli |  |  | 2
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 4.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
PVN likme, %:
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 4.pozīciju ar PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4. | 2 | Taburetes piemērotas lietošanai slimnīcā ārstniecības personālam operāciju zālēs
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4. | 3 | Taburete bez atzveltnes
4. | 4 | Augstuma regulācija ar hidraulisku/pneimatisko kājas pedāli
4. | 5 | Augstuma regulācijas diapazona apakšējā robeža ne lielāka kā 55 cm, augšējā robeža ne mazāk kā 65 cm, diapazons ne mazāk kā 15 cm
4. | 6 | Augstuma regulāciju abos virzienos iespējams veikt nenoņemot svaru no krēsla
4. | 7 | Mīksts poliuretāna vai līdzvērtīgā materiāla sēdeklis ar platumu ne mazāk kā 7 cm
4. | 8 | Sēdekļa diametrs ne mazāks kā 340 mm
4. | 9 | Taburete balstās uz apaļas vai 5 staru hromēta/krāsota metāla (tērauds vai alumīnijs) pamatnes, kas aprīkota ar vismaz 5 dubultriteņiem, vismaz 1 ritenis antistatisks. Vēlams, lai pamatne būtu papildus aprīkota ar metāla (tērauds/alumīnijs) riņķi, kas atvieglo personālam taburetes pārvietošanu ar kājām
4. | 10 | Riteņu rotācija 360º, riteņu diametrs ne mazāk kā 50 mm
4. | 11 | Drošas darbības svars (SWL) ne mazāk kā 100 kg
4. | 12 | Pieejamas dažādas polsterējuma krāsas (norādīt kādas). Polsterējuma krāsu saskaņot ar Pasūtītāju
4. | 13 | Polsterējuma materiāls ūdensnecaurlaidīgs, elpojošs, ugunsdrošs, paredzēts mazgāšanai un dezinfekcijai ar spirtu saturošiem līdzekļiem (ja paredzēts lietot citus līdzekļus, lūdzu norādīt), vēlams polsterējuma materiāls ar antibakteriālām īpašībām
|  | EKK: | 52393
|  | Nomenklatūra: | -
|  | KOPĒJĀ CENA par 4.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 4.daļu | 0
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR | 0

## 5.
Pielikums Nr._
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Ārstniecības krēslu piegāde
5.daļa Taburete ar kāju pedāli un atzveltni
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi un transportu;
2) |  | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) |  | Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
4) |  | *Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
5) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
6) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7) |  | ***Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces), ja ražotājs definējis Preci kā medicīnas ierīci;
8) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu (ja paredzēts) piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
9) |  | ****Paredzamais daudzums tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu.
5. |  | Taburete ar kāju pedāli un atzveltni
|  | Komplektācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
5. | 1 | Taburete ar kāju pedāli un atzveltni |  |  | 1
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 5.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
PVN likme, %:
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 5.pozīciju ar PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
5. | 2 | Taburetes piemērotas lietošanai slimnīcā ārstniecības personālam operāciju zālēs
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
5. | 3 | Taburete ar atzveltni
5. | 4 | Atzveltne trapecveida ar noapaļotām malām, ar augstuma regulāciju, simetriski atbalsta muguru, augstuma regulācijas diapazons ne mazāk kā 10 cm
5. | 5 | Augstuma regulācija ar hidraulisku/pneimatisko kājas pedāli
5. | 6 | Augstuma regulācijas diapazona apakšējā robeža ne lielāka kā 55 cm, augšējā robeža ne mazāk kā 65 cm, diapazons ne mazāk kā 15 cm
5. | 7 | Mīksts poliuretāna vai līdzvērtīgā materiāla sēdeklis ar platumu ne mazāk kā 7 cm
5. | 8 | Sēdekļa diametrs ne mazāk kā 340 mm
5. | 9 | Taburete balstās uz apaļas vai 5 staru hromēta/krāsota metāla (tērauds vai alumīnijs) pamatnes, kas aprīkota ar vismaz 5 dubultriteņiem, vismaz 1 ritenis antistatisks. Vēlams, lai pamatne būtu papildus aprīkota ar metāla (tērauds/alumīnijs) riņķi, kas atvieglo personālam taburetes pārvietošanu ar kājām
5. | 10 | Riteņu rotācija 360º, riteņu diametrs ne mazāk kā 50 mm
5. | 11 | Drošas darbības svars (SWL) ne mazāk kā 100 kg
5. | 12 | Pieejamas dažādas polsterējuma krāsas (norādīt kādas). Polsterējuma krāsu saskaņot ar Pasūtītāju
5. | 13 | Polsterējuma materiāls ūdensnecaurlaidīgs, elpojošs, ugunsdrošs, paredzēts mazgāšanai un dezinfekcijai ar spirtu saturošiem līdzekļiem (ja paredzēts lietot citus līdzekļus, lūdzu norādīt), vēlams polsterējuma materiāls ar antibakteriālām īpašībām
|  | EKK: | 52393
|  | Nomenklatūra: | -
|  | KOPĒJĀ CENA par 5.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 5.daļu | 0
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR | 0

## 6.
Pielikums Nr._
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Ārstniecības krēslu piegāde
6.daļa Taburete seglu tipa
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi un transportu;
2) |  | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) |  | Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
4) |  | *Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
5) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
6) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7) |  | ***Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces), ja ražotājs definējis Preci kā medicīnas ierīci;
8) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu (ja paredzēts) piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
9) |  | ****Paredzamais daudzums tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu.
6. |  | Taburete seglu tipa
|  | Komplektācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
6. | 1 | Taburete seglu tipa |  |  | 1
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 6.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
PVN likme, %:
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 6.pozīciju ar PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
6. | 2 | Taburetes piemērotas lietošanai slimnīcā ārstniecības personālam operāciju zālēs
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
6. | 3 | Bez atzveltnes un bez roku balstiem
6. | 4 | Augstuma regulācija ar hidraulisku/pneimatisko kājas pedāli
6. | 5 | Augstuma regulācijas diapazona apakšējā robeža ne lielāka kā 57 cm, augšējā robeža ne mazāk kā 65 cm, diapazons ne mazāk kā 15 cm
6. | 6 | Seglu tipa sēdeklis
6. | 7 | Taburete balstās uz apaļas vai 5 staru hromēta/krāsota metāla (tērauds vai alumīnijs) pamatnes, kas aprīkota ar vismaz 5 dubultriteņiem, vismaz 1 ritenis antistatisks. Vēlams, lai pamatne būtu papildus aprīkota ar metāla (tērauds/alumīnijs) riņķi, kas atvieglo personālam taburetes pārvietošanu ar kājām
6. | 8 | Riteņu rotācija 360º, riteņu diametrs ne mazāk kā 50 mm
6. | 9 | Drošas darbības svars (SWL) ne mazāk kā 100 kg
6. | 10 | Pieejamas dažādas polsterējuma krāsas (norādīt kādas). Polsterējuma krāsu saskaņot ar Pasūtītāju
6. | 11 | Polsterējuma materiāls ūdensnecaurlaidīgs, elpojošs, ugunsdrošs, paredzēts mazgāšanai un dezinfekcijai ar spirtu saturošiem līdzekļiem (ja paredzēts lietot citus līdzekļus, lūdzu norādīt), vēlams polsterējuma materiāls ar antibakteriālām īpašībām
|  | EKK: | 52393
|  | Nomenklatūra: | -
|  | KOPĒJĀ CENA par 6.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 6.daļu | 0
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR | 0

## 7.
Pielikums Nr._
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Ārstniecības krēslu piegāde
7.daļa Taburete seglu tipa ar atzveltni
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi un transportu;
2) |  | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) |  | Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
4) |  | *Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
5) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
6) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7) |  | ***Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces), ja ražotājs definējis Preci kā medicīnas ierīci;
8) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu (ja paredzēts) piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
9) |  | ****Paredzamais daudzums tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu.
7. | 1. | Taburete seglu tipa ar atzveltni
|  | Komplektācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
7. | 1 | Taburete seglu tipa ar atzveltni |  |  | 1
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 7.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
PVN likme, %:
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 7.pozīciju ar PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
7. | 2 | Taburetes piemērotas lietošanai slimnīcā ārstniecības personālam operāciju zālēs
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
7. | 3 | Taburete ar seglu tipa sēdekli un ar atzveltni
7. | 4 | Atzveltne trapecveida ar noapaļotām malām, ar augstuma regulāciju, simetriski atbalsta muguru, augstuma regulācijas diapazons ne mazāk kā 10 cm
7. | 5 | Augstuma regulācija ar hidraulisku/pneimatisko kājas pedāli
7. | 6 | Augstuma regulācijas diapazona apakšējā robeža ne lielāka kā 55 cm, augšējā robeža ne mazāk kā 65 cm, diapazons ne mazāk kā 15 cm
7. | 7 | Taburete balstās uz apaļas vai 5 staru hromēta/krāsota metāla (tērauds vai alumīnijs) pamatnes, kas aprīkota ar vismaz 5 dubultriteņiem, vismaz 1 ritenis antistatisks. Vēlams, lai pamatne būtu papildus aprīkota ar metāla (tērauds/alumīnijs) riņķi, kas atvieglo personālam taburetes pārvietošanu ar kājām
7. | 8 | Riteņu rotācija 360º, riteņu diametrs ne mazāk kā 50 mm
7. | 9 | Drošas darbības svars (SWL) ne mazāk kā 100 kg
7. | 10 | Pieejamas dažādas polsterējuma krāsas (norādīt kādas). Polsterējuma krāsu saskaņot ar Pasūtītāju
7. | 11 | Polsterējuma materiāls ūdensnecaurlaidīgs, elpojošs, ugunsdrošs, paredzēts mazgāšanai un dezinfekcijai ar spirtu saturošiem līdzekļiem (ja paredzēts lietot citus līdzekļus, lūdzu norādīt), vēlams polsterējuma materiāls ar antibakteriālām īpašībām
|  | EKK: | 52393
|  | Nomenklatūra: | -
|  | KOPĒJĀ CENA par 7.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 7.daļu | 0
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR | 0

## 8.
Pielikums Nr._
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Ārstniecības krēslu piegāde
8.daļa Taburetes ar roku pedāli
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi un transportu;
2) |  | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) |  | Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
4) |  | *Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
5) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
6) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7) |  | ***Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces), ja ražotājs definējis Preci kā medicīnas ierīci;
8) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu (ja paredzēts) piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
9) |  | ****Paredzamais daudzums tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu.
8. |  | Taburetes ar roku pedāli
|  | Modifikācijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
8. | 1 | Taburete |  |  | 2
8. | 2 | Taburete ar simetrisko tainstūrveida atzveltni |  |  | 2
8. | 3 | Taburete ar asimetrisko taisnstūrveida atzveltni uz labo/kreiso pusi |  |  | 2
8. | 4 | Taburete ar trapecveida atzveltni ar noapaļotām malām |  |  | 2
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 8.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
PVN likme, %:
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 8.pozīciju ar PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
8. | 5 | Taburetes piemērotas lietošanai slimnīcā ārstniecības personālam procedūru telpās
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
8. | 6 | Taburetes augstuma regulācija ar hidraulisku/pneimatisko rokas pedāli
8. | 7 | Pieejamas vismaz šādas taburetes modifikācijas:
8. | 7.1 | Taburete bez atzveltnes (informatīvs attēls sk.zemāk)
8. | 7.2 | Taburete ar simetrisko tainstūrveida atzveltni (informatīvs attēls sk.zemāk)
8. | 7.3 | Taburete ar asimetrisko tainstūrveida atzveltni uz labo/kreiso pusi (puse tiek precizēta pasūtījuma veikšanas laika) (informatīvs attēls sk.zemāk)
8. | 7.4 | Taburete ar trapecveida atzveltni ar noapaļotām malām (informatīvs attēls sk.zemāk)
8. | 8 | Augstuma regulācijas diapazona apakšējā robeža ne lielāka kā 57 cm, augšējā robeža ne mazāk kā 65 cm, diapazona amplitūda ne mazāk kā 15 cm
8. | 9 | Atzveltnes augstuma regulācijas diapazons ne mazāk kā 10 cm
8. | 10 | Mīksts poliuretāna vai līdzvērtīgā materiāla sēdeklis ar platumu ne mazāk kā 7 cm
8. | 11 | Sēdekļa diametrs ne mazāks kā 350 mm
8. | 12 | Taburete balstās uz apaļas vai 5 staru hromēta/krāsota metāla (tērauds vai alumīnijs) pamatnes, kas aprīkota ar vismaz 5 dubultriteņiem, vismaz 1 ritenis antistatisks. Vēlams, lai pamatne būtu papildus aprīkota ar metāla (tērauds/alumīnijs) riņķi, kas atvieglo personālam taburetes pārvietošanu ar kājām
8. | 13 | Riteņu rotācija 360º, riteņu diametrs ne mazāk kā 50 mm
8. | 14 | Drošas darbības svars (SWL) ne mazāk kā 100 kg
8. | 15 | Pieejamas dažādas polsterējuma krāsas (norādīt kādas). Polsterējuma krāsu saskaņot ar Pasūtītāju
8. | 16 | Polsterējuma materiāls ūdensnecaurlaidīgs, elpojošs, ugunsdrošs, paredzēts mazgāšanai un dezinfekcijai ar spirtu saturošiem līdzekļiem (ja paredzēts lietot citus līdzekļus, lūdzu norādīt), vēlams polsterējuma materiāls ar antibakteriālām īpašībām
|  | EKK: | 52393/23121
|  | Nomenklatūra: | -
|  | KOPĒJĀ CENA par 8.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 8.daļu | 0
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR | 0