## Sheet1
2.pielikums Atklāta konkursa nolikumam PSKUS 2019/51
Ar 20.05.2019.komisijas sēdē veiktajiem grozījumiem
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKĀ - FINANŠU PEDĀVĀJUMA forma
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu;
2) | Piegāde ne ilgāk kā 5 darba dienu laikā no pasūtījuma;
3) | Piegādātajām precēm noteiktais derīguma termiņš ir ___ (______________) mēneši no rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši (precēm, kurām ražotājs noteicis derīguma termiņu).
4) | **Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli;
5) | Skaitliskajiem parametriem pielaide +/- 5%, ja nav norādīts citādi;
6) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi IIA, IIB vai III);
8) | Plānotais daudzums norādīts ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu un tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājs patur tiesības iepirkt lielāku vai mazāku preču daudzumu kā norādīts tehniskajā specifikācijā, atkarībā no ārstniecības procesa vajadzībām;
9) | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma piegādātājs nodrošina Preces paraugu un informatīvos materiālus;
10) | ***Vienības cenu jānorāda ar 4 cipariem aiz komata, vērtējamo summu ar diviem cipariem aiz komata EUR bez PVN.
11) | Uz preces primārā iepakojuma ir jābūt identifikācijas pazīmēm: nosaukums, izmēri vai citi parametri, kataloga kods (ja ir pieejams), ražošanas sērijas/partijas numurs, derīguma termiņš.
12) | Pretendentam ir tiesības izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātajai Precei Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā.
(attiecas tikai uz iepirkuma pozīcijām, kuras tehniskajā specifikācijā ir atzīmētas ar *).
camb
Pozīcijas Nr. | Tehniskā specifikācija | Viena vienība | Plānotais daudzums 2 gadiem, vienības | Pretendenta piedāvāta prece | Piedāvātās preces nosaukums, ražotājs un modelis**, lappuses numurs informatīvajos materiālos | Cena EUR par 1 vienību *** bez PVN | Vērtējamā summa EUR par plānoto daudzumu bez PVN
1 | Plāksteris perifero intravenozu kaniļu fiksēšanai, sterils, neausta materiāla, ar iegriezumu, pašlīpošs, hipoalergēns, ar mitrumu uzsūcošu spilventiņu. | gab. | 450000
izmērs 6cm*8cm
iešķeluma dziļums 3.5cm - 4cm, platums ne lielāks par 0.5cm
katram plāksterim ir atsevišķs neausta materiāla spilventiņš, izmērs 25mm-30mm*15mm-20mm
pārsēja papīra noņemams aizsargslānis sastāv no 3 daļām (katram pārsēja "spārnam" ir atsevišķa noņemama papīra aizsargloksne)
katrs pārsejs individuāli iepakots, uz individuāla iepakojuma ir jābūt norādītam par derīguma termiņam, partijas (sērijas) numuram, preces nosaukumam un veidam
2 | Gēls brūču ārstēšanai ar NaCl, mitrinošs un uz ūdens bāzes gatavots gēls, hipertonisks (atbilst 20% NaCl), iepakojums 15g. | iep. | 100
3 | Aerosols brūču kopšanai, sastāvs: | flakons | 100
mikronizētais sudrabs 0.06-0.07 mg/g
kolagēna peptīdi 1.5 - 1.6 mg/g
hialuronskābe 0.15-0.16 mg/g
iepakots aerosola flakona 125g (+/-10g)
4 | Cinka oksīda ziede ādai. Satur cinka oksīdu, šķidro parafīnu, vazelīnu, Panthenol. Iepakojumā 100ml. | tūbiņa | 100
5 | Autiņbiksītes ar klipšiem vidējai/smagai urīna nesaturēšanai. Viscaur gaisa caurlaidīgas (gan sānu daļa, gan uzsūcoša daļa)*
Uzsūcošās daļas maksimālais platums centrā 15cm (+/-1 cm)
Visiem šai daļā piedāvātām precēm ir jābūt vienādā ražotāja un modeļa
Ar vairākkārtēju klipšu fiksāciju, ar sausu virsmu lietošanas laikā, ārējā elastīgā malu barjera ir visas uzsūcošās daļas garumā
Ar aromāta kontroles sistēmu un šķidruma indikatoru, anatomiskas formas
| izmēri: gurnu apkārtmērs 100cm-155cm (+/-15cm) - ar iesūci ne mazāk kā 2400ml (iesūces spēja noteikta pēc ISO 11948-1 standartiem) | gabals | 170000
| izmēri: gurnu apkārtmērs 75cm-120cm (+/-15cm) - ar iesūci ne mazāk kā 2000ml (iesūces spēja noteikta pēc ISO 11948-1 standartiem) | gabals | 10000
| izmēri: gurnu apkārtmērs 110cm-170cm (+/-10cm) - ar iesūci ne mazāk kā 2400 ml (iesūces spēja noteikta pēc ISO 11948-1 standartiem) | gabals | 2000
| izmēri: gurnu apkārtmērs 55cm-85cm (+/-10cm), ar iesūci ne mazāk kā 1500ml (iesūces spēja noteikta pēc ISO 11948-1 standartiem) | gabals | 2000
Vērtējamā summa kopā par 5.daļu bez PVN:
6 | Pārklājs ķirurģisks absorbējošš (U-veida kabata). Droši pielīp gan pie ādas, gan citiem pārklājiem, gara adhezīva neausta pārklājuma loksne. Izmērs: *
| 87x74 (+/-2 cm) | gabals | 80
7 | Ķirurģiskais komplekts, standarta universālais, sterils *
| Sastāv no: | komplekts | 3300
1gab. Sabiezināts Mayo instrumentu galda pārklājs 80cm*150cm (+/-5cm), adsorbējošās daļas izmērs 65cm*85cm (+/-5cm)
1gab. Instrumentu galda pārklājs 150cm*190cm (+/-10cm) ar šķidrumu absorbējošo kārtu 75cm*190cm (+/-10cm)
2gab. Pārklājs ar līpošu malu 80cm*100cm (+/-10cm), 2-kārtas, papildus absorbējoša kārta 40cm*90cm (+/-10cm) ap operācijas lauku
1gab. Pārklājs ar līpošu malu 200cm*175cm (+/-10cm), 2-kārtas, papildus absorbējoša kārta 50cm*75cm (+/-10cm) ap operācijas lauku
1.gab. Pārklājs ar līpošu malu 150cm*240cm (+/-10cm), 2-kārtas, papildus absorbējoša kārta 50cm*75cm (+/-10cm) ap operācijas lauku
1gab. Operāciju līplenta 10cm*50cm (+/-3cm)
8 | Ķirurģiskā uroloģiskā paka (TUR), sterila * | komplekts | 2000
Sastāv no:
1gab. TUR tipa pārklājs 180cm*270cm*180cm (+/-10cm) ar divām atverēm: 5cm (-/+0.5cm) un 8cm (+/-0.5cm) diametrā ar ietvertu pirksta pārklāju. Pārklājam ir trīsstūrveida šķidruma savākšanas soma ar sietu un izleju.
1gab. Video kameras pārklājs 15cm*120cm (+/-2cm) ar atvertiem galiem
5 gab. neausti tamponi L izmēra (ola, 40g)
1gab. Instrumentu galda pārklājs 150cm*190cm (+/-10cm) ar šķidrumu absorbējošo kārtu 75cm*190cm (+/-10cm)
9 | Ķirurģiskā ķeizargrieziena komplekts * | komplekts | 1400
Komplekts ir sterils, iepakots viscaur škidruma un mitruma necaurlaidīgā materiālā, viegli un aseptiski atverams. Uz katra iepakojuma ir viegli noņemamas uzlīmes (vismaz 2 gab.) ar šādu informāciju: partijas/sērijas numurs, artikula/kataloga/REF numurs, komplekta nosaukums, derīguma termiņš. Pārklāji ir no neausta materiāla. Pārklāju absorbējošās daļas ir ar maksimālo absorbcijas spēju.
4 gab. roku dvieļi ne mazāki par 18x25 cm
1gab. Instrumentu galda pārklājs no šķidruma necaurlaidīga materiāla, izmērs 150cm*190cm (+/-10cm) ar šķidrumu absorbējošo kārtu 75cm*190cm (+/-10cm)
1gab. Operāciju līplenta 10cm*50cm (+/-3cm)
1gab. Ķeizargrieziena pārklājs 230cm*330cm (+/-10cm) ar incīziju lauku 35cm*35cm (+/-5cm), kas izklāts ar incīzijas plēvi; ar šķidruma uztveršanas maisu, somas izmērs 85cm (+/-5cm) * 115cm (+/-10cm), kura aptver no visām pusēm incīzijas atveri, apkārt somas malai ir porolona apmalīte, kas neļauj šķidrumam pārlīt pāri. Ir skaidri saprotamas norādes par pārklāja atvēršanas un klāšanas virzienu.
1gab. Bērna paladziņš 100cm*110cm (+/-10cm), neslīdīgs
10 | Ķirurģiskā kraniotomijas paka, sterila * | komplekts | 800
Pakai ir CE marķējums, pakas komponenti ir sapakoti slāņos atbilstoši pasūtītāja vajadzībām. Visa paka ir sterili iepakota instrumentu galda pārklājā. Uzvarētājs vienas nedēļas laikā pēc rezultātu paziņošanas sazinās ar Pasūtītāju, lai precizētu komponentu izvietojumu (slāņus) pakā. Uz pakas iepakojuma ir vismaz 3 drošības izsekojamības uzlīmes ar šādu informāciju: nosaukums, kataloga/artikula/REF numurs, partijas/sērijas numurs, derīguma termiņš. Pakas mazajiem komponentiem ir jābūt iepakotiem plastikāta vai līdzīga materiāla maisiņā. Pretendentam kopā ar tehnisko-finanšu piedāvājumu ir jāiesniedz Pakas paraugs. Pirmajai preces piegādei ir jānotiek ne vēlāk kā 8 nedēļu laikā pēc pasūtījuma veikšanas. Sastāv no:
1gab. Kraniotomijas pārklājs 230cm*300cm (+/-5cm), incīzijas laukums 30cm*20cm (+/-3cm), izklāts ar incīziju plēvi, liela šķidrumu savākšanas kabata ar iespēju to iztukšot, ir atveres drenu vadu izvilkšanai un fiksēšanai
1 gab. sūkņa caurule, materials PVH, garums 3,5m, izmēri: ĀD 30Ch, ID 21Ch
4gab. pārklāji ar pašlīpošu malu 50cm*50cm (+/-5cm)
1 gb Diatermijas vads 320cm (+/-10cm) ar aktivizācijas pogām un nazīti
2gab. trauki polipropilēna, graduēti, 500ml (+/-50ml), vēlams caurspīdīgs
1gab. trauks polipropilēna, graduēts, 250ml (+/-30ml), vēlams rozā
1gab. trauks 250ml polipropilēna, graduēts, kurā ievietoti 4gab. neausta materiāla tupferi (L izmērs, 40g)
10gab. neausti tupferi, izmēri L (ola, 40g), baltā krāsā
1gab. Konteineris asumu un adatu savākšanai, aizlīmējams
5gab. marles tupferi ar RTG diegu, S izmērs, marlei vismaz 24 diegi
20gab. neausta materiāla salvetes, 4 kārtu, 10cm*20cm (+/-1cm), 40g
40gab. neausta materiāla salvetes, 4 kārtas, 7,5cm*7,5cm (+/-0.5cm), 30g
20gab. neausta materiāla salvetes, 4 kārtu, 10cm*10cm (+/-1cm), 30g
1gab. aizverams plastikāta maisiņš 20cm*30cm (+/-5cm), Zip-Lock aizdare, caurspīdīgs
1gab. skalpelis ar asmeņa aizsardzību, izmērs N15;
1gab. Skalpelis ar asmeņa aizsardzību, izmērs N10
1gab Šļirce trīsdaļīga, 20ml, bez adatas, LuerSlip
1gab Šļirce 60ml ar balonu un katetra veida uzgali
2gab. adata 21G 40mm
1gab. ādas ķirurģiskais marķieris, violets
1gab. Instrumentu galda pārklājs 100cm*150cm (+/-10cm) ar šķidrumu absorbējošo kārtu 75cm*150cm (+/-10cm)
1gab. Mayo instrumentu galda pārklājs 80cm*150cm (+/-5cm), absorbējošā daļa 65cm*85cm (+/-5cm)
1gab. standarta aizsardzības ķirurģiskais halāts, L izmērs
1gab. speciālās aizsardzības ķirurģiskais halāts, L-XL izmērs
1gab. instrumentu tīrāmais spilventiņš 5cm*5cm (+/-1cm)
1gab. Instrumentu galda pārklājs 150cm*200cm (+/-10cm), absorbējošā daļa 75cm*190cm (+/-5cm)
11 | Ķirurģiskā fenestrācijas (minidiskektomijas) procedūru paka, sterila * | komplekts | 450
Pakai ir CE marķējums, pakas komponenti ir sapakoti slāņos atbilstoši pasūtītāja vajadzībām. Visa paka ir sterili iepakota instrumentu galda pārklājā. Uzvarētājs vienas nedēļas laikā pēc rezultātu paziņošanas sazinās ar Pasūtītāju, lai precizētu komponentu izvietojumu (slāņus) pakā. Uz pakas iepakojuma ir vismaz 3 drošības izsekojamības uzlīmes ar šādu informāciju: nosaukums, kataloga/artikula/REF numurs, partijas/sērijas numurs, derīguma termiņš. Pakas mazajiem komponentiem ir jābūt iepakotiem plastikāta vai līdzīga materiāla maisiņā. Pretendentam kopā ar tehnisko-finanšu piedāvājumu ir jāiesniedz Pakas paraugs. Pirmajai preces piegādei ir jānotiek ne vēlāk kā 8 nedēļu laikā pēc pasūtījuma veikšanas. Sastāv no:
1gab. Instrumentu galda pārklājs 150cm*190cm (+/-5cm) ar šķidrumu absorbējošo kārtu 75cm*190cm (+/-5cm)
1gab. instrumentu tīrāmais spilventiņš 5cm*5cm (+/-1cm)
1gab. Incīziju pārklājs 15cm*25cm (+/-3cm), incīzijas lauks 15cm*20cm
1gab. Pārklājs ar līpošu atveri 150cm*180cm (+/-5cm), atveres izmērs 5cm*7cm (+/-1cm)
1gab. Instrumentu galda pārklājs 150cm*200cm (+/-10cm), absorbējošā daļa 75cm*190cm (+/-5cm)
1gab. Operāciju līplenta 10cm*50cm (+/-3cm)
1gab. Mepore tipa pārsējs 9cm*15cm (+/-1cm)
1gab. Šķidrumu savākšanas kabata 40cm*35cm (+/-3cm) ar pašlīpošu malu
1gab. aizverams plastikāta maisiņš 20cm*30cm (+/-5cm), Zip-Lock aizdare, caurspīdīgs
5gab. marles tupferi (izmērs S, podziņas), ar RTG diegu, 20 diegi
20gab. marles tupferi, izmērs N3, vismaz 20 diegi, ar RTG diegu
1 gab. sūkņa caurule, materials PVH, garums 3,5m, izmēri: ĀD 30Ch, ID 21Ch
4gab. marles salvetes ar RTG diegu, 10cm*20cm (+/-2cm), vismaz 17 diegi, 12 kārtas
50gab.neaustas salvetes, 10cm*10cm (+/-2cm), vismaz 30g, 4 kārtas
20gab. neaustas salvetes, 10cm*20cm (+/-2cm), vismaz 40g, 4 kārtas
1gab. Pārklās 90cm*150cm (+/-5cm)
4 gab. Pārklājs ar pašlīpošu malu 100cm*100cm (+/-5cm)
2gab. trauki polipropilēna, graduēti, 500ml (+/-50ml), caurspīdīgi
2gab. trauks polipropilēna, graduēts, 250ml (+/-30ml), rozā
4gab. neausti tupferi, izmēri L (ola, 40g), baltā krāsā
2gab. Kāju pārklāji 75cm*120cm (+/-5cm)
50gab. Neaustas salvetes 7,5cm*7,5cm (+/-0.5cm), vismaz 30g, 4 Kārtas
1gab. Zeiss mikroskopa pārklājs 120cm*255cm (+/-3cm), objektīvs 65mm
1gab. Skalpelis ar aizsargu un pagarinātu kātu, izmērs N15
1gab. Skalpelis ar aizsargu, izmērs N24
1gab. šļirce 10ml, 3-daļīga, LuerSlip
1gab. ādas ķirurģiskais marķieris, violets
1gab. standarta aizsardzības ķirurģiskais halāts, XL izmērs
1gab. standarta aizsardzības ķirurģiskais halāts, L izmērs
12 | Ķirurģiskā TPF (transpedikulārās fiksācijas) procedūru paka, sterila. Sastāv no: * | komplekts | 450
Pakai ir CE marķējums, pakas komponenti ir sapakoti slāņos atbilstoši pasūtītāja vajadzībām. Visa paka ir sterili iepakota instrumentu galda pārklājā. Uzvarētājs vienas nedēļas laikā pēc rezultātu paziņošanas sazinās ar Pasūtītāju, lai precizētu komponentu izvietojumu (slāņus) pakā. Uz pakas iepakojuma ir vismaz 3 drošības izsekojamības uzlīmes ar šādu informāciju: nosaukums, kataloga/artikula/REF numurs, partijas/sērijas numurs, derīguma termiņš. Pakas mazajiem komponentiem ir jābūt iepakotiem plastikāta vai līdzīga materiāla maisiņā. Pretendentam kopā ar tehnisko-finanšu piedāvājumu ir jāiesniedz Pakas paraugs. Pirmajai preces piegādei ir jānotiek ne vēlāk kā 8 nedēļu laikā pēc pasūtījuma veikšanas. Sastāv no:
1gab. Pārklājs ar līpošu malu 150cm*240cm (+/-5cm)
2gab. Pārklājs ar līpošu malu 175cm*175cm (+/-5cm)
2gab. Pārklājs ar līpošu malu 75cm*90cm (+/-5cm)
1gab. Operāciju līplenta 10cm*50cm (+/-3cm)
1gab. Šķidrumu savākšanas kabata 40cm*35cm (+/-5cm) ar pašlīpošu malu
1gab. Mepore tipa pārsējs 9cm*10cm (+/-1cm)
1gab. Pārklājs, 2-kārtu, 75cm*90cm (+/-5cm)
1gab. Pārsējs caurspīdīgs ar spilventiņu 10cm*30cm (+/-2cm)
1gab. Incīziju pārklājs 40cm*40cm (+/-5cm)
1 gab. sūkņa caurule, materials PVH, garums 3,5m, izmēri: ĀD 30Ch, ID 21Ch
2gab. Pārklāji ar pašlīpošu malu 100cm*100cm (+/-5cm)
20gab. marles tupferi ar RTG diegu, izmērs N4, vismaz 20 diegi
8gab. marles salvetes ar RTG diegu, 10cm*20cm (+/-2cm), vismaz 17 diegi ar RTG diegu, 24-kārtas
4gab. neausti tupferi, izmēri L (ola, 40g), baltā krāsā
2gab. trauki polipropilēna, graduēti, caurspīdīgi, 500ml (+/-50ml)
2gab. trauks polipropilēna, graduēts, rozā, 250ml (+/-30ml)
5gab. marles tupferi ar Rtg diegu, izmērs N0, vismaz 20 diegi
20gab. marles salvetes, 7,5cm*7,5cm (+/-0.5cm), vismaz 17 diegi, 8 kārtas
50gab. marles salvetes, 10cm*10cm (+/-1cm), vismaz 13 diegi, 8 kārtas
2gab. cepurveida aparatūras pārklāji 150cm diametrā (+/-5cm)
1gab. Instrumentu galda pārklājs 150cm*190cm (+/-5cm), absorbējoša daļa 75cm*190cm (+/-5cm)
1gab. aizverams plastikāta maisiņš 20cm*30cm (+/-5cm), caurspīdīgs, ZipLock aizdare
1gab. Skalpelis atsevišķi iepakots ar pagarinātu kātu, izmērs N15
1gab. Skalpelis ar asmens aizsargu, izmērs N24
1gab. šļirce 20ml, 3-daļīga, LuerSlip
1gab. adata 21G 40mm
1 gb Diatermijas vads 320cm (+/-10cm) ar aktivizācijas pogām un nazīti
1gab. Diatermijas nazītis pagarināts 15,5cm (+/-0.5cm)
1gab. ādas ķirurģiskais marķieris, violets
1gab. instrumentu tīrāmais spilventiņš 5cm*5cm (+/-1cm)
1gab. speciālas aizsardzības ķirurģiskais halāts, L izmērs
2gab. speciālas aizsardzības ķirurģiskais halāts, XL-L izmērs
4gab. roku dvieļi 20cm*25cm (+/-5cm)
1gab. Mayo instrumentu galda pārklājs 80cm*150cm (+/-5cm), absorbējoša daļā 65cm*85cm (+/-5cm)
1gab. Instrumentu galda pārklājs 150cm*190cm (+/-10cm), absorbējoša daļā 75cm*90cm (+/-5cm)
13 | Komplekts spinālās/ epidurālās anestēzijas nodrošināšanai. Sastāvs: * | komplekts | 1800
Komplekts sterili iepakots pārklājā, kas funkcionē kā sterila galda pārklājs
5 neausta materiāla tamponi N3
5 neausta materiāla salvetes 7,5cm*7,5cm (+/-0.5cm)
1 peāns
3 dažādu izmēru injekciju adatas - 18G*40mm, 23G*30mm un 26G*12mm
1 šļirce trīsdaļīga 3ml LuerSlip
1 šļirce trīsdaļīga 5ml LuerSlip
1 pašlīmējošs plāksteris ar spilventiņu 5x7cm (+/-1cm)
1 pārklājs ar pašlīmējošu malu 60x60cm (+/-5cm) ar ovālu atverumu 6cm*10cm (+/-1cm)
14 | Urīnpūšļa kateterizācijas komplekts, sterils. Minimālā komplektācija: * | komplekts | 33000
Komplekts sterili iepakots pārklājā, kas funkcionē kā sterila galda pārklājs. Minimālie izmēri: vienā dimensijā 35 cm, otrā dimensijā 50 cm. Priekšmeti komplektā sakārtoti slāņos virzienā no apakšas uz augšu, kas nodrošina sterilitāti tā lietošanas laikā:
1) nieršālīte vai analogs trauks, kur ievietoti vismaz 6 gab. tamponi (izmantotā materiāla izmērs ir vismaz 15cm*10cm), vismaz 1 gab. satverošais instruments (pincete un/vai peāns)
2) Pārklājs ar atveri centrā un šķēlumu (iegriezumu) no pārklāja vienas malas līdz atverei, pārklāja izmēri ne mazāk kā 50x50(+/-5cm) cm, atveres diametrs 7cm (+/-1cm)
3) pārklājs, izmēri ne mazāk kā 50x50 cm
Komplekta sastāvā vēlams 1) sterils lubrikants - pilnšļirce vismaz 6ml 2) sterila pilnšļirce 10 ml ar 10% glicerīna šķīdumu ūdenī
15 | Komplekts pleiras punkcijai. Komplekts iepakots vienā sterilā iepakojumā * | komplekts | 300
Plānsienu punkciju adata ar īso slīpējumu 1.8x80mm
Savienotājcaurule ar Lock galu
Šļirce - trīsdaļīga 50ml (skala līdz 60ml)
Trīsceļu savienotājs
Sekrēta savākšanas maiss 2000ml (+/-100ml), ar skalu un 90cm garu ievadcauruli ar Lock (vīrišķo) galu, ar izleju
16 | Šķidruma savākšanas soma, sterila * | gab. | 1000
izgatavota no poliestera, polietilēna vai analoga materiāla
individuālā iepakojumā
ar pašlīpošu malu somas fiksācijai pie operācijas veļas
izmērs 35cm*40cm (+/-5cm)
17 | Sūkņa un Diatermijas soma, sterila. | gab. | 1000
izgatavota no poliestera, polietilēna vai analoga materiāla
individuālā iepakojumā
ar pašlīpošu malu somas fiksācijai pie operācijas veļas
izmērs 35cm*40cm (+/-5cm)
18 | Artēriju kanilācijas komplekts. Paredzēts artērijas kanilācijai Seldingera tehnikā. Sastāvs: * | kompl. | 2300
20Gx80mm FEP katetrs ar fiksācijai paredzētiem PUR spārniņiem un 70mm garu caurspīdīgu katetra pagarinātājvadu
katetrā ir iestrādāts antirefluksa vārsts, kas neitekmē mērījumu precizitāti
Punkcijas adata 20G 50mm
*Vadstīga 35cm 0,025’, taisna, ar lokaniem galiem
Ir pieejami komplekti ar katetriem bez vārsta, izmēri: 22G*80mm, 20G*160mm, 18G*160mm
19 | Pleirālais katetrs ar troakāru - standarta troakārs ar trīsšķautņainu trulu galu. Katetrs no mīksta materiāla (PVC), graduēts ik pa 2cm, lielas gludas drenāžas atveres katetra sānos, bez papildus atveres katetra galā. Rentgenoloģiski vizualizējams visā tā garumā, konusveida konektors. Individuālā sterilā iepakojumā. Izmēri: * | kompl. | 600
16F, 20F, 22F, 24F, 28F
20 | Uretrālie stenti ar integrētu centrālo atveri (ievadāmi transplantācijas laikā). Izmēri: *
| Ch7, garums 12cm (+/- 1cm) ; 15cm (+/- 1cm); 17 cm (+/- 1cm) | gab. | 100
| Ch7, garums 22cm (+/- 1cm) ; 24cm (+/- 1cm) ; 26cm (+/- 1cm) ; 28cm (+/- 1cm) | gab. | 100
Vērtējamā summa kopā par 19.daļu bez PVN:
21 | Portu adatas liektas ar fiksācijas spārniņiem un pagarinātājvadu ar aizspiedni. Piemērotas augsta spiediena kontrastvielu injekcijām (līdz pat 325 psi (22,4 bar)). Nesatur lateksu un DEHP. Izmēri: * | gab. | 1600
20G/15mm (+/- 1mm)
20G/20mm (+/- 1mm)
20G/25mm (+/- 1mm)
20G/31mm (+/- 1mm)
19G/20mm (+/- 1mm)
19G/25mm (+/- 1mm)
19G/31mm (+/- 1mm)
22 | Mitrinātājs traheostomai - traheostomas ”deguns” | gabals | 6000
Rezistence pie plūsmas 30 L/min 0.2cm H2O
Rezistence pie plūsmas 60 L/min 0.7cm H2O
Svars ne lielāks kā 8g
23 | Krūšu kurvja drenāžas sistēma Portex tipa * | kompl. | 350
graduēts plastikāta drenāžas rezervuārs (maiss) ar integrētu Heimliha vārstu un pretvārstu gaisa noplūdei
Ietilpība 1500ml - 1700ml
gradācija no 100ml līdz 1500ml
savienotājcaurulīte ar konektoru pievienošanai torakālajai drenai
audekla pleca siksna ar regulējamu garumu
Luer-Lock tipa šļirce
24 | Katetra kabatiņa OperCat tipa | gab. | 1000
īstermiņa vai ilgtermiņa katetru aizsardzībai
ars
Augšējā pamatne: caurspīdīga poliuretāna plēve
Apakšējā pamatne: porains neausts materiāls
Līmviela: hipoalerģiska akrila līme
Polsteris: neausts mitrumu uzsūcošs materiāls ar perforētu nelīpošu plēvi no abām pusēm
Izmēri:
8cm +/-0.5cm * 7.5cm +/-0.5cm
16cm +/-05.cm * 5cm +/-0.5cm
25 | Vatnieki neiroķirurģiskie, sterili, materiāls - presēta celuloze vai analogs, iepakoti pa 1-10gab. Izmēri: * | gab. | 2000
13mm X 38mm (+/-2mm)
13mm X 25mm (+/-2mm)
7mm X 38mm (+/-2mm)