## 1.daļa
2.pielikums
nolikumam PSKUS 2017/111
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Pneimopasta izbūve no 32 korpusa uz jauno korpusu
Vispārīgās prasības:
1 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistīti ar pneimopasta piegādi, montāžu, uzstādīšanu un nodošanu ekspluatācijā, kā arī tehnisko apkopi garantijas laikā.
2 | Piegāde - montāža 10 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža
3 | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Sistēmas pārbaudi un lietotāja apmācībui, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā
4 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
5 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
6 | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne agrāk kā 2016.gadā), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7 | Pretendentam jānodrošina ierīces galveno funkciju un raksturlielumu pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
8 | Pretendentam jānodrošina vides sakārtošana pēc iekārtu piegādes t.sk. iepakojuma aizvešana no vietas, kurā iekārta ir uzstādīta
9 | Sistēmai jābūt saderīgai ar A korpusa ražotāja Sumetzberger pneimopasta sistēmu
10 | *** Obligāta objekta apsekošana apjoma precizēšanai
11 | Pretendentam jāuzņemas garantijas saistības par mezglu, pie kura tas pievieno jauno atzaru
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Apjoms*** | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. | Pneimopasta sistēmas
Cena bez PVN, EUR:
Cena kopā bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Garantijas laiks sistēmai un veiktajiem darbiem (nav mazāk kā 24 mēneši):
Veicamās funkcijas:
Pniemopasta piegāde un uzstādīšana savienojot slimnīcas 32.korpusu ar A korpusu, nodrošinot laboratorisko analīžu sūtīšanu.
Tehniskās prasības:
1.1 | Pneimopasta gala stacija ar grozu | 1 gab.
1.2 | Pneimopasta gala stacija ar plauktu | 1 gab.
1.3 | Pneimopasta novadīšanas 3 virzienu | 2 gab.
1.4 | Barošanas bloks | 1 gab.
1.5 | Barošanas bloks paredzēts atklātai montāžai | 1 gab.
1.6 | Caurules | 300 m ***
1.7 | Līkumi | 35 gab.***
1.8 | Uzmavas | 185 gab. ***
1.9 | Cauruļu stiprinājumu komplekts | 1 gab.***
1.10 | Uguns drošās uzmavas | 20 gab. ***
1.11 | Signālu kabelis | 400 m ***
1.12 | Instalācijas materiāli | 1 gab.
1.13 | Atvērumu izveidošana | 1 gab.
1.14 | Sistēmu montāžas, programmēšanas un palaišanas darbi | 1 gab.
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)