## 1.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Atklāta konkursa „Vienreizējās lietošanas medicīniskais aprīkojums Invazīvajai kardioloģijai un Aritmoloģijai” nolikumam Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2018/70
Tehniskais un finanšu piedāvājums
1. daļa - Ultraskaņas intrakardiālais EHO katetrs kreisā ātrija austiņas slēgšanas procedūrām
Vispārīgās prasības:
1) | Piegāde 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža
2) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi – nodokļi, nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli), administrācijas, transporta izmaksas, darbs u.c. saistītās izmaksas.
3) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
4) | Piedāvātā prece ir marķēta ar CE atbilstības marķējumu
5) | *Parametru atbilstību pretendents pamato ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma
6) | ** Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme. Pasūtītājs līgumu slēgs par plānotrajiem finanšu līdzekļiem un pamatojoties uz pretendenta piedāvāto vienas vienības cenu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | pretendneta tehniskais piedāvājums | Norāde uz datu lapas lpp., kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībai*
1. | Ultraskaņas intrakardiālais EHO katetrs kreisā ātrija austiņas slēgšanas procedūrām
| Plānotais daudzums (gab.)**: | 20
vienas vienības cena EUR bez PVN:
Cena kopā EUR bez PVN:
PVN likme, %:
Cena EUR kopā ar PVN:
Preces ražotājs:
Preces kods:
1.1 | Tehniskās prasības:
1.1.1. | Fazēta sektorālā zonde: 9 Mhz
1.1.2. | Zondes 64 elementi
1.1.3. | Apskates leņķis 80°
1.1.4. | Katetra darba (ievadīšanas) garums: 90cm
1.1.5. | Katetra diametrs: 9F
1.1.6. | Ievadīšanas lužas diametrs 10F
1.1.7. | 4-virzienu gals: anterior/posterior; pa kreisi/pa labi
1.1.8. | Novirzes leņķis 120 grādu katram virzienam
1.1.9. | Ergonomiskais rokturis ar auto-fiksējamā katetra novirzi
1.1.10. | Vienas rokas vadība

## 2.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Atklāta konkursa „Vienreizējās lietošanas medicīniskais aprīkojums Invazīvajai kardioloģijai un Aritmoloģijai” nolikumam Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2018/70
Tehniskais un finanšu piedāvājums
2. daļa - Liela lūmena Y-veida hemostātiskā vārstule perkutāni koronārām intervencēm procedūrām
Vispārīgās prasības:
1) | Piegāde 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža
2) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi – nodokļi, nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli), administrācijas, transporta izmaksas, darbs u.c. saistītās izmaksas.
3) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
4) | Piedāvātā prece ir marķēta ar CE atbilstības marķējumu
5) | *Parametru atbilstību pretendents pamato ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma
6) | ** Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme. Pasūtītājs līgumu slēgs par plānotrajiem finanšu līdzekļiem un pamatojoties uz pretendenta piedāvāto vienas vienības cenu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | pretendneta tehniskais piedāvājums | Norāde uz datu lapas lpp., kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībai*
2 | Liela lūmena Y-veida hemostātiskā vārstule perkutāni koronārām intervencēm procedūrām
| Plānotais daudzums (gab.)**: | 600
vienas vienības cena EUR bez PVN:
Cena kopā EUR bez PVN:
PVN likme, %:
Cena EUR kopā ar PVN:
Preces ražotājs:
Preces kods:
2.1 | Tehniskās prasības:
2.1.1. | Y – veida hemostātiskā vārstule ar ne mazāku kā 8 F (2,67mm) iekšējo lūmenu un zila tonējuma korpusu
2.1.2. | Vārstules uzbūve ar ne mazāk kā 9 komponentēm: atspere, virzulis, aizbāznis, uzmava, krusteniska gumijas membrāna , distālais augsta spiediena slēdzis ar fiksācijas opciju skrūvējot ārējo gredzenu 1800, viegli nolasāmi slēgšanas un atvēršanas simboli
2.1.3. | proksimālās daļas zema spiediena slēdzis, ierīces kopējais garums ne mazāks kā 86mm, savienojums ar katetru luer-lock
2.1.4. | Trulā adata metāla vai plastikāta
2.1.5. | Stīgas griezējs

## 3.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Atklāta konkursa „Vienreizējās lietošanas medicīniskais aprīkojums Invazīvajai kardioloģijai un Aritmoloģijai” nolikumam Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2018/70
Tehniskais un finanšu piedāvājums
3. daļa - Intrakoronāra vadītājstīga standarta procedūrām un ļoti sašaurinātiem bojājumiem
Vispārīgās prasības:
1) | Piegāde 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža
2) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi – nodokļi, nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli), administrācijas, transporta izmaksas, darbs u.c. saistītās izmaksas.
3) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
4) | Piedāvātā prece ir marķēta ar CE atbilstības marķējumu
5) | *Parametru atbilstību pretendents pamato ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma
6) | ** Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme. Pasūtītājs līgumu slēgs par plānotrajiem finanšu līdzekļiem un pamatojoties uz pretendenta piedāvāto vienas vienības cenu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | pretendneta tehniskais piedāvājums | Norāde uz datu lapas lpp., kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībai*
3 | Intrakoronāra vadītājstīga standarta procedūrām un ļoti sašaurinātiem bojājumiem (ar kombinētu serdes konstrukciju nodrošina efektīvu griezes momenta pārnesi un elastību, rentgena pozitīvo distālo daļu garumu un mazu ieejas diametru)
| Plānotais daudzums (gab.)**: | 200
vienas vienības cena EUR bez PVN:
Cena kopā EUR bez PVN:
PVN likme, %:
Cena EUR kopā ar PVN:
Preces ražotājs:
Preces kods:
3.1 | Tehniskās prasības:
3.1.1. | Korpuss no proksimālā līdz distālajam galam veidots no vienas nerūsējoša tērauda (serdes stīgas), kas nodrošina labu vadāmību
3.1.2. | Dažādu stīgu apvienojums distālajā daļā, nodrošina izcilu elastību
3.1.3. | Stīgas pārklājums: Hidrofils pārklājums (SLIP-COAT) 52 cm
3.1.4. | Rentgena pozitīvā distālā gala garums: 3 cm
3.1.5. | Stīgas distālā gala atsvaru smagums: 0,3 g
3.1.6. | Ārējais diametrs: 0.014”
3.1.7. | Stīgas garumi: 190 cm, 300 cm
3.1.8. | Stīgas distālais gals: Taisns vai nolocīts(pre-shape)

## 4.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Atklāta konkursa „Vienreizējās lietošanas medicīniskais aprīkojums Invazīvajai kardioloģijai un Aritmoloģijai” nolikumam Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2018/70
Tehniskais un finanšu piedāvājums
4. daļa - PTCA balons, pārklāts ar sirolimu, šaurām artērijām un stentu restenozēm
Vispārīgās prasības:
1) | Piegāde 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža
2) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi – nodokļi, nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli), administrācijas, transporta izmaksas, darbs u.c. saistītās izmaksas.
3) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
4) | Piedāvātā prece ir marķēta ar CE atbilstības marķējumu
5) | *Parametru atbilstību pretendents pamato ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma
6) | ** Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme. Pasūtītājs līgumu slēgs par plānotrajiem finanšu līdzekļiem un pamatojoties uz pretendenta piedāvāto vienas vienības cenu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | pretendneta tehniskais piedāvājums | Norāde uz datu lapas lpp., kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībai*
4 | PTCA balons, pārklāts ar sirolimu, šaurām artērijām un stentu restenozēm
| Plānotais daudzums (gab.)**: | 200
vienas vienības cena EUR bez PVN:
Cena kopā EUR bez PVN:
PVN likme, %:
Cena EUR kopā ar PVN:
Preces ražotājs:
Preces kods:
4.1 | Tehniskās prasības:
4.1.1. | Balonkatetra izmērs proksimāli ne vairāk par 1,7 F, distāli 2,5 F
4.1.2. | Visi balona izmēri saderīgi ar 5 F vadāmo katetru
4.1.3. | Balona galiņš - ne lielāks par 0,016"
4.1.4. | Nominālais balona spiediens - ne mazāks par 6 atm
4.1.5. | Pamatotais balona pārraušanas spiediens - ne mazāks par 16 atm
4.1.6. | Ievades sistēma Rx 0,014" vadītājstīgai
4.1.7. | Sirolima deva ne mazāka par 1,27 mikrogramiem uz vienu kvadrātmilimetru
4.1.8. | Nepieciešami klīniskie pētījumi, kas apstiprina, ka neatlasītiem pacientiem atkārtoti veiktu angioplastijas gadījumu skaits pēc gada nepārsniedz 3 % attiecībā uz artērijām ar diametru 2,5 mm
4.1.9. | Sirolima (un balona) virsmai ir jābūt slīdīgai, t.i., hidrofilai
4.1.10. | Katetra garums - ne mazāks par 140 cm
4.1.11. | Balona garumu intervālam jābūt no vismaz 1 cm līdz 4 cm
4.1.12. | Balona diametru intervālam jābūt no vismaz 1,5 mm līdz 4 mm

## 5.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Atklāta konkursa „Vienreizējās lietošanas medicīniskais aprīkojums Invazīvajai kardioloģijai un Aritmoloģijai” nolikumam Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2018/70
Tehniskais un finanšu piedāvājums
5. daļa - Intrakardiālās ehokardiogrāfijas zondes elektrofizioloģijas procedūrām
Vispārīgās prasības:
1) | Piegāde 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža
2) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi – nodokļi, nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli), administrācijas, transporta izmaksas, darbs u.c. saistītās izmaksas.
3) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
4) | Piedāvātā prece ir marķēta ar CE atbilstības marķējumu
5) | *Parametru atbilstību pretendents pamato ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma
6) | ** Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme. Pasūtītājs līgumu slēgs par plānotrajiem finanšu līdzekļiem un pamatojoties uz pretendenta piedāvāto vienas vienības cenu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | pretendneta tehniskais piedāvājums | Norāde uz datu lapas lpp., kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībai*
5 | Intrakardiālās ehokardiogrāfijas zondes elektrofizioloģijas procedūrām
| Plānotais daudzums (gab.)**: | 20
vienas vienības cena EUR bez PVN:
Cena kopā EUR bez PVN:
PVN likme, %:
Cena EUR kopā ar PVN:
Preces ražotājs:
Preces kods:
5.1 | Tehniskās prasības:
5.1.1. | Ārējais diametrs 10 F un 8 F
5.1.2. | Zondes garums 90 cm
5.1.3. | savietojamas ar ACUSON SEQUOIA aparātu

## 6.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Atklāta konkursa „Vienreizējās lietošanas medicīniskais aprīkojums Invazīvajai kardioloģijai un Aritmoloģijai” nolikumam Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2018/70
Tehniskais un finanšu piedāvājums
6. daļa - Griezošais (cutting) balons
Vispārīgās prasības:
1) | Piegāde 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža
2) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi – nodokļi, nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli), administrācijas, transporta izmaksas, darbs u.c. saistītās izmaksas.
3) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
4) | Piedāvātā prece ir marķēta ar CE atbilstības marķējumu
5) | *Parametru atbilstību pretendents pamato ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma
6) | ** Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme. Pasūtītājs līgumu slēgs par plānotrajiem finanšu līdzekļiem un pamatojoties uz pretendenta piedāvāto vienas vienības cenu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | pretendneta tehniskais piedāvājums | Norāde uz datu lapas lpp., kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībai*
6 | Griezošais (cutting) balons
| Plānotais daudzums (gab.)**: | 400
vienas vienības cena EUR bez PVN:
Cena kopā EUR bez PVN:
PVN likme, %:
Cena EUR kopā ar PVN:
Preces ražotājs:
Preces kods:
6.1 | Tehniskās prasības:
6.1.1. | Balona materiāla tips – semi- compliant
6.1.2. | Nominālais spiediens 6 atm
6.1.3. | RBP (rated burst pressure) 12 atm
6.1.4. | Iespēja veikt atkārtotas inflācijas
6.1.5. | Mikroasmeņu skaits: 3 vai 4
6.1.6. | Balona diametrs: 2.00 – 4.00 mm ar soli 0.25 mm
6.1.7. | Mikroasmeņu garums: 6, 10 un 15 mm
6.1.8. | Mikroasmeņu funkcionālais augstums 0,005” ar asu griešanas virsmu
6.1.9. | Balonkatetra šķērsošanas (crossing profile) diametrs 0,036” (0,91 mm)
6.1.10. | Balonkatetra garums 143cm
6.1.11. | Distālais gals – - laser cutted
6.1.12. | Rentgena marķieru skaits: 2
6.1.13. | Balonkatetra distālā gala diametrs (tip entry profile) 0,017” (0,43mm)
6.1.14. | Savietojamība ar vadītājkatetru: 2.00 – 3.25 ≥ 0.056" (1.42 mm), 3.50 – 4.00 ≥ 0.066" (1.68 mm)
6.1.15. | Balonkatetra vārpstas prāklājums - hidrofīls

## 7.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Atklāta konkursa „Vienreizējās lietošanas medicīniskais aprīkojums Invazīvajai kardioloģijai un Aritmoloģijai” nolikumam Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2018/70
Tehniskais un finanšu piedāvājums
7. daļa - Rotējoša urbju sistēma
Vispārīgās prasības:
1) | Piegāde 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža
2) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi – nodokļi, nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli), administrācijas, transporta izmaksas, darbs u.c. saistītās izmaksas.
3) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
4) | Piedāvātā prece ir marķēta ar CE atbilstības marķējumu
5) | *Parametru atbilstību pretendents pamato ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma
6) | ** Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme. Pasūtītājs līgumu slēgs par plānotrajiem finanšu līdzekļiem un pamatojoties uz pretendenta piedāvāto vienas vienības cenu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | pretendneta tehniskais piedāvājums | Norāde uz datu lapas lpp., kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībai*
7 | Rotējoša urbju sistēma (turbīna rūpnieciski savienota ar urbi – rotācijas nodrošināšanai)
| Plānotais daudzums (gab.)**: | 20
vienas vienības cena EUR bez PVN:
Cena kopā EUR bez PVN:
PVN likme, %:
Cena EUR kopā ar PVN:
Preces ražotājs:
Preces kods:
7.1 | Tehniskās prasības:
7.1.1. | Optiska ātruma nolasīšana funcija, sistēmas garums 135 cm
7.1.2. | Diametrs 1.25 mm – 2.50 mm ar soli 0.25 mm
7.1.3. | Savietojama ar Boston Scientific RotaPro konsoli
7.1.4. | Urbja aktivizēšanas poga integrēta turbīnas virzītājpogā
7.1.5. | Apgriezienu samazināšanas “Dynaglyde” režīma ieslēgšanas/izslēgšanas poga integrēta turbīnā

## 8.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Atklāta konkursa „Vienreizējās lietošanas medicīniskais aprīkojums Invazīvajai kardioloģijai un Aritmoloģijai” nolikumam Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2018/70
Tehniskais un finanšu piedāvājums
8. daļa - 60 MHz i/k ultrasonogrāfijas katetri vai ekvivalenti, kas savienojami ar Boston Scientific iLab online analīzi (Medis sistēma)
Vispārīgās prasības:
1) | Piegāde 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža
2) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi – nodokļi, nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli), administrācijas, transporta izmaksas, darbs u.c. saistītās izmaksas.
3) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
4) | Piedāvātā prece ir marķēta ar CE atbilstības marķējumu
5) | *Parametru atbilstību pretendents pamato ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma
6) | ** Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme. Pasūtītājs līgumu slēgs par plānotrajiem finanšu līdzekļiem un pamatojoties uz pretendenta piedāvāto vienas vienības cenu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | pretendneta tehniskais piedāvājums | Norāde uz datu lapas lpp., kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībai*
8 | 60 MHz i/k ultrasonogrāfijas katetri vai ekvivalenti, kas savienojami ar Boston Scientific iLab online analīzi (Medis sistēma)
| Plānotais daudzums (gab.)**: | 100
vienas vienības cena EUR bez PVN:
Cena kopā EUR bez PVN:
PVN likme, %:
Cena EUR kopā ar PVN:
Preces ražotājs:
Preces kods:
8.1 | Tehniskās prasības:
8.1.1. | Katetra veids – short rail
8.1.2. | Katetra frekvence 60 MHz
8.1.3. | Katetra distālā gala diametrs (lession entry profile) 2.0F/0.67mm
8.1.4. | Distālā katetra daļa 2.4Fr/0.80mm
8.1.5. | Katetra garums: 135cm
8.1.6. | Savietojamība ar 5 F (1.67mm) vadītājkatetru
8.1.7. | Savietojams ar 0.014”/0.36mm i/k vadītājstīgu
8.1.8. | Aksiālā izšķirtspēja 22 mikroni
8.1.9. | Šķērsošanas profils 3.15F/1.05mm
8.1.10. | Hidrofīls pārklājums vismaz 230mm
8.1.11. | Garums no katetra gala līdz pārveidotājam ne lielāks par 20 mm, pārveidotāja diametrs 2.6F/0.87mm
8.1.12. | Katetra proksimālajā daļā divi marķieri 90 cm un 100 cm attālumā no katetra distālā gala
8.1.13. | Proksimālā katetra daļa 3.0Fr/1.0mm
8.1.14. | Katetra distālajā daļā rentgenkontrastējošš marķieris
8.1.15. | Savietojamība ar Boston Scientific ilab iekārtu
8.1.16. | Komplektācijā katetrs, sterils vilcējiekārtas maiss, 17.78 cm pagarinātāj caurule, 3 cm3 un 10 cm3 šļirces, 4 ceļu krāns

## 9.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Atklāta konkursa „Vienreizējās lietošanas medicīniskais aprīkojums Invazīvajai kardioloģijai un Aritmoloģijai” nolikumam Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2018/70
Tehniskais un finanšu piedāvājums
9. daļa -Mikrokatetrs sarežģītu bojājumu šķērsošanai, vadītājstīgu nomaiņai, nemainot to pozīciju
Vispārīgās prasības:
1) | Piegāde 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža
2) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi – nodokļi, nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli), administrācijas, transporta izmaksas, darbs u.c. saistītās izmaksas.
3) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
4) | Piedāvātā prece ir marķēta ar CE atbilstības marķējumu
5) | *Parametru atbilstību pretendents pamato ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma
6) | ** Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme. Pasūtītājs līgumu slēgs par plānotrajiem finanšu līdzekļiem un pamatojoties uz pretendenta piedāvāto vienas vienības cenu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | pretendneta tehniskais piedāvājums | Norāde uz datu lapas lpp., kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībai*
9 | Mikrokatetrs sarežģītu bojājumu šķērsošanai, vadītājstīgu nomaiņai, nemainot to pozīciju
| Plānotais daudzums (gab.)**: | 40
vienas vienības cena EUR bez PVN:
Cena kopā EUR bez PVN:
PVN likme, %:
Cena EUR kopā ar PVN:
Preces ražotājs:
Preces kods:
9.1 | Tehniskās prasības:
9.1.1. | Mikrokatetra uzbūve: zema profila stīgas pinums, distālajā galā uzgalis, distālajā daļā hidrofīls pārklājums ne mazāk kā 60 cm, rentgenkontrastējošs marķieris, proksimālajā daļā divi marķieri, viens 90 cm un 100 cm attālumā no distālā katetra gala
9.1.2. | Mikrokatetra konusveida uzgalis (tip) – ne garāks kā 1mm un sašaurinājumu 0.75 mm garumā
9.1.3. | Mikrokatetra proksimālās daļas ārējais diametrs – 0,81mm (2.4F, 0.032”) un 0,71 mm (2.1F, 0.028”)
9.1.4. | Uzgaļa (tip) ārējais diametrs – 0.018” (0.46 mm)
9.1.5. | Vadītāja iekšējais diametrs – savietojamība ar 0.014” (0.36mm) vadītājstīgu
9.1.6. | Izmantojamais garums – 135 un 150 cm

## 10.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Atklāta konkursa „Vienreizējās lietošanas medicīniskais aprīkojums Invazīvajai kardioloģijai un Aritmoloģijai” nolikumam Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2018/70
Tehniskais un finanšu piedāvājums
10. daļa -Litoplastijas balons
Vispārīgās prasības:
1) | Piegāde 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža
2) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi – nodokļi, nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli), administrācijas, transporta izmaksas, darbs u.c. saistītās izmaksas.
3) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
4) | Piedāvātā prece ir marķēta ar CE atbilstības marķējumu
5) | *Parametru atbilstību pretendents pamato ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma
6) | ** Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme. Pasūtītājs līgumu slēgs par plānotrajiem finanšu līdzekļiem un pamatojoties uz pretendenta piedāvāto vienas vienības cenu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | pretendneta tehniskais piedāvājums | Norāde uz datu lapas lpp., kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībai*
10 | Litoplastijas balons
| Plānotais daudzums (gab.)**: | 200
vienas vienības cena EUR bez PVN:
Cena kopā EUR bez PVN:
PVN likme, %:
Cena EUR kopā ar PVN:
Preces ražotājs:
Preces kods:
10.1 | Tehniskās prasības:
10.1.1. | Balona materiāls – “semi compliant”
10.1.2. | Balonā iestrādāti mehāniskus viļņus izdaloši elementi
10.1.3. | Balona diametrs 3,5 – 7,0mm, ar soli 0,5mm
10.1.4. | Ierīces kopējais garums – ne mazāks kā 110 cm
10.1.5. | Savietojams ar 6 va 7 Fr vadītājzondēm

## 11.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Atklāta konkursa „Vienreizējās lietošanas medicīniskais aprīkojums Invazīvajai kardioloģijai un Aritmoloģijai” nolikumam Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2018/70
Tehniskais un finanšu piedāvājums
11. daļa -Uz abām pusēm izlokāmie ablācijas elektrodi ar trīs mikro elektrodiem savietojami ar mapinga sistēmu
Vispārīgās prasības:
1) | Piegāde 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža
2) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi – nodokļi, nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli), administrācijas, transporta izmaksas, darbs u.c. saistītās izmaksas.
3) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
4) | Piedāvātā prece ir marķēta ar CE atbilstības marķējumu
5) | *Parametru atbilstību pretendents pamato ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma
6) | ** Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme. Pasūtītājs līgumu slēgs par plānotrajiem finanšu līdzekļiem un pamatojoties uz pretendenta piedāvāto vienas vienības cenu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | pretendneta tehniskais piedāvājums | Norāde uz datu lapas lpp., kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībai*
11 | Uz abām pusēm izlokāmie ablācijas elektrodi ar trīs mikro elektrodiem savietojami ar mapinga sistēmu
| Plānotais daudzums (gab.)**: | 30
vienas vienības cena EUR bez PVN:
Cena kopā EUR bez PVN:
PVN likme, %:
Cena EUR kopā ar PVN:
Preces ražotājs:
Preces kods:
11.1 | Tehniskās prasības:
11.1.1. | Mapinga elektroda konfigurācija- kvadripolāra
11.1.2. | Ablācijas katetram jābūt 7Fr
11.1.3. | Elektroda gala izmērs 8F
11.1.4. | Kustības akurātumam ir jābūt 1:1
11.1.5. | Jābūt iestrādātam magnētiskam sensoram
11.1.6. | Iespējama paralēla mapēšanas un stimulēšanas funkcija
11.1.7. | Jābūt pieejamam arī ar elektrodam, kam distālajā galā ir 3 mikro elektrodi, kas paredzētiem augstas precizitātes daudzkanālu EGM nolasīšanai
11.1.8. | Attālumiem starp mikro elektrodiem jābūt vienādos attālumos - 2.5 mm
11.1.9. | Mikro elektroda diametrs ne lielāks kā 1 mm
11.1.10. | Katetra garumam jābūt vismaz 110 cm
11.1.11. | Elektrodu jāvar vadīt divās plaknēs – simetriski vai asimetriski (ar vienas puses izliekumu 17 mm diametrā, otras- 25mm)
11.1.12. | Saliekuma diametram katrā pusē jābūt 25 vai 33 mm, jābūt aktīvi lokāmam
11.1.13. | Elektroda kustības regulācijas sistēmai jābūt elektroda rokturī abos tā sānos ar iespēju fiksēt vēlamo leņķi ar mikro kustību, piefiksējot to ar pogu, kas iestrādāta rokturī. Katetram jābūt savietojamam ar mapinga sistēmu

## 12.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Atklāta konkursa „Vienreizējās lietošanas medicīniskais aprīkojums Invazīvajai kardioloģijai un Aritmoloģijai” nolikumam Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2018/70
Tehniskais un finanšu piedāvājums
12. daļa -Uz abām pusēm izlokāmie ablācijas elektrodi ar 4-mm distālu galu un ar dubultdzesēšanas iespējām un trīs mikro elektrodiem
Vispārīgās prasības:
1) | Piegāde 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža
2) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi – nodokļi, nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli), administrācijas, transporta izmaksas, darbs u.c. saistītās izmaksas.
3) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
4) | Piedāvātā prece ir marķēta ar CE atbilstības marķējumu
5) | *Parametru atbilstību pretendents pamato ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma
6) | ** Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme. Pasūtītājs līgumu slēgs par plānotrajiem finanšu līdzekļiem un pamatojoties uz pretendenta piedāvāto vienas vienības cenu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | pretendneta tehniskais piedāvājums | Norāde uz datu lapas lpp., kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībai*
12 | Uz abām pusēm izlokāmie ablācijas elektrodi ar 4-mm distālu galu un ar dubultdzesēšanas iespējām un trīs mikro elektrodiem
| Plānotais daudzums (gab.)**: | 40
vienas vienības cena EUR bez PVN:
Cena kopā EUR bez PVN:
PVN likme, %:
Cena EUR kopā ar PVN:
Preces ražotājs:
Preces kods:
12.1 | Tehniskās prasības:
12.1.1. | Elektroda konfigurācija- kvadripolāra
12.1.2. | ablācijas katetram jābūt 7Fr
12.1.3. | uzbūvē jābūt neatkarīgam signāla savienotājam
12.1.4. | elektroda distālajā galā 3 mikro elektrodi paredzēti augstas precizitātes daudzkanālu EGM nolasīšanai
12.1.5. | Attālumiem starp mikro elektrodiem jābūt vienādos attālumos - 2.5 mm
12.1.6. | Mikro elektroda diametrs ne lielāks kā 1 mm
12.1.7. | Katetra garumam jābūt vismaz 110 cm
12.1.8. | Elektrodu jāvar vadīt divās plaknēs – simetriski vai asimetriski (ar vienas puses izliekumu 17 mm diametrā, otras- 25mm)
12.1.9. | Saliekuma diametram katrā pusē jābūt 25 vai 33 mm, jābūt aktīvi lokāmam
12.1.10. | Elektroda kustības regulācijas sistēmai jābūt elektroda rokturī abos tā sānos ar iespēju fiksēt vēlamo leņķi ar mikro kustību, piefiksējot to ar pogu, kas iestrādāta rokturī
12.1.11. | Dzesēšanai jānotiek no katetra iekšienes un ārpuses ar divu dzesēšanas kambaru palīdzību

## 13.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Atklāta konkursa „Vienreizējās lietošanas medicīniskais aprīkojums Invazīvajai kardioloģijai un Aritmoloģijai” nolikumam Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2018/70
Tehniskais un finanšu piedāvājums
13. daļa -Uz abām pusēm izlokāmie ablācijas elektrodi ar dubultdzesēšanas iespējām un trīs mikro elektrodiem savietojami ar mapinga sistēmu
Vispārīgās prasības:
1) | Piegāde 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža
2) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi – nodokļi, nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli), administrācijas, transporta izmaksas, darbs u.c. saistītās izmaksas.
3) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
4) | Piedāvātā prece ir marķēta ar CE atbilstības marķējumu
5) | *Parametru atbilstību pretendents pamato ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma
6) | ** Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme. Pasūtītājs līgumu slēgs par plānotrajiem finanšu līdzekļiem un pamatojoties uz pretendenta piedāvāto vienas vienības cenu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | pretendneta tehniskais piedāvājums | Norāde uz datu lapas lpp., kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībai*
13 | Uz abām pusēm izlokāmie ablācijas elektrodi ar dubultdzesēšanas iespējām un trīs mikro elektrodiem savietojami ar mapinga sistēmu
| Plānotais daudzums (gab.)**: | 40
vienas vienības cena EUR bez PVN:
Cena kopā EUR bez PVN:
PVN likme, %:
Cena EUR kopā ar PVN:
Preces ražotājs:
Preces kods:
13.1 | Tehniskās prasības:
13.1.1. | Mapinga skalojamā elektroda konfigurācija- kvadripolāra
13.1.2. | Ablācijas katetram jābūt 7.5Fr
13.1.3. | Elektroda distālajā galā 3 mikro elektrodi paredzēti augstas precizitātes daudzkanālu EGM nolasīšanai
13.1.4. | Attālumiem starp mikro elektrodiem jābūt vienādos attālumos - 2.5 mm
13.1.5. | Mikro elektroda diametrs ne lielāks kā 1 mm
13.1.6. | Katetra garumam jābūt vismaz 110 cm (katetram jābūt savietojamam ar mapinga sistēmu; jābūt iestrādātam magnētiskam sensoram)
13.1.7. | Jābūt iespējai stimulēt ablācijas laikā
13.1.8. | Jābūt iespējai nolasīt informāciju par elektroda gala saskarsmes vietu konkrētā punktā konkrētā laikā
13.1.9. | Elektrodu jāvar vadīt divās plaknēs – simetriski vai asimetriski (ar vienas puses izliekumu 17 mm diametrā, otras- 25mm)
13.1.10. | Saliekuma diametram katrā pusē jābūt 25 vai 33 mm, jābūt aktīvi lokāmam
13.1.11. | Elektroda kustības regulācijas sistēmai jābūt elektroda rokturī abos tā sānos ar iespēju fiksēt vēlamo leņķi ar mikro kustību, piefiksējot to ar pogu, kas iestrādāta rokturī
13.1.12. | Dzesēšanai jānotiek no katetra iekšienes un ārpuses ar divu dzesēšanas kambaru palīdzību

## 14.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Atklāta konkursa „Vienreizējās lietošanas medicīniskais aprīkojums Invazīvajai kardioloģijai un Aritmoloģijai” nolikumam Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2018/70
Tehniskais un finanšu piedāvājums
14. daļa -Bidirekcionāls koronārā sīnusa un ātriju mapinga katetrs ar poliuretāna pārklājumu
Vispārīgās prasības:
1) | Piegāde 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža
2) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi – nodokļi, nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli), administrācijas, transporta izmaksas, darbs u.c. saistītās izmaksas.
3) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
4) | Piedāvātā prece ir marķēta ar CE atbilstības marķējumu
5) | *Parametru atbilstību pretendents pamato ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma
6) | ** Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme. Pasūtītājs līgumu slēgs par plānotrajiem finanšu līdzekļiem un pamatojoties uz pretendenta piedāvāto vienas vienības cenu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | pretendneta tehniskais piedāvājums | Norāde uz datu lapas lpp., kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībai*
14 | Bidirekcionāls koronārā sīnusa un ātriju mapinga katetrs ar poliuretāna pārklājumu
| Plānotais daudzums (gab.)**: | 20
vienas vienības cena EUR bez PVN:
Cena kopā EUR bez PVN:
PVN likme, %:
Cena EUR kopā ar PVN:
Preces ražotājs:
Preces kods:
14.1 | Tehniskās prasības:
14.1.1. | Elektroda diametrs 7 Fr
14.1.2. | Elektrodiem jābūt pieejamiem ar 10 un 20 polu skaitu
14.1.3. | Elektroda izmantojamam garumam jābūt – 95 cm
14.1.4. | Elektrodu materiāls: platīns
14.1.5. | Elektroda virsma klāta ar poliuretānu, kodola uzbūvē izmantots vīta stīga un pīts nerūsējošs tērauds
14.1.6. | Elektrodu izvietojumam jābūt ar dažādiem attālumiem: 2, 10, 2mm/2mm / 2, 7, 2mm/ 2,8,2,8,2,8,2,8,2, 60, 2,8,2,8,2,8,2,8,2mm/ 2, 5, 2mm
14.1.7. | Jābūt iespējai elektroda izliekumu veidot no 40mm līdz 102 mm diametra robežās
14.1.8. | Elektroda aktīvajai daļai jābūt ar dažādiem garumiem: 157 mm vai130 mm
14.1.9. | Elektroda kustības regulācijas sistēmai jābūt elektroda rokturī ar rotēšanas palīdzību
14.1.10. | Elektroda rokturis klāts ar pretslīdes gumiju
14.1.11. | Jābūt iespējai piedāvāt 2 garumu savienotājkabeļus

## 15.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Atklāta konkursa „Vienreizējās lietošanas medicīniskais aprīkojums Invazīvajai kardioloģijai un Aritmoloģijai” nolikumam Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2018/70
Tehniskais un finanšu piedāvājums
15. daļa -Unidirekcionāls CS diagnostiskais katetrs, kura vadāmības mehānisms ir savienots ar distālo elektrodu
Vispārīgās prasības:
1) | Piegāde 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža
2) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi – nodokļi, nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli), administrācijas, transporta izmaksas, darbs u.c. saistītās izmaksas.
3) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
4) | Piedāvātā prece ir marķēta ar CE atbilstības marķējumu
5) | *Parametru atbilstību pretendents pamato ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma
6) | ** Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme. Pasūtītājs līgumu slēgs par plānotrajiem finanšu līdzekļiem un pamatojoties uz pretendenta piedāvāto vienas vienības cenu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | pretendneta tehniskais piedāvājums | Norāde uz datu lapas lpp., kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībai*
15 | Unidirekcionāls CS diagnostiskais katetrs, kura vadāmības mehānisms ir savienots ar distālo elektrodu
| Plānotais daudzums (gab.)**: | 100
vienas vienības cena EUR bez PVN:
Cena kopā EUR bez PVN:
PVN likme, %:
Cena EUR kopā ar PVN:
Preces ražotājs:
Preces kods:
15.1 | Tehniskās prasības:
15.1.1. | Diagnostiskam katetram jābūt pieejamam 7F diametrā
15.1.2. | Elektrodu skaitam jābūt – 20
15.1.3. | Izliekumu leņķim jābūt izlokāmam 2 plaknēs ar ST Small, ar ST Conforma, ST Large izliekuma veidu
15.1.4. | Atstarpei starp elektrodiem jābūt dažādos attālumu izkārtojumos: 2,10,2mm/ 2,14,2mm/ 2,7,2mm/2,8,2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 60, 2,8,2, 8, 2, 8, 2, 8, 2mm
15.1.5. | Izmantojamam elektroda garumam jābūt 95 cm
15.1.6. | Jābūt pieejamam arī soft tip elektroda galam
15.1.7. | Uzbūvē izmantota stīgu vijuma tehnoloģija
15.1.8. | Rokturim jābūt thumb-actuating tipa ar īpašu vieglu svaru

## 16.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Atklāta konkursa „Vienreizējās lietošanas medicīniskais aprīkojums Invazīvajai kardioloģijai un Aritmoloģijai” nolikumam Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2018/70
Tehniskais un finanšu piedāvājums
16. daļa -Vienpusēji izlokāms diagnostiskais dažādu onfigurāciju katetrs ar rotējošu rokturi
Vispārīgās prasības:
1) | Piegāde 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža
2) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi – nodokļi, nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli), administrācijas, transporta izmaksas, darbs u.c. saistītās izmaksas.
3) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
4) | Piedāvātā prece ir marķēta ar CE atbilstības marķējumu
5) | *Parametru atbilstību pretendents pamato ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma
6) | ** Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme. Pasūtītājs līgumu slēgs par plānotrajiem finanšu līdzekļiem un pamatojoties uz pretendenta piedāvāto vienas vienības cenu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | pretendneta tehniskais piedāvājums | Norāde uz datu lapas lpp., kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībai*
16 | Vienpusēji izlokāms diagnostiskais dažādu onfigurāciju katetrs ar rotējošu rokturi
| Plānotais daudzums (gab.)**: | 50
vienas vienības cena EUR bez PVN:
Cena kopā EUR bez PVN:
PVN likme, %:
Cena EUR kopā ar PVN:
Preces ražotājs:
Preces kods:
16.1 | Tehniskās prasības:
16.1.1. | Diagnostiskā katetra izliekums 40mm vienā plaknē
16.1.2. | Katetram dažāds elektrodu skaits – 4, 8, 10
16.1.3. | Izmantojamais garums – 110 cm
16.1.4. | Elektroda izvietojumu iespējas – 2 mm/5mm/ 2,5,2mm/2,10,2mm
16.1.5. | Diametrs 6 F
16.1.6. | Priekšroka dota ergonomiskam rotējoša tipa rokturim
16.1.7. | Jābūt savietojamam ar surelink tipa kabeli

## 17.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Atklāta konkursa „Vienreizējās lietošanas medicīniskais aprīkojums Invazīvajai kardioloģijai un Aritmoloģijai” nolikumam Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2018/70
Tehniskais un finanšu piedāvājums
17. daļa -Vienpusēji izlokāms diagnostiskais dekapolārais katetrs ar 270 grādu izliekumu
Vispārīgās prasības:
1) | Piegāde 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža
2) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi – nodokļi, nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli), administrācijas, transporta izmaksas, darbs u.c. saistītās izmaksas.
3) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
4) | Piedāvātā prece ir marķēta ar CE atbilstības marķējumu
5) | *Parametru atbilstību pretendents pamato ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma
6) | ** Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme. Pasūtītājs līgumu slēgs par plānotrajiem finanšu līdzekļiem un pamatojoties uz pretendenta piedāvāto vienas vienības cenu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | pretendneta tehniskais piedāvājums | Norāde uz datu lapas lpp., kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībai*
17 | Vienpusēji izlokāms diagnostiskais dekapolārais katetrs ar 270 grādu izliekumu
| Plānotais daudzums (gab.)**: | 100
vienas vienības cena EUR bez PVN:
Cena kopā EUR bez PVN:
PVN likme, %:
Cena EUR kopā ar PVN:
Preces ražotājs:
Preces kods:
17.1 | Tehniskās prasības:
17.1.1. | Diagnostiskais katetrs izlokāms vienā plaknē 270 grādu leņķī
17.1.2. | Katetram 10 elektrodi
17.1.3. | Izmantojamais garums – 105 cm
17.1.4. | Elektroda izvietojumu iespējas – 2.5mm/ 2.5,5,2.5mm/2,10,2mm
17.1.5. | Pieejama dekapolāra konfigurācija
17.1.6. | Diametrs 2 mm
17.1.7. | Priekšroka dota ergonomiskam push-pull tipa rokturim

## 18.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Atklāta konkursa „Vienreizējās lietošanas medicīniskais aprīkojums Invazīvajai kardioloģijai un Aritmoloģijai” nolikumam Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2018/70
Tehniskais un finanšu piedāvājums
18. daļa -Divpusējo vadāms diagnostiskais katers ar divdesmit poliem un thumb-actuating tipa vadāmības sistēmu
Vispārīgās prasības:
1) | Piegāde 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža
2) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi – nodokļi, nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli), administrācijas, transporta izmaksas, darbs u.c. saistītās izmaksas.
3) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
4) | Piedāvātā prece ir marķēta ar CE atbilstības marķējumu
5) | *Parametru atbilstību pretendents pamato ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma
6) | ** Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme. Pasūtītājs līgumu slēgs par plānotrajiem finanšu līdzekļiem un pamatojoties uz pretendenta piedāvāto vienas vienības cenu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | pretendneta tehniskais piedāvājums | Norāde uz datu lapas lpp., kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībai*
18 | Divpusējo vadāms diagnostiskais katers ar divdesmit poliem un thumb-actuating tipa vadāmības sistēmu
| Plānotais daudzums (gab.)**: | 100
vienas vienības cena EUR bez PVN:
Cena kopā EUR bez PVN:
PVN likme, %:
Cena EUR kopā ar PVN:
Preces ražotājs:
Preces kods:
18.1 | Tehniskās prasības:
18.1.1. | Diagnostiskam katetram jābūt pieejamam 7F diametrā
18.1.2. | Elektrodu skaitam jābūt – 20
18.1.3. | Izliekumu leņķim jābūt izlokāmam 2 plaknēs ar ST Small, ar ST Conforma, ST Large izliekuma veidu
18.1.4. | Atstarpei starp elektrodiem jābūt dažādos attālumu izkārtojumos: 2,10,2mm/ 2,14,2mm/ 2,7,2mm/2,8,2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 60, 2,8,2, 8, 2, 8, 2, 8, 2mm
18.1.5. | Izmantojamam elektroda garumam jābūt 95 cm
18.1.6. | Jābūt pieejamam arī soft tip elektroda galam
18.1.7. | Uzbūvē izmantota stīgu vijuma tehnoloģija
18.1.8. | Rokturim jābūt thumb-actuating tipa ar īpašu vieglu svaru

## 19.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Atklāta konkursa „Vienreizējās lietošanas medicīniskais aprīkojums Invazīvajai kardioloģijai un Aritmoloģijai” nolikumam Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2018/70
Tehniskais un finanšu piedāvājums
19. daļa -Fiksēta izliekuma diagnostiskais katetrs no sudraba materiāla stīgām vieglai vadāmībai un ar augstu izšķirtspēju un ar zemu pretestību
Vispārīgās prasības:
1) | Piegāde 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža
2) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi – nodokļi, nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli), administrācijas, transporta izmaksas, darbs u.c. saistītās izmaksas.
3) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
4) | Piedāvātā prece ir marķēta ar CE atbilstības marķējumu
5) | *Parametru atbilstību pretendents pamato ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma
6) | ** Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme. Pasūtītājs līgumu slēgs par plānotrajiem finanšu līdzekļiem un pamatojoties uz pretendenta piedāvāto vienas vienības cenu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | pretendneta tehniskais piedāvājums | Norāde uz datu lapas lpp., kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībai*
19 | Fiksēta izliekuma diagnostiskais katetrs no sudraba materiāla stīgām vieglai vadāmībai un ar augstu izšķirtspēju un ar zemu pretestību
| Plānotais daudzums (gab.)**: | 50
vienas vienības cena EUR bez PVN:
Cena kopā EUR bez PVN:
PVN likme, %:
Cena EUR kopā ar PVN:
Preces ražotājs:
Preces kods:
19.1 | Tehniskās prasības:
19.1.1. | Elektrodi – platīna materiāla
19.1.2. | Kodola stīgas - sudraba materiāla
19.1.3. | Diagnostiskam katetram jābūt pieejamam dažādos diametros - 4F,5F, 6F, 7F
19.1.4. | Elektrodu skaitam jābūt dažādam – 2, 4, 5, 6, 10, 12, 24
19.1.5. | Izliekumu leņķim jābūt fiksētam un piedāvājumam jābūt dažādam - Cournand, Damato, Josephon, Large, Orbiter. Jābūt iespējai izvēlēties ar flex galu
19.1.6. | Atstarpei starp elektrodiem jābūt dažādos attālumu izkārtojumos: 2,5,2mm/ 5mm/ 1mm/2mm/ 10mm/ 5,5,5, 282 mm/ 5,5,5, 152mm/ 1,10,1 mm/ 2,9,2mm/ 2,7,2mm/ 5, 5, 380mm
19.1.7. | Elektrodu skaitam jābūt dažādā apjomā – bipolāram, tripolāram, quadripolāram, pentapolāram, hexapolāram, dekapolāram, ar 12 elektrodiem, ar 24 elektrodiem
19.1.8. | Izmantojamam elektroda garumam jābūt variācijās: 80 cm, 100 cm, 110 cm, 120 cm, 125 un 150cm
19.1.9. | Jābūt trombogeniskam pārklājumam
19.1.10. | Jābūt iespējai izvēlēties savietot ar Surelink kabeli

## 20.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Atklāta konkursa „Vienreizējās lietošanas medicīniskais aprīkojums Invazīvajai kardioloģijai un Aritmoloģijai” nolikumam Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2018/70
Tehniskais un finanšu piedāvājums
20. daļa -Fiksētu izliekumu diagnostiskie katetri ar dubultu vijumu uzbūvē
Vispārīgās prasības:
1) | Piegāde 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža
2) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi – nodokļi, nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli), administrācijas, transporta izmaksas, darbs u.c. saistītās izmaksas.
3) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
4) | Piedāvātā prece ir marķēta ar CE atbilstības marķējumu
5) | *Parametru atbilstību pretendents pamato ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma
6) | ** Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme. Pasūtītājs līgumu slēgs par plānotrajiem finanšu līdzekļiem un pamatojoties uz pretendenta piedāvāto vienas vienības cenu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | pretendneta tehniskais piedāvājums | Norāde uz datu lapas lpp., kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībai*
20 | Fiksētu izliekumu diagnostiskie katetri ar dubultu vijumu uzbūvē, kas paredzēti īpaši garām operācijām un nodrošina 1:1 pagrieziena funkciju
| Plānotais daudzums (gab.)**: | 50
vienas vienības cena EUR bez PVN:
Cena kopā EUR bez PVN:
PVN likme, %:
Cena EUR kopā ar PVN:
Preces ražotājs:
Preces kods:
20.1 | Tehniskās prasības:
20.1.1. | Diagnostiskam katetram jābūt pieejamam dažādos diametros – 1.66mm un 2mm
20.1.2. | Elektrodu skaitam jābūt dažādam – 2, 4, 6, 8, 10
20.1.3. | Izliekumu leņķa stilam jābūt fiksētam un piedāvājumam jābūt dažādam - Cournand, Damato, Josephon, Hisser, Levine, CS, Elmhurst
20.1.4. | Atstarpei starp elektrodiem jābūt dažādos attālumu izkārtojumos: 2mm/ 5mm/ 10mm/ 2,8,2mm/ 2,5,2mm/2,9,2mm
20.1.5. | Elektrodu skaitam jābūt dažādā apjomā – bipolāram, quadripolāram, hexapolāram, oktapolāram, dekapolāram
20.1.6. | Katetram jābūt ar polimēra pārklājumu un ar dubulta vijuma stīgu no tērauda materiāla uzbūvē
20.1.7. | Izmantojamam elektroda garumam jābūt variācijās: 65 cm, 110cm, 115 cm
20.1.8. | Jābūt pieejamam arī soft tip elektroda galam
20.1.9. | Jābūt iespējai izvēlēties savietot ar Surelink kabeli

## 21.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Atklāta konkursa „Vienreizējās lietošanas medicīniskais aprīkojums Invazīvajai kardioloģijai un Aritmoloģijai” nolikumam Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2018/70
Tehniskais un finanšu piedāvājums
21. daļa -Pulmonāro vēnu mapinga katetrs ar konusveida galu, kurš variējams dažādām anatomijām ar 14 elektrodiem
Vispārīgās prasības:
1) | Piegāde 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža
2) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi – nodokļi, nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli), administrācijas, transporta izmaksas, darbs u.c. saistītās izmaksas.
3) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
4) | Piedāvātā prece ir marķēta ar CE atbilstības marķējumu
5) | *Parametru atbilstību pretendents pamato ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma
6) | ** Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme. Pasūtītājs līgumu slēgs par plānotrajiem finanšu līdzekļiem un pamatojoties uz pretendenta piedāvāto vienas vienības cenu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | pretendneta tehniskais piedāvājums | Norāde uz datu lapas lpp., kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībai*
21 | Pulmonāro vēnu mapinga katetrs ar konusveida galu, kurš variējams dažādām anatomijām ar 14 elektrodiem
| Plānotais daudzums (gab.)**: | 30
vienas vienības cena EUR bez PVN:
Cena kopā EUR bez PVN:
PVN likme, %:
Cena EUR kopā ar PVN:
Preces ražotājs:
Preces kods:
21.1 | Tehniskās prasības:
21.1.1. | Viena pulmonāro vēnu mapinga katetra izliekumi un diametru izmēri ir maināmi un piemērojami anatomijām no 14.5 mm līdz 25 mm
21.1.2. | Konusveida gala diametrs ir 2.5 mm
21.1.3. | Katetra distālā gala diametrs tiek mainīts ar push-pull rokturī iestrādāto mehānismu, tai pašā laikā rokturī papildus iestrādāts riteņveida mehānisms, kas maina katetra proksimālās daļas izliekuma formu
21.1.4. | Katetrs savietojams ar 8 Fr dilatātoru
21.1.5. | Elektrodu skaits – 14, attālums starp tiem 5mm
21.1.6. | Distālā gala elektrodam marķiera funkcija
21.1.7. | Elektroda izmantojamais garums 105 mm

## 22.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Atklāta konkursa „Vienreizējās lietošanas medicīniskais aprīkojums Invazīvajai kardioloģijai un Aritmoloģijai” nolikumam Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2018/70
Tehniskais un finanšu piedāvājums
22. daļa -Speciāli pagarināta, divpusēji vadāma ievadsistēma
Vispārīgās prasības:
1) | Piegāde 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža
2) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi – nodokļi, nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli), administrācijas, transporta izmaksas, darbs u.c. saistītās izmaksas.
3) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
4) | Piedāvātā prece ir marķēta ar CE atbilstības marķējumu
5) | *Parametru atbilstību pretendents pamato ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma
6) | ** Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme. Pasūtītājs līgumu slēgs par plānotrajiem finanšu līdzekļiem un pamatojoties uz pretendenta piedāvāto vienas vienības cenu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | pretendneta tehniskais piedāvājums | Norāde uz datu lapas lpp., kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībai*
22 | Speciāli pagarināta, divpusēji vadāma ievadsistēma 0-180 grādu robežās izlokāma radiofrekvences katetrablācijas un elektroktrofizioloģisko izmeklējumu veikšanai ar transseptālās punkcijas palīdzību
| Plānotais daudzums (gab.)**: | 20
vienas vienības cena EUR bez PVN:
Cena kopā EUR bez PVN:
PVN likme, %:
Cena EUR kopā ar PVN:
Preces ražotājs:
Preces kods:
22.1 | Tehniskās prasības:
22.1.1. | Ievadsistēmas ārējais diametrs 11.4 F (iekšējais 8.3 F) vai 12.6 F (iekšējais 9.8F)
22.1.2. | Ievadsistēmas dimensijas divās plaknēs ar izlocījuma iespēju 0-180 grādi
22.1.3. | Ievadsistēma savietojama ar 89 cm transseptālu adatu
22.1.4. | Ievadsistēmas distālā galā sānu caurumi un rentgena marķieri
22.1.5. | Ievadsistēmas iekšpusei jābūt ar PTFE pārklājumu vieglākai katetru ievadei
22.1.6. | Ievadsistēmai jābūt veidotai pinuma tehnoloģijas veidā, lai pasargātu to no lūšanas
22.1.7. | Ievadsistēmas distālajam galam jābūt divpusēji lokāmam
22.1.8. | Jābūt push-pull tipa rokturim, kā arī rokturī iestrādātam silikona hemostatiskam vārstam ar trīsceļu sāna portu

## 23.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Atklāta konkursa „Vienreizējās lietošanas medicīniskais aprīkojums Invazīvajai kardioloģijai un Aritmoloģijai” nolikumam Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2018/70
Tehniskais un finanšu piedāvājums
23. daļa - Augstas izšķirtspējas mapinga katetrs
Vispārīgās prasības:
1) | Piegāde 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža
2) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi – nodokļi, nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli), administrācijas, transporta izmaksas, darbs u.c. saistītās izmaksas.
3) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
4) | Piedāvātā prece ir marķēta ar CE atbilstības marķējumu
5) | *Parametru atbilstību pretendents pamato ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma
6) | ** Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme. Pasūtītājs līgumu slēgs par plānotrajiem finanšu līdzekļiem un pamatojoties uz pretendenta piedāvāto vienas vienības cenu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | pretendneta tehniskais piedāvājums | Norāde uz datu lapas lpp., kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībai*
23 | Augstas izšķirtspējas mapinga katetrs
| Plānotais daudzums (gab.)**: | 20
vienas vienības cena EUR bez PVN:
Cena kopā EUR bez PVN:
PVN likme, %:
Cena EUR kopā ar PVN:
Preces ražotājs:
Preces kods:
23.1 | Tehniskās prasības:
23.1.1. | Katetrs paredzēts informācijas diagnosticēšanai un stimulēšanai, ja nepieciešams
23.1.2. | Divās plaknēs jābūt izlokāmam 8.5 F katetram ar diametra variācijām robežās no 3-22mm, piemērojams dažādām anatomijām
23.1.3. | Elektrodiem jābūt iestrādātiem ar printēšanas metodi atraumatiskumam
23.1.4. | Vienā rindā jābūt 8 elektrodiem ar atstarpi 2.5 mm, lai nodrošinātu maksimālu informācijas apjomu
23.1.5. | Kopējam elektrodu skaitam jābūt 64
23.1.6. | Katetram jābūt savietojamam ar Rhythmia elektrofizioloģijas mapinga iekārtu

## 24.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Atklāta konkursa „Vienreizējās lietošanas medicīniskais aprīkojums Invazīvajai kardioloģijai un Aritmoloģijai” nolikumam Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2018/70
Tehniskais un finanšu piedāvājums
24. daļa - Pārejas kabeļi Boston Scientific diagnostiskiem elektrodiem
Vispārīgās prasības:
1) | Piegāde 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža
2) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi – nodokļi, nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli), administrācijas, transporta izmaksas, darbs u.c. saistītās izmaksas.
3) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
4) | Piedāvātā prece ir marķēta ar CE atbilstības marķējumu
5) | *Parametru atbilstību pretendents pamato ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma
6) | ** Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme. Pasūtītājs līgumu slēgs par plānotrajiem finanšu līdzekļiem un pamatojoties uz pretendenta piedāvāto vienas vienības cenu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | pretendneta tehniskais piedāvājums | Norāde uz datu lapas lpp., kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībai*
24 | Pārejas kabeļi Boston Scientific diagnostiskiem elektrodiem
| Plānotais daudzums (gab.)**: | 40
vienas vienības cena EUR bez PVN:
Cena kopā EUR bez PVN:
PVN likme, %:
Cena EUR kopā ar PVN:
Preces ražotājs:
24.1 | Tehniskās prasības:
24.1.1. | M0045454S
24.1.2. | M00420S0
24.1.3. | M004200088P0
24.1.4. | M004008568P0
24.1.5. | M004560002A0
24.1.6. | M004560002BA0
24.1.7. | M004560002RA0
24.1.8. | M004560002YA0
24.1.9. | M004200089P0
24.1.10. | M004200774P0
24.1.11. | M004560004A0
24.1.12. | M004390003P0
24.1.13. | M004390004P0

## 25.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Atklāta konkursa „Vienreizējās lietošanas medicīniskais aprīkojums Invazīvajai kardioloģijai un Aritmoloģijai” nolikumam Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2018/70
Tehniskais un finanšu piedāvājums
25. daļa - Pārejas kabeļi Boston Scientific ablācijas elektrodiem
Vispārīgās prasības:
1) | Piegāde 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža
2) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi – nodokļi, nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli), administrācijas, transporta izmaksas, darbs u.c. saistītās izmaksas.
3) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
4) | Piedāvātā prece ir marķēta ar CE atbilstības marķējumu
5) | *Parametru atbilstību pretendents pamato ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma
6) | ** Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme. Pasūtītājs līgumu slēgs par plānotrajiem finanšu līdzekļiem un pamatojoties uz pretendenta piedāvāto vienas vienības cenu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | pretendneta tehniskais piedāvājums | Norāde uz datu lapas lpp., kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībai*
25 | Pārejas kabeļi Boston Scientific ablācijas elektrodiem
| Plānotais daudzums (gab.)**: | 40
vienas vienības cena EUR bez PVN:
Cena kopā EUR bez PVN:
PVN likme, %:
Cena EUR kopā ar PVN:
Preces ražotājs:
25.1 | Tehniskās prasības:
25.1.1. | M0043541
25.1.2. | M0046130
25.1.3. | M0046510
25.1.4. | M004653S0
25.1.5. | M0041150^^
25.1.6. | M0046510/M0046130
25.1.7. | 100-507 ADAPTOR
25.1.8. | 100-414 ADAPTOR
25.1.9. | M0046200

## 26.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Atklāta konkursa „Vienreizējās lietošanas medicīniskais aprīkojums Invazīvajai kardioloģijai un Aritmoloģijai” nolikumam Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2018/70
Tehniskais un finanšu piedāvājums
26. daļa - Pārejas kabeļi Boston Scientific irigācijas elektrodiem
Vispārīgās prasības:
1) | Piegāde 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža
2) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi – nodokļi, nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli), administrācijas, transporta izmaksas, darbs u.c. saistītās izmaksas.
3) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
4) | Piedāvātā prece ir marķēta ar CE atbilstības marķējumu
5) | *Parametru atbilstību pretendents pamato ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma
6) | ** Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme. Pasūtītājs līgumu slēgs par plānotrajiem finanšu līdzekļiem un pamatojoties uz pretendenta piedāvāto vienas vienības cenu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | pretendneta tehniskais piedāvājums | Norāde uz datu lapas lpp., kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībai*
26 | Pārejas kabeļi Boston Scientific irigācijas elektrodiem
| Plānotais daudzums (gab.)**: | 40
vienas vienības cena EUR bez PVN:
Cena kopā EUR bez PVN:
PVN likme, %:
Cena EUR kopā ar PVN:
Preces ražotājs:
26.1 | Tehniskās prasības:
26.1.1. | M0046710
26.1.2. | M0046910
26.1.3. | M0041160
26.1.4. | M0041170
26.1.5. | M0043541
26.1.6. | M00412120
26.1.7. | M00436360
26.1.8. | M0046210
26.1.9. | M0046270
26.1.10. | M004653S0
26.1.11. | M0043540
26.1.12. | 100-518 ADAPTOR
26.1.13. | 100-339 ADAPTOR
26.1.14. | 100-515 cable
26.1.15. | M0041000150
26.1.16. | 100-495 cable
26.1.17. | M0041000130

## 27.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Atklāta konkursa „Vienreizējās lietošanas medicīniskais aprīkojums Invazīvajai kardioloģijai un Aritmoloģijai” nolikumam Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2018/70
Tehniskais un finanšu piedāvājums
27. daļa - Pārejas kabeļi Boston Scientific mapinga elektrodiem
Vispārīgās prasības:
1) | Piegāde 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža
2) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi – nodokļi, nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli), administrācijas, transporta izmaksas, darbs u.c. saistītās izmaksas.
3) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
4) | Piedāvātā prece ir marķēta ar CE atbilstības marķējumu
5) | *Parametru atbilstību pretendents pamato ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma
6) | ** Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme. Pasūtītājs līgumu slēgs par plānotrajiem finanšu līdzekļiem un pamatojoties uz pretendenta piedāvāto vienas vienības cenu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | pretendneta tehniskais piedāvājums | Norāde uz datu lapas lpp., kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībai*
27 | Pārejas kabeļi Boston Scientific mapinga elektrodiem
| Plānotais daudzums (gab.)**: | 40
vienas vienības cena EUR bez PVN:
Cena kopā EUR bez PVN:
PVN likme, %:
Cena EUR kopā ar PVN:
Preces ražotājs:
27.1 | Tehniskās prasības:
27.1.1. | M004RARC010
27.1.2. | M004RA62500
27.1.3. | M004RARC200
27.1.4. | M0041170
27.1.5. | M0041160
27.1.6. | M0045441S0
27.1.7. | M0045441S0

## 28.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Atklāta konkursa „Vienreizējās lietošanas medicīniskais aprīkojums Invazīvajai kardioloģijai un Aritmoloģijai” nolikumam Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2018/70
Tehniskais un finanšu piedāvājums
28. daļa - Pārejas kabeļi no Rhythmia sistēmas
Vispārīgās prasības:
1) | Piegāde 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža
2) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi – nodokļi, nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli), administrācijas, transporta izmaksas, darbs u.c. saistītās izmaksas.
3) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
4) | Piedāvātā prece ir marķēta ar CE atbilstības marķējumu
5) | *Parametru atbilstību pretendents pamato ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma
6) | ** Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme. Pasūtītājs līgumu slēgs par plānotrajiem finanšu līdzekļiem un pamatojoties uz pretendenta piedāvāto vienas vienības cenu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | pretendneta tehniskais piedāvājums | Norāde uz datu lapas lpp., kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībai*
28 | Pārejas kabeļi no Rhythmia sistēmas
| Plānotais daudzums (gab.)**: | 40
vienas vienības cena EUR bez PVN:
Cena kopā EUR bez PVN:
PVN likme, %:
Cena EUR kopā ar PVN:
Preces ražotājs:
28.1 | Tehniskās prasības:
28.1.1. | M004RA62000
28.1.2. | M004RA60000
28.1.3. | M004RA61000
28.1.4. | M004RA62500
28.1.5. | M004RA60500
28.1.6. | M004RA62010
28.1.7. | M004RA60010
28.1.8. | M004RAumbilical20

## 29.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Atklāta konkursa „Vienreizējās lietošanas medicīniskais aprīkojums Invazīvajai kardioloģijai un Aritmoloģijai” nolikumam Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2018/70
Tehniskais un finanšu piedāvājums
29. daļa - Irigācijas trubiņu komplekts
Vispārīgās prasības:
1) | Piegāde 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža
2) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi – nodokļi, nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli), administrācijas, transporta izmaksas, darbs u.c. saistītās izmaksas.
3) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
4) | Piedāvātā prece ir marķēta ar CE atbilstības marķējumu
5) | *Parametru atbilstību pretendents pamato ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma
6) | ** Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme. Pasūtītājs līgumu slēgs par plānotrajiem finanšu līdzekļiem un pamatojoties uz pretendenta piedāvāto vienas vienības cenu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | pretendneta tehniskais piedāvājums | Norāde uz datu lapas lpp., kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībai*
29 | Irigācijas trubiņu komplekts
| Plānotais daudzums (gab.)**: | 40
vienas vienības cena EUR bez PVN:
Cena kopā EUR bez PVN:
PVN likme, %:
Cena EUR kopā ar PVN:
Preces ražotājs:
29.1 | Tehniskās prasības:
29.1.1. | M0041160
29.1.2. | M0041170

## 30.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Atklāta konkursa „Vienreizējās lietošanas medicīniskais aprīkojums Invazīvajai kardioloģijai un Aritmoloģijai” nolikumam Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2018/70
Tehniskais un finanšu piedāvājums
30. daļa - Viengabala uzlīmējamā plāksne katetra lokācijas atpazīšanai
Vispārīgās prasības:
1) | Piegāde 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža
2) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi – nodokļi, nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli), administrācijas, transporta izmaksas, darbs u.c. saistītās izmaksas.
3) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
4) | Piedāvātā prece ir marķēta ar CE atbilstības marķējumu
5) | *Parametru atbilstību pretendents pamato ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma
6) | ** Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme. Pasūtītājs līgumu slēgs par plānotrajiem finanšu līdzekļiem un pamatojoties uz pretendenta piedāvāto vienas vienības cenu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | pretendneta tehniskais piedāvājums | Norāde uz datu lapas lpp., kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībai*
30 | Viengabala uzlīmējamā plāksne katetra lokācijas atpazīšanai
| Plānotais daudzums (gab.)**: | 40
vienas vienības cena EUR bez PVN:
Cena kopā EUR bez PVN:
PVN likme, %:
Cena EUR kopā ar PVN:
Preces ražotājs:
30.1 | Tehniskās prasības:
30.1.1. | Plāksne paredzēta līmēšanai uz pacienta muguras
30.1.2. | Tā veic funkcijas ar signāla stacijas palīdzību
30.1.3. | Operācijai ir nepieciešama viena uzlīme
30.1.4. | Jābūt iespējai iegādāties vienu uzlīmi iepakojumā

## 31.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Atklāta konkursa „Vienreizējās lietošanas medicīniskais aprīkojums Invazīvajai kardioloģijai un Aritmoloģijai” nolikumam Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2018/70
Tehniskais un finanšu piedāvājums
31. daļa - Printēšanas papīrs Latitude programmerim
Vispārīgās prasības:
1) | Piegāde 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža
2) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi – nodokļi, nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli), administrācijas, transporta izmaksas, darbs u.c. saistītās izmaksas.
3) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
4) | Piedāvātā prece ir marķēta ar CE atbilstības marķējumu
5) | *Parametru atbilstību pretendents pamato ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma
6) | ** Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme. Pasūtītājs līgumu slēgs par plānotrajiem finanšu līdzekļiem un pamatojoties uz pretendenta piedāvāto vienas vienības cenu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | pretendneta tehniskais piedāvājums | Norāde uz datu lapas lpp., kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībai*
31 | Printēšanas papīrs Latitude programmerim
| Plānotais daudzums (gab.)**: | 50
vienas vienības cena EUR bez PVN:
Cena kopā EUR bez PVN:
PVN likme, %:
Cena EUR kopā ar PVN:
Preces ražotājs:
31.1 | Tehniskās prasības:
Printēšanas papīrs kompānijas Boston Scientific Latitude programmerim