## 1. daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Sienas konsoles un monitoru rokas
1. daļa - Sienas konsoles
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža;
3) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši
4) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
5) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
6) | Garantijas laikā Pretendentam jānodrošina visas ražotājā paredzētās regulārās apkopes un kalibrācijas.
7) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. | Sienas apgaismojuma konsoles
| Daudzums (gab.): | 24
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.1 | Veicamās funkcijas:
1.1.1 | Pacienta pgaismojuma nodrošināšana dienas stacionārā
1.2 | Tehniskās prasības:
1.2.1 | Divu veidu apgaismojums: netiešais un lasāmais
1.2.2 | Netiešais - T5/2x54W vai analoga (par analogu uzskatīts tikpat vai vairāk lumenu (spožāks) apgaismojums)
1.2.3 | Lasāmais - TLC/36W vai analoga (par analogu uzskatīts tikpat vai vairāk lumenu (spožāks) apgaismojums)
1.2.4 | Gaismas slēdži korpusa priekšpusē
1.2.5 | Lasāmajai gaismai arī aukliņas slēdzis
1.2.6 | Kopējais garums: 1700±100 mm
1.2.7 | Korpusa materiāls - anodēts alumīnijs, vai cita metāliska sudrabaina virsma, ja krāsu akcents ir iekļauts stanarta komplektācijā, tam jābūt tumši zilam
1.2.8 | Vismaz 2 rozetes (zaļa un balta)
1.2.9 | Cenā iekļauta arī konsoles uzstādīšana
1.2.10 | Vismaz 2 tukšas vietas
| EKK: | 52201
| Nomenklatūra: | -
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)

## 2. daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Sienas konsoles un monitoru rokas
2. daļa - Monitorasienas stiprinājums ar grozu
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža;
3) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši
4) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
5) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
6) | Garantijas laikā Pretendentam jānodrošina visas ražotājā paredzētās regulārās apkopes un kalibrācijas.
7) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2. | Monitora sienas stiprinājums
| Daudzums (komplekts.): | 24
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
2.1 | Veicamās funkcijas:
2.1.1 | Monitora stiprināšanai pie sienas ar grozu piederumiem
2.2 | Tehniskās prasības:
2.2.1 | Konstrukcija metāliska sudrabaina
2.2.2 | Philips Efficia CM120 vai Intellivue MP30 stiprinājums
2.2.3 | Piederumu grozs ar pietiekošu ietilpību EKG kabeļa, neinvazīvā spiediena manžetes un pulsa oksimetrijas kabeļa noturēšanai
2.2.4 | Monitoram maināms augstums
2.2.5 | Svara noturība ne mazāka kā 10 kg
2.2.6 | Iespējams monitoru pagriezt vismaz 180˚
2.2.7 | Pietiekošs attālums no sienas, lai monitoru pagriestu sāniski 90˚
| EKK: | 52201
| Nomenklatūra: | -
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)