## MasasSpektrometrs
Bruker medicīnisko iekārtu servisa pakalpojums
Vispārīgās prasības:
1.Pretendentam ir ražotāja pilnvarojums medicīnas iekārtu servisa nodrošinājumam (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegta pretendenta autorizācija servisa darbu veikšanai)
2.Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir ražotāja apmācīts un sertificēts remonta, apkopes veikšanai (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums un servisa inženiera sertifikāts);
3.Pretendents var nodrošināt medicīnas iekārtu servisu atbilstoši ministru kabineta noteikumiem 28.11.2017 Nr.689. (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums)
Iekārtas nosaukums | Modelis | Servisa inženiera darba stundas izmaksas eur bez PVN | Plānveida darbu periodiskums* | Cena vienam plānveida darbam eur bez PVN
Masas spektrometrs | Maldi Biotyper
*Jāiesniedz ražotāja izdots dokuments, kurā ir norādīts periodiskums.