## TS
Nolikuma 2.pielikums
Tehniskā specifikācija/ Tehniskais-finanšu piedāvājums (forma)
Mērīšanas līdzekļu metroloģiskās pārbaudes
(identifikācijas Nr. PSKUS 2022/20)
Vispārīgās prasības:
1 |  | Latvijas nacionālā akreditācijas biroja izdota akreditācijas apliecība noteiktajā sfērā.
2 |  | Kalibrēšanas sertifikātos norādīt izsekojamību līdz etalonam.
3 |  | Darbu izpildes laiks ne vairāk kā 2 nedēļas no pieteikuma brīža.
4 |  | Par darbu izpildi tiek sastādīts verifikācijas/kalibrēšanas sertifikāts.
5 |  | Par darbu izpildi tiek sastādīts darbu izpildes akts, par konkrētajā dienā veikto pakalpojumu.
6 |  | Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme un tas tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto pakalpojumu daudzumu.
7 |  | Pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties tehniskajā specifikācijā minētajiem pakalpojumiem līdzvērtīgus pakalpojumus, kuru nepieciešamību uz Līguma slēgšanas brīdi nevarēja paredzēt, bet ne vairāk kā 10% no iepirkuma priekšmeta apjoma, iepriekš vienojoties ar pakalpojumu sniedzēju par apjomu un cenu, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā.
1 |  | Sfigmomanometru verificēšana | Vienas vienības cena eur bez PVN | Plānotais skaits (gab.) gadā | Cena kopā eur bez PVN
|  | Sfigmomanometru verificēšana |  | 300
Prasības:
Verificēšana reglamentētajā sfērā atbilstoši 2007.gada 9.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.40„Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts”
Darbu izpildes vieta Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, ja verificājamo sfigmomanometru skaits ir vairāk kā 15gab., ja skaits ir mazāks, sfigmomanometri tiek nogādāti uz verificēšanai Rīgas robežās.
Spiediena diapazons (0 ÷ 300) mmHg
2 |  | Manometri tehniskie verificēšana | Vienas vienības cena eur bez PVN | Plānotais skaits (gab.) gadā | Cena kopā eur bez PVN
|  | Manometri tehniskie verificēšana |  | 30
Prasības:
Verificēšana reglamentētajā sfērā atbilstoši 2007.gada 9.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.40„Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts”
Darbu izpildes vieta Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca
Spiediena diapazons -1 ÷ 5 kgf/cm2
3 |  | Manometri tehniskie kalibrēšana | Vienas vienības cena eur bez PVN | Plānotais skaits (gab.) gadā | Cena kopā eur bez PVN
|  | Manometri tehniskie kalibrēšana |  | 70
Prasības:
Kalibrēšana reglamentētajā sfērā 2008.gada 25.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.693 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu”
Darbu izpildes vieta Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca
Spiediena diapazons -1 ÷ 5 kgf/cm2
4 |  | Manometri skābekļa verificēšana | Vienas vienības cena eur bez PVN | Plānotais skaits (gab.) gadā | Cena kopā eur bez PVN
|  | Manometri skābekļa verificēšana |  | 10
Prasības:
Verificēšana reglamentētajā sfērā atbilstoši 2007.gada 9.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.40„Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts”
Darbu izpildes vieta Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca
Spiediena diapazons 0 ÷ 25 bar
5 |  | Manometri skābekļa kalibrēšana | Vienas vienības cena eur bez PVN | Plānotais skaits (gab.) gadā | Cena kopā eur bez PVN
|  | Manometri skābekļa kalibrēšana |  | 10
Prasības:
Kalibrēšana reglamentētajā sfērā 2008.gada 25.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.693 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu”
Darbu izpildes vieta Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca
Spiediena diapazons 0 ÷ 25 bar
6 |  | Termometri elektroniskie kalibrēšana | Vienas vienības cena (viena punkta kalibrēšanai) eur bez PVN | Plānotais skaits (gab.) gadā | Cena kopā eur bez PVN
|  | Manometri skābekļa kalibrēšana |  | 30
Prasības:
Kalibrēšana nereglamentētajā sfērā
Termometri uz kalibrēšanu tiek nodoti Rīgas robežās
Kalibrēšanas punkti tiek definēti pie pasūtījuma
Temperatūras diapozons no -250C līdz +250C
7 |  | Elektronisko pacientu svaru verifikācija | Vienas vienības cena eur bez PVN | Plānotais skaits (gab.) gadā | Cena kopā eur bez PVN
|  | Elektronisko pacientu svaru verifikācija (neautomātiskie svari (III un IV klase)) |  | 40
Prasības:
Verificēšana reglamentētajā sfērā atbilstoši 2007.gada 9.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.40„Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts”
Darbu izpildes vieta Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca
Svara diapazons 40-300kg
8 |  | Mehānisko pacientu svaru verifikācija | Vienas vienības cena eur bez PVN | Plānotais skaits (gab.) gadā | Cena kopā eur bez PVN
|  | Mehānisko pacientu svaru verifikācija (neautomātiskie svari (III un IV klase)) |  | 40
Prasības:
Verificēšana reglamentētajā sfērā atbilstoši 2007.gada 9.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.40„Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts”
Darbu izpildes vieta Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca
Svara diapazons 40-300kg
9 |  | Jaundzimušo svaru verifikācija | Vienas vienības cena eur bez PVN | Plānotais skaits (gab.) gadā | Cena kopā eur bez PVN
|  | Jaundzimušo svaru verifikācija |  | 1
Prasības:
Verificēšana reglamentētajā sfērā atbilstoši 2007.gada 9.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.40„Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts”
Darbu izpildes vieta Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca
Svara diapazons 0.05kg-15kg
10 |  | Laboratorijas svaru verifikācija | Vienas vienības cena eur bez PVN | Plānotais skaits (gab.) gadā | Cena kopā eur bez PVN
|  | Laboratorijas svaru svaru verifikācija |  | 6
Prasības:
Verificēšana reglamentētajā sfērā atbilstoši 2007.gada 9.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.40„Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts”
Darbu izpildes vieta Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca
Svara diapazons 0.01-6kg
11 |  | Laboratorijas svaru kalibrācija | Vienas vienības cena eur bez PVN | Plānotais skaits (gab.) gadā | Cena kopā eur bez PVN
|  | Mehānisko pacientu svaru kalibrācija |  | 20
Prasības:
Kalibrēšana nereglamentētajā sfērā
Darbu izpildes vieta Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca
Svara diapazons 0.01-6kg
12 |  | Svaru verifikācija | Vienas vienības cena eur bez PVN | Plānotais skaits (gab.) gadā | Cena kopā eur bez PVN
|  | Svaru verifikācija |  | 15
Prasības:
Verificēšana reglamentētajā sfērā atbilstoši 2007.gada 9.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.40„Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts”
Darbu izpildes vieta Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca
Svara diapazons 0.1-60kg
13 |  | Atsvaru kalibrācija | Vienas vienības cena eur bez PVN | Plānotais skaits (gab.) gadā | Cena kopā eur bez PVN
|  | Atsvaru kalibrācija |  | 20
Prasības:
Kalibrēšana nereglamentētajā sfērā
Atsvari uz kalibrēšanu tiek nodoti Rīgas robežās
klase M
14 |  | Temperatūras rakstītāju kalibrēšana | Vienas vienības cena (viena punkta kalibrēšanai) eur bez PVN | Plānotais skaits gadā | Cena kopā eur bez PVN
|  | Temperatūras rakstītāju kalibrēšana |  | 100
Prasības:
Kalibrēšana nereglamentētajā sfērā
Temperatūras rakstītāji uz kalibrēšanu tiek nodoti Rīgas robežās
Kalibrēšanas punkti tiek definēti pie pasūtījuma
Temperatūras robežas no -25 0C līdz +55 0C
15 |  | Temperatūras rakstītāju kalibrēšana | Vienas vienības cena (viena punkta kalibrēšanai) eur bez PVN | Plānotais skaits gadā | Cena kopā eur bez PVN
|  | Temperatūras rakstītāju kalibrēšana |  | 5
Prasības:
Kalibrēšana nereglamentētajā sfērā
Temperatūras rakstītāji uz kalibrēšanu tiek nodoti Rīgas robežās
Kalibrēšanas punkti tiek definēti pie pasūtījuma
Temperatūras robežas no -80 0C līdz +150 0C
16 |  | Mērlentes kalibrēšana | Vienas vienības cena eur bez PVN | Plānotais skaits gadā | Cena kopā eur bez PVN
|  | Mērlentes kalibrēšana |  | 3
Prasības:
Kalibrēšana nereglamentētajā sfērā
Temperatūras rakstītāji uz kalibrēšanu tiek nodoti Rīgas robežās
Garumi 1m, 1.5m, 2m
17 |  | Higrometra kalibrēšana | Vienas vienības cena eur bez PVN | Plānotais skaits gadā | Cena kopā eur bez PVN
|  | Higrometra kalibrēšana |  | 1
Prasības:
Kalibrēšana nereglamentētajā sfērā
Higrometrs uz kalibrēšanu tiek nodoti Rīgas robežās
Mērījumu robežas 20 ÷ 90%
18 |  | Tahometra kalibrēšana | Vienas vienības cena eur bez PVN | Plānotais skaits gadā | Cena kopā eur bez PVN
|  | Tahometra kalibrēšana |  | 1
Prasības:
Kalibrēšana nereglamentētajā sfērā
Tahometrs uz kalibrēšanu tiek nodoti Rīgas robežās
Mērījumu robežas 1000; 5000; 10000 apgr/min
19 |  | Luksmetra kalibrēšana | Vienas vienības cena eur bez PVN | Plānotais skaits gadā | Cena kopā eur bez PVN
|  | Luksmetra kalibrēšana |  | 1
Prasības:
Kalibrēšana nereglamentētajā sfērā
Luksmetrs uz kalibrēšanu tiek nodoti Rīgas robežās
Mērījumu robežas 0 ÷ 2000 Lux
20 |  | Barometra kalibrēšana | Vienas vienības cena eur bez PVN | Plānotais skaits gadā | Cena kopā eur bez PVN
|  | Barometra kalibrēšana |  | 1
Prasības:
Kalibrēšana nereglamentētajā sfērā
Barometrs uz kalibrēšanu tiek nodoti Rīgas robežās
Mērījumu robežas 80 ÷ 115 kPa
21 |  | Stikla aerometrs spirtam kalibrēšana | Vienas vienības cena eur bez PVN | Plānotais skaits gadā | Cena kopā eur bez PVN
|  | Stikla aerometrs spirtam kalibrēšana |  | 2
Prasības:
Kalibrēšana nereglamentētajā sfērā
Stikla aerometrs spirtam uz kalibrēšanu tiek nodoti Rīgas robežās
Mērījumu robežas 30%; 70%; 96%
22 |  | Hronometra kalibrēšana | Vienas vienības cena eur bez PVN | Plānotais skaits gadā | Cena kopā eur bez PVN
|  | Hronometra kalibrēšana |  | 1
Prasības:
Kalibrēšana nereglamentētajā sfērā
Hronometrs uz kalibrēšanu tiek nodoti Rīgas robežās
Mērījumu robežas 0 ÷ 60 s; 0 ÷ 15 min
23 |  | Dinamometra kalibrēšana | Vienas vienības cena eur bez PVN | Plānotais skaits gadā | Cena kopā eur bez PVN
|  | Dinamometra kalibrēšana |  | 2
Prasības:
Kalibrēšana nereglamentētajā sfērā
Dinamometrs uz kalibrēšanu tiek nodoti Rīgas robežās
Mērījumu robežas 0 ÷ 90 kgf
24 |  | Lāzertālmetra kalibrēšana | Vienas vienības cena eur bez PVN | Plānotais skaits gadā | Cena kopā eur bez PVN
|  | Lāzertālmetra kalibrēšana |  | 1
Prasības:
Kalibrēšana nereglamentētajā sfērā
Lāzertālmetrs uz kalibrēšanu tiek nodoti Rīgas robežās
Mērījumi 1m; 2m; 40m
25 |  | Infrasarkanais termometrs Mastercool 52225-A (-60 +760 0C) ar termozondi 52332 kalibrēšana | Vienas vienības cena eur bez PVN | Plānotais skaits gadā | Cena kopā eur bez PVN
|  | Infrasarkanais termometrs Mastercool 52225-A (-60 +760 0C) ar termozondi 52332 kalibrēšana |  | 1
Prasības:
Kalibrēšana nereglamentētajā sfērā
Infrasarkanais termometrs Mastercool 52225-A (-60 +760 0C) ar termozondi 52332 uz kalibrēšanu tiek nodoti Rīgas robežās
Mērījumi -300C; +4 0C; +250C; +800C;
26 |  | Refraktometra kalibrēšana | Vienas vienības cena eur bez PVN | Plānotais skaits gadā | Cena kopā eur bez PVN
|  | Refraktometra kalibrēšana |  | 1
Prasības:
Kalibrēšana reglamentētajā sfērā 2008.gada 25.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.693 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu”
Refraktometrs uz kalibrēšanu tiek nodoti Rīgas robežās
Mērījumi (1,3 ÷ 1,7) nD vai (0 ÷ 95) masas %
27 |  | Spektrofotometra kalibrēšana | Vienas vienības cena eur bez PVN | Plānotais skaits gadā | Cena kopā eur bez PVN
|  | Spektrofotometra kalibrēšana |  | 1
Prasības:
Kalibrēšana reglamentētajā sfērā 2008.gada 25.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.693 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu”
Darbu izpildes vieta Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca
Mērījumi (0,1 ÷ 100) % τ; MPK (0,003 ÷ 2,500 ) abs
28 |  | Multifunkcionāla vides mērītāja kalibrēšana | Vienas vienības cena eur bez PVN | Plānotais skaits gadā | Cena kopā eur bez PVN
|  | Multifunkcionāla vides mērītāja kalibrēšana |  | 1
Prasības:
Kalibrēšana nereglamentētajā sfērā
Multifunkcionāls vides mērītājs uz kalibrēšanu tiek nodoti Rīgas robežās
Mērījumi (0-1000 Lux; 10-40 0C; 40-100 dB)
29 |  | Virzuļdarbināmu dozētājierīču līdz 10 µl tilpumu kalibrēšana | Vienas vienības cena eur bez PVN | Plānotais skaits gadā | Cena kopā eur bez PVN
|  | Virzuļdarbināmu dozētājierīču kalibrēšana |  | 10
Prasības:
Kalibrēšana neakreditēta
Virzuļdarbināmas dozētājierīces uz kalibrēšanu tiek nodoti Rīgas robežās
Tilpumu diapazons 0.5 µl ÷ 10 µl (kalibrēšana 3 punktos)
30 |  | Virzuļdarbināmu dozētājierīču līdz 50 µl kalibrēšana | Vienas vienības cena eur bez PVN | Plānotais skaits gadā | Cena kopā eur bez PVN
|  | Virzuļdarbināmu dozētājierīču kalibrēšana |  | 10
Prasības:
Kalibrēšana nereglamentētajā sfērā
Virzuļdarbināmas dozētājierīces uz kalibrēšanu tiek nodoti Rīgas robežās
Tilpumu diapazons 10 µl ÷ 50 µl (kalibrēšana 3 punktos)
31 |  | Virzuļdarbināmu dozētājierīču līdz 300 µl kalibrēšana | Vienas vienības cena eur bez PVN | Plānotais skaits gadā | Cena kopā eur bez PVN
|  | Virzuļdarbināmu dozētājierīču kalibrēšana |  | 1
Prasības:
Kalibrēšana nereglamentētajā sfērā
Virzuļdarbināmas dozētājierīces uz kalibrēšanu tiek nodoti Rīgas robežās
Tilpumu diapazons 30 µl ÷ 300 µl (kalibrēšana 3 punktos)
32 |  | Virzuļdarbināmu dozētājierīču līdz 1000 µl kalibrēšana | Vienas vienības cena eur bez PVN | Plānotais skaits gadā | Cena kopā eur bez PVN
|  | Virzuļdarbināmu dozētājierīču kalibrēšana |  | 10
Prasības:
Kalibrēšana nereglamentētajā sfērā
Virzuļdarbināmas dozētājierīces uz kalibrēšanu tiek nodoti Rīgas robežās
Tilpumu diapazons 50 µl ÷ 1000 µl (kalibrēšana 3 punktos)
33 |  | 8 kanālu virzuļdarbināmu dozētājierīču līdz 300 µl kalibrēšana | Vienas vienības cena eur bez PVN | Plānotais skaits gadā | Cena kopā eur bez PVN
|  | Virzuļdarbināmu dozētājierīču kalibrēšana |  | 3
Prasības:
Kalibrēšana nereglamentētajā sfērā
Virzuļdarbināmas dozētājierīces uz kalibrēšanu tiek nodoti Rīgas robežās
Tilpumu diapazons 10 µl ÷ 300 µl (kalibrēšana 3 punktos, katram kanālam)
34 |  | 6 kanālu virzuļdarbināmu dozētājierīču līdz 300 µl kalibrēšana | Vienas vienības cena eur bez PVN | Plānotais skaits gadā | Cena kopā eur bez PVN
|  | Virzuļdarbināmu dozētājierīču kalibrēšana |  | 15
Prasības:
Kalibrēšana nereglamentētajā sfērā
Virzuļdarbināmas dozētājierīces uz kalibrēšanu tiek nodoti Rīgas robežās
Tilpumu diapazons 10 µl ÷ 300 µl (kalibrēšana 3 punktos, katram kanālam)
35 |  | 1-kanāla repeting dispenser dozētājierīču līdz 3 µl kalibrēšana | Vienas vienības cena eur bez PVN | Plānotais skaits gadā | Cena kopā eur bez PVN
|  | 1-kanāla repeting dispenser dozētājierīču līdz 3 µl kalibrēšana |  | 14
Prasības:
Kalibrēšana neakreditēta
1-kanāla repeting dispenser uz kalibrēšanu tiek nodoti Rīgas robežās
Tilpumu diapazons 0,1-3,0 µl (kalibrēšana 3 punktos, katram kanālam)
36 |  | 8 kanālu virzuļdarbināmu dozētājierīču līdz 10 µl kalibrēšana | Vienas vienības cena eur bez PVN | Plānotais skaits gadā | Cena kopā eur bez PVN
|  | Virzuļdarbināmu dozētājierīču kalibrēšana |  | 1
Prasības:
Kalibrēšana neakreditēta
Virzuļdarbināmas dozētājierīces uz kalibrēšanu tiek nodoti Rīgas robežās
Tilpumu diapazons 0.5-10 µl (kalibrēšana 3 punktos, katram kanālam)