## Sheet1
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Intravaskulārās spektroskopijas iekārtas iegāde
Vispārīgās prasības:
1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācību, iekārtas apkopes un pārbaudes garantijas laikā;
2 | Iekārtas piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža;
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4 | Piedāvātajai Iekārtai garantijas termiņš ir ____ (______) mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
6 | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai;
8 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegts sertifikāts vai apliecinājums);
9 | Piedāvātā iekārta ir ražota ne agrāk kā 2019. gadā;
10 | Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces), ja ražotājs definējis Preci kā medicīnas ierīci;
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1 | Intravaskulārās spektroskopijas iekārtas iegāde
CENA (A+B+C) visām apakšdaļām kopā bez PVN:
1.1 | Intravaskulārās spektroskopijas iekārta
CENA par iekārtu (A) bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.1 | Iekārta nodrošina iespēju vienlaicīgi veikt intravaskulārās ultraskaņas (IVUS) un infrasarkanās spektroskopijas (NIRS) izmeklējumus
1.1.2 | Iekārtai ir vismaz 21 collu monitors izmeklēšanas rezultātu attēlošanai
1.1.3 | Iekārtai ir vismaz 15 collu skārienjūtīgs monitors vadības kontrolei
1.1.4 | Ultraskaņas skenēšanu nodrošina ar rotējošas centrālā katetra daļas metodi
1.1.5 | Ultraskaņas frekvence diapazonā no 35 līdz 65 MHz vai plašāk
1.1.6 | Infrasarkano viļņu garums diapazonā no 1180 līdz 1260 nm vai plašāk
1.1.7 | Pullback vadības ierīce ar divām funkcijām - live IVUS un pullback ar automātisku abu izmeklējumu ierakstīšanu
1.1.8 | Regulējams Pullback un dzīvā attēla IVUS ātrums
1.1.9 | Iespējams saglabāt datus ārējā veidā - PACS, USB, DVD Rm, CD R, ārējais cietais disks
1.1.10 | Iespējamie datu saglabāšanas formāti - DICOM, AVI, PDF, TVC
1.1.11 | Iekārtai ir 500 GB cietais disks
1.1.12 | Saderīga ar Latvijas elektrības tīkla parametriem
1.1.13 | Iekārta pārvietojama ar četriem riteņiem ar bremzēm
1.1.14 | Iekārta savienojama ar katetriem, kas nodrošina vienlaicīgus intravaskulārās ultraskaņas un infrasarkanās spektroskopijas izmeklējumus
1.2 | Intravaskulārās spektroskopijas iekārtas apkopju nodrošinājums
CENA par apkopēm (B) bez PVN, EUR:
| Izmaksas: | Pretendenta piedāvātās izmaksas:
1.2.1 | Iekārtas apkopju izmaksas gadā, ja ražotājs šādas apkopes ir paredzējis (EUR bez PVN):
1.3 | Intravaskulārās spektroskopijas iekārtas servisa nodrošinājums
CENA par servisu (C) bez PVN, EUR:
| Izmaksas: | Pretendenta piedāvātās izmaksas:
1.3.1 | Remonta stundas izmaksas (EUR bez PVN):