## 1.
Nolikuma 2.pielikums Sarunu procedūras „Morga aukstumiekārtu ar papildaprīkojumu piegāde” Tehniskais un finanšu piedāvājums
Vispārīgās prasības:
1 |  | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācību un iekārtas apkopes garantijas laikā, ja tādas ražotājs ir paredzējis;
2 |  | Piegāde ne vairāk kā 8 nedēļu laikā pēc pasūtījuma veikšanas;
3 |  | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi, ja tādu ražotājs ir paredzējis, un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu pēc pieprasījuma, lietošanas instrukciju latviešu valodā pēc pieprasījuma;
4 |  | Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5 |  | Pretendentam ir jāspēj nodrošināt iekārtu garantijas un pēcgarantijas tehniskā uzraudzība un serviss, lai izpildītu šo prasību, Pretendents iesniedz apliecinājumu par servisa nodrošināšanu.
6 |  | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7 |  | Lai nodrošinātu auktumiekārtu novietošanu tam paredzētajās telpās un paplāšu saderību ar ledusskapjiem, pretendentam jāierodas uz objekta apskati
8 |  | 1Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
9 |  | 2Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri1 | Atsauce uz informatīvo materiālu2
1. |  | Morga aukstumiekārta
|  | CENA kopā bez PVN: | 0
Vienas vienības cena bez PVN:
|  | Plānotais daudzums | 1
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskā prasības:
1. | 1 | Aukstumiekārta paredzēta ne mazāk kā 12 mirušo uzglabāšanai 3x4 vietas
1. | 2 | Ārējais izmērs bez aukstuma agregāta nepārsniedz 3250x2300x2600mm (Pl x Dz x A)
1. | 3 | Plauktu sistēma aprīkota ar paplāšu drošības fiksācijas mehānismu
1. | 4 | Kameras sienas izolācijas biezums ne mazāk kā 80 mm.
1. | 5 | Sienu pildījums ar poliuretāta putām vai ekvivalentu
1. | 6 | Kameras aprīkotas ar iekšējo apgaismojumu (ūdens drošs)
1. | 7 | Ledusskapis ar aukstuma agregātu pie ledusskapja
1. | 8 | Kamerai ir trīs durvis ar atslēgām
1. | 9 | Durvis ir aprīkotas ar avārijas atvēršanas mehānismu.
1. | 10 | Uz durvīm ir vārda kartītes turētājs.
1. | 11 | Auksumiekārtas iekšējo tempertatūru uzrāda digitāls rādītājs. Ir iespēja pielāgot iekšējo temperatūru.
1. | 12 | Kameras iekšējās un ārējās virsmas (t.sk. durvis) izgatavotas no nerūsējošā tērauda.
1. | 13 | Kameras grīdā ir iebūbēts drenāžas caurums, mazgāšanas šķīdumu novadīšanai.
1. | 14 | Brīva ieeja kamerā tās ērtai mazgāšanai.
1. | 15 | Kamera ir aprīkota četriem paplāšu statīviem un ar 12 izvelkamām ķermeņa uzglabāšanas paplātēm.
1. | 16 | Paplātes abos galos visā garumā rokturi.
1. | 17 | Paplāšu izmērs atbilstošs plauktu izmēram; Nestspēja ne mazāk kā 200kg
1. | 18 | Paplāšu materiāls – nerūsējošais tērauds
1. | 19 | Paplāte aprīkota ar ritenīšiem vieglākai ievietošanai auksumiekārtā
1. | 20 | Paplāte ir savietojama ar slimnīcā esošajiem līķu ratiem un citām morga auksumiekārtām.
1. | 21 | Statīvu materiāls - nerūsējošais tērauds
1. | 22 | Statīvi ir aprīkoti ar drošības fiksāciju, kad paplātes ir ieliktas.
1. | 23 | Auksuma agregāts
1. | 23.1 | Sastāv no kondensācijas bloka un iztvaikotāja
1. | 23.2 | Elektroniska, patstāvīga iekšējās temperatūras uzturēšana ne vairāk kā līdz +6C, pie apkārtējās vides temperatūras līdz +32C
1. | 23.3 | Automātisks atkausēšanas režīms
1. | 23.4 | Aprīkots ar ūdens kondensāta savākšanas sistēmu
1. | 23.5 | Kompresors un iztvaikotāja korpuss izgatavots no nerūsējošā tērauda

## 2.
Nolikuma 2.pielikums Sarunu procedūras „Morga aukstumiekārtu ar papildaprīkojumu piegāde” Tehniskais un finanšu piedāvājums
Vispārīgās prasības:
1 |  | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācību un iekārtas apkopes garantijas laikā, ja tādas ražotājs ir paredzējis;
2 |  | Piegāde ne vairāk kā 8 nedēļu laikā pēc pasūtījuma veikšanas;
3 |  | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi, ja tādu ražotājs ir paredzējis, un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu pēc pieprasījuma, lietošanas instrukciju latviešu valodā pēc pieprasījuma;
4 |  | Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5 |  | Pretendentam ir jāspēj nodrošināt iekārtu garantijas un pēcgarantijas tehniskā uzraudzība un serviss, lai izpildītu šo prasību, Pretendents iesniedz apliecinājumu par servisa nodrošināšanu.
6 |  | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7 |  | Lai nodrošinātu pacēlāju savietojamību ar slimnīcā esošajām paplātēm, pretendentam jāierodas uz objekta apskati
8 |  | 1Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
9 |  | 2Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri1 | Atsauce uz informatīvo materiālu2
2.1. |  | Morga pacēlājs hidraulisks
|  | CENA kopā bez PVN: | 0
Vienas vienības cena bez PVN:
|  | Plānotais daudzums | 1
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskā prasības:
2.1. | 1 | Mobils pacēlājs paplāšu pārvietošanai, ievietošanai un izņemšanai no morga auksumiekārtām
2.1. | 2 | Augstuma regulācijas mehānisms hidraulisks
2.1. | 3 | Rāmis no nerūsējošā tērauda
2.1. | 4 | Spēj pacelt ne mazāk kā 200kg
2.1. | 5 | Pacelšanas diapazons ne mazāk kā diapazonā no 0.35m līdz 1,8m.
2.1. | 6 | 4 pagriežami riteņi, no kuriem vismaz 2 ir ar bloķēšanas mehānismu
2.1. | 7 | Rokturis pārvietošanai
2.1. | 8 | Paredzēts paplātēm ar ritenīšiem
2.1. | 9 | Savietojams ar slimnīcā esošajām paplātēm
2.2. |  | Morga pacēlājs elektrisks
|  | CENA kopā bez PVN: | 0
Vienas vienības cena bez PVN:
|  | Plānotais daudzums | 1
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskā prasības:
2.2. | 1 | Mobils pacēlājs paplāšu pārvietošanai, ievietošanai un izņemšanai no morga auksumiekārtām
2.2. | 2 | Augstuma regulācijas mehānisms elektrisks
2.2. | 3 | Rāmis no nerūsējošā tērauda
2.2. | 4 | Spēj pacelt ne mazāk kā 200kg
2.2. | 5 | Pacelšanas diapazons ne mazāk kā diapazonā no 0.35m līdz 1,8m.
2.2. | 6 | 4 pagriežami riteņi, no kuriem vismaz 2 ir ar bloķēšanas mehānismu
2.2. | 7 | Rokturis pārvietošanai
2.2. | 8 | Paredzēts paplātēm ar ritenīšiem
2.2. | 9 | Savietojams ar slimnīcā esošajām paplātēm
CENA kopā bez PVN (Morga pacēlājs hidraulisks + Morga pacēlājs elektrisks)