## Saturs
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Elektrokardiostimulatori
Saturs
Nr.p.k. | Preces nosaukums | Daudzums | Vienības cena bez PVN: | Kopēja cena bez PVN
0
1. | Elektrokardiostimulators | 4 | 0 | 0
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Kopā | #REF!

## I daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Elektrokardiostimulatori
Vispārīgās prasības:
1) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatas sadaļu, kurā norādītas ražotāja noteiktās tehniskās apkopes periodiskums, tajās iekļautie darbi (tai skaitā elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes ar norādītiem atbilstības kritērijiem) un nomaināmie materiāli.
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas;
3) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
4) | * Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju, modeli un atbilstošos parametrus;
5) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
6) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija un Precei ir jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu.
8) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;
9) | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja vai tā pilnvarota pārstavja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. | Elektrokardiostimulators
| Daudzums (gab.): | 4
1 vienības cena bez PVN, EUR:
| KOPĒJA CENA 1. pozīcija kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.1 | Veicamās funkcijas:
1.1.1 | Ārejais elektrokardiostimulators
1.2 | Tehniskās prasības:
1.2.1 | Pagaidu ārejais kardiostimulators
1.2.2 | Paredzēts divu sirds kameru stimulācijai
1.2.3 | Elektrokardiostimulatoram vismaz 6 režīmi, obligāti režīmi DDD, DOO, AAI, VVI, V00
1.2.4 | AV aiztures diapazons 20 - 300 ms vai plašāks
1.2.5 | Elektrokardiostimulatora ātrās stimulācijas frekvence diapazons 80 - 800 ppm vai plāšāks
1.2.6 | Stimulācijas frekvences regulācijas diapazons no 30 līdz 200 ppm vai plašāks
1.2.7 | Jutība priekškambarī 0,4 - 10 mV un kambarī no 1 līdz 20 mV
1.2.8 | Viegli nolasami uzstādīti parametri, LED displejs
1.2.9 | Elektrokardiostimulatoru iespējams uzkarināt nepieciešamā vietā
1.2.10 | Iespējams nobloķet regulēšanu ar lock pogu
1.2.11 | Darbības ilgums no baterijas ne mazāks kā 150 stundas
1.2.12 | Baterijas indikators
1.2.13 | Baterijas nomaiņas laikā stimulators var darboties ne mazāk kā 30 sekundes bez baterijas
1.2.14 | Viegli tīrāma virsma
1.2.15 | Komplektācijā vismaz 2 daudzreizlietojamu vadu komplekti nepieciešami iekārtas darbībai
| KOPĒJA CENA 1. pozīcija kopā bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 1. daļu | 0
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR