## 1.daļa_grafiks VAS
Vadības un automatizācijas sistēmas apkopes grafiks 2017.gadam
|  |  | Tehniskās apkopes |  |  |  |  | TA | VAS Sadales tīrīšana |  |  |  |  | T | Tehniskās apskates |  |  |  |  | TA1
| VAS sistēmas nosaukums | Janvāris |  |  |  | Februāris |  |  |  | Marts |  |  |  |  | Aprīlis |  |  |  | Maijs |  |  |  | Jūnījs |  |  |  |  | Jūlījs |  |  |  | Augusts |  |  |  |  | Septembris |  |  |  | Oktobris |  |  |  | Novembris |  |  |  | Decembris |  |  |  |  | Mēnesis
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | Nedēļas
Elektroapgāde
| Elektroenerģijas kvalitātes kontrole Automātiskās rezerves iekārtu (ARI) uzraudzība caur Modbus protokolu | Maijs 20: T; Maijs 21: TA1; Jūnījs 24: TA; Augusts 32: T; Augusts 33: TA1; Novembris 44: T; Novembris 45: TA1; Decembris 49: TA
| Zemējuma ietaises, zibens un pārsprieguma aizsardzība | Maijs 20: T; Maijs 21: TA1; Jūnījs 24: TA; Augusts 32: T; Augusts 33: TA1; Novembris 44: T; Novembris 45: TA1; Decembris 49: TA
| Koplietošanas telpu, fasādes apgaismojums, teritorijas apgaismojuma un avārijas apgaismojuma vadība | Maijs 20: T; Maijs 21: TA1; Jūnījs 24: TA; Augusts 32: T; Augusts 33: TA1; Novembris 44: T; Novembris 45: TA1; Decembris 49: TA
| Elektroenerģijas patēriņa nolasīšana | Maijs 20: T; Maijs 21: TA1; Jūnījs 24: TA; Augusts 32: T; Augusts 33: TA1; Novembris 44: T; Novembris 45: TA1; Decembris 49: TA
Ventilācija un gaisa dzesēšana |  | Janvāris 1: Janvāris; Februāris 5: Februāris; Marts 9: Marts; Aprīlis 14: Aprīlis; Maijs 18: Maijs; Jūnījs 22: Jūnījs; Jūlījs 27: Jūlījs; Augusts 31: Augusts; Septembris 36: Septembris; Oktobris 40: Oktobris; Novembris 44: Novembris; Decembris 49: Decembris
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
| Pieplūdes – nosūces ventilācijas sistēmas | Maijs 20: T; Maijs 21: TA1; Jūnījs 22: TA; Augusts 32: T; Augusts 33: TA1; Oktobris 40: TA; Novembris 44: T; Novembris 45: TA1
| Nosūces ventilācijas sistēmas | Maijs 20: T; Maijs 21: TA1; Jūnījs 22: TA; Augusts 32: la; Augusts 33: TA1; Oktobris 40: TA; Novembris 44: T; Novembris 45: TA1
| Dūmu un karstuma kontroles sistēmas | Maijs 20: T; Maijs 21: TA1; Jūnījs 22: TA; Augusts 32: T; Augusts 33: TA1; Oktobris 40: TA; Novembris 44: T; Novembris 45: TA1
| Gaisa mitrinātāji | Maijs 20: T; Maijs 21: TA1; Jūnījs 22: TA; Augusts 32: T; Augusts 33: TA1; Oktobris 40: TA; Novembris 44: T; Novembris 45: TA1
| Gaisa aizkari | Maijs 20: T; Maijs 21: TA1; Jūnījs 22: TA; Augusts 32: T; Augusts 33: TA1; Oktobris 40: TA; Novembris 44: T; Novembris 45: TA1
| Aukstumapgāde (čillers) | Maijs 20: T; Maijs 21: TA1; Jūnījs 22: TA; Augusts 32: T; Augusts 33: TA1; Oktobris 40: TA; Novembris 44: T; Novembris 45: TA1
| Klimata kontroles sistēmas | Maijs 20: T; Maijs 21: TA1; Jūnījs 22: TA; Augusts 32: T; Augusts 33: TA1; Oktobris 40: TA; Novembris 44: T; Novembris 45: TA1
| Siltuma atgūšanas sistēmas | Maijs 20: T; Maijs 21: TA1; Jūnījs 22: TA; Augusts 32: T; Augusts 33: TA1; Oktobris 40: TA; Novembris 44: T; Novembris 45: TA1
| Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas | Maijs 20: T; Maijs 21: TA1; Jūnījs 22: TA; Augusts 32: T; Augusts 33: TA1; Oktobris 40: TA; Novembris 44: T; Novembris 45: TA1
Siltumapgāde |  | Janvāris 1: Janvāris; Februāris 5: Februāris; Marts 9: Marts; Aprīlis 14: Aprīlis; Maijs 18: Maijs; Jūnījs 22: Jūnījs; Jūlījs 27: Jūlījs; Augusts 31: Augusts; Septembris 36: Septembris; Oktobris 40: Oktobris; Novembris 44: Novembris; Decembris 49: Decembris
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
| Siltummehānika (katli, ūdenssagatavošanas un uzpildīšanas sistēmas) | Maijs 19: TA1; Maijs 20: TA; Maijs 21: T; Augusts 32: T; Septembris 39: TA1; Oktobris 40: TA; Novembris 44: T; Decembris 49: TA1
| Siltummezgli (cirkulācijas sūkņi, vārsti, parametru kontrole (devēji), vadības bloki) | Maijs 19: TA1; Maijs 20: TA; Maijs 21: T; Augusts 32: T; Septembris 39: TA1; Oktobris 40: TA; Novembris 44: T; Decembris 49: TA1
| Telpu apkures sistēmas ar radiatoriem un kaloriferiem | Maijs 19: TA1; Maijs 20: TA; Maijs 21: T; Augusts 32: T; Septembris 39: TA1; Oktobris 40: TA; Novembris 44: T; Decembris 49: TA1
| Siltās grīdas, sienu un sildpaneļi | Maijs 19: TA1; Maijs 20: TA; Maijs 21: T; Augusts 32: T; Septembris 39: TA1; Oktobris 40: TA; Novembris 44: T; Decembris 49: TA1
| Ventilācijas gaisa apstrādes iekārtu siltumapgāde | Maijs 19: TA1; Maijs 20: TA; Maijs 21: T; Augusts 32: T; Septembris 39: TA1; Oktobris 40: TA; Novembris 44: T; Decembris 49: TA1
Ūdensapgāde un kanalizācija |  | Janvāris 1: Janvāris; Februāris 5: Februāris; Marts 9: Marts; Aprīlis 14: Aprīlis; Maijs 18: Maijs; Jūnījs 22: Jūnījs; Jūlījs 27: Jūlījs; Augusts 31: Augusts; Septembris 36: Septembris; Oktobris 40: Oktobris; Novembris 44: Novembris; Decembris 49: Decembris
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
| Ūdens spiediena paaugstināšanas iekārtas | Maijs 20: T; Maijs 21: TA1; Jūnījs 24: TA; Augusts 32: T; Augusts 33: TA1; Novembris 44: T; Novembris 45: TA1; Decembris 49: TA
| Notekūdeņu pārsūknēšanas iekārtas | Maijs 20: T; Maijs 21: TA1; Jūnījs 24: TA; Augusts 32: T; Augusts 33: TA1; Novembris 44: T; Novembris 45: TA1; Decembris 49: TA
| Smilšu ķērāji, tauku ķērāji, eļļas atdalītāja iekārtas | Maijs 20: T; Maijs 21: TA1; Jūnījs 24: TA; Augusts 32: T; Augusts 33: TA1; Novembris 44: T; Novembris 45: TA1; Decembris 49: TA
| Karstā ūdens uzsildīšana | Maijs 20: T; Maijs 21: TA1; Jūnījs 24: TA; Augusts 32: T; Augusts 33: TA1; Novembris 44: T; Novembris 45: TA1; Decembris 49: TA
| BMS (vadības automatizācijas sistēma) | Maijs 20: T; Maijs 21: TA1; Jūnījs 24: TA; Augusts 32: T; Augusts 33: TA1; Novembris 44: T; Novembris 45: TA1; Decembris 49: TA
| Energouzskaite (elektroenerģija, gāze, siltumenerģija), monitorings (trauksmes un darbības statuss) | Maijs 20: T; Maijs 21: TA1; Jūnījs 24: TA; Augusts 32: T; Augusts 33: TA1; Novembris 44: T; Novembris 45: TA1; Decembris 49: TA

## 2.daļa_grafiks VAS
Vadības un automatizācijas sistēmas apkopes grafiks 2017.gadam
|  |  | Tehniskās apkopes |  |  |  |  | TA | VAS Sadales tīrīšana |  |  |  |  | T | Tehniskās apskates |  |  |  |  | TA1
Siltumapgāde |  | Janvāris |  |  |  | Februāris |  |  |  | Marts |  |  |  |  | Aprīlis |  |  |  | Maijs |  |  |  | Jūnījs |  |  |  |  | Jūlījs |  |  |  | Augusts |  |  |  |  | Septembris |  |  |  | Oktobris |  |  |  | Novembris |  |  |  |  | Decembris
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
| Siltummehānika (katli, ūdenssagatavošanas un uzpildīšanas sistēmas) | Maijs 19: TA1; Maijs 20: TA; Maijs 21: T; Augusts 32: T; Septembris 39: TA1; Oktobris 40: TA; Novembris 44: T; Decembris 49: TA1
| Siltummezgli (cirkulācijas sūkņi, vārsti, parametru kontrole (devēji), vadības bloki) | Maijs 19: TA1; Maijs 20: TA; Maijs 21: T; Augusts 32: T; Septembris 39: TA1; Oktobris 40: TA; Novembris 44: T; Decembris 49: TA1
| Telpu apkures sistēmas ar radiatoriem un kaloriferiem | Maijs 19: TA1; Maijs 20: TA; Maijs 21: T; Augusts 32: T; Septembris 39: TA1; Oktobris 40: TA; Novembris 44: T; Decembris 49: TA1
| Siltās grīdas, sienu un sildpaneļi | Maijs 19: TA1; Maijs 20: TA; Maijs 21: T; Augusts 32: T; Septembris 39: TA1; Oktobris 40: TA; Novembris 44: T; Decembris 49: TA1
| Ventilācijas gaisa apstrādes iekārtu siltumapgāde | Maijs 19: TA1; Maijs 20: TA; Maijs 21: T; Augusts 32: T; Septembris 39: TA1; Oktobris 40: TA; Novembris 44: T; Decembris 49: TA1