**Apspriede ar piegādātājiem par distances staru terapijas lineārā paātrinātāja piegādi.**

Rīgā, 2018.gada 2.oktobrī

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Vieta:** | VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Pilsoņu ielā 13 – 2.korpuss, pārrunu telpa |

**Apspriede piedalās:**

Darba grupa

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ilze Āboliņa | Konsultante medicīnas tehnoloģiju un IT jautājumos | Darba grupas vadītājs |
| Alvis Bernāns | Staru terapijas kabineta vecākais medicīnas fiziķis | Darba grupas loceklis |
| Ilze Kreicberga | Valdes locekle | Darba grupas loceklis |
| Toms Bērziņš | Medicīnas tehnoloģiju daļas vadītājs | Darba grupas loceklis |
| Uldis Jaspers | Medicīnas tehnoloģiju konsultants | Darba grupas loceklis |
| Anna Stinkeviča | Iepirkumu daļas Iepirkumu procesu koordinatore | Darba grupas sekretārs |

Pieaicināta eksperte: Sanita Briede – Iepirkumu daļas vadītāja

*Lineāro paātrinātāju ražotāju autorizētie pārstāvji:*

**Elekta**

SIA “A.Medical”: Jānis Palkovs, Igors Palkovs

**Varian**

SIA “Tradintek" : Aleksandrs Packevics

**Accuray**

UAB “Sveikatos technologijos” pilnvarotais pārstāvis zvērināts advokāts Māris Logins

**Apspriedē izskatāmie jautājumi:**

1. Tehniskās specifikācijas projekta apspriešana;
2. Procesa posmi un izpildes termiņi;
3. Iespējamie tehniskie risinājumi dažādiem tirgū pieejamiem modeļiem;
4. Prognozējama līgumsumma;
5. Iepirkuma procedūras apspriešana.
6. **Tehniskās specifikācijas projekta apspriešana**

Apspriedes laikā Slimnīcas pārstāvji apliecina, ka tehniskās specifikācija projekts ir sagatavots, lai iegādātos klasisko lineāro paātrinātāju. UAB “Sveikatos technologijos” pilnvarotais pārstāvis neapstrīd, ka pirms apspriedes iesūtītais tehniskais piedāvājums neatbilst esošajam Tehniskās specifikācijas projektam. Papildus UAB “Sveikatos technologijos” pilnvarotais pārstāvis informē, ka viņa pārstāvētais uzņēmums uzskata, ka piedāvāta iekārta nodrošina tas vajadzības, kas Slimnīcai varētu būt.

1. **Procesa posmi un izpildes termiņi**

SIA “A.Medical” pārstāvji informēja, ka, ja Slimnīca veiktu sarūnu procedūru un līgums tiktu noslēgts tuvākajā laikā, iekārtu var piegādāt 2018.gadā.

SIA “Tradintek” pārstāvis informēja, ka nespēj realizēt projektu Slimnīcas noteiktajos termiņos.

1. **Iespējamie tehniskie risinājumi dažādiem tirgū pieejamiem modeļiem**

UAB “Sveikatos technologijos” pilnvarotais pārstāvis norādīja, ka nav informēts, atbildot uz Slimnīca pārstāvju jautājumu: Vai tomoterapijas iekārta spēji nodrošināt stereotaksu? Slimnīca pārstāvji norādīja, ka tomoterapijas iekārtai ir tikai viena 6 MV fotonu enerģija. Slimnīca pārstāvji noradīja, ka Slimnīcā ir paredzēta viena iekārta un tai ir jānodrošina visu terapijas klāstu? Vai piedāvāta tomoterapijas iekārta var nodrošināt visu terapijas klāstu? Vai piedāvātas iekārtas plānošanas sistēma būs savienojama ar Slimnīcas plānošanas sistēmu? UAB “Sveikatos technologijos” pilnvarotais pārstāvis atbildēja, ka nav informēts.

SIA “Tradintek” pārstāvis informēja, ka nespēj garantēt, ka Varian iekārtu var savienot ar Slimnīcas plānošanas sistēmu.

SIA “A.Medical” pārstāvji informēja, ka spēj izpildīt visas Tehniskās specifikācijas prasības, citu starpā savienot piedāvāto iekārtu ar Slimnīcas plānošanas sistēmu.

1. **Prognozējama līgumsumma**

Slimnīcas pārstāvji informēja, ka prognozējama līgumsumma nevar pārsniegt EUR 2,5 milj. SIA “A.Medical” pārstāvji informēja, ka ir papildinājuši Slimnīcas Tehnisko specifikāciju ar dažām pozīcijām bez kurām iekārta nevarētu strādāt. SIA “A.Medical” pārstāvji apliecināja, ka spēj īstenot projektu (iekārtas piegādi, telpu pielāgošanu, iekārtas uzstādīšanu u.tml.) par EUR 2,3 milj.

UAB “Sveikatos technologijos” pilnvarotais pārstāvis nenosaucot summu informēja, ka UAB “Sveikatos technologijos” gatava realizēt projektu nepārsniedzot Slimnīcas norādīto maksimālo summu. Tomēr nespēja sniegt informāciju par to, vai summā ir iekļauta plānošanas sistēma.

SIA “Tradintek” pārstāvis informēja, ka projekta cena varētu būt no EUR 3,8 milj līdz EUR 4,9 milj.

1. **Iepirkuma procedūras apspriešana.**

SIA “Tradintek” pārstāvis piekrīt, ka ir likumisks pamats veikt sarunu procedūru.

SIA “A.Medical” pārstāvji piekrīt, ka ir likumisks pamats veikt sarunu procedūru.

UAB “Sveikatos technologijos” pilnvarotais pārstāvis kategoriski nepiekrīt sarunu procedūrai.

Slimnīcas pārstāvji informē, ka plāno konsultēties ar Iepirkumu uzraudzības biroju par to, vai šajā gadījumā ir pamats piemērot sarunu procedūru, jo atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 2.punktam nav konkurences tehnisku iemeslu dēļ.

Protokolēja A.Stinkeviča