## Sheet1
LOKĀLA TĀME Nr.
Iegūto sirdskaišu nodaļas remontdarbi Pilsoņu ielā 13, Rīga
Būves nosaukums: 32.korpuss (5.stāvs)
Objekta nosaukums: VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
Objekta adrese: Pilsoņu iela 13 , Rīga
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās, pamatojoties uz Pasūtītāja norādījumiem. Tāmes izmaksas, EUR bez PVN |  |  |  | 0 | [7 empty] | Tāme sastādīta Rīgā, 2016.gada __.______
euro bez PVN
Nr. p. k. | Pamat. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) (6.*7.) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | kopā (euro) (8.+9.+10.) | darbietilpība (c/h) (5.*6.) | darba alga (euro) (7.*12.) | materiāli (euro) (5.*9.) | mehānismi (euro) (5.*10.) | summa (euro) (13.+14.+15.)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16.
1 |  | Telpa Nr.: 69, 80, 81, 82, 86
2 |  | Linoleja seguma un grīdlīstu demontāža | m2 | 116.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Nojauc cementa un smilts javas grīdas segumu (100 mm) | m2 | 116.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Cieto siltumizolācijas plātņu ieklāšana uz betona pamatnes (ekstrudētais, 30mm) | m2 | 116.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Grīdu pamatnes izveidošana no betona (b=70mm) | m2 | 116.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Linoleja seguma izveidošana uz līmes kārtas, šuvošana (grīda) +10cm uz sienas, industriālām, telpām atbilst EN 649; EN 14014; EN 685; EN 9239-1; EN 429 | m2 | 128 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Sienu attīrīšana no vecajām tapetēm un krāsas | m2 | 347.55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Virsmu sagatavošana apmešanai, tās uzcērtot | m2 | 347.55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Gruntēšana vienā kārtā | m2 | 347.55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Virsmu izlīdzināšana ar sauso maisījumu javām 5 - 10 mm biezā kārtā | m2 | 347.55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Gruntēšana vienā kārtā | m2 | 347.55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Špaktelēšana vienā kārtā | m2 | 347.55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Slīpēšana | m2 | 347.55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Gruntēšana vienā kārtā | m2 | 347.55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Krāsojamo stiklašķiedras tapešu līmēšana Tassoglas G135NT (Maria) vai analogs | m2 | 347.55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Virsmu krāsošana ar tonētu dispersijas krāsu (20 kods) divas kārtas | m2 | 347.55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Knauf ģipškartona griestu montāža | m2 | 116.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Griestu gruntēšana vienā kārta | m2 | 116.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Griestu špaktelēšana vienā kārtā | m2 | 116.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Griestu gruntēšana vienā kārta | m2 | 116.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Griestu krāsošana divās kārtās | m2 | 116.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Iekšējās elektro instalācijas kabeļu montāža iestrādājot kabeļus sienā 2,5x3 | m | 500 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Elektrības kontaktligzdu uzstādīšana | gab. | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Elektrības slēdžu uzstādīšana | gab. | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Gaismekļa uzstādīšana pie griestiem 60x60cm LED spuldzes | gab. | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Telefona instalācijas kabeļa montāža | m | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Interneta instalācijas kabeļa montāža | m | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Telefona kontaktligzdu uzstādīšana | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Interneta kontaktligzdu uzstādīšana | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Radiatora ar iemontētu termostata ventili ar regulēšanas galvu, atgaisotāju, izlaides korķi un sāna pieslēguma mezglu montāža Radiat.22K900-520 Vogel & Noot vai analogs | gab. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Durvju demontāža | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Durvju montāža (priedes masīvkoka kārba, gluda HDF vērtne ar rorskaidas pildījumu bez sliekšņa) 900x2100mm paredzēt 3 eņģes un FSB slēdzeni un rokturi vai analogu | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Durvju atduru montāža uz sienas | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Ailas apdare pēc durvju bloka montāžas no abām pusēm | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Aizsargpaneļu montāža uz sienām (b)20x(h)200mm | m | 115 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Bra gaismas ķermeņu montāža virs pacientu gultām LED spuldzes | gab. | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | MIS (māsu izsaukumu sistēmas izbūve) remontējamo telpu zonā un pieslēgšana esošajam MIS panelim (ar pogu gultā un sarunu iespēju ar māsu posteni) | gultas | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Telpas Nr.83, 84, 85 Sanitārie mezgli
39 |  | Flīžu seguma demontāža grīda | m2 | 4.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Nojauc cementa un smilts javas grīdas segumu (100 mm) | m2 | 4.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Cieto siltumizolācijas plātņu ieklāšana uz betona pamatnes (ekstrudētais, 30mm) | m2 | 4.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Grīdu pamatnes izveidošana no betona (b=70mm) | m2 | 4.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Hidroizolācijas uzklāšana uz grīdas | m2 | 4.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Grīdas flīzēšana ar pretslīdes flīzēm | m2 | 4.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Flīžu seguma demontāža sienas | m2 | 46.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | Virsmu sagatavošana apmešanai, tās uzcērtot | m2 | 46.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | Gruntēšana vienā kārtā | m2 | 46.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | Virsmu izlīdzināšana ar sauso maisījumu javām 5 - 10 mm biezā kārtā | m2 | 46.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | Gruntēšana vienā kārtā | m2 | 46.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | Hidroizolācijas uzklāšana uz sienām | m2 | 46.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Sienu flīzēšana un fūgošana | m2 | 46.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | Iekārto griestu montāža | m2 | 4.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | Poda montāža Jika MIO WC ar skalojamo kasti un vāku vai analogs | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | Brīvi stāvošu roku atbalsti, kustīgs atbalsta rokturis, grīdas montāža, NT 721mm vai analogs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | Duškabīnes un hroma dušas maisītāja Grohe Euroeco vai analogs montāža, akmens masas paliktnis Ravak vai analogs + apsaistes materiāli | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | Keramiskā izlietne Market 55 Cersanit vai analogs un izlietnes maisītājs Hansgrohe Focus 100, LowFlow 3.5l/min, hroms vai analogs, montāža + apsaistes materiāli | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | Spoguļa montāža virs izlietnes 700x500mm | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | Durvju demontāža 800x2100 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | Durvju montāža (priedes masīvkoka kārba, gluda HDF vērtne ar rorskaidas pildījumu bez sliekšņa) 900x2100mm paredzēt 3 eņģes un FSB WC slēdzeni un rokturi vai analogu | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | Ailas apdare pēc durvju bloka montāžas | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | Iekšējās elektro instalācijas kabeļu montāža iestrādājot kabeļus sienā 2,5x3 | m | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  | Elektrības kontaktligzdu uzstādīšana | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  | Elektrības slēdžu uzstādīšana | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 |  | Gaismekļa uzstādīšana iekārtajos griestos Kanlux vai analogs LED | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  | Piespiedu nosūces ventilatora Ventilators X120T vai analogs iebūve ar taimera slēdzi un elektroinstalāciju | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 |  | Vertikāla PVC žalūzijas | m2 | 44.25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 |  | Starpsienu demontāža | m2 | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 |  | Ģipškartona starpsienu montāža Knauf W11 vai analogs | m2 | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  | Nerūsējošā tērauda atbalsta rokturi gaitenī gar abām sienām d=50mm | m | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  | Ģenerālā tīrīšana remontējamo telpu grupai | m2 | 121.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 |  | Linoleja vaskošana remontējamo telpu grupai | m2 | 116.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
__% materiālu, būvgružu transporta izdevumi* | [14 empty] | 0
Kopā | [14 empty] | 0
Virs izdevumi (__%)
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa ( _____%)
Darba devēja soc. nodoklis (____%)
Pavisam kopā | [14 empty] | 0
Piezīme: Pirms būvdarbu uzsākšanas ar pasūtītāju saskaņot visus materiālus un iekārtas.
Inženierkomunikāciju novietojumi tiks saskaņoti būvniecības procesa gaitā ar pasūtītāju.