## 1 dala
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Kušetu piegāde
1. daļa Pacientu procedūru galdi un kušetes
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir vismaz 24 mēneši no piegādes brīža;
5) | * Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju, modeli un atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) | Visam konstrukcijām un virsmām jābūt viegli kopjamam un dezinficējamam, bez asiem stūriem un neapstrādātām malām;
9) | Piedāvātam Precēm jābūt CE marķējumam.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.1 | Procedūru galds 3-sekciju
| KOPĒJA CENA 1.1 pozīcija kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.1.1 | Veicamās funkcijas:
1.1.1.1 | Paredzēts pacientu izvietošanai
1.1.2 | Tehniskās prasības:
1.1.1.1 | Procedūru galda konstrukcija no metāla, apdare no plastikāta vai metāla;
1.1.1.2 | 3- sekciju virsma;
1.1.1.3 | Hidrauliska galvas sekcijas leņķa regulācija;
1.1.1.4 | Galvas sekcijas leņķa regulācija no 0° līdz ne mazāk kā 60 °
1.1.1.5 | Kāju sekcijas leņķa regulācija no 0° līdz vismaz -25 ° ;
1.1.1.6 | Hidrauliska augstuma regulācija ar kājas pedāli;
1.1.1.7 | Augstuma regulācijas apakšējā robeža ne lielāka kā 60 cm un augšējā robeža ne mazāka kā 90 cm;
1.1.1.8 | Guļvirsmas izmēri ne mazāki par: 63 x 188 cm (platums x garums);
1.1.1.9 | Konstrukcija balstās uz 4 metāla kājām;
1.1.1.10 | Galds aprīkots ar ne mazāk kā 4 izbīdāmiem riteņiem;
1.1.1.11 | Riteņu diametrs ne mazāks kā 50 mm;
1.1.1.12 | Aprīkots ar papīra ruļļa turētāju;
1.1.1.13 | Procedūru galds spējīgs izturēt pacienta maksimālo svaru 200 kg ;
1.1.1.14 | Komfortabls mākslīgas ādas polsterējums ar biezumu vismaz 5 cm;
1.1.1.15 | Krāsu saskaņot ar Pasūtītāju;
1.1.3 | Konfigurācija: | Paredzamais daudzums*: | Vienības cena bez PVN: | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvu materiālu**
1.1.3.1 | procedūru galds ar regulējamiem un noņēmamiem roku balstiem | 1
1.1.3.2 | procedūru galds bez roku balstiem | 2
| EKK: | 52323
1.2 | Funkcionāla kušete
| KOPĒJA CENA 1.2 pozīcija kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.2.1 | Veicamās funkcijas:
1.2.1.1 | Paredzēts izmantot pacientiem procedūru telpās
1.2.2 | Tehniskās prasības:
1.2.2.1 | Funkcionālas kušetes konstrukcija no metāla, apdare no plastikāta vai metāla;
1.2.2.2 | 2-daļīga virsma, muguras sekcijas garums ne mazāks kā 60 cm;
1.2.2.3 | Hidrauliska muguras sekcijas regulācija;
1.2.2.4 | Muguras sekcijas leņķa regulācija no 0° līdz ne mazāk kā 60 °
1.2.2.5 | Hidrauliska augstuma regulācija ar kājas pedali;
1.2.2.6 | Kušetes augstuma regulācija apakšēja robeža ne lielāka ka 60 cm un augšēja robeža ne mazāka kā 90 cm;
1.2.2.7 | Guļvirsmas izmēri ne mazāki par: 63 x 188 cm (platums x garums);
1.2.2.8 | Kušetes platums ne lielāks kā 85 cm;
1.2.2.9 | Konstrukcija balstās uz 4 metāla kājām;
1.2.2.10 | Kušete aprīkota vismaz ar 4 izbīdāmiem riteņiem;
1.2.2.11 | Riteņu diametrs ne mazāks kā 50 mm;
1.2.2.12 | Kušete spējīga izturēt pacienta maksimālo svaru 200 kg ;
1.2.2.13 | Aprīkota ar papīra ruļļu turētāju;
1.2.2.14 | Komfortabls mākslīgas ādas polsterējums kušetei, ar biezumu ne mazāk kā 5 cm;
1.2.2.15 | Krāsu saskaņot ar Pasūtītāju;
1.2.3 | Konfigurācija: | Paredzamais daudzums*: | Vienības cena bez PVN: | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvu materiālu**
1.2.3.1 | Kušete ar saliekamu infūzijas statīvu | 2
1.2.3.2 | Kušete bez saliekama infūzijas statīva | 4
| EKK: | 52323
1.3 | Bariatriskais procedūru galds
| Paredzamais daudzums (gab.): | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR:
| KOPĒJA CENA 1.3 pozīcija kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.3.1 | Veicamās funkcijas:
1.3.1.1 | Paredzēts izmantot bariatriskiem pacientiem procedūru telpās
1.3.2 | Tehniskās prasības:
1.3.2.1 | Procedūru galda konstrukcija no metāla, apdare no plastikāta vai metāla;
1.3.2.2 | 2-daļīga virsma, muguras sekcijas garums ne mazāks kā 60 cm;
1.3.2.3 | Hidrauliska muguras sekcijas regulācija;
1.3.2.4 | Muguras sekcijas leņķa regulācija no 0° līdz ne mazāk kā 60 °
1.3.2.5 | Hidrauliska augstuma regulācija ar kājas pedali;
1.3.2.6 | Galda augstuma regulācija apakšēja robeža ne lielāka ka 60 cm un augšēja robeža ne mazāka kā 90 cm;
1.3.2.7 | Guļvirsmas izmēri ne mazāki par: 63 x 188 cm (platums x garums);
1.3.2.8 | Konstrukcija balstās uz 4 metāla kājām;
1.3.2.9 | Kušete aprīkota vismaz ar 4 izbīdāmiem riteņiem;
1.3.2.10 | Rīteņu diametrs ne mazāks kā 50 mm;
1.3.2.11 | Procedūru galds spējīgs izturēt pacienta maksimālo svaru 250 kg ;
1.3.2.12 | Aprīkots ar papīra ruļļu turētāju;
1.3.2.13 | Komfortabls mākslīgas ādas polsterējums galdam, ar biezumu ne mazāk kā 5 cm;
1.3.2.14 | Krāsu saskaņot ar Pasūtītāju;
| EKK: | 52323
| KOPĒJA CENA 1.1 pozīcija kopā bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJA CENA 1.2 pozīcija kopā bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJA CENA 1.3 pozīcija kopā bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 1. daļu | 0
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)

## 2 dala
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Kušetu piegāde
2. daļa Procedūru galdi
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir vismaz 24 mēneši no piegādes brīža;
5) | * Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju, modeli un atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) | Visam konstrukcijām un virsmām jābūt viegli kopjamam un dezinficējamam, bez asiem stūriem un neapstrādātām malām;
9) | Piedāvātam Precēm jābūt CE marķējumam.
2.1 | Procedūru galds ar īso galvgali
| Paredzamais daudzums (gab.): | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR:
| KOPĒJA CENA 2.1 pozīcija kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
2.1.1 | Veicamās funkcijas:
2.1.1.1 | Paredzēts izmantot pacientiem procedūru telpās
2.1.2 | Tehniskās prasības:
2.1.2.1 | Procedūru galda konstrukcija no metāla, apdare no plastikāta vai metāla;
2.1.2.2 | 3-daļīga virsma;
2.1.2.3 | Hidrauliska galvas sekcijas regulācija;
2.1.2.4 | Galvas sekcijas leņķa regulācijas diapazona apakšēja robeža ne lielāka kā -25° , regulācijas diapazona augšeja robeža ne mazāka kā 30 °
2.1.2.5 | Galvas sekcijas garums 40 ±15 cm;
2.1.2.6 | Muguras sekcijas leņķa regulācija no 0° līdz ne mazāk kā 70 °
2.1.2.7 | Muguras sekcijas (vidus sekcijas) garums ne mazāks kā 80 cm
2.1.2.8 | Hidrauliska augstuma regulācija ar kājas pedali;
2.1.2.9 | Galda augstuma regulācija apakšēja robeža ne lielāka ka 60 cm un augšēja robeža ne mazāka kā 90 cm;
2.1.2.10 | Guļvirsmas izmēri ne mazāki par: 63 x 188 cm (platums x garums);
2.1.2.11 | Galda platums ne lielāks kā 85 cm;
2.1.2.12 | Konstrukcija bez sānu margām;
2.1.2.13 | Galds aprīkots vismaz ar 4 izbīdāmiem riteņiem vai 4 riteņiem, no kuriem vismaz 2 ar bremzēm;
2.1.2.14 | Riteņu diametrs ne mazāks kā 50 mm;
2.1.2.15 | Procedūru galds spējīgs izturēt pacienta maksimālo svaru 200 kg ;
2.1.2.16 | Aprīkots ar papīra ruļļu turētāju;
2.1.2.17 | Komfortabls mākslīgas ādas polsterējums galdam, ar biezumu ne mazāk kā 5 cm;
2.1.2.18 | Krāsu saskaņot ar Pasūtītāju;
2.1.2.19 | Informatīvais attēls
| EKK: | 52323
2.2 | Procedūru galds ar lielāku augstuma regulāciju
| Paredzamais daudzums (gab.): | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR:
| KOPĒJA CENA 2.2 pozīcija kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
2.2.1 | Veicamās funkcijas:
2.2.1.1 | Paredzēts izmantot pacientiem procedūru telpās
2.2.2 | Tehniskās prasības:
2.2.2.1 | Procedūru galda konstrukcija no metāla, apdare no plastikāta vai metāla;
2.2.2.2 | 2-daļīga virsma, muguras sekcijas garums ne mazāks kā 60 cm;
2.2.2.3 | Hidrauliska muguras sekcijas regulācija;
2.2.2.4 | Muguras sekcijas leņķa regulācija no 0° līdz ne mazāk kā 60 °
2.2.2.5 | Hidrauliska augstuma regulācija ar kājas pedali;
2.2.2.6 | Galda augstuma regulācija apakšēja robeža ne lielāka ka 50 cm un augšēja robeža ne mazāka kā 100 cm;
2.2.2.7 | Guļvirsmas izmēri ne mazāki par: 63 x 188 cm (platums x garums);
2.2.2.8 | Galda platums ne lielāks kā 85 cm;
2.2.2.9 | Galds aprīkots vismaz ar 4 izbīdāmiem riteņiem vai 4 riteņiem, no kuriem vismaz 2 ar bremzēm;
2.2.2.10 | Riteņu diametrs ne mazāks kā 50 mm;
2.2.2.11 | Procedūru galds spējīgs izturēt pacienta svaru 200 kg ;
2.2.2.12 | Aprīkots ar papīra ruļļu turētāju;
2.2.2.13 | Komfortabls mākslīgas ādas polsterējums galdam, ar biezumu ne mazāk kā 5 cm;
2.2.2.14 | Krāsu saskaņot ar Pasūtītāju;
| EKK: | 52323
| KOPĒJA CENA 2.1 pozīcija kopā bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJA CENA 2.2 pozīcija kopā bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 2. daļu | 0
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)