## Saturs
N.p.k | Nosaukums | Skaits | Cena | Kopā | EKK
Citi metāla un plastmasas piederumi |  |  |  | 0
XI.1 | Saliekams metāla konstrukciju plaukts | 80 |  | 0 | 23123
XI.2 | Metāla atvilktņu skapis | 6 |  | 0 | 52323
XI.3 | Ķirurģisko instrumentu panelis | 1 |  | 0 | 52323
XI.4 | Pakošanas galds ar plauktu | 3 |  | 0 | 52323
XI.5 | Metāla skapis | 2 |  | 0 | 23123
XI.6 | Plastmasas kastes ķirurģisko instrumentu transportēšanai | 50 |  | 0 | 23121
XI.7 | Plastmasas kastes ķirurģisko instrumentu transportēšanai | 30 |  | 0 | 23121
XI.8 | Plastmasas kastes ķirurģisko instrumentu transportēšanai | 30 |  | 0 | 23121
XI.9 | Riteņkrēsls | 30 |  | 0 | 23123
XI.10 | Metāla garderobes skapis | 2 |  | 0 | 52323
XI.11 | Pakošanas galds ar lēcu | 5 |  | 0 | 52323
XI.12 | Pakošanas galds | 6 |  | 0 | 52323
|  |  | Sterilizācija kopā: | #REF!

## XI
#REF!
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Sterilizācijas nodaļas aprīkojuma piegāde
Citi metāla un plastmasas piederumi
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu, uzstādīšanu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 3 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža;
3) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no piegādes brīža
4) | * Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju, modeli un atbilstošos parametrus;
5) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
6) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7) | Pretendentam jāiesniedz ražotāja vai tā tiešā pārstāvja apliecinoši dokumenti, kas ļauj pretendentam nodrošināt preces izplatīšanu Latvijas Republikas (vai Eiropas Savienības) teritorijā.
8) | Visi tehniskajā specifikācijā iekļautie zīmoli un preču zīmes lasāmi ar frāzi "vai ekvivalents". Pretendents ir tiesīgs piedāvāt alternatīvu tehniskās specifikācijas izpildi, nodrošinot visu tehniskajā specifikācijā iekļauto prasību un funkcionalitātes izpildi un noteikto standartu ievērošanu;
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. | Metāla atvilktņu skapis
| Paredzamais daudzums (gab.): | 6
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.1 | Veicamās funkcijas:
Ķirurģisko instrumentu rezervju uzglabāšanai
1.2 | Tehniskās prasības:
1.2.1 | Platums 520mm, dziļums 660mm, augstums 960mm
1.2.2 | Katram atvilktņu skapim centrālā atslēga
1.2.3 | 6 atvilktnes, visas atvilktnes vienāda augstuma
1.2.4 | Atsauces Nr. AJ Produkti 25634
| EKK: | 52323
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2. | Ķirurģisko instrumentu panelis
| Paredzamais daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
2.1 | Veicamās funkcijas:
Ķirurģisko instrumentu uzglabāšanai
2.2 | Tehniskās prasības:
2.2.1 | Platums 2060mm, augstums 1830mm
2.2.2 | Komplektācijā ar visiem nepieciešamajiem montāžas un stiprinājauma elementiem
2.2.3 | Kompektācijā 100 āķi instrumentiem
2.2.4 | Atsauces Nr. AJ Produkti 206273 un AJ Produkti 265053
| EKK: | 52323
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
3. | Pakošanas galds ar plauktu
| Paredzamais daudzums (gab.): | 14
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
3.1 | Veicamās funkcijas:
Medicīnisko ierīču apstrādes procesu nodrošināšanai
3.2 | Tehniskās prasības:
3.2.1 | Garums 1600mm, platums 800mm, augstums 850mm (regulējams ±50 mm)
3.2.2 | Balta vai gaiši pelēka lamināta galda virsma
3.2.3 | 1 slēdzama metāla atvilktne
3.2.4 | Atsauces Nr. AJ Produkti 226802
| EKK: | 52323
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4. | Plauktu komplekts pakošanas galdam
| Paredzamais daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
4.1 | Veicamās funkcijas:
Medicīnisko ierīču apstrādes procesu nodrošināšanai
4.2 | Tehniskās prasības:
4.2.1 | Garums 1600mm, platums 320mm, augstums 320mm
4.2.2 | Balta vai gaiši pelēka virsma (lamināts vai metāls)
4.2.4 | Atsauces Nr. AJ Produkti 311692
| EKK: | 52323
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
5. | Metāla skapis
| Paredzamais daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
5.1 | Veicamās funkcijas:
Ķīmisku vielu uzglabāšanai
5.2 | Tehniskās prasības:
5.2.1 | Dziļums 400mm, platums 800mm, augstums 1800mm
5.2.2 | Durvis slēdzamas
5.2.3 | 4 regulējami plaukti
5.2.4 | Aprīkots ar piespiedu nosūces ventilāciju
| EKK: | 23123
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
6. | Plastmasas kastes ķirurģisko instrumentu transportēšanai
| Paredzamais daudzums (gab.): | 30
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
6.1 | Veicamās funkcijas:
Kontaminētu instrumentu un sterilu iepakojumu pārvietošanai
6.2 | Tehniskās prasības:
6.2.1 | Garums 600mm, platums 400mm, augstums 350mm, tilpums 55l
6.2.2 | Stingri fiksējams vāks
6.2.2 | Triecienizturīga
| EKK: | 23121
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
7. | Plastmasas kastes ķirurģisko instrumentu transportēšanai
| Paredzamais daudzums (gab.): | 15
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
7.1 | Veicamās funkcijas:
Kontaminētu instrumentu un sterilu iepakojumu pārvietošanai
7.2 | Tehniskās prasības:
7.2.1 | Garums 400mm, platums 400mm, augstums 250mm
7.2.2 | Stingri fiksējams vāks
7.2.2 | Triecienizturīga
| EKK: | 23121
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
8. | Plastmasas kastes ķirurģisko instrumentu transportēšanai
| Paredzamais daudzums (gab.): | 15
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
8.1 | Veicamās funkcijas:
Kontaminētu instrumentu un sterilu iepakojumu pārvietošanai
8.2 | Tehniskās prasības:
8.2.1 | Garums 400mm, platums 300mm, augstums 300mm
8.2.2 | Stingri fiksējams vāks
8.2.2 | Triecienizturīga
| EKK: | 23121
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
9. | Riteņkrēsls
| Paredzamais daudzums (gab.): | 20
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
9.1 | Veicamās funkcijas:
Darba procesu norises nodrošināšanai
9.2 | Tehniskās prasības:
9.2.1 | Ar muguras atbalstu
9.2.2 | Sēdekļa augstums regulējams 635-815
9.2.3 | Krēsla virsmu klājums ādas imitācija melnā krāsā
| EKK: | 23123
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
10. | Metāla garderobes skapis
| Paredzamais daudzums (gab.): | 11
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
10.1 | Veicamās funkcijas:
Darba procesu norises nodrošināšanai
10.2 | Tehniskās prasības:
10.2.1 | Divas sekcijas, durvju vērtne 300mm
10.2.2 | Augstums 1900mm, dziļums 550mm, platums 600mm
10.2.3 | Durvis slēdzamas
10.2.4 | 1 plaukts, apģēbu stienis ar 2 āķiem
10.2.5 | Metāla korpuss gaiši pelēks, metāla durvis zilas
10.3 | Komplektācija: | Daudzums:
10.3.1 | Katrai sekcijai slēdzene ar 2 atslēgām | 22 (slēdzenes)
10.3.2 | Galvenā (Master) atslēga | 2
| EKK: | 52323
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
11. | Palielināmā lēca pakošanas galdam
| Paredzamais daudzums (gab.): | 3
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
11.1 | Veicamās funkcijas:
Medicīnisko ierīču apstrādes procesu nodrošināšanai
11.2 | Tehniskās prasības:
11.2.1 | Pie galda virsmas stiprināma palielināmā lēca ar iebūvētu apgaismojumu. Palielinājums ne mazāk, kā 8x
| EKK: | 52323
| Sadaļas cena kopā |  | 0