## 1.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Laboratorijas iekārtu piegāde
1. daļa - Bioloģiskās drošības skapis ar II mikrobioloģiskās drošības klasi AC2
Vispārīgās prasības:
1 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā.
2 | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža;
3 | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā.
4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7 | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8 | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija un Precei jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu.
9 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
10 | Pretendentam jānodrošina ierīces galveno un ražotāja noteikto funkciju un raksturlielumu pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti, kuros ir norādīti veikto mērījumu rezultāti. Funkciju pārbaužu dokumenti ir jāiesniedz kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. | Bioloģiskās drošības skapis ar II mikrobioloģiskās drošības klasi AC2
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
1.1 | II mikrobioloģiskās drošības klases bioloģiskās drošības skapis ir piemērots darbībām ar bioloģiskās izcelsmes vielām līdz 3. riska grupai, kur nepieciešams augsta līmeņa personāla, produktu un savstarpējās kontaminācijas aizsardzība.
Tehniskās prasības:
1.2 | Konstrukcija
1.2.1 | II mikrobioloģiskās drošības klases Bioloģiskais drošības skapis, kas novietots uz pamatnes ar riteņiem
1.2.2 | Sānu malas no stikla, nodrošinot papildus pārskatāmību un iekārtas klusāku darbību. Priekšējais bezrāmja aizvars no daudzslāņu neplīstošā stikla.
1.2.3 | Stabila konstrukcija no vismaz 1,5mm nerūsējošā tērauda: Dalīta darba virsma, ērtākai apkopei, no nerūsējošā tērauda (AISI 304), tērauda veids/izturība; Manuāli virzāms priekšējai stikla aizvars
1.2.4 | Darba virsmai minimāls skaits metināto vai hermētisko savienojumu.
1.3 | Filtri: ne mazāk kā H14 klases filtru sistēma (recirkuācijas un izplūstošā gaisa filtrs).
1.4 | Drošība
1.4.1 | Gaisa ieplūdes un bloķēšanas aizsardzība pa visu pieejamo darba atvara platumu ar V –veida gaisa cauruli, nav nepieciešami atsevišķi roku balsti.
1.5 | Iekārtas kontroles un uzraudzības sistēma
1.5.1 | Darbība parastā, attīrīšanas un nakts režīmā. Iekārta ir aprīkota ar autorizēta operatora pieejas paroli.
1.5.2 | Manuāli virzāms frontālais aizvars/logs. Ir atvēruma augstuma indikators.
1.5.3 | Darba vietā pieejamas ne mazāk kā 2 kontaktligzdas.
1.5.4 | Izgaismots LCD displejs darba telpas ārpusē, kas parāda:
1.5.4.1 | Datumu un laiku
1.5.4.2 | Mikrobioloģiskā laminārā skapja darbības laika uzskaiti
1.5.4.3 | UV sterilizācijas sistēmas darbības laika uzskaiti
1.5.4.4 | Taimeri
1.5.4.5 | UV sterilizācijas sistēmas nolietojuma laika uzskaiti (atpakaļskaitīšana)
1.5.4.6 | Temperatūru darba telpā
1.6.5 | Drošības kontroles panelis, lai uzraudzītu:
1.6.5.1 | Filtru atlikušo darbības laiku līdz nākamai apkopei
1.6.5.2 | Kameras frontālā aizvara pozīciju
1.6.5.3 | Ieplūstošā gaisa kustības ātrumu
1.6.5.4 | Lejupvērstās gaisa plūsmas kustības ātrumu
1.6.6 | Detalizēta darbības traucējumu diagnosticēšana. Individuālo darbības traucējumu tekstveida paziņojums par:
1.6.6.1 | Priekšēja aizvara novietojuma stāvokli
1.6.6.2 | Augstāko un zemāko sliekšņa vērtību lejupvērstās gaisa plūsmas kustības ātrumu
1.6.6.3 | Augstāko un zemāko sliekšņa vērtību ieplūstošā gaisa kustības ātrumu
1.7 | Ergonomika
1.7.1 | Jebkurā sēdus stāvoklī ir jābūt iespējamam pilnībā iztaisnot kājas.
1.7.2 | No centrālās sēdēšanas pozīcijas ir labi pārredzama darba kameras ārpusē izvietotais monitora ekrāns.
1.7.3 | Kontroles elementi ir novietoti darba kameras ārpusē un tie ir viegli aizsniedzami no centrālās sēdēšanas pozīcijas.
1.7.4 | Iekārtas darbības trokšņu līmenis ne vairāk par 55 dB(A).
1.7.5 | Nominālais darba virsmas apgaismojuma līmenis ne mazāk kā 1000 lx
1.8 | Apkalpošanas darbi
1.8.1 | Visi apkalpošanas darbiem (piem., filtru nomaiņa) var tikt izdarīti no priekšas.
1.8.2 | Ieplūstošo gaisu plūsmu un lejupvērstā gaisa plūsmu ir iespējams uzstādīt atsevišķi vienu no otras.
1.8.3 | Iekārtas kontroles panelis, tastatūra un displejs ir mitruma noturīgi un virsmu iespējams dekontaminēt ar hloru nesaturošiem izsmidzināmiem dezinfekcijas līdzekļiem.
1.9 | Tehniskie dati
1.9.1 | Mehāniskie
1.9.1.1 | Ārējie izmēri, platums līdz 1400 mm
1.9.1.2 | Ārējie izmēri, augstums (ar rāmi) 2300±20 mm
1.9.1.3 | Ārējie izmēri, dziļums 800±20 mm
1.9.1.4 | Darba virsmas platums ne mazāk kā 1200 mm
1.9.1.5 | Darba telpas augstums 650-700 mm
1.9.1.6 | Darba virsmas dziļums 600 mm ±20 mm
1.9.1.7 | Ne vairāk kā 4 segmentos dalīta darba virsma
1.9.1.8 | Darba atveres augstums 190 mm
1.9.2 | Elektroapgāde Latvijas tīkla spriegums, 160W
1.9.3 | Ventilācija
1.9.3.1 | Recirkulētā gaisa plūsma ne mazāk kā 730 m³/h
1.9.3.2 | Izplūstošā/ieplūstošā gaisa plūsmas ātrums ne mazāk kā 340 m³/h
1.9.3.3 | Lejupvērstā gaisa plūsma ne mazāk kā 0.30 m/s
1.9.3.4 | Ieplūstošais gaiss 0.45 m³/s
1.10 | Komplektācija
1.10.1 | Pamatne – statīvs uz riteņiem.
1.10.2 | UV germicīdā un fluorescentā lampa
1.10.3 | Boksā instalēta elektrības rozete un 1 noslēdzošais krāns ar iespēju instalēt gāzes padevi
| EKK: | 52201

## 2.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Laboratorijas iekārtu piegāde
2. daļa - Plīts paraugu sagatavošanai
Vispārīgās prasības:
1 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā.
2 | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža;
3 | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7 | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8 | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija un Precei jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu.
9 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt piedāvāto Precei Latvijas Republikā un Pretendenta apliecinājums, ka pretendets spēs nodrošināt servisu piedāvātajai precei.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2. | Plīts paraugu sagatavošanai
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
2.1 | Šķidrumu sildīšanai ar magnētiskās maisīšanas iespēju
Tehniskās prasības:
2.2 | Ne mazāk kā 2 sildvirsmas ar šķidrumu magnētiskās maisīšanas iespēju
2.3 | Vienas virsmas lielums piemērots laboratorijā lietoto trauku novietošanai
2.4 | Maksimālā temperatūra ne mazāka kā 320C
2.5 | Maksimālais maisīšanas ātrums ne mazāk kā 1500 RPM
2.6 | Masa ne liekāka kā 30 kg
2.7 | Komplektā maisīšanas kapsulas
| EKK: | 52201