## Saturs
Daļa | Daļas summa, kopā bez PVN
1. daļa - Uroloģijas klīnikas bāzes instrumenti | 0
2. daļa - Uroloģijas klīnikas papildinstrumenti | 0
3. daļa - Uretrālie buži | 0
4. daļa - Uroloģijas klīnikas atsevišķi instrumenti | 0
5. daļa - Brūču retraktora komplekts DE BAKEY | 0
6. daļa - Brūču retraktora komplekts BALFOUR | 0
7. daļa - Ķirurģisko instrumentu konteineri | 0

## I
1. Pielikums PSKUS 2016/16
Tehniskā-finanšu piedācājuma forma iepirkumam
Konvencionāli instrumenti uroloģiskām operācijām
1. daļa - Uroloģijas klīnikas bāzes instrumenti
Vispārīgās prasības:
1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi un transportu
2 | Piegāde 6 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža;
3 | Visiem instrumentiem ir jābūt izgatavotiem no nerūsējošā tērauda ar nepieciešamajiem piejaukumiem atbilstoši ISO 7153-1 vai analoga standarta prasībām, ja nav norādīts citādāk;
4 | Uz katra instrumenta jābūt iegravētam ražotāja logo un artikula numuram, pēc kura to var atrast ražotājfirmas katalogā;
5 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši
6 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
7 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
8 | Piedāvātājam jāuzrāda ražotāja apliecinājums, kas apstiprina, ka metāla sakausējums no kā tiek ražoti ķirurģiskie instrumenti ir paredzēts lietošanai medicīnā, ir atkārtoti dezinficējams un sterilizējams;
9 | Pretendentam jāiesniedz ķirurģisko instrumentu ražotāja apliecinājums par pretendenta iespējām nodrošināt ķirurģisko instrumentu garantijas un pēcgarantijas remontu;
10 | Remonts jāveic, atjaunojot instrumenta funkcionalitāti un virsmas īpašības atbilstoši jaunu instrumentu ražošanas kvalitātes standartiem, instrumentu ražotāja akreditētā servisa centrā;
11 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.1. | Skalpeļa rokturis Nr.3
| Daudzums (gab.): | 6
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.1 | Piemērots asmeņiem Nr. 10 - 15 un 40, 42
1.1.2 | Garums: 125±10 mm
1.1.3 | Atsauces Nr. AESCULAP BB073R vai analogs;
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.2. | Skalpeļa rokturis Nr.4
| Daudzums (gab.): | 6
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.2.1 | Piemērots asmeņiem Nr. 18 - 36
1.2.2 | Garums: 135±10 mm
1.2.3 | Atsauces Nr. AESCULAP BB084R vai analogs;
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.3. | Grieznes METZENBAUM
| Daudzums (gab.): | 6
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.3.1 | Liektiem noapaļotiem asmeņu galiem
1.3.2 | Asmeņi ar volframa-karbida pārklājumu
1.3.3 | Apzeltīti rokturi
1.3.4 | Instrumenta garums: 145±10 mm
1.3.5 | Asmeņi savienoti ar skrūvēm, atkārtoti asināmi, nedrīkst būt kniedēti
1.3.6 | Atsauces Nr. AESCULAP BC259R vai analogs;
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.4. | Grieznes METZENBAUM
| Daudzums (gab.): | 6
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.4.1 | Liektiem noapaļotiem asmeņu galiem
1.4.2 | Asmeņi ar volframa-karbida pārklājumu
1.4.3 | Apzeltīti rokturi
1.4.4 | Instrumenta garums: 200±10 mm
1.4.5 | Asmeņi savienoti ar skrūvēm, atkārtoti asināmi, nedrīkst būt kniedēti
1.4.6 | Atsauces Nr. AESCULAP BC265R vai analogs;
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.5. | Grieznes NELSON-METZENBAUM
| Daudzums (gab.): | 6
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.5.1 | Liektiem noapaļotiem asmeņu galiem
1.5.2 | Asmeņi ar volframa-karbida pārklājumu
1.5.3 | Apzeltīti rokturi
1.5.4 | Instrumenta garums: 230±10 mm
1.5.5 | Asmeņi savienoti ar skrūvēm, atkārtoti asināmi, nedrīkst būt kniedēti
1.5.6 | Atsauces Nr. AESCULAP BC267R vai analogs;
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.6. | Grieznes METZENBAUM
| Daudzums (gab.): | 6
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.6.1 | Instrumenta garums 180±10 mm
1.6.2 | Gali liekti
1.6.3 | Rokturis zeltīts - volframa - karbīda pārklājums
1.6.4 | Asmeņiem Wavecut forma
1.6.5 | Stiprinātas ar skrūvi, nevis kniedētas
1.6.6 | Atsauces Nr. AESCULAP BC295W vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.7. | Grieznes ķirurģiskas
| Daudzums (gab.): | 6
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.7.1 | Viens asmenis noapaļots, otrs spics
1.7.2 | Gali taisni
1.7.3 | Instrumenta garums 145±10 mm
1.7.4 | Standarta modelis
1.7.5 | Atsauces Nr. AESCULAP BC324R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.8. | Pincete ķirurģiska
| Daudzums (gab.): | 12
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.8.1 | 1x2 zobu
1.8.2 | Instrumenta garums: 145±10 mm
1.8.3 | Taisna
1.8.4 | Atsauces Nr. AESCULAP BD557R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.9. | Pincete monopolāra
| Daudzums (gab.): | 12
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.9.1 | Rokturis pārklāts ar elektroizolāciju
1.9.2 | 1x2 zobu
1.9.3 | Instrumenta garums: 200±10 mm
1.9.4 | Taisna
1.9.5 | Atsauces Nr. AESCULAP BD855R vai analogs.
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.10. | Spaile MAIER
| Daudzums (gab.): | 6
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.10.1 | Instrumenta garums 265±10 mm
1.10.2 | Taisna
1.10.3 | Fiksācija trīs līmeņos
1.10.4 | Atsauces Nr. AESCULAP BF058R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.11. | Spaile MAIER
| Daudzums (gab.): | 18
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.11.1 | Instrumenta garums 265±10 mm
1.11.2 | Liekta
1.11.3 | Fiksācija trīs līmeņos
1.11.4 | Atsauces Nr. AESCULAP BF059R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.12. | Spaile BACKHAUS
| Daudzums (gab.): | 12
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.12.1 | Instrumenta garums 110±10 mm
1.12.2 | Atsauces Nr. AESCULAP BF432R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.13. | Spaile BACKHAUS
| Daudzums (gab.): | 12
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.13.1 | Instrumenta garums 135±10 mm
1.13.2 | Atsauces Nr. AESCULAP BF433R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.14. | Spaile MICRO-HALSTED
| Daudzums (gab.): | 12
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.14.1 | Instrumenta garums 125±10 mm
1.14.2 | Gali liekti
1.14.3 | Trīs pakāpju fiksācijas mehānisms
1.14.4 | Darba virsma ar horizontālu rievojumu
1.14.5 | Atsauces Nr. AESCULAP BH109R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.15. | Spaile KELLY
| Daudzums (gab.): | 24
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.15.1 | Darba gali liekti
1.15.2 | Darba gali smalku horizontālu rievojumu līdz pusei no garuma
1.15.3 | Instrumenta garums: 140±10 mm
1.15.4 | Rokturis ar trīspakāpju fiksatoru
1.15.5 | Atsauces Nr. AESCULAP BH135R vai analogs.
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.16. | Spaile HEISS
| Daudzums (gab.): | 24
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.16.1 | Darba gali viegli liekti
1.16.2 | Instrumentam esot aizvērtā veidā darba virsmas pamatnē jāveidojas "olīvei"
1.16.3 | Darba virsma ar horizontālu rievojumu visā tās garumā
1.16.4 | Instrumenta garums: 200±10 mm
1.16.5 | Rokturis ar četrpakāpju fiksatoru
1.16.6 | Atsauces Nr. AESCULAP BH207R vai analogs;
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.17. | Spaile KOCHER-OCHSNER
| Daudzums (gab.): | 12
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.17.1 | 1x2 zobu
1.17.2 | Darba gali taisni, paralēli rievoti visā to garumā
1.17.3 | Garums: 160±10 mm
1.17.4 | Rokturis ar trīspakāpju fiksatoru
1.17.5 | Atsauces Nr. AESCULAP BH642R vai analogs.
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.18. | Spaile OVERHOLT-GEISSENDOERFER
| Daudzums (gab.): | 12
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.18.1 | Puse darba virsmas ar smalku, horizontālu rievojumu
1.18.2 | Darba gali ar stipru liekumu (#3)
1.18.3 | Instrumenta garums: 225±10 mm
1.18.4 | Rokturis ar trīspakāpju fiksatoru
1.18.5 | Atsauces Nr. AESCULAP BJ023R vai analogs.
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.19. | Spaile OVERHOLT
| Daudzums (gab.): | 12
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.19.1 | Puse darba virsmas ar smalku, horizontālu rievojumu
1.19.2 | Darba gali ar stipru liekumu (#1)
1.19.3 | Instrumenta garums: 210±10 mm
1.19.4 | Rokturis ar trīspakāpju fiksatoru
1.19.5 | Atsauces Nr. AESCULAP BJ081R vai analogs.
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.20. | Spaile OVERHOLT
| Daudzums (gab.): | 12
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.20.1 | Puse darba virsmas ar smalku, horizontālu rievojumu
1.20.2 | Darba gali ar stipru liekumu (#3)
1.20.3 | Instrumenta garums: 225±10 mm
1.20.4 | Rokturis ar trīspakāpju fiksatoru
1.20.5 | Atsauces Nr. AESCULAP BJ083R vai analogs.
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.21. | Spaile MIKULICZ
| Daudzums (gab.): | 24
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.21.1 | Instrumenta garums 200±10 mm
1.21.2 | Gali liekti uz sāniem
1.21.3 | Darba virsma ar horizontālu rievojumu
1.21.4 | Ar 1×2 zobiem
1.21.5 | Četru pakāpju fiksācijas mehānisms
1.21.6 | Atsauces Nr. AESCULAP BJ314R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.22. | Adatturis CRILE-WOOD
| Daudzums (gab.): | 6
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.22.1 | Darba virsmām volframa-karbida pārklājums
1.22.2 | Apzeltīti rokturi
1.22.3 | Darba virsma ar 0,4 mm šķērssvītrotu rievojumu
1.22.4 | Taisns
1.22.5 | Paredzēts no 4/0 līdz 6/0 izmēra šuvju materiālam
1.22.6 | Instrumenta garums: 145±10 mm
1.22.7 | Rokturis ar trīspakāpju fiksatoru
1.22.8 | Atsauces Nr. AESCULAP BM016R vai analogs.
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.23. | Adatturis MAYO-HEGAR
| Daudzums (gab.): | 6
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.23.1 | Darba gali ar volframa-karbida pārklājumu
1.23.2 | Taisns
1.23.3 | Paredzēts līdz 3/0 šuvju materiālam
1.23.4 | Apzeltīti rokturi
1.23.5 | Darba virsma ar 0,5 mm šķērssvītrotu rievojumu
1.23.6 | Instrumenta garums: 205±10 mm
1.23.7 | Rokturis ar trīspakāpju fiksatoru
1.23.8 | Atsauces Nr. AESCULAP BM067R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.24. | Retraktoru FARABEUF komplekts
| Daudzums (gab.): | 6
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.24.1 | Darba virsmu laukums: (20x16mm/23x16 mm - 24x16mm/28x16 mm ) ±2mm
1.24.2 | Divpusējs, truls
1.24.3 | Instrumenta garums: 150±10 mm
1.24.4 | Atsauces Nr. AESCULAP BT021R vai analogs;
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.25. | Retraktors VOLKMANN
| Daudzums (gab.): | 12
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.25.1 | Instrumenta garums 220±10 mm
1.25.2 | 4 zobi, vidēji asi
1.25.3 | Dziļums 8,5mm, platums 19mm
1.25.4 | Atsauces Nr. AESCULAP BT260R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.26. | Retraktors RICHARDSON-EASTMAN
| Daudzums (gab.): | 6
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.26.1 | Instrumenta garums 270±10 mm
1.26.2 | Divpusēja darba virsma
1.26.3 | 38x37mm, 64x43mm
1.26.4 | Atsauces Nr. AESCULAP BT472R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.27. | Retraktors MIKULICZ abdomināls
| Daudzums (gab.): | 6
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.27.1 | Instrumenta garums 250±10 mm
1.27.2 | Lāpstiņas dziļums 91x35mm
1.27.3 | Atsauces Nr. AESCULAP BT621R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.28. | Retraktors MIKULICZ abdomināls
| Daudzums (gab.): | 6
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.28.1 | Instrumenta garums 250±10 mm
1.28.2 | Lāpstiņas dziļums vismaz 147x50mm
1.28.3 | Atsauces Nr. AESCULAP BT623R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.29. | Retraktors MIKULICZ abdomināls
| Daudzums (gab.): | 6
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.29.1 | Instrumenta garums 250±10 mm
1.29.2 | Lāpstiņas dziļums 180x50mm
1.29.3 | Atsauces Nr. AESCULAP BT624R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.30. | Spaile ALLIS
| Daudzums (gab.): | 6
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.30.1 | Instrumenta garums 160±10 mm
1.30.2 | Atraumatiska satveršana
1.30.3 | Satveršanas platums 6.2mm
1.30.4 | Atsauces Nr. AESCULAP EA092R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.31. | Spaile ALLIS
| Daudzums (gab.): | 6
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.31.1 | Instrumenta garums 200±10 mm
1.31.2 | Atraumatiska satveršana
1.31.3 | Satveršanas platums 7mm
1.31.4 | Atsauces Nr. AESCULAP EA095R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.32. | Spaile ALLIS
| Daudzums (gab.): | 6
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.32.1 | Instrumenta garums 220±10 mm
1.32.2 | Atraumatiska satveršana
1.32.3 | Satveršanas platums 8.4mm
1.32.4 | Atsauces Nr. AESCULAP EA096R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.33. | Spogulis DOYEN
| Daudzums (gab.): | 6
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.33.1 | Instrumenta garums 240±10 mm
1.33.2 | Dziļums 120mm, platums 60mm
1.33.3 | Atsauces Nr. AESCULAP EL639R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.34. | Spogulis DOYEN
| Daudzums (gab.): | 6
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.34.1 | Instrumenta garums 240±10 mm
1.34.2 | Dziļums 160mm, platums 60mm
1.34.3 | Atsauces Nr. AESCULAP EL644R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.35. | Spaile polipu satveršanai
| Daudzums (gab.): | 6
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.35.1 | Instrumenta garums 250±10 mm
1.35.2 | Ovāla darba virsma 21mm
1.35.3 | Darba virsmai smalki rievota tekstūra
1.35.4 | Atsauces Nr. AESCULAP EO338R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.36. | Pincete DE BAKEY
| Daudzums (gab.): | 12
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.36.1 | Darba virsmas gali smalku, longitudināli izkārtotu zobiņu tekstūru
1.36.2 | Īpaši saudzīgai satveršanai
1.36.3 | Instrumenta garums: 240±10 mm
1.36.4 | Darba gali sašaurināti, noapaļoti
1.36.5 | Darba galu platums: 3,5±0,3 mm
1.36.6 | Taisna
1.36.7 | Atsauces Nr. AESCULAP FB407R vai analogs.
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.37. | Pincete DE BAKEY
| Daudzums (gab.): | 12
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.37.1 | Darba virsmas gali smalku, longitudināli izkārtotu zobiņu tekstūru
1.37.2 | Īpaši saudzīgai satveršanai
1.37.3 | Instrumenta garums: 150±10 mm
1.37.4 | Darba gali sašaurināti, noapaļoti
1.37.5 | Darba galu platums: 2.8±0,1 mm
1.37.6 | Taisna
1.37.7 | Atsauces Nr. AESCULAP FB414R vai analogs.
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.38. | Pincete BIPOJET bipolāra koagulācijai
| Daudzums (gab.): | 6
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.38.1. | Rokturis pārklāts ar elektrisko izolāciju
1.38.2. | Taisna darba virsma
1.38.3. | Instrumenta garums: 200±10 mm
1.38.4. | Darba virsmas platums 0.9mm
1.38.5. | Atsauces Nr. AESCULAP GK606R vai analogs.
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.39. | Kabelis bipolāras koagulācijas pincetēm
| Daudzums (gab.): | 6
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.39.1. | 4x2mm Valleylab standarta savienojums ar iekārtu
1.39.2. | Savietojams ar pinceti no 1.38. punkta
1.39.3. | Atsauces Nr. AESCULAP GK200 vai analogs.
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.40. | Nerūsējošā tērauda nierveida šāle
| Daudzums (gab.): | 6
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.40.1. | Garums 250mm
1.40.2. | Atsauces Nr. AESCULAP JG506R vai analogs.
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.41. | Nerūsējošā tērauda trauciņš
| Daudzums (gab.): | 6
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.41.1. | Tilpums 0,16 litri
1.41.2. | Atsauces Nr. AESCULAP JG522R vai analogs.
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.42. | Nerūsējošā tērauda trauciņš
| Daudzums (gab.): | 6
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.42.1. | Tilpums 0,4 litri
1.42.2. | Atsauces Nr. AESCULAP JG523R vai analogs.
EKK:
| Nomenklatūra: | -
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 1.daļu | 0
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)

## II
1. Pielikums PSKUS 2016/16
Tehniskā-finanšu piedācājuma forma iepirkumam
Konvencionāli instrumenti uroloģiskām operācijām
2. daļa - Uroloģijas klīnikas papildinstrumenti
Vispārīgās prasības:
1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi un transportu
2 | Piegāde 6 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža;
3 | Visiem instrumentiem ir jābūt izgatavotiem no nerūsējošā tērauda ar nepieciešamajiem piejaukumiem atbilstoši ISO 7153-1 vai analoga standarta prasībām, ja nav norādīts citādāk;
4 | Uz katra instrumenta jābūt iegravētam ražotāja logo un artikula numuram, pēc kura to var atrast ražotājfirmas katalogā;
5 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši
6 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
7 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
8 | Piedāvātājam jāuzrāda ražotāja apliecinājums, kas apstiprina, ka metāla sakausējums no kā tiek ražoti ķirurģiskie instrumenti ir paredzēts lietošanai medicīnā, ir atkārtoti dezinficējams un sterilizējams;
9 | Pretendentam jāiesniedz ķirurģisko instrumentu ražotāja apliecinājums par pretendenta iespējām nodrošināt ķirurģisko instrumentu garantijas un pēcgarantijas remontu;
10 | Remonts jāveic, atjaunojot instrumenta funkcionalitāti un virsmas īpašības atbilstoši jaunu instrumentu ražošanas kvalitātes standartiem, instrumentu ražotāja akreditētā servisa centrā;
11 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2.1. | Skalpeļa rokturis Nr.4L
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.1.1 | Garums: 215±10 mm
2.1.2 | Atsauces Nr. AESCULAP BB085R vai analogs;
EKK:
| Nomenklatūra: | -
2.2. | Grieznes NELSON-METZENBAUM
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.2.1 | Liektiem noapaļotiem asmeņu galiem
2.2.2 | Ar volframa-karbida pārklājumu
2.2.3 | Apzeltīti rokturi
2.2.4 | Instrumenta garums: 280±10 mm
2.2.5 | Asmeņi savienoti ar skrūvēm, atkārtoti asināmi, nedrīkst būt kniedēti
2.2.6 | Atsauces Nr. AESCULAP BC281R vai analogs.
EKK:
| Nomenklatūra: | -
2.3. | Grieznes NELSON-METZENBAUM
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.3.1 | Liektiem noapaļotiem asmeņu galiem
2.3.2 | Ar volframa-karbida pārklājumu
2.3.3 | Apzeltīti rokturi
2.3.4 | Instrumenta garums: 285±10 mm
2.3.5 | Asmeņi savienoti ar skrūvēm, atkārtoti asināmi, nedrīkst būt kniedēti
2.3.6 | Atsauces Nr. AESCULAP BC282R vai analogs.
EKK:
| Nomenklatūra: | -
2.4. | Grieznes DUROTIP
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.4.1 | Instrumenta garums 260±10 mm
2.4.2 | Gali liekti
2.4.3 | Rokturi zeltīti
2.4.4 | Asmeņiem Wavecut forma
2.4.5 | Stiprinātas ar skrūvi, nevis kniedētas
2.4.6 | Atsauces Nr. AESCULAP BC297W vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
2.5. | Grieznes DUROTIP histerektomijai
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.5.1 | Instrumenta garums 250±10 mm
2.5.2 | Gali liekti
2.5.3 | Rokturi zeltīti
2.5.4 | Darba virsma ar volframa-karbīda pārklājumu
2.5.5 | Stiprinātas ar skrūvi, nevis kniedētas
2.5.6 | Atsauces Nr. AESCULAP BC552R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
2.6. | Grieznes bipolāras
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.6.1 | Instrumenta garums 280±10 mm
2.6.2 | Gali liekti
2.6.3 | Elektroizolācijas klājums
2.6.4 | Stiprinātas ar skrūvi, nevis kniedētas
2.6.5 | Atsauces Nr. AESCULAP BC690R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
2.7. | Spaile OVERHOLT-GEISSENDOERFER
| Daudzums (gab.): | 12
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.7.1 | Puse darba virsmas ar smalku, horizontālu rievojumu
2.7.2 | Darba gali ar stipru liekumu (#2)
2.7.3 | Instrumenta garums: 270±10 mm
2.7.4 | Rokturis ar trīspakāpju fiksatoru
2.7.5 | Atsauces Nr. AESCULAP BJ032R vai analogs.
EKK:
| Nomenklatūra: | -
2.8. | Spaile MIXTER
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.8.1 | Instrumenta garums 290±10 mm
2.8.2 | Darba virsma ar vertikālu rievojumu
2.8.3 | Darba galos spēcīgs liekums
2.8.4 | Četru pakāpju fiksācijas mehānisms
2.8.5 | Atsauces Nr. AESCULAP BJ073R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
2.9. | Spaile OVERHOLT
| Daudzums (gab.): | 12
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.9.1 | Darba gali ar stipru liekumu (#1)
2.9.2 | Instrumenta garums: 295±10 mm
2.9.3 | Rokturis ar trīspakāpju fiksatoru
2.9.4 | Atsauces Nr. AESCULAP BJ091R vai analogs.
EKK:
| Nomenklatūra: | -
2.10. | Spaile GEMINI
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.10.1 | Darba gali ar liekumu
2.10.2 | Instrumenta garums: 280±10 mm
2.10.3 | Rokturis ar trīspakāpju fiksatoru
2.10.4 | Atsauces Nr. AESCULAP BJ106R vai analogs.
EKK:
| Nomenklatūra: | -
2.11. | Adatturis DE BAKEY
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.11.1 | Instrumenta garums 305±10 mm
2.11.2 | Trīs pakāpju fiksācija
2.11.3 | Paredzēts 4/0 līdz 6/0 šuvju materiālam
2.11.4 | Apzeltīti rokturi
2.11.5 | Atsauces Nr. AESCULAP BM038R vai analogs;
EKK:
| Nomenklatūra: | -
2.12. | Adatturis HEGAR-MAYO
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.12.1 | Instrumenta garums 305±10 mm
2.12.2 | Darba virsma ar volframa-karbīda pārklājumu
2.12.3 | Darba virsma ar 0,5 mm rievojumu (paredzēts 3/0 šuvēm)
2.12.4 | Trīs pakāpju fiksācijas mehānisms
2.12.5 | Atsauces Nr. AESCULAP BM069R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
2.13. | Zonde NELATON
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.13.1 | Instrumenta garums 160±10 mm
2.13.2 | Liekta
2.13.3 | Atsauces Nr. AESCULAP BN012R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
2.14. | Retraktors CUSHNIG
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.14.1 | Instrumenta garums 205±10 mm
2.14.2 | Darba virsmas dziļums 10mm, platums 13mm
2.14.3 | Atsauces Nr. AESCULAP BT184R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
2.15. | Retraktors CUSHNIG
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.15.1 | Instrumenta garums 205±10 mm
2.15.2 | Darba virsmas dziļums 14mm, platums 18mm
2.15.3 | Atsauces Nr. AESCULAP BT185R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
2.16. | Retraktors MIKULICZ abdomināls
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.16.1 | Instrumenta garums 250±10 mm
2.16.2 | Lāpstiņas dziļums 180x50mm
2.16.3 | Atsauces Nr. AESCULAP BT624R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
2.17. | Retraktors ST.MARKS iegurnim
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.17.1 | Instrumenta garums 330±10 mm
2.17.2 | Lāpstiņas dziļums 174x60mm
2.17.3 | Atsauces Nr. AESCULAP BT672R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
2.18. | Spaile ALLIS
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.18.1 | Instrumenta garums 300±10 mm
2.18.2 | Atraumatiska satveršana
2.18.3 | Satveršanas platums 8.4mm
2.18.4 | Atsauces Nr. AESCULAP EA099R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
2.19. | Spaile KOCHER zarnu
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.19.1 | Instrumenta garums 280±10 mm
2.19.2 | Atraumatiska satveršana
2.19.3 | Darba virsma elastīga, DE BAKEY zobiņu klājums
2.19.4 | Atsauces Nr. AESCULAP EA207R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
2.20. | Spaile GUYON nieru
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.20.1 | Instrumenta garums 230±10 mm
2.20.2 | Atraumatiska satveršana
2.20.3 | Darba virsma elastīga, DE BAKEY zobiņu klājums
2.20.4 | Atsauces Nr. AESCULAP EF003R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
2.21. | Spaile RANDALL nierakmeņu
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.21.1 | Instrumenta garums 225±10 mm
2.21.2 | Liekta
2.21.3 | Atsauces Nr. AESCULAP EF051R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
2.22. | Spaile RANDALL nierakmeņu
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.22.1 | Instrumenta garums 225±10 mm
2.22.2 | Liekta
2.22.3 | Ar bloķējošo skrūvi
2.22.4 | Atsauces Nr. AESCULAP EF052R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
2.23. | Spaile RANDALL nierakmeņu
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.23.1 | Instrumenta garums 225±10 mm
2.23.2 | Liekta
2.23.3 | Ar bloķējošo skrūvi
2.23.4 | Atsauces Nr. AESCULAP EF054R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
2.24. | Spogulis DOYEN
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.24.1 | Instrumenta garums 240±10 mm
2.24.2 | Dziļums 160mm, platums 60mm
2.24.3 | Atsauces Nr. AESCULAP EL644R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
2.25. | Pincete DE BAKEY
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.25.1 | Darba virsmas gali smalku, longitudināli izkārtotu zobiņu tekstūru
2.25.2 | Īpaši saudzīgai satveršanai
2.25.3 | Instrumenta garums: 300±10 mm
2.25.4 | Darba gali sašaurināti, noapaļoti
2.25.5 | Darba galu platums: 2.0±0,2 mm
2.25.6 | Taisna
2.25.7 | Atsauces Nr. AESCULAP FB405R vai analogs.
EKK:
| Nomenklatūra: | -
2.26. | Pincete DE BAKEY
| Daudzums (gab.): | 8
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.26.1 | Darba virsmas gali smalku, longitudināli izkārtotu zobiņu tekstūru
2.26.2 | Īpaši saudzīgai satveršanai
2.26.3 | Instrumenta garums: 300±10 mm
2.26.4 | Darba gali sašaurināti, noapaļoti
2.26.5 | Darba galu platums: 3,5±0,2 mm
2.26.6 | Taisna
2.26.7 | Atsauces Nr. AESCULAP FB408R vai analogs.
EKK:
| Nomenklatūra: | -
2.27. | Spaile DE BAKEY
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.27.1 | BullDog tips
2.27.2 | Liekta
2.27.3 | Instrumenta garums: 95±10 mm
2.27.4 | Darba virsma ar DE BAKEY zobiņiem
2.27.5 | Darba virsmas garums: 42±0,2 mm
2.27.6 | Atsauces Nr. AESCULAP FB425R vai analogs.
EKK:
| Nomenklatūra: | -
2.28. | Spaile DE BAKEY
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.28.1 | BullDog tips
2.28.2 | Liekta
2.28.3 | Instrumenta garums: 115±10 mm
2.28.4 | Darba virsma ar DE BAKEY zobiņiem
2.28.5 | Darba virsmas garums: 58±0,2 mm
2.28.6 | Atsauces Nr. AESCULAP FB427R vai analogs.
EKK:
| Nomenklatūra: | -
2.29. | Spaile GLOVER
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.29.1 | Atraumatiska vaskulāra
2.29.2 | Dziļi liekta
2.29.3 | Instrumenta garums: 210±10 mm
2.29.4 | Darba virsma ar DE BAKEY zobiņiem
2.29.5 | Darba virsmas garums: 95±2 mm
2.29.6 | Atsauces Nr. AESCULAP FB462R vai analogs.
EKK:
| Nomenklatūra: | -
2.30. | Spaile DE BAKEY
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.30.1 | Atraumatiska vaskulāra
2.30.2 | Liekta
2.30.3 | Instrumenta garums: 315±10 mm
2.30.4 | Darba virsma ar DE BAKEY zobiņiem
2.30.5 | Darba virsmas garums: 130±0,2 mm
2.30.6 | Atsauces Nr. AESCULAP FB473R vai analogs.
EKK:
| Nomenklatūra: | -
2.31. | Spaile DE BAKEY-SATINSKY
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.31.1 | Atraumatiska vaskulāra
2.31.2 | Liekta
2.31.3 | Instrumenta garums: 240±10 mm
2.31.4 | Darba virsmas garums: 76±2 mm
2.31.5 | Atsauces Nr. AESCULAP FB507R vai analogs.
EKK:
| Nomenklatūra: | -
2.32. | Spaile DE BAKEY
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.32.1 | Atraumatiska vaskulāra
2.32.2 | Liekta 60° deg
2.32.3 | Instrumenta garums: 275±10 mm
2.32.4 | Darba virsmas garums: 65±0,2 mm
2.32.5 | Atsauces Nr. AESCULAP FB512R vai analogs.
EKK:
| Nomenklatūra: | -
2.33. | Spaile PARRY-COOLEY
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.33.1 | Atraumatiska vaskulāra
2.33.2 | Darba virsmai SATINSKY formas tekstūra
2.33.3 | Instrumenta garums: 295±10 mm
2.33.4 | Darba virsmas garums: 70±0,2 mm
2.33.5 | Atsauces Nr. AESCULAP FB775R vai analogs.
EKK:
| Nomenklatūra: | -
2.34. | Pincete BIPOJET bipolāra koagulācijai
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.34.1 | Rokturis pārklāts ar elektrisko izolāciju
2.34.2 | Taisna darba virsma
2.34.3 | Instrumenta garums: 300±10 mm
2.34.5 | Atsauces Nr. AESCULAP GK895R vai analogs.
EKK:
| Nomenklatūra: | -
2.35. | Kabelis bipolāras koagulācijas pincetēm
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.35.1 | 4x2mm Valleylab standarta savienojums ar iekārtu
2.35.2 | Savietojams ar pinceti no 2.34. punkta
2.35.3 | Atsauces Nr. AESCULAP GK200 vai analogs.
EKK:
| Nomenklatūra: | -
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 1.daļu | 0
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)

## III
1. Pielikums PSKUS 2016/16
Tehniskā-finanšu piedācājuma forma iepirkumam
Konvencionāli instrumenti uroloģiskām operācijām
3. daļa - Uretrālie buži
Vispārīgās prasības:
1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi un transportu
2 | Piegāde 6 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža;
3 | Visiem instrumentiem ir jābūt izgatavotiem no nerūsējošā tērauda ar nepieciešamajiem piejaukumiem atbilstoši ISO 7153-1 vai analoga standarta prasībām, ja nav norādīts citādāk;
4 | Uz katra instrumenta jābūt iegravētam ražotāja logo un artikula numuram, pēc kura to var atrast ražotājfirmas katalogā;
5 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši
6 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
7 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
8 | Piedāvātājam jāuzrāda ražotāja apliecinājums, kas apstiprina, ka metāla sakausējums no kā tiek ražoti ķirurģiskie instrumenti ir paredzēts lietošanai medicīnā, ir atkārtoti dezinficējams un sterilizējams;
9 | Pretendentam jāiesniedz ķirurģisko instrumentu ražotāja apliecinājums par pretendenta iespējām nodrošināt ķirurģisko instrumentu garantijas un pēcgarantijas remontu;
10 | Remonts jāveic, atjaunojot instrumenta funkcionalitāti un virsmas īpašības atbilstoši jaunu instrumentu ražošanas kvalitātes standartiem, instrumentu ražotāja akreditētā servisa centrā;
11 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
3.1. | Buzis GUYON
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.1 | Garums: 255±10 mm
3.1.2 | Diametrs 24, Charr.12
3.1.3 | Liekts
3.1.4 | Atsauces Nr. AESCULAP EF824R vai analogs;
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.2. | Buzis GUYON
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.2.1 | Garums: 255±10 mm
3.2.2 | Diametrs 26, Charr.13
3.2.3 | Liekts
3.2.4 | Atsauces Nr. AESCULAP EF826R vai analogs;
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.3. | Buzis GUYON
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.3.1 | Garums: 255±10 mm
3.3.2 | Diametrs 28, Charr.14
3.3.3 | Liekts
3.3.4 | Atsauces Nr. AESCULAP EF828R vai analogs;
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.4. | Buzis GUYON
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.4.1 | Garums: 255±10 mm
3.4.2 | Diametrs 30, Charr.15
3.4.3 | Liekts
3.4.4 | Atsauces Nr. AESCULAP EF830R vai analogs;
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.5. | Buzis GUYON
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.5.1 | Garums: 255±10 mm
3.5.2 | Diametrs 32, Charr.16
3.5.3 | Liekts
3.5.4 | Atsauces Nr. AESCULAP EF832R vai analogs;
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.6. | Buzis GUYON
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.6.1 | Garums: 255±10 mm
3.6.2 | Diametrs 34, Charr.17
3.6.3 | Liekts
3.6.4 | Atsauces Nr. AESCULAP EF834R vai analogs;
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.7. | Buzis GUYON
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.7.1 | Garums: 255±10 mm
3.7.2 | Diametrs 36, Charr.18
3.7.3 | Liekts
3.7.4 | Atsauces Nr. AESCULAP EF836R vai analogs;
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.8. | Buzis GUYON
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.8.1 | Garums: 255±10 mm
3.8.2 | Diametrs 38, Charr.19
3.8.3 | Liekts
3.8.4 | Atsauces Nr. AESCULAP EF838R vai analogs;
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.9. | Buzis GUYON
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.9.1 | Garums: 255±10 mm
3.9.2 | Diametrs 40, Charr.20
3.9.3 | Liekts
3.9.4 | Atsauces Nr. AESCULAP EF840R vai analogs;
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.10. | Buzis GUYON
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.10.1 | Garums: 255±10 mm
3.10.2 | Diametrs 42, Charr.21
3.10.3 | Liekts
3.10.4 | Atsauces Nr. AESCULAP EF842R vai analogs;
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.11. | Buzis GUYON
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.11.1 | Garums: 255±10 mm
3.11.2 | Diametrs 44, Charr.22
3.11.3 | Liekts
3.11.4 | Atsauces Nr. AESCULAP EF844R vai analogs;
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.12. | Buzis GUYON
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.12.1 | Garums: 255±10 mm
3.12.2 | Diametrs 46, Charr.23
3.12.3 | Liekts
3.12.4 | Atsauces Nr. AESCULAP EF846R vai analogs;
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.13. | Buzis GUYON
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.13.1 | Garums: 255±10 mm
3.13.2 | Diametrs 48, Charr.24
3.13.3 | Liekts
3.13.4 | Atsauces Nr. AESCULAP EF848R vai analogs;
EKK:
| Nomenklatūra: | -
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 3.daļu | 0
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)

## IV
1. Pielikums PSKUS 2016/16
Tehniskā-finanšu piedācājuma forma iepirkumam
Konvencionāli instrumenti uroloģiskām operācijām
4. daļa - Uroloģijas klīnikas atsevišķi instrumenti
Vispārīgās prasības:
1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi un transportu
2 | Piegāde 6 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža;
3 | Visiem instrumentiem ir jābūt izgatavotiem no nerūsējošā tērauda ar nepieciešamajiem piejaukumiem atbilstoši ISO 7153-1 vai analoga standarta prasībām, ja nav norādīts citādāk;
4 | Uz katra instrumenta jābūt iegravētam ražotāja logo un artikula numuram, pēc kura to var atrast ražotājfirmas katalogā;
5 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši
6 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
7 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
8 | Piedāvātājam jāuzrāda ražotāja apliecinājums, kas apstiprina, ka metāla sakausējums no kā tiek ražoti ķirurģiskie instrumenti ir paredzēts lietošanai medicīnā, ir atkārtoti dezinficējams un sterilizējams;
9 | Pretendentam jāiesniedz ķirurģisko instrumentu ražotāja apliecinājums par pretendenta iespējām nodrošināt ķirurģisko instrumentu garantijas un pēcgarantijas remontu;
10 | Remonts jāveic, atjaunojot instrumenta funkcionalitāti un virsmas īpašības atbilstoši jaunu instrumentu ražošanas kvalitātes standartiem, instrumentu ražotāja akreditētā servisa centrā;
11 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4.1. | Retraktors BARRE prostatai
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
4.1.1 | Garums: 360±10 mm
4.1.2 | Atsauces Nr. AESCULAP BT680R vai analogs;
EKK:
| Nomenklatūra: | -
4.2. | Spogulis KRISTELLER
| Daudzums (gab.): | 3
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
4.2.1 | Garums: 222±10 mm
4.2.2 | 110x30mm
4.2.4 | Atsauces Nr. AESCULAP EL427R vai analogs;
EKK:
| Nomenklatūra: | -
4.3. | Spogulis COLLIN
| Daudzums (gab.): | 3
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
4.3.1 | 100/ 90x32mm
4.3.2 | Atsauces Nr. AESCULAP EL014R vai analogs;
EKK:
| Nomenklatūra: | -
4.4. | Grieznes DIETRICH-HEGEMANN
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
4.4.1 | Garums: 180±10 mm
4.4.2 | Asmeņi asi
4.4.3 | Liektas 60 deg°
4.4.4 | Atsauces Nr. AESCULAP BC664R vai analogs;
EKK:
| Nomenklatūra: | -
4.5. | Retraktors ADSON
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
4.5.1 | Garums: 210±10 mm
4.5.2 | Vidēji ass
4.5.3 | 4x4, ar enģi
4.5.4 | Atsauces Nr. AESCULAP BV251R vai analogs;
EKK:
| Nomenklatūra: | -
4.6. | Klipu aplikators
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
4.6.1 | Garums: 280±10 mm
4.6.2 | Paredzēts ML klipu uzlikšanai
4.6.3 | Darba virsma liekta 65° deg
4.6.4 | Atsauces Nr. AESCULAP FB245R vai analogs;
EKK:
| Nomenklatūra: | -
4.7. | Klipu aplikators
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
4.7.1 | Garums: 280±10 mm
4.7.2 | Paredzēts ML klipu uzlikšanai
4.7.3 | Darba virsma liekta 25° deg
4.7.4 | Atsauces Nr. AESCULAP FB242R vai analogs;
EKK:
| Nomenklatūra: | -
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 4.daļu | 0
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)

## V
1. Pielikums PSKUS 2016/16
Tehniskā-finanšu piedācājuma forma iepirkumam
Konvencionāli instrumenti uroloģiskām operācijām
5. daļa - Brūču retraktora komplekts DE BAKEY
Vispārīgās prasības:
1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi un transportu
2 | Piegāde 6 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža;
3 | Visiem instrumentiem ir jābūt izgatavotiem no nerūsējošā tērauda ar nepieciešamajiem piejaukumiem atbilstoši ISO 7153-1 vai analoga standarta prasībām, ja nav norādīts citādāk;
4 | Uz katra instrumenta jābūt iegravētam ražotāja logo un artikula numuram, pēc kura to var atrast ražotājfirmas katalogā;
5 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši
6 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
7 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
8 | Piedāvātājam jāuzrāda ražotāja apliecinājums, kas apstiprina, ka metāla sakausējums no kā tiek ražoti ķirurģiskie instrumenti ir paredzēts lietošanai medicīnā, ir atkārtoti dezinficējams un sterilizējams;
9 | Pretendentam jāiesniedz ķirurģisko instrumentu ražotāja apliecinājums par pretendenta iespējām nodrošināt ķirurģisko instrumentu garantijas un pēcgarantijas remontu;
10 | Remonts jāveic, atjaunojot instrumenta funkcionalitāti un virsmas īpašības atbilstoši jaunu instrumentu ražošanas kvalitātes standartiem, instrumentu ražotāja akreditētā servisa centrā;
11 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
5.1. | Retraktors DE BAKEY ribām
| Daudzums (gab.): | 3
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
5.1.1 | Garums: 225±10 mm
5.1.2 | Platums: 285±10 mm
5.1.3 | Atvērums: 200±10 mm
5.1.4 | Atsauces Nr. AESCULAP FB815R vai analogs;
EKK:
| Nomenklatūra: | -
5.2. | Retraktora DE BAKEY lāpstiņas
| Daudzums (gab.): | 6
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
5.2.1 | Dziļums: 50±10 mm
5.2.2 | Platums: 80±10 mm
5.2.3 | Atsauces Nr. AESCULAP FB817R vai analogs;
EKK:
| Nomenklatūra: | -
5.3. | Retraktora DE BAKEY lāpstiņas
| Daudzums (gab.): | 6
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
5.3.1 | Dziļums: 80±10 mm
5.3.2 | Platums: 60±10 mm
5.3.3 | Atsauces Nr. AESCULAP FB819R vai analogs;
EKK:
| Nomenklatūra: | -
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 5.daļu | 0
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)

## VI
1. Pielikums PSKUS 2016/16
Tehniskā-finanšu piedācājuma forma iepirkumam
Konvencionāli instrumenti uroloģiskām operācijām
6. daļa - Brūču retraktora komplekts BALFOUR
Vispārīgās prasības:
1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi un transportu
2 | Piegāde 6 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža;
3 | Visiem instrumentiem ir jābūt izgatavotiem no nerūsējošā tērauda ar nepieciešamajiem piejaukumiem atbilstoši ISO 7153-1 vai analoga standarta prasībām, ja nav norādīts citādāk;
4 | Uz katra instrumenta jābūt iegravētam ražotāja logo un artikula numuram, pēc kura to var atrast ražotājfirmas katalogā;
5 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši
6 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
7 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
8 | Piedāvātājam jāuzrāda ražotāja apliecinājums, kas apstiprina, ka metāla sakausējums no kā tiek ražoti ķirurģiskie instrumenti ir paredzēts lietošanai medicīnā, ir atkārtoti dezinficējams un sterilizējams;
9 | Pretendentam jāiesniedz ķirurģisko instrumentu ražotāja apliecinājums par pretendenta iespējām nodrošināt ķirurģisko instrumentu garantijas un pēcgarantijas remontu;
10 | Remonts jāveic, atjaunojot instrumenta funkcionalitāti un virsmas īpašības atbilstoši jaunu instrumentu ražošanas kvalitātes standartiem, instrumentu ražotāja akreditētā servisa centrā;
11 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
6.1. | Retraktors BALFOUR
| Daudzums (gab.): | 3
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
6.1.1 | Garums: 200±10 mm
6.1.2 | Platums: 270±10 mm
6.1.3 | Atvērums: 265±10 mm
6.1.4 | Atsauces Nr. AESCULAP BV610R vai analogs;
EKK:
| Nomenklatūra: | -
6.2. | Retraktora BALFOUR centrālā lāpstiņa
| Daudzums (gab.): | 3
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
6.2.1 | Dziļums: 107±10 mm
6.2.2 | Platums: 59±10 mm
6.2.3 | Atsauces Nr. AESCULAP BV616R vai analogs;
EKK:
| Nomenklatūra: | -
6.3. | Retraktora RICHARD centrālā lāpstiņa
| Daudzums (gab.): | 3
1 vienības cena bez PVN, EUR:
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
6.3.1 | Dziļums: 72±10 mm
6.3.2 | Platums: 90±10 mm
6.3.3 | Ar lodīšu slēdzeni
6.3.4 | Atsauces Nr. AESCULAP BV367R vai analogs;
EKK:
| Nomenklatūra: | -
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 6.daļu | 0
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)

## VII
1. Pielikums PSKUS 2016/16
Tehniskā-finanšu piedācājuma forma iepirkumam
Konvencionāli instrumenti uroloģiskām operācijām
7. daļa - Ķirurģisko instrumentu konteineri
Vispārīgās prasības:
1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi un transportu
2 | Piegāde 6 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža;
3 | Visiem instrumentiem ir jābūt izgatavotiem no nerūsējošā tērauda ar nepieciešamajiem piejaukumiem atbilstoši ISO 7153-1 vai analoga standarta prasībām, ja nav norādīts citādāk;
4 | Uz katra instrumenta jābūt iegravētam ražotāja logo un artikula numuram, pēc kura to var atrast ražotājfirmas katalogā;
5 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši
6 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
7 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
8 | Piedāvātājam jāuzrāda ražotāja apliecinājums, kas apstiprina, ka metāla sakausējums no kā tiek ražoti ķirurģiskie instrumenti ir paredzēts lietošanai medicīnā, ir atkārtoti dezinficējams un sterilizējams;
9 | Pretendentam jāiesniedz ķirurģisko instrumentu ražotāja apliecinājums par pretendenta iespējām nodrošināt ķirurģisko instrumentu garantijas un pēcgarantijas remontu;
10 | Remonts jāveic, atjaunojot instrumenta funkcionalitāti un virsmas īpašības atbilstoši jaunu instrumentu ražošanas kvalitātes standartiem, instrumentu ražotāja akreditētā servisa centrā;
11 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
7.1. | Ķirurģisko instrumentu konteineri komplektā ar sietiem
| Paredzamais daudzums (gab.): | 13
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
7.1.1 | Vieglmetāla korpuss, dimensijas: max 595mm x 280mm x 145mm (G/P/A), min 550mm x 270mm x 120mm (G/P/A)
7.1.2 | Triecienizturīgs polimēru materiāla vāks
7.1.3 | Vākā iebūvēts vai nu: 1. maināms daudzkārt lietojams filtrs (kopjams vismaz 3000 aprites reizes), 2. Pastēra barjeras sistēma (viegli kopjama), 3. Divvirzienu vārstu sistēma (viegli kopjama)
7.1.4 | Droši noslēdzami ar vienu reizi lietojamu plombi vai termo slēdzi
7.1.5 | Krāsu identifikācija rokturiem vai vākiem*
| Komplektācija: | Daudzums: | Cena par vienību:
7.1.6 | Vāki | 1 | 0
7.1.7 | Sieti ar perforāciju un silikona sietveida paklāju | 1 | 0
7.1.8 | Ķirurģisko instrumentu konteiners | 1 | 0
*Pretendentam piedāvājumā jāietver iespējamo krāsu varianti, to dažādība un katras krāsas daudzums tiks noteikts slēdzot līgumu par piegādi
| EKK: | 52201
Nomenklatūra:
7.2. | Ķirurģisko instrumentu konteineri komplektā ar sietiem, mazais
| Paredzamais daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
7.2.1 | Vieglmetāla korpuss, dimensijas: max 315mm x 140mm x 65mm (G/P/A), min 305mm x 130mm x 55mm (G/P/A)
7.2.2 | Triecienizturīgs polimēru materiāla vāks
7.2.3 | Vākā iebūvēts vai nu: 1. maināms daudzkārt lietojams filtrs (kopjams vismaz 3000 aprites reizes), 2. Pastēra barjeras sistēma (viegli kopjama), 3. Divvirzienu vārstu sistēma (viegli kopjama)
7.2.4 | Droši noslēdzami ar vienu reizi lietojamu plombi vai termo slēdzi
7.2.5 | Krāsu identifikācija rokturiem vai vākiem*
| Komplektācija: | Daudzums: | Cena par vienību:
7.2.6 | Vāks | 1 | 0
7.2.7 | Siets ar perforāciju un silikona sietveida paklāju | 1 | 0
7.2.8 | Ķirurģisko instrumentu konteiners | 1 | 0
*Pretendentam piedāvājumā jāietver iespējamo krāsu varianti, to dažādība un katras krāsas daudzums tiks noteikts slēdzot līgumu par piegādi
| EKK: | 52201
Nomenklatūra:
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 7.daļu | 0
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)