## AK
2.pielikums "Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājum"
Endoskopisko aksesuāru saraksts AK"Gastroistestinālo instrumentu piegā"
| Aksesuārs | Plānotais skaits (12 mēnešiem) | Plānotais skaits (24 mēnešiem) | 1 Vienības cena bez PVN, Ls | kopējā cena 24 mēnešiem bez PVN, Ls
1. | Vadstiegras (RX sistēma) | 200 | 400
Savietojamība ar RX sistēmu
Laba slīdamība
Iespēja fiksēt vadstiegru speciālā sistēmā
Laba rtg redzamība
Labā tiešā vizualizācija
Garuma un konfigurācijas spektrs
Ātras nomaiņas iespēja
Iespēja daļēji atdalīt vadstiegru no tai pievienotā instrumenta endoskopa kanālā
Izturība pret pārliekumiem
2. | Kanulas (RX sistēma) | 30 | 60
Savietojamība ar RX sistēmu
Savietojamība ar endoskopa darba kanāla diametru
Vienreiz lietojamas, sterilā iepakojumā
3. | Papilotomi (RX sistēma) | 300 | 600
Iespēja atdalīt papilotomu no vadstiegras
Trīslūmena modifikācija
Uzlādēti un neuzlādēti ar vadstiegru
Stabils gala ieliekums
4. | Papilotomi adatas tipa ( RX sistēma) | 100 | 200
Savietojami ar RX sistēmu
Trīslūmena modifikācija
5. | Žultsakmeņu ekstrakcijas baloni (RX) | 250 | 500
Savietojamība ar citiem RX sistēmas aksesuāriem
Iespēja fiksēt vadstiegru speciālā sistēmā
Iespēja manipulēt ar balonu pie fiksētas vadstiegras
Balona diametra spektrs no 9-18 mm
Kontrastvielas ievade virs un zem balona
6. | Žultsakmeņu ekstrakcijas grozi (RX sistēma) | 200 | 400
Savietojamība ar RX sistēmu
Grozu atvēruma spektrs 1,5 -3,0 cm
Iespēja manipulēt ekstrakcijas grozu pie endoskopa roktura fiksētās vadstiegras
Metālisks ārējais apvalks
Iespēja veikt mehānisko litotripsiju.
7. | Mehāniskais litotriptors (RX sistēma) | 10 | 20
Iespēja lietot neatliekamās situācijās
Savietojamība ar V sistēmas ekstrakcijas un litotripsijas groziem
Savietojamība ar RX sistēmas ekstrakcijas un litotripsijas groziem
8. | Biliāras dilatācijas baloni( RX sistēma) | 50 | 100
Savietojamība ar RX sistēmu.
Ārējais diametrs 4-10 mm
Garums 20-40 mm
Savietojami ar vadstiegru
Insuflācijas spiediens līdz 12 atm.
9. | Žultsceļu dilatācijas katetri | 10 | 20
Vienreizlietojami
7-10 Fr dilatatoru resnums
Lietojami ar vadstiegru
10. | Plastikāta stenti (RX sistēma) | 250 | 500
Savietojamība ar RX sistēmu
Stentu spektrs no 7-11,5 Fr , garums no 50-150 mm
Iespēja fiksēt vadstiegru pie endoskopa roktura
Iespēja atdalīt stenta ievades sistēmu no vadstiegras
Iespēja manipulēt stenta ievades sistēmu pie fiksētas vadstiegras.
Uzlādēti un neuzlādēti uz sistēmas
Ar dažāda konfigurācijas noliekumu
11. | Plastikāta stenti pankreasa vada stentēšanai ar ievades sistēmu | 30 | 60
Izveidoti lai pozicionētu pankreasa vadā;
Atskabargas lai minimizētu migrāciju
Sānu atveres lai uzlabotu drenāžu
Neasi gali, lai neievainotu vadu
Kombinēti ar ievadīšanas sistēmu
12. | Nazobiliārās drenāžas sistēmas | 5 | 10
Vienreizlietojamas
Drenu izmēri 5-7 Fr
Garums 2600 mm
Savietojami ar endoskopa darba kanālu
Alfa un "pigtail"tipa forma
13. | Vienreizējas lietošanas biopsiju standziņas | 250 | 500
Savietojamas ar endoskopa darba kanālu 2,2-3,7 mm
Dažādas modifikācijas - gludas, zobainas, ar un bez adatas
Ievadāmā daļa pārklāta ar plastikāta apvalku
Iespēja paņemt biopsijas tangensiālā virzienā
Saderīgi ar endoskopa darba garumu 1500-2700 m
14. | Atkārtotas lietošanas biopsiju standziņas | 100 | 200
Savietojamas ar endoskopa darba kanālu 2,2-3,7 mm
Dažādas modifikācijas- gludas, zobainas, ar un bez adatas
Iespēja biopsijas paņemt tangensiālā virzienā
Saderīgi ar endoskopa darba garumu 1500-2300 mm
15. | Barības vada vēnu liģēšanas ierīce | 80 | 160
Iespēja liģēt 7 mezglus vienā endoskopijas sesijā
Sterilā iesaiņojumā, gatavi lietošanai, iepakojumā 1-4 gab
Iespēja skalot vietu endoskopijas laikā
Labs endoskopiskais attēls
Savietojamība ar endoskopa darba kanālu 2,8-4,2 mm
16. | Endoskopiskās divzaru hemostāzes skavas | 250 | 500
Vienreizējas lietošanas, sterilā iepakojumā
Iespēja rotēt skavu
Skavu garums 7,5-9,0 mm
Pielietojums arī gļotādas defektu slēgšana
Savietojamība ar endoskopa darba kanālu 2,8 mm
Saderīga ar endoskopa darba kanāla garumu 1500-2300
17. | Endoskopiskās divzaru daudzreizlietošanas skavas | 5 | 10
Kārtridžu sistēma
Rotējošas
Astoņu veidu klipši dažādām vajadzībām.
Skavu garums no 4-9 mm
Skavu leņķis no 90-135 *
18. | Autoklavējams klipšu aplikators | 1
19. | Vienreizlietojamas elektroķirurģiskās standziņas | 10 | 20
Submukozās disekcijas laikā nodrošina hemostāzi
Pretnoslīdēšanas aprīkojums
Rotējamas
Dažāda lieluma distālā daļa - kolonoskopijas un gastroskopijas proced.
Atvere 4-5 mm
20. | Endoskopiskie injektori | 700 | 1400
Vienreizlietojami
Apvalks nevar liekties un penetrēt darbā kanālā
Adatas fiksēšanas iespēja ar klikšķi divās pozicijās
Injektoriem jābūt garuma spektrā no 1500-2600 mm
Adatas diametram jābūt no 21G-25G
Adatas garumam jābūt no 3-6 mm
Viegla ievade caur darba kanālu
21. | Argona plazmas koagulācijas zondes | 10 | 20
Izvades sprauslas izvietojums sānu pozicijā un galā
Zondes darba garums 2200 mm
Savietojams ar ERBE koagulatoru
Atbilst endoskopa darba kanālam 2,8-3,7 mm
Zondes skalošanas adapteri
Zondes savienošans kabeļi
22. | Pacientu neitrālie elektrodi | 200 | 400
Savietojams ar ERBE koagulācijas un argona plazmas koagulācija sistēmu
23. | Polipektomijas cilpas | 300 | 600
Vienreizlietošanas
Savīta un gluda stieple
Cilpas atvērums 10 -33 mm
Konfigurācija -ovāla, poligonāla
Cietas un mīkstas dažādu veidojumu koagulācijai
Saderīga ar ERBE koagulatoru
24. | Vienreizlietojamā polipu liģēšanas sistēma | 5 | 10
Pirmspolipektomiju liģēšanai
Uzlādēta sistēma
Cilpas diametrs 30 mm
Integrēts rokturis
25. | Elektroķirurģiskie naži endoskopiskām submukozām disekcijām | 5 | 10
Vienreizējas lietošanas
Nažu forma lodveida, L veida, cilpas tipa, trīssturveida, spīļveida.
Savietojami ar ERBE koagulatoru
Savietojami ar endoskopa darba kanālu 2,-4,2 mm
Naža garums 4- 4,5 mm
26. | Cilpu griezējs | 1 | 2
Atkārtotas lietošanas
Darba garums 2300 mm
Savietojams ar endoskopa darba kanāla garumu 2,8-4,2 mm
27. | Adatas disekcijas nazis submukozām disekcijām ar skalošans iespējām | 1 | 2
Vienreizlietojams
Elektroķirurģiskie naži - adatas forma
Savietojamība ar ERBE koagulatoru
28. | Barības vada, pilora, resnās zarnas dilatatori | 20 | 40
Vienreizējas lietošanas, sterilā iepakojumā, gatavi lietošanai
Balona diametrs 6-20 mm
Balona garums 55 mm
Rtg vizualizācija
Instrumenta darba garums 1800 mm
Augsta spiediena izturība 3-10 ATM
Graduēta izplešānās vienam balonam
Savietojamība ar vadstiegru
Savietojamība ar endoskopa darba kanālu 2,8-4,2 mm
29. | Ahalāzijas balona dilatatori | 10 | 20
Viereizlietojami
Sterilā iepakojumā
Balonu diametrs 30-40 mm
Iespēja ievadīt vadstiegru
Rtg redzamība.
30. | Insuflācijas ierīce | 5 | 10
Pistoles veids ar trīs poziciju slēdzi
Ergonomisks rokturis, kuru var lietot ar vienu roku
60 ml injekcijas šļirce
31. | Ahalāzijas balona insuflācijas ierīce | 1 | 2
32. | Satveršanas standziņas | 20 | 40
W veida plaša atvēruma satveršanas zari
"žurkas zobs" stingram satvērienam
Iespēja ievilkt zarus metaliskā apvalkā
Atkārtotas lietošanas
33. | "Žurkas zoba un aligatora žokļa"satveršanas standziņas | 20 | 40
Modifikācija stingram satvērienam
Rotējoša
Instrumenta darba garums 1800 mm
Standziņas atvērums 6,9 mm
Metālisks apvalks
Atkārtotas lietošanas
Savienojams ar endoskopa darba kanālu 2,8 mm
34. | "Žurkas zoba un aligatora žokļa" satveršanas knaibles ar izolētu apvalku | 10 | 20
Modifikācija stingram satvērienam
Skavu atvērums no 11-20 mm
Ar izolāciju klāts apvalks
Savietojams ar endoskopa darba kanālu 2,8 mm
35. | EUS aspirācijas/ punkcijas adatas | 100 | 200
Vienreizējas lietošanas
Adatas resnums 19-25 G
Savietojama ar darba kanālu 2,8 mm
36. | EUS distālā gala balons | 300 | 600
37. | EUS neirolīzes adata | 1 | 2
Vienreizējas lietošanas
Adata resnums 20 G
Savietojama ar darba kanālu 2,8 mm
38. | EUS biopsiju adata | 5 | 10
Vienreizējas lietošanas
Adatas resnums 19-25 G
Savietojama ar endoskopa darba kanālu 2,8 mm
39. | Barības vada bužēšanas dilatatori | 1 | 2
Atkārtotas lietošanas
Bužu diametrs no 7-20 mm
Bužu ievadīšana ar vadstiegras palīdzību
Garums 70 cm
40. | Barības vada bužēšanas vadstiegras | 25 | 50
Atraumatisks gals
Stingrs stiegras materiāls ar labu slīdamību un augstu pretestību pārliekumiem
41. | Endoskopiskās perkutānās gastrostomas komplekti | 50 | 100
Pilns komplekts kas satur ne tikai barošanas sistēmu , bet arī sterilu palagu, cilpu, injekcijas materiālu, adatām, skalpeli
"Push "un "pull" modifikācijas
Vienreizlietojami
Barošanas caurules iekšējais diametrs 4-4.5 mm
42. | Endoskopiskās perkutānās gastrostostomas komplekti ar jejunālu zondi | 5 | 10
Vienreizlietojami komplekti ar jejunālu zondi 9-12 FR
43. | Barības vada metāliskie pašizpletošie stenti | 20 | 40
Stenta diametrs no 18-23 mm
Stenta garums 7-15 mm
Stenta modifikācijas ar un bez plastikas apvalkiem
Stenta atvēršanās ar proksimālo un distālo daļu
Stabila pozicija barības vadā
Stenta ievades sistēma 18,5 Fr
Stenta proksimālā un distālā daļa beidzas ar nitinola cilpām un diegu
Iespēja repozicionēt stentu
44. | Barības vada plastikāta stenti | 5 | 10
Stenta garums 90-150 mm
Stenta diametrs vidusdaļā 16-21 mm
Ievades sistēmas diametrs 12-14 mm
Stents ir izņemams
45. | Žultsceļu metaliskie pašizpletošie stenti | 20 | 40
Stenta diametrs 8-10 mm
Stenta garums 40-80 mm
Stenta ievades diametrs 8-8,5 Fr
Stenta modifikācija ar un bez plastikāta pārklājuma
Stabila pozicija žultsvadā
Izturība pret pārliekumiem
Uz stenta 4 rtg kontrast. Zīmes
Proksimāli un distāli stenta cilpas cauraustas ar diegu
vairākas modifikācijas ar pilnu , daļēju un bez silikona pārklājumu
46. | Vienreizējas lietošanas iemutes, kuras fiksējamas ar lentu | 1500 | 3000
47. | Daudzreizējas lietošanas iemutes. | 200 | 400
48. | Divpadsmitpirkstu un resnās zarnas metaliskie pašizpletošies stenti | 5 | 10
Stenta diametrs 20-25 mm.
Stenta garums ( orgānā) 6-12 cm
Stenta ievades sistēmas diametrs 10 Fr
Stenta stabila pozicija zarnā
Stenta izturība pret pārliekumiem
Ievadošās sistēma 10 F
49. | Marķēšanas krāsa | 5 | 10
| Sterila, nealerģiska, iespējams ievadīt gļotādā un zemgļotādā ar injektoru |  |  | 125ml
Saglabājas ilgstoši
50. | Distālā gala uzmava | 10 | 20
24 menešiem:

## servisa līgumam
ja tiek noslēgts Olympus servisa līgums, tad šīs preces jāiekļau servisa līgumā
Tīrīšanas aksesuāri: | Plānotais daudzums 12 mēnešiem vai 24 mēnešiem????
Vienreizējas lietošanas tīrīšanas birstes | 10
Atkārtotas lietošanas garās endoskopa kanālu tīrīšanas birstes | 20
Atkārtotas lietošanas īsās endoskopu vārstu tīrīšanas birstes | 20
Hermētisma uzmava | 5
Manuālās tīrīšanas adapteri | 5
Aksesuāri:
Gaisa/ ūdens vārsts OLYMPUS endoskopiem - enetroskopiem, duodenoskopiem, endoskopiskiem ultrasonogrāfiem, kolonoskopiem | 30
Atsūkšanas vārsts OLYMPUS endoskopiem - enteroskopiem, duodenoskopiem, endoskopiskiem ultrasonogrāfiem, kolonoskopiem | 10
Darba kanāla vārsts OLYMPUS endoskopiem | 1500
OLYMPUS videoendoskopu pievienošanas kabelis | 1
Ūdens konteineri OLYMPUS endoskopiem | 5
Filtri sūknim SSU II | 10
Sūkņa SSU II trubas | 5
Halogēna spuldze OLYMPUS gaismas avotam | 1