## Parenterala iekarta
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedācājuma forma iepirkumam
Prenatālās aprūpes iekārtas
Parenterālās barošanas sagatavošanas ierīce un tās piederumi
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā;
2) | Iekārtas piegāde 4 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Piederumu piegāde 2 nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7) | Garantijas un pēc garantijas remontu jāveic ražotājfirmas sertificētam inženierim (piedāvājumam pievienot inženiera sertifikātu);
8) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9) | Iekārtas cenā jāiekļauj arī garantijas laikā veicamo kalibrāciju izmaksas.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.1. | Parenterālās barošanas sagatavošanas ierīce
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.1. | ar 50 ml šķirces statīvu
1.1.2. | Dozas iestatīšana ar 1 ml soli
1.1.3. | maksimālā kļūda nepārniedz 1%
| EKK: | 52201
1.2. | Sistēmas parenatālās barošanas sagatavošanas ierīcei
| Paredzamais daudzums aptuveni 2 gadiem (komplekts.)***: | 600
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.2.1. | Savietojams ar piedāvāto iekārtu 1.1
1.2.2. | Komplektācijā iekļauti visi nepieciešamie piederumi vienai dozācijas dienai
*** | Paredzamais daudzums norādīts šķīdumu sagatavošanai vienā dienā vidēji 6 mazuļiem
| EKK: | 23442
| Summa par daļu kopā bez PVN, EUR: | 0