## Ventilācija
1.pielikums
Tehniskā specifikācija
Tehniskais un finanšu piedāvājums (forma)
Pozīcija | Materiālu tehniskā specifikācija* | Pretendenta piedāvājums** | Mērvienība | Vienas mērvienības cena, EUR bez PVN
CK Ventilatori apaļiem kanāliem (OSTBERG vai ekvivalents)
1 | CK 100 C |  | 1 gb
2 | CK 125 C |  | 1 gb
3 | CK 160 B |  | 1 gb
4 | CK 200 A |  | 1 gb
5 | CK 250 A |  | 1 gb
6 | CK 315 C ErP |  | 1 gb
CK Ventilatori apaļiem kanāliem ar EC motoru (OSTBERG vai ekvivalents)
1 | CK 125 C EC |  | 1 gb
2 | CK 150 B EC |  | 1 gb
3 | CK 160 B EC |  | 1 gb
4 | CK 200 B EC |  | 1 gb
5 | CK 250 B EC |  | 1 gb
6 | CK 315 B EC |  | 1 gb
Kronšteins CK ventilatoriem (OSTBERG vai ekvivalents)
1 | Kronšteini visiem CK |  | 1 gb
LPKB zemprofila kanāla ventilatori apaļiem kanāliem (OSTBERG vai ekvivalents)
1 | LPKB 100 A1 |  | 1 gb
2 | LPKB 125 C1 |  | 1 gb
3 | LPKB 160 B1 |  | 1 gb
4 | LPKB 160+2x125 C1 |  | 1 gb
5 | LPKB 200 C1 ErP |  | 1 gb
RK taisnstūra kanāla ventilatori uz priekšu vērstas lāpstiņas (OSTBERG vai ekvivalents)
1 | RK 400x200 C1 |  | 1 gb
2 | RK 500x250 D3 ErP |  | 1 gb
3 | RK 500x300 B3 ErP |  | 1 gb
4 | RK 700x400 A3 ErP |  | 1 gb
Pāreja no RK uz RKC (OSTBERG vai ekvivalents)
1 | RK-Kit RKC 200 (RK 400x200) |  | 1 gb
2 | RK-Kit RKC 250 (RK 500x250) |  | 1 gb
3 | RK-Kit RKC 315 (RK 600x300) |  | 1 gb
RKB taisnstūra kanāla ventilatori atpakaļ vērstas lāpstiņas (OSTBERG vai ekvivalents)
1 | RKB 300 x 150 C1 |  | 1 gb
2 | RKB 400 x 200 A1 |  | 1 gb
3 | RKB 500 x 250 A1 |  | 1 gb
4 | RKB 500 x 250 B1 ErP |  | 1 gb
RKB taisnstūra kanāla ventilatori atpakaļ vērstas lāpstiņas, EC motori (OSTBERG vai ekvivalents)
1 | RKB 300x150 B1 EC |  | 1 gb
2 | RKB 600x300 B1 EC |  | 1 gb
IRB EC izolēti ventilatori, ar EC motoriem (OSTBERG vai ekvivalents)
1 | IRB 125 B1 EC |  | 1 gb
2 | IRB 160 B1 EC |  | 1 gb
3 | IRB 315 A1 EC |  | 1 gb
IRE Izolēti ventilatori (OSTBERG vai ekvivalents)
1 | IRE 40x20 D3 ErP |  | 1 gb
IRB Izolēti ventilatori (OSTBERG vai ekvivalents)
1 | IRB 400x200 A1 |  | 1 gb
2 | IRB 700x400 B3 ErP |  | 1 gb
IRB Izolēti ventilatori ar EC motoriem (OSTBERG vai ekvivalents)
1 | IRB 500x250 A1 EC |  | 1 gb
CV sienas ventilatori (OSTBERG vai ekvivalents)
1 | CV 100 A |  | 1 gb
2 | CV 125 A |  | 1 gb
3 | CV 160 B |  | 1 gb
4 | CV 315 C ErP |  | 1 gb
KVFU sienas ventilatori (OSTBERG vai ekvivalents)
1 | KVFU 100 A |  | 1 gb
2 | KVFU 125 A |  | 1 gb
3 | KVFU 160 B |  | 1 gb
4 | KVFU 315 C ErP |  | 1 gb
RS nosūces ventilatori uzstādīšanai uz ārsienas (OSTBERG vai ekvivalents)
1 | RS 80 A |  | 1 gb
2 | RS 100 A |  | 1 gb
3 | RS 160 A |  | 1 gb
RF- Radiālie ventilatori. RFE = Vienfāzes RFT = Trīsfāzu (OSTBERG vai ekvivalents)
1 | RFE 120 MKU |  | 1 gb
RF- Radiālie ventilatori. RFE = Vienfāzes RFT = Trīsfāzu (OSTBERG vai ekvivalents)
1 | RFE 140 MKR |  | 1 gb
Pievienojuma flanči DFE un RF-ventilatoriem (OSTBERG vai ekvivalents)
1 | Flancis DFE 133-21 |  | 1 gb
Apaļie flanču pievienojumi RFTX (OSTBERG vai ekvivalents)
1 | RFTX 140 A/C, Diam.160 |  | 1 gb
2 | RFTX 160 A/C, Diam.160 |  | 1 gb
3 | RFTX 200 C, Diam.200 |  | 1 gb
4 | Motora aizsardzība 0.40 - 0.63A |  | 1 gb
TKC EC jumta ventilatori (OSTBERG vai ekvivalents)
1 | TKC 300 EC |  | 1 gb
2 | TKC 400 EC |  | 1 gb
TKS EC jumta ventilatori (OSTBERG vai ekvivalents)
1 | TKS 300 EC |  | 1 gb
2 | TKS 400 EC |  | 1 gb
TKH EC/TKV EC jumta ventilatori (OSTBERG vai ekvivalents)
1 | TKH 300 C EC Melns |  | 1 gb
2 | TKV 400 D EC Melns |  | 1 gb
TKH/TKV jumta ventilatori cinkotā korpusā (OSTBERG vai ekvivalents)
1 | TKH 560 A1 |  | 1 gb
Apaļie kanāla ventilatori, ar montāžas kronšteinu LAV (SALDA vai ekvivalents)
1 | VKAP 100 LD 3.0 |  | 1 gb
2 | VKAP 100 MD 3.0 |  | 1 gb
3 | VKAP 125 LD 3.0 |  | 1 gb
4 | VKAP 250 LD 3.0 |  | 1 gb
5 | VKAP 250 MD 3.0 |  | 1 gb
6 | VKAP 315 MD 3.0 |  | 1 gb
Apaļie kanāla ventilatori, ar EC motoru (SALDA vai ekvivalents)
1 | VKA 125 EKO |  | 1 gb
2 | VKA 160 EKO |  | 1 gb
3 | VKA 315 EKO |  | 1 gb
Sienas ventilatori (SALDA vai ekvivalents)
1 | VKAS 100 MD |  | 1 gb
2 | VKAS 125 MD |  | 1 gb
3 | VKAS 150 LD |  | 1 gb
4 | VKAS 315 MD |  | 1 gb
Taisnstūra kanāla ventilatori (SALDA vai ekvivalents)
1 | VKS 400-200-4 L1 |  | 1 gb
2 | VKS 500-250-4 L1 |  | 1 gb
3 | VKS 500-300-4 L1 |  | 1 gb
4 | VKS 1000-500-4 L3 |  | 1 gb
Izolēti taisnstūra kanāla ventilatori (SALDA vai ekvivalents)
1 | VKSA 400-200-4 L1 |  | 1 gb
2 | VKSA 500-250-4 L3 |  | 1 gb
3 | VKSA 600-300-4 L3 |  | 1 gb
4 | VKSA 1000-500-6 L3 |  | 1 gb
Taisnstūra kanāla ventilatori ar atpakaļ liektām lāpstiņām (SALDA vai ekvivalents)
1 | VKSB 300-150-2 L1 |  | 1 gb
2 | VKSB 400-200-2 L1 |  | 1 gb
3 | VKSB 400-200-2S L1 |  | 1 gb
4 | VKSB 600-350-4 L1 |  | 1 gb
5 | VKSB 700-400-4 L1 |  | 1 gb
6 | VKSB 700-400-4 L3 |  | 1 gb
7 | VKSB 800-500-4 L3 |  | 1 gb
Izolēti apaļie kanāla ventilatori (SALDA vai ekvivalents)
1 | AKU 125 M |  | 1 gb
2 | AKU 160 D |  | 1 gb
3 | AKU 200 M |  | 1 gb
4 | AKU 250 M |  | 1 gb
5 | AKU 315 M |  | 1 gb
6 | AKU 400 D |  | 1 gb
Izolēti apaļie kanāla ventilatori ar EC motoriem (SALDA vai ekvivalents)
1 | AKU 125 EKO |  | 1 gb
2 | AKU 700x400 EKO |  | 1 gb
Jumta ventilatori VSA ar EC motoriem (SALDA vai ekvivalents)
1 | VSA 190 EKO |  | 1 gb
2 | VSA 250 EKO |  | 1 gb
Jumta ventilatori VSV / VSVI ar EC motoriem, alumīnija korpusā.
1 | OTA 125-1200 |  | 1 gb
2 | OTA 250-6000 |  | 1 gb
Automātika SALDA iekārtām (SALDA vai ekvivalents)
1 | Vadības panelis S-touch |  | 1 gb
2 | Vadības panelis Flex |  | 1 gb
3 | Vadības panelis SMT-D-4P-EL (for RIS 150P EKO) |  | 1 gb
Apgriezienu regulētāji transformatora, 3 ~ (LS Industrial Systems vai ekvivalents)
1 | STRS-4-15L40 (1,5 A) |  | 1 gb
2 | STRS-1-75L22 (7,5A) |  | 1 gb
Ātruma regulatori, tiristora, 1~ (LS Industrial Systems vai ekvivalents)
1 | STL5/D (5 A) |  | 1 gb
Frekvenču pārveidotāji Comander (LS Industrial Systems vai ekvivalents)
1 | 1F 230V (vieglā palaišana 0,55 kW (3 A)) |  | 1 gb
2 | 1F-3F 230V (vieglā palaišana 2,2 kW (9,6 A)) |  | 1 gb
3 | 3F 400V (vieglā palaišana 3 kW (7,2 A)) |  | 1 gb
Vispārēja SV-iC5 sērija, ievads 1x230VAC, izvads 3x230VAC (LS Industrial Systems vai ekvivalents)
1 | SViC5 1F 230V 5A 0,75kW IP20 frekvences pārveidotājs |  | 1 gb
2 | Modbus karte priekš SV-iC5 |  | 1 gb
Vispārēja SV-iG5A sērija, 3F (LS Industrial Systems vai ekvivalents)
1 | SViG5A 3F 400V 12A 5,5kW IP20 frekvences pārveidotājs |  | 1 gb
2 | SV-iG5A 3m kabelis |  | 1 gb
3 | FFG 3F EMC Footprint filtrs - SV004iG5A-4 |  | 1 gb
Vispārejas nozīmes - ar iebūvētu filtru un DC reaktoru (LS Industrial Systems vai ekvivalents)
1 | SViS7 3F 400V 30A 11kW IP21 frekvences pārveidotājs |  | 1 gb
Trokšņu slāpētāji ar 50mm izolāciju (SALDA vai ekvivalents)
1 | AKS 100/10 |  | 1 gb
2 | AKS 125/12 |  | 1 gb
3 | AKS 160/12 |  | 1 gb
4 | AKS 180/9 |  | 1 gb
5 | AKS 200/6 |  | 1 gb
6 | AKS 800/12 |  | 1 gb
Trokšņu slāpētāji ar 100mm izolāciju (SALDA vai ekvivalents)
1 | SAKS 200/6 |  | 1 gb
Trokšņu slāpētāji ar 100mm izolāciju (ETS NORD vai ekvivalents)
1 | NRF 100 1000/1200 |  | 1 gb
Trokšņu slāpētāji ar 100mm izolāciju un slāpējošu 100mm papildplāksni (ETS NORD vai ekvivalents)
1 | NRFB 100 400/600 |  | 1 gb
Zema profila trokšņu slāpētāji (ETS NORD vai ekvivalents)
1 | NMF 100/500 |  | 1 gb
Zema profila trokšņu slāpētāji ar slāpējošu 50mm papildplāksni (ETS NORD vai ekvivalents)
1 | NMFB 200-1200 |  | 1 gb
Zema profila trokšņu slāpētāji, ekscentriski (ETS NORD vai ekvivalents)
1 | NMFE 100/500 |  | 1 gb
Trokšņu slāpētāji lokanie 0,5 līdz 1,2m (REC vai ekvivalents)
1 | Aku-Comp-100-1,2 |  | 1 gb
Trokšņu slāpētāji lokanie 10 m (ATC vai ekvivalents)
1 | SONOFLEX EC DIA 102 |  | 1 gb
Trokšņu slāpējošaisgaisa plūsmas regulators (ETS NORD vai ekvivalents)
1 | MSR 100/50 |  | 1 gb
Regulējošie - noslēdzošie vārsti (SALDA vai ekvivalents)
1 | SK 100 |  | 1 gb
2 | SK 125 |  | 1 gb
3 | SK 160 |  | 1 gb
4 | SK 200 |  | 1 gb
5 | SK 250 |  | 1 gb
6 | SK 315 |  | 1 gb
7 | SK 355 |  | 1 gb
8 | SK 400 |  | 1 gb
9 | SK 450 |  | 1 gb
10 | SK 500 |  | 1 gb
11 | SK 630 |  | 1 gb
Regulējošie vārsti (SALDA vai ekvivalents)
1 | SKR 100 |  | 1 gb
2 | SKR 125 |  | 1 gb
3 | SKR 160 |  | 1 gb
4 | SKR 200 |  | 1 gb
5 | SKR 250 |  | 1 gb
6 | SKR 315 |  | 1 gb
7 | SKR 355 |  | 1 gb
8 | SKR 400 |  | 1 gb
9 | SKR 450 |  | 1 gb
10 | SKR 500 |  | 1 gb
11 | SKR 630 |  | 1 gb
EKA NV - PH - priekšsildītāji RIS iekārtām (SALDA vai ekvivalents)
1 | EKA NV 125-0,3-1f PH (Iekārtām RIS 200) |  | 1 gb
2 | EKA NV 250-1,2-1f PH (Iekārtām RIS 700 H/V/P) |  | 1 gb
EKA apaļie kanāla sildītāji (SALDA vai ekvivalents)
1 | EKA 100-0,3-1f |  | 1 gb
2 | EKA 125-1,8-1f |  | 1 gb
3 | EKA 250-15,0-3f |  | 1 gb
EKA NI apaļie kanāla sildītāji (SALDA vai ekvivalents)
1 | EKA NI 100-0,3-1f |  | 1 gb
2 | EKA NI 250-3,0-1f |  | 1 gb
EKA NIS apaļie kanāla sildītāji (SALDA vai ekvivalents)
1 | EKA NIS 100-0,3-1f |  | 1 gb
2 | EKA NIS 400-9,0-3f |  | 1 gb
3 | EKA NV 315-2,0-1f |  | 1 gb
EKS taisnstūra kanāla sildītāji (SALDA vai ekvivalents)
1 | EKS 50x30/6-3f |  | 1 gb
2 | EKS 60x30/33(15+18)-3f |  | 1 gb
Automātika sildītājiem (REGIN vai ekvivalents)
1 | TTC25 Temp. kontrolieris 25A |  | 1 gb
Automātika sildītājiem (SALDA vai ekvivalents)
1 | Jaudas kontrolieris El. sildītājam EKR 15.1 P |  | 1 gb
Alumīnija restes, ar horizontālām, regulējamām žalūzijām (BROFER vai ekvivalents)
1 | BMA-O 200X100 |  | 1 gb
2 | BMA-O 200X150 |  | 1 gb
3 | BMA-O 300X100 |  | 1 gb
4 | BMA-O 300X150 |  | 1 gb
5 | BMA-O 300X200 |  | 1 gb
6 | BMA-O 400X100 |  | 1 gb
7 | BMA-O 400X150 |  | 1 gb
8 | BMA-O 400X200 |  | 1 gb
9 | BMA-O 400X300 |  | 1 gb
10 | BMA-O 500X100 |  | 1 gb
11 | BMA-O 500X150 |  | 1 gb
12 | BMA-O 500X200 |  | 1 gb
13 | BMA-O 500X300 |  | 1 gb
14 | BMA-O 500X400 |  | 1 gb
15 | BMA-O 600X100 |  | 1 gb
16 | BMA-O 600X150 |  | 1 gb
17 | BMA-O 600X200 |  | 1 gb
18 | BMA-O 600X300 |  | 1 gb
19 | BMA-O 600X400 |  | 1 gb
20 | BMA-O 600X500 |  | 1 gb
21 | BMA-O 700X100 |  | 1 gb
22 | BMA-O 700X150 |  | 1 gb
23 | BMA-O 700X200 |  | 1 gb
24 | BMA-O 700X300 |  | 1 gb
25 | BMA-O 700X400 |  | 1 gb
26 | BMA-O 800X100 |  | 1 gb
27 | BMA-O 800X150 |  | 1 gb
28 | BMA-O 800X200 |  | 1 gb
29 | BMA-O 800X300 |  | 1 gb
30 | BMA-O 800X400 |  | 1 gb
31 | BMA-O 800X500 |  | 1 gb
32 | BMA-O 1000X100 |  | 1 gb
33 | BMA-O 1000X150 |  | 1 gb
34 | BMA-O 1000X200 |  | 1 gb
35 | BMA-O 1000X300 |  | 1 gb
36 | BMA-O 1000X400 |  | 1 gb
37 | BMA-O 1000X500 |  | 1 gb
Nosūces difuzori (ATC vai ekvivalents)
1 | DVS 100 |  | 1 gb
2 | DVS 125 |  | 1 gb
3 | DVS 160 |  | 1 gb
4 | DVS 200 |  | 1 gb
5 | DVS 250 |  | 1 gb
Pieplūdes difuzori (ATC vai ekvivalents)
1 | DVS-P 100 |  | 1 gb
2 | DVS-P 125 |  | 1 gb
3 | DVS-P 160 |  | 1 gb
4 | DVS-P 200 |  | 1 gb
5 | DVS-P 250 |  | 1 gb
Neperforēts, kantains gaisa sadalītājs (ATC vai ekvivalents)
1 | LEK-100 |  | 1 gb
2 | LEK-125 |  | 1 gb
3 | LEK-160 |  | 1 gb
4 | LEK-200 |  | 1 gb
5 | LEK-250 |  | 1 gb
6 | LEK-315 |  | 1 gb
7 | LEK-400 |  | 1 gb
Regulējams daudzkonusu gaisa sadalītājs (BROFER vai ekvivalents)
1 | DC 100 |  | 1 gb
2 | DC 150 |  | 1 gb
3 | DC 160 |  | 1 gb
4 | DC 200 |  | 1 gb
5 | DC 250 |  | 1 gb
6 | DC 300 |  | 1 gb
7 | DC 315 |  | 1 gb
8 | DC 350 |  | 1 gb
9 | DC 400 |  | 1 gb
10 | DC 450 |  | 1 gb
11 | DC 500 |  | 1 gb
12 | DC 630 |  | 1 gb
Fiksēts daudzkonusu gaisa sadalītājs (ATC vai ekvivalents)
1 | PRN 160 |  | 1 gb
2 | PRN 200 |  | 1 gb
3 | PRN 250 |  | 1 gb
4 | PRN 315 |  | 1 gb
5 | PRN 355 |  | 1 gb
6 | PRN 400 |  | 1 gb
Pieplūdes difuzori (ATC vai ekvivalents)
1 | SVA 100 |  | 1 gb
2 | SVA 125 |  | 1 gb
3 | SVA 160 |  | 1 gb
4 | SVA 200 |  | 1 gb
Neperforēts, apaļš gaisa sadalītājs (SALDA vai ekvivalents)
1 | LOK-100 |  | 1 gb
2 | LOK-125 |  | 1 gb
3 | LOK-160 |  | 1 gb
4 | LOK-200 |  | 1 gb
5 | LOK-250 |  | 1 gb
6 | LOK-315 |  | 1 gb
7 | LOK-400 |  | 1 gb
Regulējams virpuļveida plūsmas gaisa sadalītājs (BROFER vai ekvivalents)
1 | DCG 200 |  | 1 gb
2 | DCG 250 |  | 1 gb
3 | DCG 315 |  | 1 gb
4 | DCG 400 |  | 1 gb
5 | DCG 500 |  | 1 gb
6 | DCG 630 |  | 1 gb
Alumīnija folijas gaisa vadi gofrēti (DEC vai ekvivalents)
1 | Semidec 100mm-3m |  | 1 gb
2 | Semidec 125mm-3m |  | 1 gb
3 | Semidec 160mm-3m |  | 1 gb
4 | Semidec 200mm-3m |  | 1 gb
5 | Semidec 250mm-3m |  | 1 gb
6 | Semidec 315mm-3m |  | 1 gb
Cinkoti vītie gaisa vadi (SALDA vai ekvivalents)
1 | SR 100 |  | 1 gb
2 | SR 125 |  | 1 gb
3 | SR 160 |  | 1 gb
4 | SR 200 |  | 1 gb
5 | SR 250 |  | 1 gb
6 | SR 315 |  | 1 gb
7 | SR 400 |  | 1 gb
8 | SR 500 |  | 1 gb
9 | SR 560 |  | 1 gb
10 | SR 630 |  | 1 gb
11 | SR 710 |  | 1 gb
12 | SR 800 |  | 1 gb
13 | SR 1000 |  | 1 gb
14 | SR 1250 |  | 1 gb
Līkumi (SALDA vai ekvivalents)
1 | NVP 100/45° |  | 1 gb
2 | NVP 125/45° |  | 1 gb
3 | NVP 200/90° |  | 1 gb
4 | NV 250/90° |  | 1 gb
5 | NV 315/90° |  | 1 gb
6 | NV 400/90° |  | 1 gb
7 | NV 500/90° |  | 1 gb
8 | NV 630/90° |  | 1 gb
9 | NV 800/90° |  | 1 gb
Sānu pievienojumi (SALDA vai ekvivalents)
1 | NPS 100/100 |  | 1 gb
2 | NPS 125/100 |  | 1 gb
3 | NPS 125/125 |  | 1 gb
4 | NPS 160/100 |  | 1 gb
5 | NPS 400/315 |  | 1 gb
6 | NPS 400/400 |  | 1 gb
7 | NPS 500/100 |  | 1 gb
8 | NPS 500/125 |  | 1 gb
Pārejas (SALDA vai ekvivalents)
1 | NFC 125/100 |  | 1 gb
2 | NFC 160/100 |  | 1 gb
3 | NFC 160/125 |  | 1 gb
4 | NFC 200/100 |  | 1 gb
5 | NFC 200/125 |  | 1 gb
6 | NFC 200/160 |  | 1 gb
7 | NFC 250/100 |  | 1 gb
8 | NFC 250/125 |  | 1 gb
9 | NFC 250/160 |  | 1 gb
10 | NFC 250/200 |  | 1 gb
11 | NFC 315/160 |  | 1 gb
12 | NFC 315/200 |  | 1 gb
13 | NFC 315/250 |  | 1 gb
14 | NFC 400/200 |  | 1 gb
15 | NFC 400/250 |  | 1 gb
16 | NFC 400/315 |  | 1 gb
17 | NFC 500/250 |  | 1 gb
18 | NFC 500/315 |  | 1 gb
19 | NFC 500/400 |  | 1 gb
20 | NFC 630/250 |  | 1 gb
21 | NFC 630/315 |  | 1 gb
22 | NFC 630/400 |  | 1 gb
23 | NFC 630/500 |  | 1 gb
24 | NFC 800/500 |  | 1 gb
25 | NFC 800/630 |  | 1 gb
26 | NFC 1000/400 |  | 1 gb
27 | NFC 1000/500 |  | 1 gb
28 | NFC 1000/630 |  | 1 gb
29 | NFC 1000/800 |  | 1 gb
30 | NFC 1250/800 |  | 1 gb
31 | NFC 1250/1000 |  | 1 gb
Savienojumi (SALDA vai ekvivalents)
1 | NI 100 |  | 1 gb
2 | NI 125 |  | 1 gb
3 | NI 160 |  | 1 gb
4 | NI 200 |  | 1 gb
5 | NI 250 |  | 1 gb
6 | NI 315 |  | 1 gb
7 | NI 400 |  | 1 gb
8 | NI 500 |  | 1 gb
9 | NI 630 |  | 1 gb
10 | NI 800 |  | 1 gb
11 | NI 1000 |  | 1 gb
12 | NI 1250 |  | 1 gb
Sānu pievienojumi (SALDA vai ekvivalents)
1 | NPS 500/500 |  | 1 gb
2 | NPS 630/500 |  | 1 gb
3 | NPS 630/630 |  | 1 gb
4 | NPS 800/200 |  | 1 gb
5 | NPS 800/250 |  | 1 gb
6 | NPS 800/315 |  | 1 gb
7 | NPS 800/400 |  | 1 gb
8 | NPS 800/500 |  | 1 gb
9 | NPS 800/630 |  | 1 gb
10 | NPS 800/800 |  | 1 gb
11 | NPS 1000/315 |  | 1 gb
12 | NPS 1000/400 |  | 1 gb
13 | NPS 1000/500 |  | 1 gb
14 | NPS 1000/630 |  | 1 gb
15 | NPS 1000/800 |  | 1 gb
16 | NPS 1250/800 |  | 1 gb
Gaisa aizkari ar iebūvētu automātiku un distances vadības pulti (VEAB vai ekvivalents)
1 | AC22-10-E05 (1m, elektriskais sildītājs 5kW, komplektā ar automātiku un pulti) |  | 1 gb
Gaisa aizkari ar dažādām praktiskām un energotaupošām priekšrocībām (VEAB vai ekvivalents)
1 | AC25-10-E08 (1m, elektriskais sildītājs 8kW) |  | 1 gb
Ventilācijas sistēmu filtri
1 | F7 630X430X300/6 |  | gab.
2 | F7 592x592x300/6 |  | gab.
3 | F7 592x492x300/6 |  | gab.
4 | F7 592x287x300/6 |  | gab.
5 | F7 430x380x300/4 |  | gab.
6 | F7 287x592x300/3 |  | gab.
7 | F7 287x287x300/3 |  | gab.
8 | F5 980x300x300/8 |  | gab.
9 | F5 890x490x300/8 |  | gab.
10 | F5 800x590x300/8 |  | gab.
11 | F5 800x500x300/6 |  | gab.
12 | F5 700x400x300/8 |  | gab.
13 | F5 630X430X300/6 |  | gab.
14 | F5 592x592x300/6 |  | gab.
15 | F5 592x492x300/6 |  | gab.
16 | F5 592x287x300/6 |  | gab.
17 | F5 582x337x300/5 |  | gab.
18 | F5 500x300x300/5 |  | gab.
19 | F5 500x250x300/5 |  | gab.
20 | F5 492x592x300/5 |  | gab.
21 | F5 492x492x300/5 |  | gab.
22 | F5 492x292x300/5 |  | gab.
23 | F5 492x287x300/5 |  | gab.
24 | F5 430x380x300/4 |  | gab.
25 | F5 400X450X46 |  | gab.
26 | F5 360x315x300/3 |  | gab.
27 | F5 355x425x300/3 |  | gab.
28 | F5 320x360x300/3 |  | gab.
29 | F5 300x600x300/3 |  | gab.
30 | F5 300x270x300/3 |  | gab.
31 | F5 300x260x300/4 |  | gab.
32 | F5 287x592x300/3 |  | gab.
33 | F5 287x287x300/3 |  | gab.
34 | G3 800x590x50 |  | gab.
35 | G3 592x592x50 |  | gab.
36 | G3 592x287x50 |  | gab.
37 | G3 287x287x50 |  | gab.
38 | G3 560x560x30 |  | gab.
39 | H14 1200x590x78 |  | gab.
40 | H14 610X610X125 TMA99P0R2 |  | gab.
41 | H14 610x610x78 |  | gab.
42 | H14 610x610x78 |  | gab.
43 | H14 600x600x78 |  | gab.
44 | H14 457x457x78 |  | gab.
45 | H9 768x610x78 |  | gab.
46 | H9 592x592x78 |  | gab.
47 | H9 592x287x78 |  | gab.
48 | H9 305x305x78 |  | gab.
49 | G3 filtru materiāls |  | gab.
Kopējā vērtējamā cena ventilācijas materiāliem, EUR bez PVN |  |  |  | 0
Ventilācijas iekārtu remonta vienas cilvēkstundas izmaksas, EUR bez PVN***
Kopējā vērtējamā cena, EUR bez PVN |  |  |  | 0
* Ja materiālu un kondicionieru tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību. Tehniskajā specifikācijā norādītās preces Pasūtītājs līguma izpildes laikā var iepirkt tādā apjomā, kāds tam ir nepieciešams.
** Pretendentam savā piedāvājumā jānorāda:
1) piedāvātās preces atbilstība Pasūtītāja izvirzītajai tehniskajai specifikācijai un prasībām;
2) piedāvātās preces nosaukumu un ražotāju.
*** plānotais apjoms gadā - 200 cilvēkstundas (informatīva nozīme)
Preces ir jaunas un nelietotas
Preces jāpiegādā ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas. Minētais neattiecas uz Precēm, kas nav norādītas Tehniskajā un Finanšu piedāvājumā, kā arī uz specifiskām Precēm, kuras nepieciešams pasūtīt iepriekš.
Piegādātājam jāspēj uzrādīt preču ekspluatācijas īpašību deklarācija jebkurai Precei. Visām precēm jābūt ar CE marķējumu.
Ja pasūtītājam būs nepieciešamas preces, kas nav iekļautas tehniskajā specifikācijā, šādu preču iegāde notiks tikai pēc cenas saskaņošanas ar pasūtītāju. Šādu preču apjoms līguma izpildes laikā nevar pārsniegt 10% no Līguma kopējās summas.
Preču garantija ir 24 mēneši no preču piegādes dienas
Remontdarbu garantijas termiņš ir vismaz 12 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas.