Lēmums

**Medicīnisko monitoru iegāde**

(identifikācijas Nr. PSKUS 2018/37)

(*Iepirkums tiek rīkots Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteiktajā kārtībā*)

Rīga 2018.gada 20.februārī

Iepirkuma komisija, izveidota ar VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 2018.gada 15.februāra rīkojumu Nr.11-10/29 „Par iepirkuma komisijas izveidi iepirkumam “Medicīnisko monitoru iegāde”:

**Komisijas sastāvs**

|  |  |
| --- | --- |
| Komisijas priekšsēdētājs: | **Jānis Gilners –** Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras daļas datortehniķis |
| Komisijas locekļi: | **Alfrēds Saliņš –** Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras daļas Telefona informācijas dienesta konsultants  **Lāsma Vītoliņa** – Iepirkumu daļas iepirkumu procesu koordinatore |

1. **Pasūtītājs** – VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģ. Nr. 40003457109, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002.
2. **Iepirkuma identifikācijas numurs** – PSKUS 2018/37.
3. **Piedāvājuma izvēles kritērijs:** saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

**4**. Lēmuma pieņemšanas datums: 20.02.2018.

**5**. **Iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu:**

* pārtraukt iepirkumu “Medicīnisko monitoru iegāde”, ID Nr.PSKUS 2018/37;
* veikt korekcijas tehniskajā un finanšu piedāvājumā, izsakot tehnisko prasību 25.punktu šādā redakcijā:

“25. Grafiskā karte divu vienlaicīgu piedāvāto monitoru darbināšanai 5 gab. Iekļauts piedāvājumā, kuru punkti “G3D Mark” **ne mazāki** par 11000 pēc https://www.videocardbenchmark.net/ rādītājiem”;

* papildināt tehniskās prasības norādot, ka minētos monitorus paredzēts pievienot datortomogrāfijas, magnētiskās rezonanses un digitālās angiogrāfijas attēlu pēcapstrādes un analīzes darba stacijām;
* papildināt nolikumu, iekļaujot tajā atlases prasību par speciālistu piesaisti;
* elektroniski informēt ieinteresēto piegādātāju, kas uzdevis jautājumu par tehnisko specifikāciju, par iepirkuma pārtraukšanu;
* pēc korekciju veikšanas tehniskajā un finanšu piedāvājumā, uzsākt jaunu iepirkumu par medicīnisko monitoru piegādi;
* veikt attiecīgās atzīmes par iepirkuma pārtraukšanu pasūtītāja interneta vietnē [www.stradini.lv](http://www.stradini.lv) un Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.