Lēmums

**Portatīva videosistēma simulācijām**

 (identifikācijas Nr. PSKUS 2018/143)

 (*Iepirkums tiek rīkots Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteiktajā kārtībā*)

Rīga 2018.gada 8.oktobris

Vieta: Pilsoņu ielā 13, Rīga, 2.korpuss.

Iepirkuma komisija, izveidota ar VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 2018.gada 25.septembra rīkojumu Nr.11-10/129 „Par iepirkuma komisijas izveidi iepirkumam “Portatīva videosistēma simulācijām”:

**Komisijas sastāvs:**

|  |  |
| --- | --- |
| Komisijas priekšsēdētāja: | **Toms Bērziņš** **–** Medicīnas tehnoloģiju daļas vadītājs; |
| Komisijas locekļi: | **Vjačeslavs Beļikovs** – vecākais medicīnas iekārtu inženieris; |
|  | **Lāsma Vītoliņa** – Iepirkumu daļas iepirkumu procesu koordinatore |

Pieaicinātais eksperts: R.Panasjuka

1. **Pasūtītājs** – VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģ. Nr. 40003457109, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002.
2. **Iepirkuma identifikācijas numurs** – PSKUS 2018/143
3. **Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums, kas atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko kopējo vērtējamo cenu EUR bez PVN.
4. **Pretendenti, kuri iesnieguši piedāvājumus un piedāvātās cenas EUR bez PVN:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks | Pretendenta nosaukums | Piedāvātā kopējā cena EUR bez PVN. |
| 1. | 08.10.2018.Plkst.08:35 | SIA “KJ Serviss” | 23 750.00 |

**5. Noraidītie pretendenti un to noraidīšanas iemesli saskaņā ar PIL 9.panta astoto daļu:** nav

**6. Lēmuma pieņemšanas datums:** 08.10.2018.

**7. Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības un pamatojums piedāvājuma izvēle:** ņemot vērā to, ka iepirkumā ir iesniegts viens piedāvājums un tas nav atbilstošs nolikumā izvirzītajām prasībām, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta trīspadsmitajā daļā noteikto, iepirkums ir izbeidzams bez rezultāta:

* 1.9.5.prasībai *Distances koeficients diapazonā 1.4 - 2.4 : 1* pretendents distances koeficientu ir piedāvājis “0.29:1”, kas nav atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām;
* 1.9.7.prasībai *Izmēri nepārsniedz 15 x 15 x 15 cm* pretendents piedāvājis izmērus “0.8 x 13.0 x 20.0 cm”, kas nav atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām.

Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas šā panta noteikumi, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.