LĒMUMS

iepirkumā, kas tiek rīkots Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 9. panta noteiktajā kārtībā

“Vakuuma sāls ūdens mīkstināšanai”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2017/119)

2017.gada 6.novembrī

- Saskaņā ar VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” valdes 2016.gada 10.augusta rīkojuma Nr. 11-10/112 „Par iepirkuma komisijas izveidi iepirkumam „Vakuuma sāls ūdens mīkstināšanai”” izveidotās iepirkuma komisijas, turpmāk – Komisija:

| Komisijas priekšsēdētājs: | Toms Bērziņš, Medicīnas Tehnoloģiju daļas vadītājs |
| --- | --- |
| Komisijas locekļi: | Elīna Rostoka, Vecākā medicīnas ierīču speciāliste/fiziķe |
|  | Anna Stinkeviča, Iepirkumu daļas iepirkumu procesu koordinatore |

- Pasūtītājs – VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģ. Nr. 40003457109, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002

- Iepirkuma identifikācijas numurs – PSKUS 2017/119

- Lēmuma pieņemšanas datums: 06.11.2017.

- Pamatojums lēmuma pieņemšanai:

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta piecpadsmito daļu pārtraukt iepirkumu, jo iepirkuma dokumentācijā ir nepieciešams veikt būtiskus grozījumus. No saņemtiem piedāvājumiem ir saprotams, ka pretendenti neviennozīmīgi ir sapratuši Tehniskajā specifikācijā izvirzītas prasības. Proti viens Pretendents ir iesniedzis piedāvājumu, norādot, ka piedāvā granulas, bet divi tabletes. Tehniskajā specifikācijā divos punktos ir 1.1. un 1.6.punktos ir minētās tabletes, savukārt 1.2.punktā granulas. Tabletes neatbilst prasībai par granulu izmērs 6mm-15mm, savukārt granulas neatbilst 1.6. punkta prasībai, jo nevar izšķīst saglabājot tabletes formu, jo jau sākotnēji nav tabletes formā. Ir nepieciešams pārtraukt iepirkumu un veikt grozījumus Tehniskajā specifikācijā.

Ņemot vērā to, ka grozījumu veikšana pēc iesniegšanas nav iespējama, iepirkuma komisija nolemj pārtraukt iepirkumu un veikt nepieciešamos grozījumus iepirkuma dokumentācijā.