LĒMUMS

iepirkumā, kas tiek rīkots Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā

„Bīstamo atkritumu maisu iegāde”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2017/9)

2017.gada 16.martā

- Pasūtītājs

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģ. Nr. 40003457109, (turpmāk – Slimnīca) Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002.

- Piedāvājuma izvēles kritērijs

Iepirkuma „Bīstamo atkritumu maisu iegāde”, ID Nr. PSKUS 2017/9 (turpmāk – Iepirkums) noteikumiem atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu EUR bez PVN katrā Iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi.

- Pretendenti, kas iesniedza piedāvājumus Iepirkumā, un piedāvātās vērtējamās cenas EUR bez PVN

| Nr. p.k. | Pretendents | Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks | Iepirkuma daļa | Piedāvātā cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SIA Mediq Latvija | 21.02.2017. pulksten 9.29 | 1. daļa “Maisi bīstamajiem atkritumiem” | 10852,48 |
| 2 | SIA Profiks clean | 23.02.2017. pulksten 12.04 | 2. daļa “Bīstamo atkritumu maisu statīvi” | 3950,00 |
|  |  |  | 3.daļa “Bīstamo atkritumu maisi un savilcēji statīviem” | 8029,20 |
| 3 | SIA Ragn-Sells | 23.02.2017. pulksten 16.42 | 1. daļa “Maisi bīstamajiem atkritumiem” | 14359,20 |
| 4 | SIA AR inženieri | 23.02.2017. pulksten 17.52 | 1. daļa “Maisi bīstamajiem atkritumiem” | 14039,90 |
|  |  |  | 3.daļa “Bīstamo atkritumu maisi un savilcēji statīviem” | 2581,32 |
| 5 | SIA Sanitex | 24.02.2017. pulksten 9.40 | 1. daļa “Maisi bīstamajiem atkritumiem” | 12821,60 |

- Noraidītie pretendenti un to noraidīšanas iemesli.

  - SIA “Mediq Latvija” piedāvājums ir noraidīts Iepirkuma priekšmeta 1.daļā, jo piedāvātais piegādes termiņš, kas norādīts pieteikuma 1.punktā, nav atbilstošs Iepirkuma noteikumu 2.2.1.1.punktā noteiktajam “1.daļa - Pirmā piegāde tiek veikta 5 nedēļu laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža, turpmākās piegādes tiek veiktas 2 darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža”. SIA “Mediq Lavija” norāda, ka piegāde tiks veikta “Pēc pirmā pasūtījuma veikšanas-piegāde 5 nedēļu laikā, pēc tam 2-3 darba dienu laikā”.

  - SIA “AR inženieri” piedāvājums ir noraidīts Iepirkuma priekšmeta 1. un 3.daļā, jo, veicot 2017.gada 8.martā saņemto preču paraugu atbilstības Iepirkuma tehniskajai specifikācijai pārbaudi tika konstatēts, ka:

4.2.1. SIA “AR inženieri”, saskaņā ar Iepirkuma komisijas pieprasījumu, nav iesniegusi, atbilstoši Iepirkuma priekšmeta 1.daļā piedāvājumā norādītajam, trīs dažādu izmēru paraugus, bet iesniedza tikai divus paraugus. Iesniegto paraugu krāsa neatbilst Iepirkuma priekšmeta 1.daļas Tehniskajā specifikācijā norādītajai krāsai (sarkans vai oranžs), kā arī iesniegto paraugu izmēri nav atbilstoši:

| Iesniegtā parauga izmēri | Tehniskajā specifikācijā norādītie izmēri | Atbilstība |
| --- | --- | --- |
| 660x540 | 650*650 mm (+/- 5%) | Neatbilst |
| 700x1090 | 850*1030 mm (+/- 5%) | Neatbilst |

Ievērojot, ka Slimnīcai nepieciešami maisi, kas pēc izmēriem atbilst Slimnīcā izvietotajiem atkritumu konteineriem, kā arī ņemot vērā, ka maisu krāsai jāatbilst Slimnīcā izveidotajai atkritumu šķirošanas sistēmai, SIA “AR inženieri” piedāvātie maisi nav atbilstoši Iepirkuma priekšmeta 1.daļas Tehniskās specifikācijas prasībām un Slimnīcas vajadzībām.

    - Iepirkuma priekšmeta 3.daļā bija jāpiedāvā 2 dažādu izmēru maisu sistēmas.  SIA “AR inženieri” iesniegto paraugu krāsas neatbilst Iepirkuma priekšmeta 3.daļas Tehniskajā specifikācijā norādītajai krāsai (sarkans vai oranžs), kā arī iesniegto paraugu izmēri nav atbilstoši:

| Iesniegtā parauga malas garums (kopējais apkārtmērs) | Aprēķinātais diametrs | Iepirkuma Tehniskajā specifikācijā norādītais diametrs | Atbilstība |
| --- | --- | --- | --- |
| 900 mm | 286 | 465 | Neatbilst |
| 1400 mm | 446 | 570 | Neatbilst |

Ievērojot, ka maisu sistēmas nepieciešamas tāda izmēra, lai tās pēc diametra atbilstu Iepirkuma priekšmeta 2.daļā norādītajiem statīviem, kā arī ņemot vērā, ka maisu krāsai jāatbilst Slimnīcā izveidotajai atkritumu šķirošanas sistēmai, SIA “AR inženieri” piedāvātie maisi nav atbilstoši Iepirkuma priekšmeta 3.daļas Tehniskās specifikācijas prasībām un Slimnīcas vajadzībām.

  - SIA “Sanitex” iesniegtais piedāvājums ir noraidīts Iepirkuma priekšmeta 1.daļā, jo piedāvātais piegādes termiņš nav precizēts, kā arī Iepirkuma komisijai nav iespējas pārliecināties par SIA “Sanitex” pieredzes atbilstību Iepirkuma noteikumu 3.3.4.punktā noteiktai prasībai un piedāvātās preces atbilstību (netika sniegta atbilde un netika iesniegti paraugi).

- Lēmuma pieņemšanas datums

16.03.2017.

- Pretendenti, kuriem piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, un pamatojums piedāvājuma izvēlei:

| Iepirkuma daļa | Pretendents | Piedāvātā cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. daļa “Maisi bīstamajiem atkritumiem” | SIA Ragn-Sells, reģ Nr. 40003554635 | 14359,20 |
| 2. daļa “Bīstamo atkritumu maisu statīvi” | SIA Profiks clean, Reģ. Nr.40103317050 | 3950,00 |
| 3.daļa “Bīstamo atkritumu maisi un savilcēji statīviem” | SIA Profiks clean, Reģ. Nr.40103317050 | 8029,20 |

Iepirkuma noteikumiem atbilstoši piedāvājumi ar zemāko cenu EUR bez PVN katrā Iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi.

- Iepirkuma komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja juridiskās adreses 1 (viena) mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.