## Finanšu piedāvājumi
[5 empty] | 1.Syntrade OU |  |  | 2.DM PREMIUM SIA |  | 3.Johnson&Johnson |  | 4. ABTK SIA |  | 5.B.Braun Medical SIA |  | 6.Medeksperts |  | 7.Interlux SIA |  | 8.Sveikatos tehnologijos UAB |  | 9.Vessa medical OU
Daļas Nr. | Prece/iepirkuma priekšmeta daļas nosaukums | Preces tehniskā specifikācija | Mērvienība | Plānotais apjoms 36 mēnešiem | 1 vienības cena bez PVN | Summa par kopējo plānoto daudzumu bez PVN | Vērtējums | 1 vienības cena bez PVN | Summa par kopējo plānoto daudzumu bez PVN | 1 vienības cena bez PVN | Summa par kopējo plānoto daudzumu bez PVN | 1 vienības cena bez PVN | Summa par kopējo plānoto daudzumu bez PVN | 1 vienības cena bez PVN | Summa par kopējo plānoto daudzumu bez PVN | 1 vienības cena bez PVN | Summa par kopējo plānoto daudzumu bez PVN | 1 vienības cena bez PVN | Summa par kopējo plānoto daudzumu bez PVN | 1 vienības cena bez PVN | Summa par kopējo plānoto daudzumu bez PVN | 1 vienības cena bez PVN | Summa par kopējo plānoto daudzumu bez PVN
1. | Cusa Excell iekārtas vienreizlietojamais aprīkojums | visas preces ir savietojamas ar Cusa Excel iekārtu
1.1. | Sistēmas savācējcaurulītes Cusa Excell iekārtai | savietojamas ar sistēmas darba rokturi 23kHz vai 36 kHz frekvencē, izgatavotas no poliuretāna materiāla | gab | 400 | [7 empty] | 130 | 52000
1.2. | Aspirācijas iekārtas sistēmas aizsargfiltri Cusa Excell iekārtai | Savietojami ar CUSA Excell iekārtu | gab | 40 | [7 empty] | 110 | 4400
1.3. | Monopolārās koagulācijas aktīvā elektroda aizsarguzmava Cusa Excell iekārtai | 23kHz un 36kHz darbības frekvencē, savietojama ar Force FX koagulatoru un CusaExcell iekārtu. Uzmava aprīkota ar aktivācijas Cut & Coag pogām uz tā | gab | 400 | [7 empty] | 105 | 42000
1.4. | Aspirācijas iekārtas darba uzgaļi Cusa Excell iekārtai | 23 kHz un 36kHz darbības frekvencē. Darbības amplitūda 117-210 mikroni 36kHz, darba uzgaļa svars 68g. Darbības amplitūda 254-355 mikroni 23kHz taisnam darba uzgalim, 112-183 mikroni liegtiem darba uzgaļiem, svars 180g. Jānodrošina dažādu izmēru un diametra uzgaļi | gab | 400 | [7 empty] | 235 | 94000
Kopā par 1.daļu, EUR bez PVN: | [12 empty] | 192400
2. | Intrakraniālu aneirismu klipi | Amagnētiski, MR 3T droši, dažādu izmēru un konfigurāciju, standarta un fenestrēti titāna aneirismu klipi
|  | Standarta lieluma klipi | gab | 110 |  |  |  | 129.4 | 14234 |  |  |  |  | 120 | 13200
|  | Miniklipi | gab | 40 |  |  |  | 108.7 | 4348 |  |  |  |  | 120 | 4800
|  | Pagaidu standarta lieluma klipi | gab | 20 |  |  |  | 119.8 | 2396 |  |  |  |  | 97 | 1940
|  | Pagaidu miniklipi | gab | 20 |  |  |  | 107.7 | 2154 |  |  |  |  | 97 | 1940
Kopā par 2.daļu, EUR bez PVN: | [8 empty] | 23132 | [5 empty] | 21880
3. | Multimodālās intraoperatīvās neiromonitorēšanas piederumi, savienojami ar NIM® neiromonitoru. | Monopolārā stimulācijas zonde "flush" tipa, kas paredzēta kraniālo nervu kartēšanai operācijas laukā; ar 0.5 mm "flush" tipa insulētu galu. Komplektā: gals un rokturis. Savienojams ar slimnīcā esošo NIM® neiromonitoru. | gab | 30 | [7 empty] | 60 | 1800
|  | Monopolārās stimulācijas zonde ar sfērisku, 1mm diametrā un fleksiblu galu; 1,5mm insulēts ligzdas konektors. Komplektā: gals un rokturis. Savienojams ar slimnīcā esošo NIM® neiromonitoru | gab | 40 | [7 empty] | 75 | 3000
|  | Monopolārās stimulācijas zonde ar sfērisku, 2,3 mm diametrā un fleksiblu galu; 1,5mm insulēts ligzdas konektors. Komplektā: gals un rokturis. Savienojams ar slimnīcā esošo NIM® neiromonitoru | gab | 50 | [7 empty] | 75 | 3750
|  | Bipolārās adatas (subdermālie adatu elektrodi) stimulācijai/reģistrēšanai;ar savītu vadu; 4 kanāli, anods un zemes vads; piemērotas 2 kanālu, 4 kanālu un 8 kanālu monitorēšanas procedūrām; adatas 12mm garas, distance starp adatām 2.5 mm; piemērotas lietošanai sejas muskuļiem. Krāsu kodētas (dažādas krāsas). Savienojams ar slimnīcā esošo NIM® neiromonitoru | gab | 120 | [7 empty] | 128 | 15360
Kopā 3.daļu, EUR bez PVN: | [12 empty] | 23910
4. | Multimodālās intraoperatīvās neiromonitorēšanas piederumi, savienojami ar Innomed® neiromonitoru. | Bipolārā garozas stimulācijas zonde ar sfēriskiem galiem 2mm diametrā; zondes kopējais garums, kopā ar rokturi 15,5 cm; 3m zondes vads ar 1,5mm insulētu ligzdas konektoru (touchproof). Savienojama ar slimnīcā esošo Innomed® neiromonitoru | gab | 20 | [7 empty] | 108 | 2160
|  | Monopolārā adata (subdermāls adatu elektrods) stimulācijai/reģistrēšanai; zemes vads, monopolārās stimulācijas anods; adatas garums 20 mm; adatas ārējais diametrs 0,45 mm; vads 3m garš; 1,5 mm insulēts ligzdas konektors (touchproof). Savienojama ar slimnīcā esošo Innomed® neiromonitoru | gab | 50 | [7 empty] | 12 | 600
|  | Bipolārās adatas (subdermālie adatu elektrodi) stimulācijai/reģistrēšanai; adatas garums 12mm; īpaši tieva adata 0,35 mm diametrā; vads 2m garš; 1,5 mm insulēts ligzdas konektors (touchproof). Savienojamas ar slimnīcā esošo Innomed® neiromonitoru | gab | 250 | [7 empty] | 23 | 5750
|  | Fleksibls 2 polu reģistrācijas un stimulācijas elektrods kortikospinālām un citām aplikācijām; kopējais garums 2m; 1cm atzīmes uz elektroda. Savienojams ar slimnīcā esošo Innomed® neiromonitoru | gab | 2 | [7 empty] | 285.6 | 571.2
|  | Korķviļķa spirālveida monopolārā adata reģistrēšanai/stimulācijai; adatas garums 0,6 mm; vada garums 1,5 m; insulēts 1,5 mm ligzdas konektors (touchproof); krāsu kodēts ( dažādas krāsas). Savienojama ar slimnīcā esošo Innomed® neiromonitoru | gab | 300 | [7 empty] | 16 | 4800
|  | Laringeālais līmējamais elektrods endotraheālām caurulēm ar iekšējo diametru 7,5 -9mm; 2 kanāli; līmējamās virsma 32x37 mm. Savienojams ar slimnīcā esošo Innomed® neiromonitoru | gab. | 20 | [7 empty] | 72 | 1440
|  | Savienotājvads laringeālo elektrodu kanāliem 1 un 2 ar zemi; pieci 1,5 mm konektori (touchproof); tiek piegādāts nesterils ar iespēju tikt dezinficētam. Savienojams ar slimnīcā esošo Innomed® neiromonitoru | gab | 2 | [7 empty] | 180 | 360
Kopā 4.daļu, EUR bez PVN: | [12 empty] | 15681.2
5. | Kraniālās fiksācijas klemmes un instrumentārijs | Klemmes paredzētas kraniālai fiksācijai; Klemmes stiprinās uz balsta kājiņas ar piecām fiksācijas vietām, lai nodrošinātu stabilitāti; Papildus jānodrošina instrumentārijs klemmju ievietošanai (4 kompl.) - komplektā iekļauts pincete (1. gab.); klemmju uzlicējinstruments (1.gab); klemmju nokniebšanas instruments (notur nokniebto daļu instrumentā) 1.gab ; klemmju noņēmējinstruments (1.gab.)
|  | Kraniālās fiksācijas klemmes 11-13 mm | gab | 3000 | 42.5 | 127500 | [7 empty] | 36 | 108000
|  | Kraniālās fiksācijas klemmes 15-18 mm | gab | 2000 | 42.5 | 85000 | [7 empty] | 46 | 92000
Kopā 5.daļu, EUR bez PVN: | [5 empty] | 212500 | [8 empty] | 200000
6. | Kranioplastikas komplekts | Sveķveida materiāls galvaskausa defektu labošanai - kranioplastijai. Kranioplastijas materiālam jāatbilst šādām prasībām: speciāli kranioplastijas procedūrai paredzētais cements, kas paildzina darbošanās laiku vismaz līdz 12 minūtēm no sajaukšanas brīža un sacietēšanas laiku no 14-20 minūtēm pie 23°C; vienreizlietojams, sterils. Kranioplastikas komplekts ir pašsacietējoši metilmetakrilāta sveķi, kas sastāv no pulverveida polimēra komponenta, šķidrā monomēra komponenta un plastmasas uzmavas; komplektā ietilpst divi pilni komplekti: divi sterili pulverveida komponenti, divi sterili monomēra komponenti, divas sterilas matricas | kompl. | 60 | [15 empty] | 209 | 12540
7. | Šuntu katetru vadotne | Lokāma zemādas ventrikuloperitoneālu šuntu katetru vadotne. Vienreizlietojama. | gab | 120 | [9 empty] | 30 | 3600 |  |  |  |  | 65 | 7800
8. | Klipši Raney skalpa (ādas) | Vienreizlietojami. Sterilā individuālā iepakojumā. | gab | 30000 | [9 empty] | 0.44 | 13200 |  |  |  |  | 0.42 | 12600
9. | Smadzeņu špātele | silikona, lokāma, sterilizējama 7.5mm | gab | 20 | [9 empty] | 9 | 180
10. | Titāna implanti galvaskausa defektu plastikai | Norādītie izmēri var atšķirties +/- 15% apmērā
10.1. |  | Titāna plāksne taisna, galvaskausa plastikai, perforētas atveres diametrs 1.5mm, 2atveres, garums 11mm. Implants kodēts zilā krāsā. | gab | 90 |  |  |  | 84.48 | 7603.2 |  |  |  |  | 8 | 720
10.2. |  | Titāna plāksne galvaskausa plastikai, ar septiņām perforētām atverēm vainaga formā, kuru diametrs 1,5mm, virsma 16mm diametrā. Implants kodēts zilā krāsā. | gab | 45 |  |  |  | 108.9 | 4900.5 |  |  |  |  | 18 | 810
10.3. |  | Titāna plāksne galvaskausa plastikai ar septiņām perforētām atverēm vainaga formā, kuru diametrs 1,5mm, virsma 20mm diametrā. Implants kodēts zilā krāsā. | gab | 45 |  |  |  | 112.68 | 5070.6 |  |  |  |  | 21 | 945
10.4. |  | Titāna siets galvaskausa plastikai, smalki fenistrēta virsma, biezums 0,6mm, perforētās atveres diametrs 1,5mm, izmērs 68x91mm. Implants kodēts zilā krāsā. | gab | 30 |  |  |  | 458.9 | 13767 |  |  |  |  | 173 | 5190
10.5. |  | Titāna skrūves ar pašfiksācijas, krustiņveida skrūves galvu, 1.5 mm, garums 3mm. Magazīnā 8 gab. Kodētas zilā krāsā. | gab | 45 |  |  |  | 11.45 | 515.25 |  |  |  |  | 81 | 3645
10.6. |  | Titāna skrūves ar pašfiksācijas, krustiņveida skrūves galvu, 1.5 mm, garums 4mm. Magazīnā 8 gab. Kodētas zilā krāsā. | gab | 45 |  |  |  | 11.45 | 515.25 |  |  |  |  | 81 | 3645
10.7. |  | Skrūvgriezis paredzēts titāna skrūvēm , implantu fiksācijai. Darba virsma ar lielām vertikalām atverēm, ergonomiskas formas, neizjaucams. Garums 105mm; daudzreizlietojams. | gab | 2 |  |  |  | 229.6 | 459.2 |  |  |  |  | 195 | 390
10.8. |  | Asmens skrūvgrieznim paredzēts titāna skrūvēm 1.5 mm ar krustiņveida galvu, implantu fiksācijai; daudzreizlietojams. | gab | 2 |  |  |  | 66.8 | 133.6 |  |  |  |  | 22 | 44
10.9 |  | Instruments paredzēts titāna plāksnes griešanai. Darba virsma liekta, asmeņi smalki zoboti fiksēti ar skrūvi, volframa-karbida pārklājums. Instrumenta garums 120mm; daudzreizlietojams. | gab | 2 |  |  |  | 359.6 | 719.2 |  |  |  |  | 87 | 174
10.10. |  | Instruments paredzēts titāna plāksnes locīšanai. Darba virsmas gali sašaurināti un apaļi. Garums 120mm. | gab | 2 |  |  |  | 71.9 | 143.8 |  |  |  |  | 39 | 78
10.11. |  | Pincete implanta satveršanai. Darba virsma izliekta ar smalki rievotu tekstūru. Rokturis ar pretslīdes vertikālām gropēm. Garums 150mm. | gab | 2 |  |  |  | 52.9 | 105.8 |  |  |  |  | 38 | 76
10.12. |  | Sterilizācijas un uzglabāšanas grozs ar vāku, paredzēts 1,5mm diam. implantiem un instrumentiem. | gab | 2 |  |  |  | 2089.5 | 4179 |  |  |  |  | 524 | 1048
Kopā par 10.daļu, EUR bez PVN: | [8 empty] | 38112.4 | [5 empty] | 16765
11. | Titāna implanti kaula lēvera fiksācijai
11.1. |  | Komplektā ietilpst: 2 titāna plāksnes (garums 16 mm) ar 2 skrūvju atverēm un 1 frēzes atveres nosedzējplāksne (diametrs 20 mm) ar 6 skrūvju atverēm, 10 gab. 4mm skrūves ar krustiņveida galvu. | kompl | 150 | [9 empty] | 125 | 18750
11.2. |  | Skrūvgriezis, paredzēts titāna skrūvēm , implantu fiksācijai. Darba virsma ar lielām vertikalām atverēm, ergonomiskas formas, neizjaucams. Garums 105mm. | gab | 2 | [9 empty] | 217 | 434
Kopā 11.daļu, EUR bez PVN: | [14 empty] | 19184
12. | Neirobalona katetrs | Endoskopiskām galvas smadzeņu III vēderiņa ventrikulocisternostomijām. Poliuretāna katetrs ar Luer-Lock konektoru ar caurspīdīgu silikona dubultbalonu. Komplektācijā ar 1 ml šļirci. Izmantojamais garums vismaz 60 cm. Savietojams ar 4Fr darba kanālu (1.35 mm). Izmēri: pie 0.6 ml uzpildījuma vismaz 3.5 mm, pie 1.0 ml uzpildījuma max. 6.0 mm. | gab | 30 | [7 empty] | 30 | 370
13. | Cietā apvalka substitūts defektu slēgšanai | Bioloģisks, augstas biosavienojamības, rezorbējošs, augstas stiprības, elastīgs, pašlīpošs dura mater substitūts cietā apvalka defektu slēgšanai. Izmēri (+/-0.2cm):
13.1. |  | Izmērs 2.5 x 2.5 cm | gab | 70 | [7 empty] | 57 | 3990 | 77 | 5390 |  |  |  |  | 100.64 | 7044.8 | 65 | 4550
13.2. |  | Izmērs 5.0 x 5.0 cm | gab | 150 | [7 empty] | 119 | 17850 | 169 | 25350 |  |  |  |  | 189.57 | 28435.5 | 143 | 21450
13.3. |  | Izmērs 2.5 x 7.5 cm | gab | 60 | [7 empty] | 115.9 | 6954 | 129 | 7740 |  |  |  |  | 192 | 11520 | 103 | 6180
13.4. |  | Izmērs 7.5 x 7.5 cm | gab | 60 | [7 empty] | 218 | 13080 | 163 | 9780 |  |  |  |  | 350.56 | 21033.6 | 213 | 12780
13.5. |  | Izmērs 10.0 x 12.5 cm | gab | 30 | [7 empty] | 467.82 | 14034.6 | 495 | 14850 |  |  |  |  | 557.98 | 16739.4 | 345 | 10350
Kopā 13.daļu, EUR bez PVN: | [12 empty] | 55908.6 |  | 63110 | [5 empty] | 84773.3 |  | 55310
14. | Ādas skavotājs
14.1. |  | Ādas skavotājs - viegls, liekts vienreizlietojams ādas skavotājs sterilā iepakojumā. Katrā pistolē ir 35 nerūsējoša tērauda skavas 6.9*3.6mm (+/-0.2mm). Skavotājam vieglākai pozicionēšanai pret brūces līniju ir norādīts centrs. | gab | 750 | [5 empty] | 7 | 5250 |  |  | 4.4 | 3300 | 3.85 | 2887.5 | 8.67 | 6502.5
14.2. |  | Skavu noņēmējs | gab | 150 | [5 empty] | 5 | 750 |  |  | 4.6 | 690 | 2 | 300 | 3.8 | 570
Kopā 14.daļu, EUR bez PVN: | [10 empty] | 6000 |  |  |  | 3990 |  | 3187.5 |  | 7072.5
15. | Trauciņi histoloģiskā materiāla ievietošanai operācijas laikā | Prasības: vienreizlietojami, sterili, tilpums 75ml (+/-25ml), sterilitātes ievērošanai nepieciešams dubultiepakojums. | gab | 1200
16. | Galvas smadzeņu ventrikulu šunta sistēmas Y-konektors | Galvas smadzeņu ventrikulu šunta sistēmas Y-veida konektors; Sterilā iepakojumā; Ar metāliskiem savienojumiem; Rtg saskatāms;Izmēri ID 1.0±0.1mm, ĀD 2.0+/-0.2mm | gab | 10 | [9 empty] | 70 | 700 |  |  |  |  | 199 | 1990
17. | Taisns galvas smadzeņu ventrikulu šunta sistēmas konektors | Galvas smadzeņu ventrikulu šunta sistēmas taisns metālisks konektors; Sterilā iepakojumā; Ar metāliskiem savienojumiem; Rtg saskatāms; Izmēri ID 1.0±0.1mm, ĀD 2.0±0.2mm | gab | 10 | [9 empty] | 25 | 250 |  |  |  |  | 57 | 570
18. | Neirostimulators un tā baterija
18.1. |  | Implantējams zemādā thalamus kodolu nepārtrauktai elektrostimulācijai. Komplektā ar Kinetra elektrodu. | gab | 10
18.2. |  | Neirostimulatora baterija | gab | 8
Kopā 18.daļu, EUR bez PVN:
19. | Šunts galvas smadzeņu lumbo-peritoneāls | Prasības: min. katetra garums 80cm; ar bāriju impregnēts; Touhy adata katetra proksimālā gala implantācijai; ID 0.7mm (+/-0.15mm), ĀD 1.6m (+/-0.15mm); nepārtraukta šunta sistēma vai no divām daļām sastāvoša; ja šunta sistēma sastāv no vairākām daļām, komplektā ir jābūt savienotājkonektoram; šunta sistēmā ir vai nu iestrādāta zema/vidēja/augsta atvēršanās spiediena vārstule, vai arī tā ir pievienojama atsevišķi; sterils iepakojums. | gab | 10 | [15 empty] | 326 | 3260
20. | Distālā ātrija katetrs Holter tipa vai analogs | Katetra kopējais garums 48cm (+/-2cm); ar bāriju impregnēts; proksimālā katetra ID 1.2mm (+/-0.1mm), ĀD 2.5mm (+/-0.15mm); distālā katetra ID 0.8mm (+/-0.1mm) un ĀD1.3mm (+/-0.15mm); lūmenu pārejai jābūt katetra vidū; katetram jābūt nepārtrauktam; sterils iepakojums. | gab | 10 | [15 empty] | 343 | 3430
21. | Intrakraniālā spiediena mērīšanas mikrosensora komplekts | Piegādātājs nodod Slimnīcai uz līguma darbības laiku bezatlīdzības patapinājumā 2 mērīšanas ierīces (21.2.pozīcija), kas ir savienojamas ar pretendenta piedāvātām precēm 21.1.pozīcijā.
21.1 |  | Katetra materiāls - Nylon. Sensora diametrs 1.2 mm nomināli. Katetra ārējais diametrs 0.7 mm. Katetra izmantojamais garums 100 cm nomināli. Spiediena mērīšanas amplitūda no 50mm Hg līdz 250mm Hg. Vienreizlietojams. Paredzēts mērīt tiešo intrakranialo spiedienu gan subdurāli, gan intraparenhimāli. | gab | 80 | [15 empty] | 542 | 43360
21.2 |  | Intrakraniālā spiediena mērīšanas ierīce, savienojama ar intrakraniālā spiediena mērīšanas mikrosensoru - tiks nodoti Slimnīcai bezatlīdzības patapinājumā | gab | 2 | [15 empty] | 0 | 0
Kopā 21.daļu, EUR bez PVN: | [20 empty] | 43360