## 1.daļa
2.pielikums nolikumam
(ID Nr.PSKUS 2017/37)
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
Iepirkuma nosaukums: "Vadības un automātizācijas sistēmas apkope un remonts "
Daļa Nr.1 VSIA "Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca, A1 korpuss jaunbūve
I. Regulāri veicamie darbi
Priekšmets | Apkopes biežums | Apkopju reižu skaits | Cena par vienu apkopes reizi par noteiktā periodā veicamajiem darbiem (EUR) bez PVN | Cena par apkopi 2 gados kopā (E=C*D)
A | B | C | D | E
VAS sadales | 1 x 3 mēn. | 8
VAS sadales | 1 x 6 mēn. | 4
VAS sadales | 1 x 6 mēn. | 4
VAS kontrolieri | 1 x 6 mēn. | 4
VAS kontrolieri | 1 x 3 mēn. | 8
VAS pievienojuma spailes | 1 x 6 mēn. | 4
EB pievienojuma spailes | 1 x 6 mēn. | 4
Barošanas bloki | 1 x 12 mēn. | 2
VAS vadības elementi | 1 x 6 mēn. | 4
VAS kontrolieri | 1 x 6 mēn. | 4
VAS frekvenču pārveidotāji | 1 x 12 mēn. | 2
VAS servomotori | 1 x 6 mēn. | 4
VAS servomotori | 1 x 6 mēn. | 4
VAS temperatūras devēji | 1 x 12 mēn. | 2
VAS spiediena devēji | 1 x 12 mēn. | 2
VAS darba stacija | 1 x 3 mēn. | 8
VAS darba stacija | 1 x 6 mēn. | 4
VAS darba stacija | 1 x 6 mēn. | 4
VAS darba stacija, VAS devēji | 1 x 12 mēn. | 2
Apkures automātisko vadības sistēmu tehniskā apkope | 1x 6 mēn. | 4
Apkures automātisko vadības sistēmu tehniskā apkope | 1 mēnesi pēc līguma noslēgšanas | 1
I. Regulāri veicamie darbi (vērtējamā summa) - summa kopā bez PVN
II. Neregulāri veicamie darbi
Priekšmets | Biežums | 1 h likme EUR bez PVN
A | B | C
Ārkārtas izsaukums vadības un automatizācijas sistēmu defektu novēršanai saskaņā ar Tehniskās specifikācijas Daļas Nr.1 - 5.punktu | Pēc nepieciešamības
Vadības un automatizācijas sistēmu remonts saskaņā ar Tehniskās specifikācijas Daļas Nr.1 - 4.punktu | Pēc nepieciešamības
Ar šo apliecinu, ka finanšu piedāvājums sagatavots pilnībā ietverot visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājumu cenu noteikšanu, atskaitot PVN
Sastādīja: _______________________________________ |  |  |  | z.v.
Vārds, uzvārds, amats |  | (paraksts)

## 2.daļa
2.pielikums nolikumam (ID. Nr. PSKUS 2017/37)
ID Nr.PSKUS 2017/37
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
Iepirkuma nosaukums: "Vadības un automātizācijas sistēmas apkope un remonts "
Daļa Nr.2 VSIA "Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca, vecie korpusi
I. Regulāri veicamie darbi
Priekšmets | Apkopes biežums | Apkopju reižu skaits 24 mēnešos | Cena par vienu apkopes reizi par noteiktā periodā veicamajiem darbiem (EUR) bez PVN | Cena par apkopi 2 gados kopā (E=C*D)
A | B | C | D | E
Apkures automātisko vadības sistēmu tehniskā apkope | 1x 6 mēn. | 4
Apkures automātisko vadības sistēmu tehniskā apkope | 1 mēnesi pēc līguma noslēgšanas | 4
VAS temperatūras devēji | 1 x 12 mēn. | 2
VAS spiediena devēji | 1 x 12 mēn. | 2
I. Regulāri veicamie darbi - summa kopā bez PVN
II. Neregulāri veicamie darbi
Priekšmets | Biežums | 1 h likme EUR bez PVN
A | B | C
Ārkārtas izsaukums vadības un automatizācijas sistēmu defektu novēršanai saskaņā ar Tehniskās specifikācijas Daļa Nr.2 - 5.punktu | Pēc nepieciešamības
Vadības un automatizācijas sistēmu remonts saskaņā ar Tehniskās specifikācijas Daļas Nr.2 - 4.punktu | Pēc nepieciešamības
Ar šo apliecinu, ka finanšu piedāvājums sagatavots pilnībā ietverot visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājumu cenu noteikšanu, atskaitot PVN
Sastādīja: _______________________________________ |  |  |  | z.v.
Vārds, uzvārds, amats |  | (paraksts)