**Iepirkuma komisijas 2018.gada 4.jūnija komisijas sēdē sniegtā**

**atbilde uz uzdoto jautājumu par**

**iepirkumu “Teritorijas apgaismojuma modernizācija”,**

**ID Nr. PSKUS 2018/99, nolikumu**

**Jautājums:**

Tehniskā specifikācijā  šim iepirkumam ( Pielikums Nr. 1)  ir minēta LED gaismekļa jauda – līdz 90W, bet nekur nav noradīts nepieciešamais gaismekļa emitētais gaismas daudzums (Lum), vai nepieciešamais apgaismojuma līmenis uz ielas virsmas. Lūdzu norādīt,  kādu gaismas daudzumu gaismeklim ir jādod lum, vai kāds apgaismojuma līmenis nepieciešams apgaismotā teritorijā lum.

**Atbilde:**

Iepirkuma komisija informē, ka informācija ir pieejama iepirkuma Nolikuma pielikumā “Tehniskā specifikācija” 3.12. un 3.13. punktos.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.12 | Gaismekļa efektivitāte ne mazāka kā: | 125 Lm/W |
| 3.13 | Sistēmas faktiskā gaismas plūsma, ieskaitot optikas zudumus ne mazāka kā: | 11 500 Lm |