**Iepirkuma komisijas 2017.gada 20.oktobra komisijas sēdē sniegtā**

**atbilde uz uzdoto jautājumu par**

**atklāta konkursa “Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai”,**

**ID Nr.PSKUS 2017/87, nolikumu**

**Jautājums**

Atklātā konkursā "Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Otlalmoloģijas klīnikai", ID Nr. PSKUS 2017/87**,** pozīcijā 131 un 132 nav norādīti mm, bet tikai ° (grādi). Lūdzu, vai Jūs nevarētu precizēt nažu mm.

**Atbilde**

Atbildot uz jautājumu par 131. pozīciju:

5 ° acu mikroķirurģiskais taisnais skalpelis nozīmē, ka naža asmeņa gals ir veidots 5° leņķī, līdz ar to tas var būt gan īsāks, gan garāks, un atkarībā no tā,  naža daļa , kas ir tuvu naža rokturim var būt dažāda platuma mm, jo galvenais ir naža asmeņa leņķis.

Atbildot uz 132. pozīciju:

15°grādu acu mikroķirurģiskais taisnais skalpeli - 15° mikroķirurģiskais skalpelis nozīmē, ka naža asmeņa gals ir veidots 15 grādu leņķi, līdz ar to tas var būt gan īsāks, gan garāks, un atkarībā no tā,  naža daļa, kas ir tuvu naža rokturim var būt dažāda platuma mm, jo galvenais ir naža asmeņa leņķis.